TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. 2. Siūloma medicinos įranga turi būti paženklinta CE ženklu pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. CE sertifikato ir/arba atitikties deklaracijos kopijas tiekėjas privalo pateikti kartu su prekėmis. 3. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. 4. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. 5. Tiekėjai gali siūlyti geresnių parametrų medicinos įrangą.

•  Visi techniniai reikalavimai, kuriuose nurodomos konkrečios technologijos, veikimo principai ar sprendimai, turi būti suprantami kaip "arba lygiavertė technologija, užtikrinanti tą patį klinikinį ir funkcinį rezultatą".

•  Tiekėjas privalo pateikti gamintojo dokumento ištrauką (puslapį), kuriame aiškiai aprašyta atitinkama funkcija, kitu atveju laikoma, kad kriterijus neatitinka.

KOMPRESINĖS TERAPIJOS APARATAS

|  | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į gamintojo dokumento puslapį, kuriame pažymėta atitiktis reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komplektacija |  |  |  |
| 1.1 | Kompresinės terapijos aparatas | 1 komplektas (modelis, gamintojas) |  |  |
| 1.2 | Kojų aplikatorių pora | 1 pora, suderinama su siūlomu aparatu |  |  |
| 1.3 | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Elektroninė (pdf) arba spausdinta |  |  |
| 1.4 | Techninės priežiūros dokumentacija | Elektroninė (pdf) arba spausdinta |  |  |
| 2 | Baziniai reikalavimai |  |  |  |
| 2.1 | Paskirtis | Kompresinė terapija / limfodrenažas apatinių galūnių sričiai |  |  |
| 2.2 | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtina |  |  |
| 2.3 | Maitinimo šaltinis | 220-240 V, 50 / 60 Hz |  |  |
| 2.4 | Galingumas | Ne mažiau kaip 60 W |  |  |
| 2.5 | Ekranas ir valdymas | Skaitmeninis arba LCD ekranas; rodo laiką, spaudimą ir režimą |  |  |
| 2.6 | Programų / režimų valdymas | Bent 1 automatinė arba rankiniu būdu konfigūruojama procedūra |  |  |
| 3 | Techniniai parametrai |  |  |  |
| 3.1 | Kamerų skaičius kojų aplikatoriuose | Ne mažiau kaip 8 |  |  |
| 3.2 | Maksimali aplikatoriaus apimtis šlaunų srityje | Ne mažesnė kaip 78 cm |  |  |
| 3.3 | Spaudimo reguliavimo diapazonas | Min. spaudimas <= 30 mmHg; maks. - >= 240 mmHg |  |  |
| 3.4 | Spaudimo nustatymo būdas | Ne mažiau kaip 8 lygiai arba tolydus / žingsninis reguliavimas |  |  |
| 3.5 | Procedūros laikmatis | Reguliuojamas ne siauresniame intervale kaip 1-60 min |  |  |
| 3.6 | Ciklo parametrų valdymas | Reguliuojami ciklo parametrai arba iš anksto nustatyti režimai |  |  |
| 3.7 | Procedūros parametrų atvaizdavimas | Procedūros parametrai rodomi ekrane |  |  |
| 3.8 | Programų atmintis | Gamintojo numatytos ir / arba naudotojo išsaugotos programos |  |  |
| 3.9 | Kompresijos principas | Sekvencinė daugiakamerė kompresija arba lygiavertė technologija |  |  |
| 4 | Aplikatoriai ir priedai |  |  |  |
| 4.1 | Kojų aplikatoriai | Suderinami su siūlomu aparatu, skirti abiem kojoms |  |  |
| 4.2 | Papildomi aplikatoriai | Galimybė papildomai įsigyti bent rankos aplikatorių |  |  |
| 4.3 | Papildomi aplikatoriai kitoms sritims | Pageidautina galimybė įsigyti pilvo / juosmens aplikatorių |  |  |
| 4.4 | Papildomos dalys / priedai | Galimybė įsigyti papildomų aplikatorių ir atsarginių dalių |  |  |
| 5 | Garantinis laikotarpis |  |  |  |
| 5.1 | Garantinis terminas aparatui | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |  |
| 5.2 | Garantinis terminas aplikatoriams | Ne mažiau kaip 12 mėnesių |  |  |