## Sheet1
14 priedas
Darbų žiniaraštis Čiužiakampių NVĮ
Nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir statyba Čiužiakampių gyvenvietėje
DARBŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. Nr. | Darbų/įrangos pavadinimai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM
1 | Statinio projekto (statybos projekto ar supaprastinto statybos projekto) parengimas, įskaitant reikalingų tyrimų, geologinių/geotechninių tyrimų atlikimą, topografinio plano parengimą. | kompl. | 1
2 | NVĮ technologinio pastato su elektros instaliacija, žaibosauga, šildymu, vėdinimu, priešgaisrine ir apsaugine signalizacija statybos darbai | kompl. | 1
3 | Elektros generatorius, jo sumontavimas ir vietos įrengimas | kompl. | 1
4 | Atvežinių nuotekų siurblinė, jos įrengimas | kompl. | 1
5 | Parengtinio valymo grandis | kompl. | 1
6 | Biologinio nuotekų valymo grandis | kompl. | 1
7 | Dumblo tvarkymo grandis | kompl. | 1
8 | Technologiniai vamzdynai ir el. kabeliai | kompl. | 1
9 | Nuotekų matavimas ir išleidimas, mėginių ėmimas | kompl. | 1
10 | Lauko inžinerinių tinklų įrengimas, prijungimas prie esamų tinklų | kompl. | 1
11 | NVĮ automatizavimo darbai, integravimas į SCADA | kompl. | 1
12 | Sklypo sutvarkymo darbai (dangų atstatymas, tvoros įrengimas, aptarnavimo takų ir aikštelės įrengimas) | kompl. | 1
13 | Baigiamieji bandymai (NVĮ bandymai, paleidimas-derinimas, valytų nuotekų tyrimai) | kompl. | 1
14 | Išpildomosios dokumentacijos parengimas, statinių, sklypo kadastriniai matavima, kadastro bylų sudarymas, suderinimassu VĮ Registrų centru. | kompl. | 1
15 | NVĮ instrukcijų parengimas, personalo apmokymai | kompl. | 1
16 | Statybos užbaigimo procedūrų atlikimas (statybos užbaigimo deklaracijos sudarymas, dokumentų sukėlimas į IS "Infostatyba" ir NVĮ registravimas VĮ Registrų centre. | kompl. | 1
Iš viso be PVM: |  |  |  | 0
PVM (21 proc.) |  |  |  | 0
Kaina iš viso su PVM: |  |  |  | 0