Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

  - ,,Techninė specifikacija“.

TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės

administracijos

direktorius

Jevgenijus Bardauskas

2026-03-25 VP-20

PIRkIMO ,,Kabamojo tilto per Minijos upę Pakrantės g., Dituvos k., Priekulės sen.,remonto darbai“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Bendros nuostatos

- Pirkimo objektas: kabamojo pėsčiųjų tilto per Minijos upę, esančio Pakrantės g., Dituvos k., Priekulės sen., Klaipėdos r., paprastojo remonto darbai pagal parengtą paprastojo remonto aprašą Nr. KT-25-PER, parengtą UAB „Pastatų diagnostika ir statyba“, 2025-08-20.

- Statybos rūšis: paprastasis remontas.

- Statinio grupė: susisiekimo komunikacijos statinys

- Statinio pogrupis: gatvių

- Statinio kategorija – ypatingas statinys

- Sutarties trukmė: 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Lėšų pobūdis: Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšos

II. PIRKIMO OBJEKTAS IR TIKSLAS

- Pirkimo tikslas – atlikti kabamojo pėsčiųjų tilto per Minijos upę paprastojo remonto darbus pagal parengtą paprastojo remonto aprašą Nr. KT-25-PER.

- Rangovas, teikdamas pasiūlymą, privalo įvertinti visus paprastojo remonto apraše pateiktus projektinius sprendinius, darbų kiekius bei techninius reikalavimus.

- Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis:

- paprastojo remonto aprašu Nr. KT-25-PER;

- galiojančiais statybos techniniais reglamentais;

- statybos darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimais;

- kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

- Rangovas privalo vykdyti visus darbus pagal paprastojo remonto aprašą.

III. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

1. Darbai galės būti įvykdomi per trumpesnį laiką, atsižvelgiant į rangovo techninius pajėgumus.

2. Tiekėjas privalo netrukdyti dirbti specialistams, vykdantiems techninę priežiūrą, projekto vykdymo, valstybinę priežiūrą bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir reikalavimus;

3. Laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

IV. APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

1. Šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu. Vykdant remonto darbus Rangovas privalo taikyti aplinkos apsaugos priemones, remiantis Tvarkos aprašo 2 priedo XIII skyriaus „Statybinės medžiagos“ priemonėmis – priemonių eilės Nr. 26.2.1, 26.2.2 ir 26.2.3. Visos statybinės atliekos turi būti surenkamos, rūšiuojamos ir perduodamos atliekų tvarkytojams laikantis galiojančių teisės aktų.

- Statybinės atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637, su visais vėlesniais pakeitimais.

- Po ardymo darbų teritorija turi būti sutvarkyta, išvalyta nuo atliekų, negali likti išsikišusių ar į žemę įgilintų konstrukcijų dalių.

- Pristačius statybines atliekas į atliekų tvarkymo vietą, Rangovas privalo pateikti Užsakovui dokumentus (deklaracijas), patvirtinančius tinkamą atliekų perdavimą ir sutvarkymą.

V. UŽSAKOVO PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

1. Paprastojo remonto aprašas Nr. KT-25-PER, pateikiama atskiru failu;

2. Kabamojo tilto dalinės (konstrukcijų) ekspertizės aktas Nr. 25/02/10-1, pateikiamas atskiru failu;

3. Pakabinamo tilto kadastro ir registro dokumentų byla Nr. 55/64359, pateikiama atskiru failu;

4. Išrašas iš nekilnojamojo turto registro duomenų bazės.

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ (DARBŲ GRUPIŲ) SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Darbų veiklos (etapo) pavadinimas | Iš viso | Darbų atlikimo terminai ir mėnesiniai jų kiekiai Eur be PVM |  | Darbo kaina, EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I mėnuo | mėnuo |  |
| 1. | Pagrindiniai lynai Ø 26.9 mm | Kompl |  |  |  |
| 2. | Saugos lynai Ø 7.6 mm | Kompl |  |  |  |
| 3. | Pakabos (komplektai) | Kompl |  |  |  |
| 4. | Saugos lynai Ø 7.6 mm | Kompl |  |  |  |
| 5. | Traversai + išilginės sijos (mediena) | Kompl |  |  |  |
| 6. | Turėklų stovai (su laikikliais) | Kompl |  |  |  |
| 7. | Inkaravimo mazgai (mova/pleištai/turnbuckle) | Kompl |  |  |  |
| 8. | Antikorozinė sistema (metalas) | Kompl |  |  |  |
| 9. | Demontavimas, montavimas, įtempimas, bandymai kitos nenumatytos detalės | Kompl |  |  |  |
| 10. | Gelžbetoninės atramos remontas | Kompl |  |  |  |
|  | PVM [21 %] suma*: |  |  |  |  |
|  | BENDRA KAINA, Eur su PVM*: |  |  |  |  |

Paruošė

Priekulės seniūnijos patarėja                                                                       Raimonda Narkienė