TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – UAB Kauno kogeneracinė jėgainė.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Šalys – Užsakovas ir Rangovas kartu.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbai – Avariniai įrenginių remonto darbai.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Rangovui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomos Darbų apimtys, atlikimo adresai ir terminas.

  - Medžiagos – medžiagos, reikalingos Darbams atlikti.

  - Techninė specifikacija – Šis dokumentas, įskaitant visus jo priedus.

  - Darbų grafikas – Rangovo parengtas, su Užsakovu suderintas Darbų vykdymo grafikas, kurio pagrindu vykdomas ir kontroliuojamas sutartinių įsipareigojimų vykdymas.

  - Aktas – įvykdžius Sutartyje numatytus Darbus Rangovo ir Užsakovo tarpusavyje pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Avariniai įrenginių remonto darbai.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Darbų apimtys nurodytos Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Atvykimas į Užsakovo teritoriją. Defektų nustatymui, apžiūrai, defektų šalinimui. Darbo dienomis nuo 07:30 iki 16:30 esant gamybiniam būtinumui per 3 val. nuo užsakymo gavimo. |  |  |
|  | Šaltkalvio valandinis įkainis | Val. | 1000 |
|  | Suvirintojo valandinis įkainis | Val. | 250 |
|  | Inžinieriaus/meistro valandinis įkainis | Val. | 250 |
|  | Atvykimas į Užsakovo teritoriją. Defektų nustatymui, apžiūrai, defektų šalinimui. Darbo dienomis nuo 16:30 iki 07:30 esant gamybiniam būtinumui per 3 val. nuo užsakymo gavimo. |  |  |
|  | Šaltkalvio valandinis įkainis | Val. | 500 |
|  | Suvirintojo valandinis įkainis | Val. | 200 |
|  | Inžinieriaus/meistro valandinis įkainis | Val. | 200 |
|  | Atvykimas į Užsakovo teritoriją. Defektų nustatymui, apžiūrai, defektų šalinimui. Ne darbo ir švenčių dienomis esant gamybiniam būtinumui per 3 val. nuo užsakymo gavimo. |  |  |
|  | Šaltkalvio valandinis įkainis | Val. | 250 |
|  | Suvirintojo valandinis įkainis | Val. | 150 |
|  | Inžinieriaus/meistro valandinis įkainis | Val. | 150 |

  - Šiuo pirkimu siekiama sudaryti sutartį su Rangovu, kuris esant poreikiui, pagal atskirus Užsakovo Užsakymus, atliks avarinius įrenginių remonto darbus. Bendra avarinių įrenginių remonto darbų kaina pagal Sutartį negalės viršyti 150 000 EUR be PVM per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Darbai turės būti atliekami UAB Kauno kogeneracinė jėgainė Jėgainės g. 6, Biruliškių k. Kauno r.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Avariniai įrenginių remonto darbai - tai darbai, kurie atliekami esant netikėtam techninio įrenginio gedimui arba technologinio proceso nuostolingam sutrikimui.

    - Avariniai įrenginių remonto darbai apima avarinių situacijų šalinimą ir prevenciją.

    - Perkamo objekto apimtyje išskirtinai tik mechaniniai įrenginių remonto darbai, t. y. neapimama elektros, automatikos, izoliacijos bei pastolių montavimo ir pan.

    - Pagrindiniai įrenginiai (tačiau neapsiribojant):

      - Juostiniai, grandikliniai bei sraigtiniai transporteriai;

      - Sukamieji įrenginiai – siurbliai, orapūtės, ventiliatoriai;

      - Technologiniai vamzdynai.

    - Atsargines dalis bei medžiagas tiekia Užsakovas.

    - Darbo ir apsauginėmis priemonėmis, o taip pat eksploatacinėmis medžiagomis (įrankiai, prietaisai, pjovimo bei šlifavimo diskai, suvirinimo elektrodai ir dujos, ir pan.) privalo pasirūpinti Rangovas.

    - Jeigu reikalingas mechaninis apdirbimas, darbai bus vykdomi Užsakovo gamybinėje bazėje, išskirtinais atvejais nesant techninių galimybių atlikti minėtus darbus Užsakovo gamybinėje bazėje – darbai atliekami Rangovo bazėje.

    - Terminis apdirbimas nebus reikalingas.

    - Visi suvirintojai turi turėti savo asmeninį žymeklį, kurie turi būti užrašomi į suvirinimo siūlių formuliarą bei šalia suvirinimo siūlės, kad būtų matoma kiekvieno suvirintojo darbų apimtis.

    - Užsakovas pasilieka teisę pareikalauti iš Rangovo, kad suvirintojai prieš darbų pradžią suvirintų kontrolinius pavyzdžius, dalyvaujant Užsakovo atsakingam asmeniui.

    - Suvirinimo siūlės numeruojamos pagal suvirinimo formuliare numatytą numeraciją.

    - Draudžiama pradėti suvirinimo darbus, neturint medžiagų sertifikatų.

    - Suvirinimas turi būti atliekamas laikantis sudarytų ir Užsakovo patvirtintų Suvirtinimo procedūrų aprašo (toliau – SPA)  reikalavimų.

    - Nustačius suvirinimo technologijos pažeidimus, sustabdomi Darbai ir surašomas aktas, kurio vienas egzempliorius perduodamas darbų vadovui, kitas lieka pas Užsakovo atsakingą asmenį.

    - Suvirinimo darbus Rangovas gali tęsti tik pašalinus pažeidimus. Apie pažeidimų pašalinimą pažymima darbų sustabdymo akte.

    - Atlikus suvirinimo ir kontrolės darbus, Užsakovui turi būti pateikta suvirinimo ir kontrolės darbų dokumentacija patikrinimui:

- suvirinimo siūlių formuliaras;

- suvirinimo darbų vykdymo žurnalas;

- personalo kvalifikacinių pažymėjimų kopijos;

- SPA;

- naudotų medžiagų sertifikatai;

- suvirinimo medžiagų sertifikatai;

- detalių ir elementų įvadinės kontrolės dokumentai;

- suvirinimo siūlių vizualinės apžiūros protokolai;

- suvirinimo siūlių kontrolės neardančiais metodais protokolai.

- DARBŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbai atliekami vadovaujantis Rangovų darbų organizavimo standartu, pateiktu šios Techninės specifikacijos Priede Nr. 1.

  - Rangovas perkamus Darbus turės atlikti per įmanomai trumpiausią laiką, atsižvelgiant į darbų apimtis ir prieinamas darbų technologijas. Maksimalus darbų atlikimui skirtas terminas bus numatytas Užsakyme, kuris turi būti ne ilgesnis kaip 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Užsakymo pateikimo.

  - Terminas, per kurį Rangovas turi pateikti Techninės specifikacijos 9.1 punkte nurodytą dokumentaciją apie atlikus darbus  – 5 (penkios) darbo dienos nuo atliktų Darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo.

  - Galutinį Užsakyme numatytų darbų priėmimą atlieka Užsakovo įgalioti asmenys, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui.

  - Darbai priimami, jeigu jie tinkamai užbaigti ir nepastebėta defektų, trukdančių eksploatuoti įrenginius.

  - Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas - pasirašomas dviem egzemplioriais, po vieną abiem šalims.

  - Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu darbo valandomis savo teritorijoje tikrinti Rangovo  Darbų atlikimui naudojamų medžiagų ir darbų vykdymo kokybę.

  - Už tinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir kokybę visais atvejais atsako Rangovas, todėl Rangovas nėra atleidžiamas nuo atsakomybės už netinkamai vykdomus sutartinius įsipareigojimus net ir tuo atveju, jeigu tikrinant dokumentaciją ir išbandant bei tikrinant įrenginius dalyvauja Užsakovas.

- DARBŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Rangovas atliktiems darbams suteikia ne trumpesnį nei 12 (dvylikos) mėnesių garantinį terminą nuo Atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.

  - Pastebėjus garantiniame laikotarpyje Rangovo darbuose trūkumus, Užsakovas nedelsiant praneša apie tai Rangovui raštu. Rangovas įsipareigoja per 7 (septynias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita, jeigu šie trūkumai atsirado dėl Rangovo kaltės.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Rangovui pilnai įvykdžius Užsakymą ir Šalims pasirašius Aktą, Užsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

  - Jei Užsakymo vykdymo metu paaiškėjo, kad dalis Užsakymo Darbų neatliekami ar jų kiekiai yra mažesni, Užsakovas moka tik už faktiškai atliktus Darbus.

- KARTU SU ATLIKTAIS DARBAIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Baigus Darbus Užsakovui turi būti pateikta remonto dokumentacija:

    - Atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas;

    - Bandymų protokolai, formuliarai;

    - Suvirinimo darbų dokumentacija;

    - Panaudotų medžiagų atitikties sertifikatai, kokybės pažymėjimai.

  - Techninės specifikacijos 9.1 punkte nurodyta dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba (išimtinais atvejais, suderinus su Užsakovu, gali būti pateikta kita kalba).

10. RANGOVO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

10.1. Rangovas turi būti apsirūpinęs būtina kėlimo technika, įrankiais, įranga, kita Darbų atlikimui būtina įranga ir kitais resursais reikalingais Darbams atlikti. Užsakovas nesuteiks Rangovui jokių techninių priemonių, transporto, ryšio ar kitų priemonių ir mechanizmų, reikalingų Sutarties vykdymui.

10.2. Atliekant Darbus, Rangovas privalo saugoti greta sumontuotus įrenginius ir juos supančią aplinką, o juos užteršus ir/ar sugadinus, sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo nuostolius.

10.3. Rangovas, atlikdamas Darbus, privalo saugoti Užsakovo turtą. Jį sugadinus/apgadinus, turi sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo nuostolius;

10.4.Rangovas privalo vadovautis Darbų vykdymą reglamentuojančių teisės aktų ir norminių dokumentų aktualiomis redakcijomis.

10.5. Rangovas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą, bei registruoja ir tiria visus įvykusius nelaimingus atsitikimus savo ir savo subrangovų darbuotojams, susijusius su atliekamais Darbais, nuo Darbų pradžios iki jų pabaigos. Rangovas ir/ar jo subrangovai (jei pasitelkiami) turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas. Rangovas ir/ar jo subrangovai (jei pasitelkiami) turės vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus, numatytus atitinkamuose Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose, įstatymuose.

10.6. Užbaigus Darbus, Rangovas savo lėšomis sutvarko Darbų vykdymo vietą, išveža ir utilizuoja atliekas teisės aktų nustatyta tvarka. Nuo Sutarties pasirašymo Rangovas yra materialiai atsakingas už visų atliekų, susidariusių Darbų vykdymo metu, tinkamą utilizavimą, pateikiant Užsakovui teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais tai patvirtinančius dokumentus.

10.7. Darbų atlikimo metu gali būti rengiami Užsakovo ir Rangovo pasitarimai Darbų eigai apsvarstyti. Užsakovui pakvietus, Rangovas privalo dalyvauti susitikimuose, posėdžiuose ir pasitarimuose. Už dalyvavimą posėdžiuose papildomai Rangovui neatlyginama. Kiekviena šalis apie ketinamą organizuoti susitikimą gyvai privalo informuoti kitą šalį raštu ne vėliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki susitikimo pradžios. Užsakovui pageidaujant, Rangovas privalo atvykti pas Užsakovą ir dalyvauti susitikime gyvai.

11. UŽSAKOVO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

11.1. Užsakovas suteiks Rangovui galimybę susipažinti ir įsivertinti darbų atlikimo vietą ir įsivertinti galimas Darbų apimtis. Prieš atvykstant, būtina apžiūros laiką iš anksto susiderinti su kontaktiniu asmeniu, nurodytu pirkimo dokumentuose.

11.2. Užsakovas neatlygintinai aprūpina Rangovą techniniu vandeniu ir elektros energija, reikalinga Darbų atlikimui, esant galimybei skiria darbuotojų persirengimui patalpą, bei leidžia naudotis WC.

12. PRIEDAI

12.1.  Techninės specifikacijos priedas Nr. 1 – Rangovų darbų organizavimo standartas.