1 priedas

VAIZDO DUOMENŲ PERDAVIMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas – duomenų perdavimo (vaizdo signalo) paslaugos ir vaizdo signalo perdavimo užtikrinimas (sistemos aptarnavimas), eksploatacinė priežiūra bei integravimas į esamą sistemą.

  - Reikalingas vaizdo duomenų perdavimo ryšys nuo centrinio prijungimo taško (serverio), esančio Vytauto g. 38, Biržuose, iki:

    - Elektroninių ryšių infrastruktūros, esančios prie Vilniaus g. 82a, Biržų m. (šulinio Nr. TŠ-91), (Dauguviečio parke esančios  3 vaizdo stebėjimo kameros);

    - Mieste įrengtų 10 vaizdo stebėjimo kamerų senose vietose (buvo naudojamas optinis ryšys) (4.1 lentelė);

    - Astravo dvaro sodyboje esančių 6 vaizdo stebėjimo kamerų;

    - Jaunimo g. (šalia tilto) ant atramos esančios 1 vaizdo stebėjimo kameros;

    - Rotušės g. 2 ir Reformatų g. ( 3 vaizdo stebėjimo kameros).

  - Sutarties laikotarpiu atskiru susitarimu Kamerų kiekis gali padidėti pagal numatomą plėtrą.

  - Eksploatacinė priežiūra turi užtikrinti nenutrūkstamą ryšio paslaugą bei visų vaizdo stebėjimo kamerų (toliau – Kameros) eksploatacinę priežiūrą:

1.3.1. Visoms Kameroms į papildomai neapmokestinamą eksploatacinę priežiūrą įeina Kamerų vaizdo sureguliavimas pagal sistemos operatorių pageidavimus, kamerų laikiklių/strypų prailginimas/pareguliavimas, kai tai nereikalauja Kameros perkėlimo į kitą fizinę vietą ir Kamerų nuvalymas 1-2 kartus per metus, pagal Užsakovo prašymą.

1.3.2.  Sugedus Dauguviečio parke (3 vnt.) ir Jaunimo g. gale (1 vnt.) esančioms Kameroms ar jų dalims, jų pakeitimas / remontas vertinamas atskirai, į  techninę priežiūrą neįeina šių 4 vnt. Kamerų sugedusių įrenginių remontas ir/ ar keitimas. Kitoms Kameroms galioja garantija iki        2026-12-06.

1.4. Vaizdo stebėjimo įrangos:

- Monitorius 27“4K LED IPS E-line 5ms – 2vnt.

- Darbo vietos kompiuteris AK16

- Įrašymo įrenginys NVR Hikvision DS-7716NI-I4 16 kanalų

- Kietas diskas 4TB WD Purle 40PURZ Surveilance HDD  – 4vnt. (įdėti į įrašymo įrenginį)

- Kamerų valdymo klaviatūra Hikvision DS-1005KI

- Kompiuterio klaviatūra ir optinė pelė

- Kompiuterinė spinta 19U

- Keitiklis šviesolaidinis UTEPO UOF7201GE

- Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 850VA

- Tinklo skirstytuvas 16*1000 Mbt TL-SG1016,

1.5. Darbui su sukonfigūruota įranga ne trumpesni nei 3 valandų personalo mokymai.

1.6. Vaizdo duomenų perdavimo ir eksploatacinės priežiūros paslaugų teikimo terminas 36 mėn. nuo atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

2.  BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Duomenų perdavimas turi būti atliekamas naudojantis tiekėjo nuosava infrastruktūra uždarame duomenų perdavimo tinkle ir šis tinklas negali būti naudojamas kitoms tiekėjo reikmėms, išskyrus perkamos vaizdo stebėjimo sistemos duomenų perdavimui.

  - Pirkimo objektas neskaidomas į dalis.

  - Perkančioji organizacija neleidžia pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Turima (esama) programinė įranga: Vaizdo įrašymui: HP Workstation Z2 G5 Core i7 su programine įranga  XProtect Express+. Vaizdo stebėjimui: HP Workstation Z2 G5 Core i7 su programine įranga XProtect Smart Client. Darbo vietoje: kompiuteris HP workstation; 2 vnt. 27 colių darbo vietos monitoriai; 2 vnt. sienos monitoriai 49“ NEC MultiSync M491; valdymo klaviatūra NKB1000 Dahua.

  - Paslaugų teikimo pradžia laikoma Sutarties pasirašymo diena. Paslaugų teikimo laikotarpis – 36 mėnesiai nuo Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Tiekėjas privalo turėti visą parą veikiančią klientų aptarnavimo ir gedimų registravimo tarnybą, pasiekiamą iš visų tinklų vienu nemokamu telefono numeriu ir elektroniniu paštu. Tiekėjas tuo numeriu visą parą turi nemokamai registruoti gedimus ir konsultuoti perkančiosios organizacijos atsakingus darbuotojus klausimais, susijusiais su visų perkamų paslaugų teikimu. Su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti vadovo pasirašytą raštą dėl veikiančios klientų aptarnavimo ir gedimų registravimo tarnybos (rašte tiekėjas privalo nurodyti techninės pagalbos tarnybos telefono Nr., el. pašto adresą). Jei tiekėjas reikalaujamos pagalbos tarnybos neturi, jis privalo užtikrinti minėtą paslaugos teikimą ir papildomai pasiūlyme pateikti sutarties/susitarimo su aukščiau minėtus reikalavimus atitinkančia pagalbos tarnyba kopiją arba kitus dokumentus, kurie įrodytų reikalaujamą paslaugos teikimo užtikrinimą, perkančiosios organizacijos perkamų paslaugų teikimo laikotarpiui.

  - Teisės aktų nustatytu periodiškumu atlikti teisės aktuose nustatytus matavimus ir patikrinimus, privalomus vaizdo stebėjimo sistemoje naudojamai įrangai.

- REIKALAVIMAI DUOMENŲ PERDAVIMUI

3.1 lentelė. Techniniai reikalavimai uždaro duomenų perdavimo paslaugai

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Uždaras duomenų perdavimo tinklas, apjungiantis nutolusius taškus. |
|  | Visa duomenų perdavimo įranga naudojant bet kurias ryšio technologijas turi būti tokio pralaidumo, patikimumo ir žemo užlaikymo laiko, kad būtų išlaikomi šioje techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos reikalavimai (vaizdo kokybei, vaizdo įrašymui, kamerų valdymui ir kt.). Vaizdo perdavimui naudojamos duomenų perdavimo patikimumas turi būti ne mažiau 99% per mėnesį. |
|  | Paslaugų teikėjas privalo pasirūpinti visais leidimais ir suderinimais. |
|  | Minimali užtikrinama duomenų perdavimo kanalo greitaveika kiekviename nutolusiame taške Ne mažiau 5 Mb/s (tiek priėmimo (angl. download) tiek išsiuntimo (angl. upload)). |
|  | UŽSAKOVO centrinis prijungimo taškas ir nutolę ryšio taškai turi būti sujungti į bendrą tinklą IP protokolu. |
|  | Maršrutizuojamų IP adresų konfigūravimas įrangos prievadų portuose (LAN) |
|  | TIEKĖJAS turi užtikrinti, kad UŽSAKOVUI pateikti ryšio linijų resursai (pralaidumas) ir galiniai įrenginiai nebus naudojami kartu su kitais TIEKĖJO klientais. |
|  | Norint užtikrinti stabilią ir prognozuojamą paslaugos atlikimo kokybę, perdavimo tinklas neturi būti priklausomas nuo įvairių išorinių gamtinių ar kitų faktorių, pvz., drėgmės, temperatūros, kritulių, žaibo, paros laiko. |
|  | Turi būti naudojama tokia technologija, kuri gali garantuoti duomenų perdavimo spartą, aukštus saugos reikalavimus ir duomenų perdavimui naudojamas atskiras duomenų perdavimo tinklas, skirtas tik duomenų perdavimo paslaugai teikti. |
|  | TIEKĖJO siūlomas duomenų perdavimo tinklas privalo būti apsaugotas nuo trečiųjų šalių antpuolių, trikdančių tinklo darbą. |
|  | Reakcijos į paslaugų gedimus laikas iki 1 val. |
|  | Maksimalus rezervinio duomenų perdavimo kanalo paslaugų teikimo atkūrimo laikotarpis iki 6 val. |
|  | Planiniai tinklo darbai gali būti atliekami nedarbo metu, įspėjus ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas. Planiniai tinklo darbai negali trukti ilgiau nei 2 (dvi) valandas. |
|  | Paslaugos teikimo laikas 36 mėn. |

4.  MIESTE ĮRENGTŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ VIETŲ SĄRAŠAS

4.1 lentelė. Mieste įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų vietų sąrašas.

| Eil. Nr. | Adresas | Apytikslės koordinatės (LKS) | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | J. Basanavičiaus g. 1, Biržai | 547146/ 6230544 | Pastogėje |
| 2 | J. Basanavičiaus g. 4, Biržai | 547277/ 6230443 | Ant pastato |
| 3 | Kęstučio g., Biržai, šalia tilto per upę „Agluona“ | 546760/6230033 | Ant esamos atramos |
| 4 | Kęstučio g. 53, Biržai | 545880/6230059 | Ant pastato |
| 5 | Vytauto g. 4, Biržai | 547001/6230178 | Ant pastato |
| 6 | Vytauto g. 5, Biržai | 547115/6230317 | Ant pastato |
| 7 | Vytauto g. 23, Biržai | 546958/6230015 | Ant pastato |
| 8 | Vytauto g. 59, Biržai | 546945/6229301 | Ant pastato |
| 9 | Radvilos g. 3 Biržai | 546760/6230383 | Ant pastato |
| 10 | Rotušės g. 28, Biržai | 546820/6229668 | Ant pastato |
| 11 | Astravo dvaro sodyba (VK1) | 547626/6232053 | Ant apšvietimo atramos |
| 12 | Astravo dvaro sodyba (VK2) | 547617/6232006 | Ant apšvietimo atramos |
| 13 | Astravo dvaro sodyba (VK3) | 547707/6231975 | Ant apšvietimo atramos |
| 14 | Astravo dvaro sodyba (VK4) | 547730/6232018 | Ant apšvietimo atramos |
| 15 | Astravo dvaro sodyba (VK5) | 547643/6231912 | Ant apšvietimo atramos |
| 16 | Astravo dvaro sodyba (VK6) | 547762/6231754 | Ant apšvietimo atramos |
| 17 | Jaunimo g. gale (šalia pėsčiųjų tilto) | 547714/6231173 | Ant apšvietimo atramos |
| 18 | Dauguviečio parkas | 547522/6228646 | Ant apšvietimo atramos Nr. 39 |
| 19 | Dauguviečio parkas | 547243/6228712 | Ant apšvietimo atramos Nr. 33 |
| 20 | Dauguviečio parkas | 547722/6228782 | Ant apšvietimo atramos Nr. 2 |
| 21 | Rotušės g., 2, Biržai | 546865/6230260 | Ant pastato |
| 22 | Reformatų g. , Biržai | 6230628/547071 | Ant atramos |
| 23 | Reformatų g. , Biržai | 6230742/547208 | Ant atramos |

4.1 lentelė. Esamų valdomų vaizdo stebėjimo kamerų sąrašas.

| Eil. Nr. | Adresas | Kamerų kiekis, vnt. | Įrengimo metai | Kamerų modelis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dauguviečio parkas | 3 | 2017 m. | Hikvision DS-2DF8236I5X-AELW |
| 2 | Astravo dvaro sodyba | 6 | 2021 m. | Hikvision DS-2DE4225IW-DE |
| 3 | Jaunimo g. gale, šalia tilto | 1 | 2019 m. | Axis P5635-E MK II PTZ |
| 4 | Mieste įrengtos kameros | 10 | 2022 m. | Dahua SD5A445XA-HNR |
| 5 | Rotušės g. 2, Reformatų g. | 3 | 2024 m. |  |

5. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba jeigu abi šalys susitaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar kitais teisės aktų numatytais atvejais.