Pirkimo dokumentų 			1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

  - Perkamos vandentiekio ir nuotekų siurblių atsarginės dalys.

  - Atsarginės dalys bus užsakomos ir perkamos pagal poreikį:

    - I dalis. Atsarginės dalys Flygt nuotekų siurbliams.

- Perkamas pilnas remonto komplektas, kurį sudaro guoliai, sandarikliai (kur reikia ir sandariklio tvirtinimo korpusas, dangtelis), sandarinimo elelementai (kur reikia ir riebokšliai).

    - II dalis. Atsarginės dalys Grundfos ir Sarlin nuotekų siurbliams. Sandariklių pilnas komplektas

    - III dalis. Nuotekų siurblių atsarginės dalys. Sandariklių pilnas komplektas (sandarikliai, guoliai, O – tipo sandarinimo elementai).

    - IV dalis. Vandens siurblių atsarginės dalys. Sandariklių pilnas komplektas.

    - V dalis. Siurblių darbo ratai. Vandentiekio ir nuotekų siurbliams.

    - VI dalis. Guoliai

- Guolių NU2209/C3; 7214; NU307 separatoriai poliamido.

  - Tiekiamos atsarginės dalys turi būti kokybiškos ir pilnai atitikti Pirkėjo turimiems įrenginiams.

- Standartai

(Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes ar teikiant su perkamomis prekėmis susijusias paslaugas. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas pristatomų prekių techninį atitikimą, sąrašas.

Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti pateiktų prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos.

Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.)

  - Tiekiamos atsarginės dalys turi būti pagamintos laikantis jų gamintojui taikomų techninių standartų ir kokybės reikalavimų.

  - Jeigu atsarginėms dalims yra taikomi tarptautiniai arba Europos standartai (pvz., ISO, EN ar lygiaverčiai standartai), tiekiamos prekės turi juos atitikti.

  - Jeigu siūlomos analogiškos (ne originalios) atsarginės dalys, jos turi būti pagamintos pagal techninius standartus, užtikrinančius jų tinkamumą naudoti su Pirkėjo eksploatuojamais siurbliais.

- Licencijos, sertifikavimas, Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui

Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkamoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo. Pateikiami specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui, reikalaujami pateikti dokumentai.

3.1. Netaikoma

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.

Netaikoma

- Pakuotės ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

5.1. Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe sandėliuoti uždaroje patalpoje min 0  + 40С. Nepažeista.

5.2. Pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniškos) pakuotė, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

5.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

5.4. Visos su Prekių transportavimu ir perdavimu Pirkėjui susijusios išlaidos tenka Pardavėjui ir turi būti įvertintos teikiant pasiūlymą.

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

  - Pardavėjas įsipareigoja I-IV ir VI pirkimo dalyse perkamas atsargines dalis pristatyti adresu Apuolės g. 7, Kaunas per 1 -2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.

  - Pirkimo V dalyje perkami darbo ratai pristatomi ne vėliau kaip per 30 kalendoriniu dienų nuo užsakymo pateikimo. Pristatymo adresas Apuolės g. 7, Kaunas.

  - Pardavėjo pareigos perduoti Prekes Pirkėjui įvykdymas patvirtinamas rašytiniu perdavimo-priėmimo aktu arba Pirkėjui pasirašant kartu su Prekėmis pateikiamą sąskaitą-faktūrą.

  - Šalys susitaria, kad perdavimo-priėmimo aktą arba kartu su Prekėmis pateikiamą sąskaitą-faktūrą Pirkėjo vardu turi teisę pasirašyti bet kuris Pirkėjo darbuotojas ar kitas tinkamai Pirkėjo įgaliotas asmuo.

  - Pardavėjas privalo užtikrinti skubų (1 d. d.) įrengimų greitai dylančių atsarginių dalių (guoliai, riebokšliai, sandarinimo mazgai ir elementai) pateikimą, sutinkamai su pirkėjo pateiktu įrengimų sąrašu ir pateikti laisvos formos deklaraciją dėl pateikimo užtikrinimo.

- Kokybės kontrolė

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

7.1. Tiekėjas privalo garantuoti, kad pateiktos prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų (kasetinio tipo sandarikliai privalo būti neardyti).

7.2. Tiekėjas atsako už tiekiamų atsarginių dalių suderinamumą su Pirkėjo pateiktame siurblių sąraše nurodytais siurbliais (pagal gamyklinius numerius arba modelius).

7.3. Pirkėjas, priimdamas prekes, atlieka vizualinę ir dokumentinę kontrolę, kurios metu tikrina: prekių komplektiškumą; prekių identifikacinius žymėjimus (modelį, kodą ar analogišką identifikaciją); pakuotės ir gaminio būklę; pateiktų dokumentų atitikimą

7.4. Nustačius, kad pristatytos prekės neatitinka techninės specifikacijos, yra nekokybiškos ar nesuderinamos su Pirkėjo turima įranga, Tiekėjas privalo savo sąskaita jas pakeisti per su Pirkėju suderintą terminą.

- Dokumentacija, instrukcijos

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti tiekėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, vienetų skaičius, formos reikalavimai, kiti reikalavimai. Galima reikalauti, kad tiekėjas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Perkančiosios organizacijos taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.

8.1. Pasiūlymo teikimo metu pateikiami ir dokumentai:

8.1.1. užpildyta I pirkimo dalies lentelė „Techniniai reikalavimai Flyght siurblių sandarikliams“ ir jame nurodyti atitiktį techniniams reikalavimams pagrindžiantys dokumentai.

8.1.2. Laisvos formos deklaracija, kad siūlomos atsarginės dalys: yra naujos ir nenaudotos; yra suderinamos su Pirkėjo pateiktame siurblių sąraše nurodytais siurbliais; atitinka gamintojo techninius reikalavimus.

8.1.3. Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Jeigu perkama prekė/įrangos sukūrimas, kuri patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.

Netaikoma

- Apmokymas

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

Netaikoma

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus.

  - Gamintojo suteikta garantija.

- Ženklinimas

Kai perkamos specialiomis aplinkos apsaugos, socialinėmis ar kitomis ypatybėmis pasižyminčios prekės, perkančioji organizacija, rengdama technines specifikacijas (arba nustatydama pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas), gali reikalauti naudoti specialų ženklą kaip įrodymą, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos: ) ženklui keliami reikalavimai yra susiję su tokiais kriterijais, kurie taikytini pirkimo objektui ir yra tinkami perkamų prekių charakteristikoms apibrėžti; ženklui keliami reikalavimai yra objektyviai patikrinami ir nediskriminaciniai; ženklas sukuriamas taikant atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi susiję subjektai: valdžios institucijos ir įstaigos, vartotojai, socialiniai partneriai, gamintojai, platintojai, nevyriausybinės organizacijos; ženklas yra prieinamas visiems suinteresuotiems subjektams; ženklui keliami reikalavimai nustatomi institucijos ar įstaigos sprendimu, kuriam dėl ženklo suteikimo besikreipiantis ūkio subjektas nedarė lemiamos įtakos.

Tuo atveju, kai perkančioji organizacija nereikalauja specialaus ženklo, atitinkančio aukščiau nurodytus reikalavimus, ji gali nurodyti, kokius ženklui keliamus reikalavimus turi atitikti perkamos prekės.

  - Prekės turi turėti CE ženklinimą. Atsarginėms dalims guoliams ir sandarikliams šis reikalavimas netaikomas.

- Kiti reikalavimai

Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus ir (ar) analogiškus dokumentus (galima nurodyti prekes, kurioms šis reikalavimas netaikomas). Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje privalo nustatyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, kitus aplinkos apsaugos, socialinius ar darbo kriterijus, kai tokia pareiga jai nustatyta teisės aktuose.

  - Teikdamas pasiūlymą Pardavėjas pateikia kiekvienos perkamos dalies vieno vieneto kainą.

  - Už prekes bus atsiskaitoma pagal konkrečios prekės kainą.

- ŽALIEJI REIKALAVIMAI

14.1. Vykdant sutartį yra siekiama, kad prekių tiekimui būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.3. punktu (prekei ir/ar paslaugai suteikti neteršiama aplinka): Prekės turi būti pristatomos / Paslaugos turi būti teikiamos darbo dienomis ne piko valandomis (žaliojo viešojo pirkimo reikalavimas) (I-IV 10:00 – 16:00 val., V 10:00 – 14:30 val., pietų pertrauka: 11:00 – 11:45 val.).

14.2. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 2 priedo II skyriaus „Pakuotės“ nuostatomis.

_______________________________