## Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

  - PASIŪLYMAS

  - DĖL AtsarginIŲ dalIŲ vandentiekio ir nuotekų siurbliams PIRKIMO

(data)

(vieta)

UAB „Kauno vandenys“

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiuoju subjektu, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) |  |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal PĮ 62 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- REIKALAUJAMI PERKAMŲ PREKIŲ PARAMETRAI IR PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

  - Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkantysis subjektas, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkantysis subjektas pats turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pats perkantysis subjektas). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

    - transportavimo išlaidas;

    - pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;

    - visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

    - naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

    - elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;

    - Prekių garantinės priežiūros išlaidos;

  - Jeigu pasiūlyme nurodyta, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

  - Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

I DALIS - ATSARGINĖS DALYS FLYGT NUOTEKŲ SIURBLIAMS

Techniniai reikalavimai Flygt siurblių sandarikliams

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai taikomi visoms prekėms |  |  |
| 1.1 | Kur nėra kasetinio tipo sandariklių, dinaminės sandariklio dalis turi būti pagamintos iš plieno ne prastesnio nei AISI304, spyruoklės bei tvirtinimo žiedai turi būti pagaminti iš ne prastesnio nei AISI 302 plieno. Dinaminio sandariklio fiksavimo spyruoklė turi būti užveržiama aplink veleną (kūginio varžto pagalba), taip užtikrinant ašinę fiksaciją ir sukimo momento perdavimą. |  |  |
| 1.2. | Stacionarios dalys sandariklių turi būti sandarinimo NBR elastomerais. |  |  |
| 2. | Siurbliuose Flygt nuo 31... serijos ir didesnės bei „Concertor“ tipo, turi turėti dvigubo sandarinimo sistemą, neleidžiančią skysčiui prasiskverbti į variklio korpusą: |  |  |
| 2.1. | Vidinis sandariklis turi veikti kaip mikro siurblys, nuolat transportuojantis skystį nuo variklio korpuso, o išorinis sandariklis neleidžia perpumpuojamai terpei patekti į buferinę kamerą. Siurbimo efektas pasiekiamas išpjautais grioveliais besisukančiame sandarinimo paviršiuje (grioveliai spirale eina nuo vidinio skersmens iki išorinio skersmens, priešinga kryptimi nei sukimasis), kurie nuolat pumpuoja skystį nuo vidinio sandariklio žiedo skersmens link išorinio skersmens. Leidžiami ir kiti lygiaverčiai techniniai sprendimai, užtikrinantys hidrodinaminį skysčio grąžinimo efektą ir apsaugą nuo skysčio patekimo į variklio korpusą. |  |  |
| 2.2. | Skysčio klampusis šlyties poveikis sukuria hidrodinaminį siurbimo efektą, nukreipiantį bet kokį skystį, esantį pavaros mazgo pusėje, atgal į buferinio skysčio pusę. Šis sandarinimas taikomas tik vidiniam sandarikliui dvigubo sandariklio sistemoje su dviem sandarinimo paviršiais. |  |  |
| 3. | Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia gamintojo deklaraciją, patvirtinančią, kad sandarikliai atitinka EN 12756 (ISO 3069) standartą, bei medžiagų sertifikatus pagal EN 10204 3.1, nurodančius plieno ir elastomerų klases. |  |  |
| 4. | Kartu su pasiūlymu tiekėjas taip pat pateikia sandariklių techninį aprašą (datasheet) arba brėžinius, patvirtinančius suderinamumą su nurodytais siurblių modeliais. |  |  |
| 5. | Sandarikliai turi būti skirti nurodytiems siurblių modeliams ir būti visiškai suderinami su jų originalių sandariklių matmenimis ir montavimo vietomis, be papildomų siurblio konstrukcijos pakeitimų. |  |  |

I PIRKIMO DALIES SIŪLOMŲ PREKIŲ KAINA (PASIŪLYMO KAINA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | 1 komplekto kaina, Eur be PVM | 21 % PVM | 1 komplekto kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Flygt 3085.183 |  |  |  |
| 2. | Flygt 3057.181 |  |  |  |
| 3. | Flygt 3068.170;180 |  |  |  |
| 4. | Flygt 3171.181 |  |  |  |
| 5. | Flygt 3153.181 |  |  |  |
| 6. | Flygt DP 3045.181 |  |  |  |
| 7. | Flygt CP3127.180; 160; 170; 180;181 |  |  |  |
| 8. | Flygt 3102.170;181 |  |  |  |
| 9. | Flygt 3069.170 |  |  |  |
| 10. | Flygt 3069.060 |  |  |  |
| 11. | Flygt Concertor 6020.181 |  |  |  |
| Bendra kaina |  |  | - |  |

* Pasiūlymo kaina naudojama tik pasiūlymų vertinimui atlikti.

  - Pasiūlymo kaina EUR be PVM žodžiais:

  - Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais:

  - Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

II DALIS - ATSARGINĖS DALYS GRUNDFOS IR SARLIN NUOTEKŲ SIURBLIAMS

II PIRKIMO DALIES SIŪLOMŲ PREKIŲ KAINA (PASIŪLYMO KAINA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | 1 komplekto kaina, Eur be PVM | 21 % PVM | 1 komplekto kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Grundfos S2658H6A511 |  |  |  |
| 2. | Grundfos S21604L6A511 |  |  |  |
| 3. | Grundfos SV.80.80.120.2 |  |  |  |
| 4. | Grundfos SEV65.80.22.2.50D |  |  |  |
| 5. | Grundfos SE1.80.100.75.A.4.51D.B |  |  |  |
| 6. | Grundfos SEV.80.80.92.A.2.51D |  |  |  |
| 7. | Grundfos S1.80.100.170.4 54H.H.304.GND |  |  |  |
| 8. | Grundfos SEV100.100.55.4.51D |  |  |  |
| 9. | Grundfos APG.50.17.3 |  |  |  |
| 10. | Grundfos S1.100.100.125.4 |  |  |  |
| 11. | Grundfos SE1.100.150.75.A.4.51D.B |  |  |  |
| 12. | Grundfos S2.110.200.850.4.70.M.H.375.G.N.D |  |  |  |
| 13. | Grudfoss SEG 40.15.2.3.50B |  |  |  |
| 14. | Sarlin SV034CH1501P |  |  |  |
| 15. | Sarlin S21006H6A511Z |  |  |  |
| 16. | Sarlin SV044C6501PZ |  |  |  |
| 17. | Sarlin S21604M6A511 |  |  |  |
| 18. | Sarlin S1174H6A511 |  |  |  |
| 19. | Sarlin S1854H6 |  |  |  |
| 20. | Sarlin S1074H6A511 |  |  |  |
| Bendra kaina |  |  | - |  |

* Pasiūlymo kaina naudojama tik pasiūlymų vertinimui atlikti.

  - Pasiūlymo kaina EUR be PVM žodžiais:

  - Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais:

  - Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

III DALIS - NUOTEKŲ SIURBLIŲ ATSARGINĖS DALYS

III PIRKIMO DALIES SIŪLOMŲ PREKIŲ KAINA (PASIŪLYMO KAINA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | 1 komplekto kaina, Eur be PVM | 21 % PVM | 1 komplekto kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wilo FA 08.34E |  |  |  |
| 2. | Wilo FA 08.64E |  |  |  |
| 3. | Wilo FA 08.43E |  |  |  |
| 4. | Wilo EMU FA08.66W |  |  |  |
| 5. | Wilo FA 08.73W |  |  |  |
| 6. | Wilo FA 03.13M |  |  |  |
| 7. | Wilo FA EMU 05.23W |  |  |  |
| 8. | Wilo PRO V06DA-222/EADx2-T0039-540-0 |  |  |  |
| 9. | Wilo PRO V05DA-222/EAD1X2-T0025-540-O |  |  |  |
| 10. | Wilo PRO V05DA-224/EAD1X2-T0025-540-O |  |  |  |
| 11. | Wilo PRO V05DA-126/EAD1x2-T0015-540-O |  |  |  |
| 12. | Wilo FA 05.32 |  |  |  |
| 13. | ABS AFP 1045.3-ME 110/4 |  |  |  |
| 14. | ABS AS 0530-110-S12/3 |  |  |  |
| 15. | KSB KRTE 200-401/286UG-400 |  |  |  |
| 16. | Desmi PKD 2080-211-032 |  |  |  |
| 17. | Desmi PKD 2080-231-032 |  |  |  |
| 18. | Desmi PKD1100.411-032 |  |  |  |
| 19. | Zenit GRN 400/2/G50H A1ST |  |  |  |
| 20. | Zenit GRN 250/2/G40H A1DT |  |  |  |
| Bendra kaina |  |  | - |  |

* Pasiūlymo kaina naudojama tik pasiūlymų vertinimui atlikti.

  - Pasiūlymo kaina EUR be PVM žodžiais:

  - Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais:

  - Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

IV DALIS - VANDENS SIURBLIŲ ATSARGINĖS DALYS

IV PIRKIMO DALIES SIŪLOMŲ PREKIŲ KAINA (PASIŪLYMO KAINA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | 1 komplekto kaina, Eur be PVM | 21 % PVM | 1 komplekto kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Etanorm R 200-500 |  |  |  |
| 2. | Etanorm 100-200 |  |  |  |
| 3. | KSB Etanorm 100-250 |  |  |  |
| 4. | KSB Etanorm 100-160 |  |  |  |
| 5. | Etanorm K 300-400 |  |  |  |
| 6. | Eta R 200-500 |  |  |  |
| 7. | Eta R 150-500 |  |  |  |
| 8. | Eta R 250-500 |  |  |  |
| 9. | KSB Etanorm 65-250 |  |  |  |
| 10. | Movichrom NG30/42R |  |  |  |
| 11. | Lowara FHF 80-200/220 |  |  |  |
| 12. | Lowara Q1BEGG |  |  |  |
| 13. | KSB Etanorm 80-200 |  |  |  |
| Bendra kaina |  |  | - |  |

* Pasiūlymo kaina naudojama tik pasiūlymų vertinimui atlikti.

  - Pasiūlymo kaina EUR be PVM žodžiais:

  - Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais:

  - Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

V DALIS - SIURBLIŲ DARBO RATAI

V PIRKIMO DALIES SIŪLOMŲ PREKIŲ KAINA (PASIŪLYMO KAINA)

Nuotekų siurblių darbo ratai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas |  | 1 komplekto kaina, Eur be PVM | 21% PVM | 1 komplekto kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siurblio modelis (darbo rato versija) | Siurblio serijos Nr. |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3057.181(266, 262 mm) | 0780003 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3057.181(250 mm) | 0651910 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3057.181(252 mm) | 0651910 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3057.181(232 mm) | 1410937 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3085.180 (432 mm) | 9780240 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3085.183(253 mm) | 1120780 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3085.180 (434 mm) | 0210177. |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3085.183(256 mm) | 1370183 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3085.182;180;183(460 mm) | 1700491 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3068.170 (216 mm) | 1170240 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3068.170 (212 mm) | 0740090. |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3068.180(471 mm) | 0660446. |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3068.170 (214 mm) | 0750283. |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3068.170 (210 mm) | 1480038 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3171.181(274 mm) | 0760002. |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3171.181(451 mm) | 1260081 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3171.181(452 mm) | 0680108. |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3171.181(453 mm) | 0680108. |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3153.181(274 mm) | 1180171 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3127.160 (248 mm) | 1530182 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3127.181(250 mm) | 0660404. |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3127.170; (255 mm) | 0660011. |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3127.180 (431 mm) | 9670239 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3127.181(437 mm) | 0750789. |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3127.180 (481 mm) | 9710302 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3102.170 (210 mm) | 0860084. |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3102.181(252 mm) | 0660109. |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3102.181(255 mm) | 0780142 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt Concertor 6020.181-0027 | 2370537 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Concertor 6020.181-0025 | 2370388 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui Concertor NP80 6020.181-0038 | 2370545 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Grundfos S2658H6A511 | 9606595/101502 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Grundfos S21604L6A511 | 96065533/120370 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Grundfos SV.80.80.120.2 | 96810944/456608 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Grundfos SEV65.80.22.2.50D | 9604816900001237. |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Grundfos S1.80.100.170.4 54H.H.304.GND | 9617764600000045. |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Grundfos SEV100.100.55.4.51D | 9604794100000539. |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Grundfos APG.50.17.3 | 96002622 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Grundfos S1.100.100.125.4 | 95113708/462243 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Grudfoss SEG 40.15.2.3.50B | 9607590900000703. |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Sarlin S21006H6A511Z | 96065327/136679 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Sarlin S21604M6A511 | 96065556/121550 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Sarlin SV122BH3A511 | 96094552/126439 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Sarlin S1174H6A511 | 96064386/139870 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Sarlin S2654AM6511 | 96065917/127714 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Sarlin S1074H6A511 | 96069714/139866 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Wilo FA 08.34E; d.r.120, 2,2 kW | 650034426 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Wilo FA 08.34E; d.r. 145, 3,75 kW | 650031316 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Wilo FA 08.64E (HC20.1-4/17K)/258/10kW | 650034432 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Wilo FA 08.43E + T13-2/16H (d.r. Dn140) | 650034435 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Wilo EMU FA08.66W+T17-2/22K/10,5kW (D.r.180) | 650244189 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Wilo FA 08.73W + HC20.1-2/22K | 650034428 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Wilo FA 03.13M/1,5 kW | 650031889 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Wilo EMU FA05.23W (T12-2/11GEx), 2 kW | 650103539 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Wilo PRO V06DA-222/EADx2-T0039-540-0 | 650200200 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Wilo PRO V05DA-222/EAD1X2-T0025-540-O | 650228648 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Wilo PRO V05DA-224/EAD1X2-T0025-540-O | 650228649 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Wilo PRO V05DA-126/EAD1x2-T0015-540-O | 650195001 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Wilo FA 05.32E + T12-2/11GEx (d.r. D112)/1,5 kW | 650117638 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - KSB KRTE 200-401/286UG-400 | 029715. |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Zenit GRN 400/2/G50H A1ST | 000341131. |  |  |  |
|  | LOWARA DLV100/A | 01592/107560150 |  |  |  |
| Bendra kaina |  |  |  | - |  |

* Pasiūlymo kaina naudojama tik pasiūlymų vertinimui atlikti.

  - Pasiūlymo kaina EUR be PVM žodžiais:

  - Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais:

  - Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

VI DALIS - GUOLIAI

VI PIRKIMO DALIES SIŪLOMŲ PREKIŲ KAINA (PASIŪLYMO KAINA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | 1 komplekto kaina, Eur be PVM | 21 % PVM | 1 komplekto kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 3208 2Z/C3 |  |  |  |
| 2. | 3305 2Z/C3 |  |  |  |
| 3. | 3306 2Z / C3 |  |  |  |
| 4. | 3307 2Z / C3 |  |  |  |
| 5. | 3309 2Z/C3 |  |  |  |
| 6. | 3310 2Z/C3 |  |  |  |
| 7. | 3311 2Z/C3 |  |  |  |
| 8. | 3312 2Z / C3 |  |  |  |
| 9. | 6002 2Z/C3 |  |  |  |
| 10. | 6004 2Z / C3 |  |  |  |
| 11. | 6005 2Z/C3 |  |  |  |
| 12. | 6201 2Z/C3 |  |  |  |
| 13. | 6202 2Z/C3 |  |  |  |
| 14. | 6203 2Z/C3 |  |  |  |
| 15. | 6204 2Z/C3 |  |  |  |
| 16. | 6205 2Z/C3 |  |  |  |
| 17. | 6206 2Z /C3 |  |  |  |
| 18. | 6207 2Z/C3 |  |  |  |
| 19. | 6301 2Z/ C3 |  |  |  |
| 20. | 6302 2Z / C3 |  |  |  |
| 21. | 6303 2Z/C3 |  |  |  |
| 22. | 6304 2Z/C3 |  |  |  |
| 23. | 6305 2Z/C3 |  |  |  |
| 24. | 6306 2Z/C3 |  |  |  |
| 25. | 6307 2Z/C3 |  |  |  |
| 26. | 6308 2Z/C3 |  |  |  |
| 27. | 6309 2Z / C3 |  |  |  |
| 28. | 6310 2Z/C3 |  |  |  |
| 29. | 6313 2Z / C3 |  |  |  |
| 30. | 6316 2Z/C3 |  |  |  |
| 31. | 62305 C3 (uždaras dengtas plastmase) |  |  |  |
| 32. | NU2209 /C3 (Ritininis guolis) |  |  |  |
| 33. | 6411 / C3 (dengtas metalu iš abiejų pusių) |  |  |  |
| 34. | 6413 / C3 (dengtas metalu iš abiejų pusių) |  |  |  |
| 35. | 7214 (radialinis atraminis guolis su 40 laipsnių kontakto kampu. Tikslumo klasė P0) |  |  |  |
| 36. | NU206 |  |  |  |
| 37. | NU207 |  |  |  |
| 38. | NU307 |  |  |  |
| Bendra kaina |  |  | - |  |

* Pasiūlymo kaina naudojama tik pasiūlymų vertinimui atlikti.

  - Pasiūlymo kaina EUR be PVM žodžiais:

  - Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais:

  - Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

(Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:)

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pasiūlymo forma ir priedai |  |  |  |
| 2. | Jungtinės veiklos sutartis (jei taikoma) |  |  |  |
| 3. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |  |  |  |
| 4. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas arba užstato sumokėjimo pavedimo kopija, kai pasiūlymas užtikrinamas užstatu. |  |  |  |
| 5. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. |  |  |  |
| 6. | Jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime. |  |  |  |
| 7. | Pasirašytas EBVPD (Pirkimo sąlygų 4 priedas „EBVPD“ (XML formatu). *Atskirą EBVPD pildo: a) tiekėjas; b) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); c) kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal PĮ 62 str. (jei yra); |  |  |  |
| 8. | Dokumentai nurodyti techninės specifikacijos 8.1. punkte. |  |  |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiojo subjekto ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu,

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų ‎2 skyriuje „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

- mano atstovaujama bendrovė, subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiuosi ir/ar remsiuosi, šiuo metu ar ateityje pasitelkti subtiekėjai, siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir pakuotes), šių prekių gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, bei mano bendrovės ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta PĮ 58 straipsnio 41 dalies, 1, 2 ir 3 punktuose.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.