Tiekėjams						2025-01-13

DĖL GAUTO KLAUSIMO

Šiaulių apskaitos centras  vykdo pirkimo „Všį Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro, aido g. 18, Šiauliuose naujo priestato statybos  projektas“ (CVP IS pirkimo Nr. 609126) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo klausimas. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 9 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktą klausimą:

Klausimas. „Pirkimo sąlygų 7 priede „Kvalifikacijos ir kiti reikalavimai tiekėjui“ lentelėje 1 punkte yra nurodytas kvalifikacinis reikalavimas turėti šių projekto dalių specialistus: <...> bent po 1 (vieną) ypatingojo statinio projekto dalies vadovą ir projekto dalies vykdymo priežiūros vadovą statiniuose, žemiau išvardintų projekto dalių rengimui:

•	Architektūros dalis;

•	Sklypo plano dalis;

•	Konstrukcijų dalis;

•	Susisiekimo dalis;

•	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis;

•	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis;

•	Elektrotechnikos dalis;

•	Elektroninių ryšių ir telekomunikacijų dalis;

•	Apsauginės signalizacijos dalis;

•	Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis;

•	Šilumos gamybos ir tiekimo dalis;

•	Procesų valdymo ir automatizacijos dalis;

•	Gaisrinės saugos dalis;

•	Pasirengimo statybai ir statybos organizavimo dalis;

•	Skaičiuojamosios kainos dalis.

Prašome perkančiosios organizacijos paaiškinti ar bus laikomi atitinkančiais kvalifikacijos reikalavimus specialistai, kurių atestatuose bus nurodyta projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos) ir šilumos gamybos (iki 20 MW galios) ir tiekimo?“.

Atsakymas. Atestatai elektrotechnikos iki 10 kV įtampos ir šilumos gamybos ir tiekimo iki 20 MW galios yra tinkami.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo sąlygų patikslinimais/paaiškinimais.

Viešojo pirkimo komisija

Raštas siunčiamas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Viešųjų pirkimų padalinio specialistė Viktorija Ržavskaja, +370 611 33 079,

el. p. viktorija.rzavskaja@sac.lt