TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.

2. Siūloma medicinos įranga turi būti paženklinta CE ženklu pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. CE sertifikato ir/arba atitikties deklaracijos kopijas tiekėjas privalo pateikti kartu su prekėmis.

3. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

4. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

5. Tiekėjai gali siūlyti geresnių parametrų medicinos įrangą.

| Eil. Nr. | Parametras (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Komplektacija |  |  |  |  |
| 1.1 | Chirurgo kėdė | 1 vnt. (modelis, gamintojas) |  |  |
| 1.2 | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Elektroninis (PDF) formatu arba spausdintas egzempliorius |  |  |
| 1.3 | Techninės priežiūros / eksploatavimo dokumentacija | Elektroninis (PDF) formatu arba spausdintas egzempliorius |  |  |
| 2. Baziniai reikalavimai |  |  |  |  |
| 2.1 | Paskirtis | Chirurgo kėdė, skirta naudoti operacinėje, procedūriniame ar intervenciniame kabinete |  |  |
| 2.2 | Konstrukcija | 1. Pagrindas pagamintas iš aliuminio; 2. Kėdė ant ratukų; 3. Sėdimoji dalis ir nugaros atrama ergonomiškai pritaikytos formos; 4. Su reguliuojamomis atramomis rankoms. |  |  |
| 2.3 | Ratukai | 1. Ne mažiau kaip 5 vnt. 2. Dvigubi, antistatiniai. |  |  |
| 2.4 | Stabdis | Centrinis, valdomas koja |  |  |
| 2.5 | Kėdės aukščio reguliavimas | 1. Centrinis, valdomas koja. 2. Reguliavimo ribos ne siauresnės kaip 580-700 mm. |  |  |
| 3. Ergonomika ir reguliavimai |  |  |  |  |
| 3.1 | Nugaros atrama | 1. Reguliuojamo palinkimo ne mažiau kaip nuo -13° iki +3°. 2. Reguliuojamo aukščio ne mažiau kaip 9 cm ribose. 3. Su antistatinių savybių paminkštinimu. |  |  |
| 3.2 | Atramos rankoms | 1. Ant reguliuojamo kampo rutulinio šarnyro su fiksacija. 2. Reguliuojamo aukščio ne mažiau kaip 9 cm ribose. 3. Su reguliavimu į šonus ne mažiau kaip 12 cm ribose. 4. Su reguliavimu pirmyn ir atgal ne mažiau kaip 12 cm ribose. 5. Su antistatinių savybių paminkštinimais. |  |  |
| 3.3 | Sėdimoji dalis | 1. Ilgis ir plotis ne mažesnis nei 40cm. 2. Reguliuojamo palinkimo. 3. Su antistatinių savybių paminkštinimu. |  |  |
| 4. Eksploataciniai reikalavimai |  |  |  |  |
| 4.1 | Leistina apkrova | Ne mažiau kaip 120 kg |  |  |
| 4.2 | Pristatymo būsena | Prekė turi būti pristatyta pilnai sukomplektuota ir paruošta naudoti pagal paskirtį |  |  |
| 4.3 | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |  |