KLAUSIMYNAS

Aukšto dažnio intravaskulinė ultragarsinė vaizdinė diagnostikos sistema

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |

AUKŠTO DAŽNIO INTRAVASKULINĖ ULTRAGARSINĖ VAIZDINĖ

DIAGNOSTIKOS SISTEMA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcija, paskirtis – Mobili skaitmeninė sistema, skirta intravaskuliniams ultragarsiniams tyrimams, su galimybe matuoti frakcijinį kraujotakos rezervą ,intrakardini echo (ICE) matavimą |  |
| 2. | Panaudojimo sritis – Naudojama intervencinės kardiologijos ir angiologijos operacinėse, atliekant angiografines diagnostines ir gydomasias procedūras: širdies vainikinėse, miego, periferinėse arterijose ir atliekant intrakardinį echo (ICE) matavimą |  |
| 3. | Sistemos suderinamumas – Skirta kateteriams su darbiniu dažnių nuo 60 MHz - būtina |  |
| 4. | Duomenų archyvavimas ir analizė – Suderinama su DICOM; Automatinis kraujagyslės geometrinių charakteristikų apskaičiavimas ir atvaizdavimas; Būtina USB įrašymo galimybė |  |
| 5. | Aparato valdymo blokas – Informatyvus jutiklinis (angl. ‘’touch screen’’) ekranas-planšetinis kompiuteris su integruota programine įranga ir baterija. |  |
| 6. | Monitorius (2 vnt: pagrindinis + papildomas) – Papildomas (angl. ‘’back site’’) – planšetinio tipo, LED su istrižainė ne mažiau 13,3'', jutiklinis ekranas (angl.’’touch screen’’) su integruota programine įranga ir baterija.Pagrindinis: istrižainė ne mažiau 21'', rezoliucija Full HD 1920x1080 |  |
| 7. | Atitraukimo sistema – Integruota, su nuimama mova, būtina galimybe pasirinkti atitraukimo greitį (nuo 0.5 mm/s iki 8.0 mm/s) |  |
| 8. | Papildomos programos ir galimybės – Automatinis pažeidimų įvertinimas (programa) (angl. ‘’automated lession assessment (ALA)’’) |  |
| 9. | Sisteminis blokas – Sistemos gavimo procesorius - atsakingas už: visas išorinio analoginio signalo gavimo, skitmeninimo ir skaitmeninio signalo apdorojimo funkcijas RD ultrgarso signalo gavimą iš variklinės pavaros bloko ultragarso aido informacijos skaitmeninimą bei duomenų siuntimą į planšetę (kompiuteris-monitorius) apdorojimą |  |
| 10. | Elektros maitinimas – Iš ~230 V ±10%, 50/60 Hz elektros tinklo. |  |
| 11. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis – ≥ 24 mėnesių. |  |
| 12. | Įrangos žymėjimas CE ženklu – Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). |  |
| 13 | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija – Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. |  |