TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

  - Susijusios prekės – Prekės, kurios nėra nurodytos techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu pirkimo objektu. Tokių Susijusių prekių bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 % pradinės Sutarties vertės.

  - Pirkėjas – UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Prekės – uždaromoji armatūra ir jos komponentai

- PIRKIMO OBJEKTO CHARAKTERISTIKOS IR APIMTYS

  - Pirkimo objektas - uždaromoji armatūra ir jos komponentai.

  - Preliminarūs Prekių kiekiai ir Prekių techniniai reikalavimai pateikiami Techninės specifikacijos priede Nr. 1. Pateiktas Nurodytų Prekių preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso Nurodytų Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies. Nurodytų Prekių kiekis gali būti keičiamas, neviršijant bendros Sutarties vertės.

  - Sutartis bus sudaroma su 1 (vienu) Tiekėju, kuris, esant poreikiui, pagal atskirus Pirkėjo raštiškus Užsakymus tieks Prekes. Bendra Prekių kaina pagal Sutartį negalės viršyti 3 000 000,00 EUR be PVM per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

  - Pirkėjas turės teisę užsakyti Susijusias prekes, nenurodytas Techninės specifikacijos priedo Nr. 1 lentelėje, tačiau patenkančias į lentelėje nurodytas Prekių grupes, Užsakyme patikslindamas Susijusių prekių technines charakteristikas.

  - Techninės specifikacijos punkto 2.2 lentelėje nurodyti konkretūs uždaromosios armatūros modeliai, tipai, sistemos, ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais ir jei Pardavėjas siūlo lygiavertes prekes – kartu su Pasiūlymu turi būti pateikiama ir pagrįsta informacija – prekės gamintojų originalūs techninių duomenų lapai, bei palyginamoji parametrų lentelė excel faile, kuriame Pirkėjas galėtų aiškiai rasti ir patikrinti, kad siūlomos medžiagos, standartai, metodai, tipai ar pan. yra lygiaverčiai reikalaujamoms. Techninių duomenų lapai turi būti aiškiai nurodytas prekės pavadinimas bei modelis.

  - Tiekėjas, siūlydamas lygiavertę prekę turi pateikti gamintojo patvirtinimą ar kitą lygiavertį dokumentą, įrodantį, kad Tiekėjas yra siūlomos prekės gamintojo atstovas.

- PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turės būti pristatomos: Paneriškių g. 25, Vilnius LT-02300

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytais adresais Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Prekių pristatymo kaina turi būti įskaičiuota į Prekės kainą.

  - Prekių pristatymo terminai:

    - Uždaromajai armatūrai, kurios diametras nuo DN6 iki DN200 slėgis nuo 0 iki 25 bar. Pristatymo terminas turi būti ne ilgesnis kaip 4 (keturios) kalendorinės savaitės nuo Užsakymo pateikimo tiekėjui dienos.

    - Uždaromajai armatūrai, kurios diametras nuo DN6 iki DN200 slėgis nuo 32 iki 100 bar. Pristatymo terminas turi būti ne ilgesnis kaip 14 (keturiolika) kalendorinių savaičių nuo Užsakymo pateikimo tiekėjui dienos.

    - Uždaromajai armatūrai, kurios diametras nuo DN6 iki DN350 slėgis nuo 100 iki 500 bar. Pristatymo terminas turi būti ne ilgesnis kaip 44 (keturiasdešimt keturios) kalendorinės savaitės nuo Užsakymo pateikimo tiekėjui dienos.

    - Uždaromajai armatūrai, kurios diametras nuo DN200 iki DN400 slėgis nuo 0 iki 63 bar. Pristatymo terminas turi būti ne ilgesnis kaip 16 (šešiolika) kalendorinių savaičių nuo Užsakymo pateikimo tiekėjui dienos.

    - Uždaromajai armatūrai, kurios diametras nuo DN200 iki DN400 slėgis nuo 63 iki 450 bar. Pristatymo terminas turi būti ne ilgesnis kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių savaičių nuo Užsakymo pateikimo tiekėjui dienos.

    - Uždaromajai armatūrai, kurios diametras nuo DN450 iki DN1000 slėgis nuo 0 iki 25 bar. Pristatymo terminas turi būti ne ilgesnis kaip 24 (dvidešimt keturios) kalendorinės savaitės nuo Užsakymo pateikimo tiekėjui dienos.

    - Damperių pristatymo terminas turi būti ne ilgesnis kaip 44 (keturiasdešimt keturios) kalendorinės savaitės nuo Užsakymo pateikimo tiekėjui dienos.

    - Uždaromosios armatūros remontinių komplektų pristatymo terminas turi būti ne ilgesnis kaip 24 (dvidešimt keturios) kalendorinės savaitės nuo Užsakymo pateikimo tiekėjui dienos.

    - Remontinių komplektų komponento (veleno sandariklių) pristatymo terminas turi būti ne ilgesnis kaip 8 (aštuonios) kalendorinės savaitės nuo Užsakymo pateikimo tiekėjui dienos.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Sutarties galiojimo laikotarpiu Prekės (medžiagos, produktai, įranga), nekeičiant kainos, Pirkėjo sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu Prekės nebegaminamos ir Pardavėjas Pirkėjui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą / patvirtinimą, kad Prekė nebegaminama). Pardavėjas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą techninę specifikaciją ir (ar) Pardavėjo pasiūlyme nurodytas techninių rodiklių reikšmes, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės. Toks Prekės (-ių) keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

  - Ant uždaromosios armatūros turi būti išlieta, pritvirtinta lentelė ar kitaip nurodyta ši informacija: gamintojas, korpuso medžiaga, nominalus dydis (skersmuo), nominalus slėgis, temperatūra, serijos Nr., pagaminimo metai.

  - Remontiniai komplektai ir/ar jų pakuotės privalo turėti aiškų žymėjimą, kuriame turi būti nurodyta: Prekės gamintojas, modelis, slėgis, temperatūra.

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 20 (dvidešimties) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Jei Užsakymo vertė yra ne mažesnė kaip 200 000,00 (du šimtai tūkstančių) Eur be PVM, Tiekėjas turi teisę paprašyti Užsakovo ne didesnio kaip 30% avansinio mokėjimo. Užsakovas įsipareigoja atlikti avansinį mokėjimą per ne ilgesnį kaip 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminą nuo išankstinės sąskaitos gavimo dienos.

  - Kartu su pristatomomis Prekėmis pateikiami dokumentai:

    - Komplektuojamų įrenginių pasai lietuvių arba anglų kalbomis;

    - Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių arba anglų kalbomis;

    - Eksploatavimo instrukcija lietuvių arba anglų (jeigu gamintojas ne Lietuvos įmonė) kalbomis;

    - Prekių priėmimo-perdavimo aktai arba kiti lygiaverčiai dokumentai.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 – Prekių kiekių lentelė.