    - Geofizikinės įrangos (georadaro) papildymo techninė specifikacija

Įsigytos įrangos papildymas sudarys galimybę Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos atsakingiems darbuotojams operatyviau atlikinėti geofizinius tyrimus (tyrimus georadaru) bei teikti tarnybinę pagalbą kitoms valstybinėms institucijoms sprendžiant aplinkosauginius klausimus.

Visą pirkimo objektą turi sudaryti: Atsparus smūgiams tiriamasis georadaro vežimėlis 500A ir 900A antenoms; multilokacinis priedėlis - tikslesnės tyrimų lokacijos bei paklaidų nustatymui; orinis georadaras (GPR) su įmontuota 500A antena dronui ir/ar antžeminės įrangos naudojimui.

Prekės turi būti pristatytos į Lietuvos geologijos tarnybą prie Aplinkos ministerijos, adresu S. Konarskio g. 35, Vilnius. Pristatymo terminas yra 9 mėn., su pratęsimais 12 mėn.

# Privalomi reikalavimai tiriamajam georadaro vežimėliui, multilokaciniam priedėliui; oriniam georadarui (GPR) su įmontuota 500A antena.

| 1. Tiriamasis georadaro vežimėlis: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikalaujamas dydis, sąlyga | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai, jų reikšmės su nuoroda į konkretų pateiktą dokumentą (įrodantį atitiktį) ir tikslią vietą jame (psl., lentelės Nr. ir pan.) (kur techninių parametrų reikšmių įrašyti nėra galimybės – tiekėjas aprašo reikalavimo atitikimą) |
| 1.1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |
| 1.2. | Svoris | Turi būti ne sunkesnis nei 12 kg. |  |
| 1.3. | Montavimas | Turi būti lauko sąlygomis lengvai (be papildomų instrumentų) montuojamas, paruošiamas darbui. |  |
| 1.4. | Ratų dydis | Ne mažesni negu 25 cm/10" |  |
| 1.5. | Pritaikymas | Turi būti skirtas darbui su Zond-12e Advanced GPR ir 500A bei 900A Radar Systems antenomis. |  |
| 1.6. | Vieta gabenamai antenai | Ne mažesnė negu 68x35x15 cm. |  |
| 1.7. | Impulsai per apsisukimą | Ne mažiau negu 1000. |  |
| 1.8. | Daugiadažnio imtuvo prijungimas | Turi turėti galimybę prisijungti daugiadažnį RTK GNSS imtuvą zBell. |  |
| 1.9. | Odometro rato prijungimas | Turi turėti galimybę prisijungti Radar Systems odometro ratą. |  |
| 1.10. | Garantija | Turi būti suteikiama ne trumpesnė negu 1 metų garantija. |  |
| 2. Multilokacinis priedėlis |  |  |  |
| 2.1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |
| 2.2 | Svoris | Turi būti ne sunkesnis nei 450 g. |  |
| 2.3. | Išmatavimai | Turi būti ne didesnis negu 98x98x134 mm. |  |
| 2.4. | Pritaikymas | Turi būti skirtas darbui su Zond-12e Advanced GPR ir 500A bei 900A Radar Systems antenomis. |  |
| 2.5. | Kanalų skaičius | Ne mažesnis nei 184. |  |
| 2.6. | Dažniai | Turi turėti dažnius: GPS L1C/A L2C, GLONASS L1OF L2OF, Galileo E1B/C E5b, BeiDou B1I B2I, QZSS L1C/A L1S L2C, SBAS L1C/A. |  |
| 2.7. | Padėties tikslumas | Turi turėti padėties tikslumą ne didesnį nei 1 cm + 1 ppm. |  |
| 2.8. | Atsparumas | Ne mažesnis negu IP67, užtikrinantis prietaiso ilgaamžiškumą dirbant agresyviomis lauko sąlygomis. |  |
| 2.9. | Duomenų perdavimas | Turi turėti duomenų perdavimą: per Bluetooth arba USB. |  |
| 2.10. | Imtuvo jautrumas | Ne mažesnis nei -167 dBm (Tracking & Nav), -148 dBm (Cold start), -157 dBm (Hot start), -160 dBm (pakartotinis gavimas). |  |
| 2.11. | Baterija | Turi būti energijos sąnaudos ne didesnės nei 0,33 A*h @ 3,7 V su įmontuota Li-Po baterija (iki ne mažesniu negu 12 h darbo vienu įkrovimu) ir jai skirtu pakrovėju. Baterija turi būti lengvai pakeičiama. |  |
| 2.12. | Garantija | Turi būti suteikiama ne trumpesnė negu 1 metų garantija. |  |
| 3. Orinis georadaras (GPR) su įmontuota 500A antena |  |  |  |
| 3.1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |
| 3.2. | Įrenginys | Turi būti vieno įrenginio georadaras (GPR) su įmontuota 500A antena |  |
| 3.3. | Pritaikymas antžeminiams tyrimams | Turi būti galimybė dirbti įtaisius į tiriamąjį georadaro vežimėlį. |  |
| 3.4. | Pritaikymas dirbti ore | Turi būti galimybė dirbti pritaisytam prie drono (DJI 350). |  |
| 3.5. | Komplektacija | Turi būti sukomplektuotas su visais reikalingais priedais ir laikikliais norint pritvirtinti darbui su dronu (DJI 350). |  |
| 3.6. | Svoris | Turi būti ne sunkesnis negu 2 kg arba ne sunkesnis negu 6,4 kg apsauginiame dėkle |  |
| 3.7. | Imtuvo jautrumas | Imtuvo jautrumas turi būti ne mažesnis kaip 10 mcV. |  |
| 3.8. | Siųstuvo galia | Siųstuvo galia turi būti ne mažesnė kaip 50 V. |  |
| 3.9. | Rezoliucija ir gylis | Rezoliucija ir gylis turi būti ne mažesnis kaip 0.4 x 4 m. |  |
| 3.10. | Veikimo dažnis | Turi būti veikimo dažnis 500 Mhz. |  |
| 3.11. | Signalo priėmimo laiko intervalas | Diapazone nuo 18 iki 8192 ns |  |
| 3.12. | Siųstuvo impulsų dažnis | Turi būti siųstuvo impulsų pasikartojimo dažnis nuo 50 iki 310 KHz |  |
| 3.13. | Gautų matavimų nuskaitymo greitis | Ne mažesnis negu 56 |  |
| 3.14. | Matavimų, surinktų per vieną skenavimo operaciją kiekis | Diapazone nuo 512 iki 8192 |  |
| 3.15. | Filtrai | Turi turėti aukšto dažnio skaitmeninį filtrą. |  |
| 3.16. | Duomenų perdavimas | Turi būti duomenų perdavimas: per Ethernet arba WiFi (apsauginiame dėkle) į kompiuterį. |  |
| 3.17. | Matmenys | Turi būti ne didesnis negu 40x30x14,5 cm arba 49x41x21 cm apsauginiame dėkle |  |
| 3.18. | Imtuvo stiprinimas | Ne mažesnis negu 15 dB. |  |
| 3.19. | Baterija | Turi turėti įmontuotą ličio jonų bateriją ir jai atitinkamą pakrovėją. Baterija turi būti lengvai pakeičiama. |  |
| 3.20. | Garantija | Turi būti suteikiama ne trumpesnė negu 1 metų garantija. |  |