## Pasiūlymas
2 priedas
Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
Valstybės įmonei Turto bankui
PASIŪLYMAS
DĖL VP-3740 KONDICIONIERIŲ ĮRENGIMO PANEVĖŽIO REGIONE
PIRKIMO
(Data)
(Vieta)
1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ*
Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)
Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių adresas (-ai)
Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių telefonai, el. pašto adresai
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei paraišką teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai)
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas
*prašoma užpildyti visus laukus
2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBRANGOVUS / SUBTIEKĖJUS
Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus:
Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Nuoroda į tikslų kvalifikacijos reikalavimą, kuriam atitikti remiamasi subjekto pajėgumais |  | Perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis (procentais) ir jos aprašymas |  | Pateikiamų įrodymų pavadinimas1
1Kai tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo įrodyti, kad ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami (pvz. sutartis, ketinimų protokolas ir kt.).
Informacija apie subtiekėjus2 , kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus:
Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Subtiekėjui perduodamos vykdyti pirkimo objekto dalies aprašymas3 |  | Subtiekėjui perduodama vykdyti pirkimo objekto dalis (procentais)
Kartu su pasiūlymu pateikiama kiekvieno subtiekėjo laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimą dalyvauti šiame pirkime.
2Nurodomas konkretus subtiekėjo pavadinimas, jei jis žinomas pasiūlymų pateikimo metu. Jei ketinama pasitelkti, tačiau konkretus pavadinimas nėra žinomas, nurodoma „nežinomas“.
3Toks perdavimas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti sutarties įvykdymo.
Informacija apie specialistus4, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo subtiekėjo darbuotojai, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:
Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |  | Specialisto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne)
4Pildoma, kai tiekėjas ketina siūlyti specialistus, kurie laimėjimo atveju bus tiekėjo ar subtiekėjo įdarbinti. Kai tiekėjas ketina siūlyti specialistus, kurie nėra jo arba jo subtiekėjo darbuotojai ir laimėjimo atveju nebus įdarbinami tiekėjo arba subtiekėjo, tie tretieji asmenys turėtų būti traktuojami kaip ūkio subjektai ir nurodomi ūkio subjektų lentelėje.
3. PASIŪLYMO KAINA
Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Mes siūlome šias paslaugas (kaina nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu):
1 lentelė
Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Preliminarus kiekis | Mato vnt. | Siūlomos įrangos gamintojas ir modelis | 1 mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Įkainių suma, Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 3 * 6
1. | Ramygalos g. 151, Panevėžyje
1.1. | Kondicionavimo sistemos įranga - 3 komplektai
1.1.1 | Kondicionavimo sistemos įrengimo patalpose 1-24, 1-38, 2-18, 2-14, R-3, R-4, R-5 darbai ir medžiagos | 3 | Kompl. | - |  | 0
1.1.2 | Kondicionierių įranga (įrašyti gamintojo pavadinimą ir modelį) patalpoms 1-24, 1-38, 2-18, 2-14, R-3, R-4, R-5 (išoriniai blokai) | 3 | Vnt. |  |  | 0
1.1.3 | Kondicionierių įranga (vidinis blokas) patalpose 1-24 (ne mažesnė kaip 7,9 kW) | 1 | Vnt. |  |  | 0
1.1.4 | Kondicionierių įranga (vidiniai blokai) patalpose 1-38, 2-14, R-4, R-5 (ne mažesnė kaip 2,1 kW) | 4 | Vnt. |  |  | 0
1.1.5 | Kondicionierių įranga (vidinis blokas) patalpose 2-18 (ne mažesnė kaip 3,2 kW) | 1 | Vnt. |  |  | 0
1.1.6 | Kondicionierių įranga (vidinis blokas) patalpose R-3 (ne mažesnė kaip 3,5 kW) | 1 | Vnt. |  |  | 0
2. | A. Smetonos g. 19, Panevėžys
2.1. | Kondicionavimo sistemos įranga - 3 komplektai
2.1.1 | Kondicionavimo sistemos įrengimo patalpoje 1-11, 1-24, 1-7, 1-6.1, 1-5, 1-4 darbai ir medžiagos | 3 | Kompl. | - |  | 0
2.1.2 | Kondicionierių įranga (įrašyti gamintojo pavadinimą ir modelį) (išorinis blokas) patalpoms 1-11, 1-24, 1-7, 1-6.1, 1-5, 1-4 | 3 | Vnt. |  |  | 0
2.1.3 | Kondicionierių įranga (vidiniai blokai) patalpoms 1-11, 1-24 (ne mažesnis kaip 2,5 kW) | 2 | Vnt. |  |  | 0
2.1.4 | Kondicionierių įranga (vidiniai blokai) patalpoms 1-7, 1-6.1 (ne mažesnis kaip 2,1 kW) | 2 | Vnt. |  |  | 0
2.1.5 | Kondicionierių įranga (vidiniai blokai) patalpoms 1-5, 1-4 (ne mažesnis kaip 1,8 kW) | 2 | Vnt. |  |  | 0
3. | Vytauto Didžiojo g. 37, Pakruojis
3.1. | Kondicionavimo sistemos įranga - 1 komplektas
3.1.1 | Kondicionavimo sistemos įrengimo patalpose 1-10 darbai ir medžiagos | 1 | Kompl. | - |  | 0
3.1.2 | Kondicionierių įranga (įrašyti gamintojo pavadinimą ir modelį) (išorinis blokas) patalpoms 1-10 | 1 | Vnt. |  |  | 0
3.1.3 | Kondicionierių įranga (vidinis blokas), patalpose 1-10 (ne mažesnis kaip 2,1 kW) | 1 | Vnt. |  |  | 0
4. | A. Mickevičiaus g. 34, Šiauliai
4.1. | Kondicionavimo sistemos įranga - 1 komplektas
4.1.1 | Kondicionavimo sistemos įrengimo patalpose 2-10, 2-13 darbai ir medžiagos | 1 | Kompl. | - |  | 0
4.1.2 | Kondicionierių įranga (įrašyti gamintojo pavadinimą ir modelį) (išorinis blokas) patalpoms 2-10, 2-13 | 1 | Vnt. |  |  | 0
4.1.3 | Kondicionierių įranga (vidiniai blokai), patalpose 2-10, 2-13 (ne mažesnis kaip 2,1 kW) | 2 | Vnt. |  |  | 0
5. | Metalistų g. 4, Šiauliai
5.1. | Kondicionavimo sistemos įranga - 2 komplektai
5.1.1 | Kondicionavimo sistemos įrengimo patalpose 1-7, 2-5 darbai ir medžiagos | 2 | Kompl. | - |  | 0
5.1.2 | Kondicionierių įranga (įrašyti gamintojo pavadinimą ir modelį) (išoriniai blokai) patalpose 1-7, 2-5 | 2 | Vnt. |  |  | 0
5.1.3 | Kondicionierių įranga (vidiniai blokai), patalpoms 1-7, 2-5 (ne mažesnis kaip 3,2 kW) | 2 | Vnt. |  |  | 0
| Pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  | 0
| PVM (tarifas / jį šioje vietoje įrašo tiekėjas), bendra PVM suma** |  |  |  |  | 0
| Pasiūlymo kaina, Eur su PVM** |  |  |  |  | 0
**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, šių lentelės skilčių tiekėjas nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:_____________________________________.
2 lentelė
Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |  |  |  | Siūlomi parametrai (nurodomas įrangos gamintojas, modelis ir kt.- pildo tiekėjas)
1 | Įrangos pavadinimas, modelis |  |  |  |  | (pildo Tiekėjas)
Patalpos 1-24, 1-38, 2-18, 2-14,R-3, R-4, R-5 (administracinis pastatas)
Ramygalos g. 151, Panevėžyje
1 | Tipas | Sieninis ir lubinis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2 | Technologija | Multi Split Inverter (1 vidinis sieninis ir 1 vidinis lubinis blokai ir 1 išorinis) – 1 kompl. Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai blokai ir 1 išorinis) – 1 kompl. Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai blokai ir 1 išorinis) – 1 kompl. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3 | Kondicionuojamų patalpų plotai | Multi Split Inverter (1 vidinis sieninis ir 1 vidinis lubinis): Patalpos indeksas 1-24, plotas 91,27 kv. m. Patalpos indeksas 1-38, plotas 14,10 kv. m. Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 2-18, plotas 29,48 kv. m. Patalpos indeksas 2-14, plotas 9,71 kv. m. Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas R-3, plotas 35,29 kv. m. Patalpos indeksas R-4, plotas 17,46 kv. m. Patalpos indeksas R-5, plotas 17,11 kv. m.
4 | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,8 m
5 | Komunikacija ir valdymas | MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6 | Bendri reikalavimai išoriniam blokui
6.1 | Vėsinimo galia, kW | Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.3 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10 °C iki + 43 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.4 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne mažiau kaip iki -15 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.5 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dB | Ne daugiau kaip 65 |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.6 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.7 | Energijos klasė | Ne mažiau, kaip A+ klasė |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7. | Bendri reikalavimai vidiniams blokams
7.1 | Vėsinimo galia, kW | Multi Split Inverter (1 vidinis sieninis ir 1 vidinis lubinis): Patalpos indeksas 1-24, plotas 91,27 kv. m. (ne mažesnė, kaip 7,9 kW, lubinis); Patalpos indeksas 1-38, plotas 14,10 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW); Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 2-18, plotas 29,48 kv. m. (ne mažesnė, kaip 3,2 kW); Patalpos indeksas 2-14, plotas 9,71 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW). Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas R-3, plotas 35,29 kv. m. (ne mažesnė, kaip 3,5 kW); Patalpos indeksas R-4, plotas 17,46 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW); Patalpos indeksas R-5, plotas 17,11 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW). |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7.2 | Šildymo galia, kW | Multi Split Inverter (1 vidinis sieninis ir 1 vidinis lubinis): Patalpos indeksas 1-24, plotas 91,27 kv. m. (ne mažesnė, kaip 7,9 kW, lubinis); Patalpos indeksas 1-38, plotas 14,10 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW); Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 2-18, plotas 29,48 kv. m. (ne mažesnė, kaip 3,5kW); Patalpos indeksas 2-14, plotas 9,71 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW). Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas R-3, plotas 35,29 kv. m. (ne mažesnė, kaip 3,2 kW); Patalpos indeksas R-4, plotas 17,46 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW); Patalpos indeksas R-5, plotas 17,11 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW). |  |  |  | (pildo tiekėjas)
8 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
9 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2 | Įrangos pavadinimas, modelis |  |  |  |  | (pildo Tiekėjas)
Patalpos 1-11, 1-24, 1-7, 1-6.1, 1-5, 1-4 (administracinis pastatas)
A. Smetonos g. 19, Panevėžys
1 | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2 | Technologija | Multi Split Inverter (2 vidiniai blokai ir 1 išorinis) – 3 kompl. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3 | Kondicionuojamų patalpų plotai | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-11, plotas 26,15 kv. m; Patalpos indeksas 1-24, plotas 21,65 kv. m. Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-7, plotas 18,68 kv. m; Patalpos indeksas 1-6.1, plotas 18 kv. m. Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-5, plotas 8,69 kv. m; Patalpos indeksas 1-4, plotas 9,06 kv. m.
4 | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 3,0 m
5 | Komunikacija ir valdymas | MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6 | Bendri reikalavimai išoriniam blokui
6.1 | Vėsinimo galia, kW | Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80 % prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.3 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10 °C iki + 43 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.4 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne mažiau kaip iki -15 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.5 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dB | Ne daugiau kaip 65 |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.6 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.7 | Energijos klasė | Ne mažiau, kaip A+ klasė |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7. | Bendri reikalavimai vidiniams blokams
7.1 | Vėsinimo galia, kW | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-11, plotas 26,15 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,5 kW); Patalpos indeksas 1-24, plotas 21,65 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,5 kW). Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-7, plotas 18,68 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,1 kW); Patalpos indeksas 1-6.1, plotas 18 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,1 kW). Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-5, plotas 8,69 kv. m (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 1-4, plotas 9,06 kv. m (ne mažesnė, kaip 1,8 kW). |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7.2 | Šildymo galia, kW | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-11, plotas 26,15 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,5 kW); Patalpos indeksas 1-24, plotas 21,65 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,5 kW). Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-7, plotas 18,68 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,1 kW); Patalpos indeksas 1-6.1, plotas 18 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,1 kW). Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-5, plotas 8,69 kv. m (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 1-4, plotas 9,06 kv. m (ne mažesnė, kaip 1,8 kW). |  |  |  | (pildo tiekėjas)
8 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
9 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3 | Įrangos pavadinimas, modelis |  |  |  |  | (pildo Tiekėjas)
Patalpa 1-10 (administracinis pastatas)
Vytauto Didžiojo g. 37, Pakruojis
1 | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2 | Technologija | Split Inverter (1 vidinis blokas ir 1 išorinis) – 1 kompl. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3 | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpos indeksas 1-10, plotas 21,12 kv. m.
4 | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 3,0 m
5 | Komunikacija ir valdymas | Split sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6 | Bendri reikalavimai išoriniam blokui
6.1 | Vėsinimo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.3 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10 °C iki + 43 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.4 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne mažiau kaip iki -15 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.5 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dB | Ne daugiau kaip 65 |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.6 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.7 | Energijos klasė | Ne mažiau, kaip A+ klasė |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7. | Bendri reikalavimai vidiniam blokui
7.1 | Vėsinimo galia, kW | Patalpos indeksas 1-10, plotas 21,12 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7.2 | Šildymo galia, kW | Patalpos indeksas 1-10, plotas 21,12 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
8 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
9 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
4 | Įrangos pavadinimas, modelis |  |  |  |  | (pildo Tiekėjas)
Patalpos 2-10, 2-13 (administracinis pastatas)
A. Mickevičiaus g. 34, Šiauliai
1 | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2 | Technologija | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai blokai ir 1 išorinis) – 1 kompl. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3 | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpos indeksas 2-10, plotas 18,87 kv. m; Patalpos indeksas 2-13, plotas 13,45 kv. m
4 | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,59 m
5 | Komunikacija ir valdymas | MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6 | Bendri reikalavimai išoriniam blokui
6.1 | Vėsinimo galia, kW | Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.3 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10 °C iki + 43 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.4 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne mažiau kaip iki -15 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.5 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dB | Ne daugiau kaip 65 |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.6 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.7 | Energijos klasė | Ne mažiau, kaip A+ klasė |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7. | Bendri reikalavimai vidiniams blokams
7.1 | Vėsinimo galia, kW | Patalpos indeksas 2-10, plotas 18,87 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,1 kW); Patalpos indeksas 2-13, plotas 13,45 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,1 kW). |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7.2 | Šildymo galia, kW | Patalpos indeksas 2-10, plotas 18,87 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,1 kW); Patalpos indeksas 2-13, plotas 13,45 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,1 kW). |  |  |  | (pildo tiekėjas)
8 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
9 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
5 | Įrangos pavadinimas, modelis |  |  |  |  | (pildo Tiekėjas)
Patalpa 1-7, 2-5 (administracinis pastatas)
Metalistų g. 4, Šiauliai
1 | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2 | Technologija | Split Inverter (1 vidinis sieninis blokas ir 1 išorinis) – 2 kompl. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3 | Kondicionuojamų patalpų plotai | Split Inverter (1 vidinis sieninis): Patalpos indeksas 1-7, plotas 20,37 kv. m. Split Inverter (1 vidinis sieninis): Patalpos indeksas 2-5, plotas 21,69 kv. m.
4 | Kondicionuojamų patalpų aukštis | ~ 2,8 m
5 | Komunikacija ir valdymas | Split sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6 | Bendri reikalavimai išoriniam blokui
6.1 | Vėsinimo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.3 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10 °C iki + 43 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.4 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne mažiau kaip iki -15 °C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.5 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dB | Ne daugiau kaip 65 |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.6 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |  |  |  | (pildo tiekėjas)
6.7 | Energijos klasė | Ne mažiau, kaip A+ klasė |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7. | Bendri reikalavimai vidiniams blokams
7.1 | Vėsinimo galia, kW | Split Inverter (1 vidinis sieninis): Patalpos indeksas 1-7, plotas 20,37 kv. m (ne mažesnė, kaip 3,2 kW); Split Inverter (1 vidinis sieninis): Patalpos indeksas 2-5, plotas 21,69 kv. m (ne mažesnė, kaip 3,2 kW). |  |  |  | (pildo tiekėjas)
7.2 | Šildymo galia, kW | Split Inverter (1 vidinis sieninis): Patalpos indeksas 1-7, plotas 20,37 kv. m (ne mažesnė, kaip 3,2 kW); Split Inverter (1 vidinis sieninis): Patalpos indeksas 2-5, plotas 21,69 kv. m (ne mažesnė, kaip 3,2 kW). |  |  |  | (pildo tiekėjas)
8 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
9 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
*Nurodytam techniniam reikalavimui Tiekėjas gali teikti lygiavertį pasiūlymą.
4. KITA INFORMACIJA
4.1. Informacija dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2¹ dalyje numatyto pašalinimo pagrindo:
Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai
1. | Tiekėjas turi VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalyje nurodytą pašalinimo pagrindą, t. y. tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (pažymėti tinkamą): | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama.
Taip, turi ☐
Ne, neturi ☐
4.2. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:
Eil. Nr. | Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai | Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.
Pasirašydami šį pasiūlymą, tvirtiname, kad:
1. Sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jų papildymuose, paaiškinimuose;
2. Dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;
3. Sutinkame, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, CVP IS, būtų paskelbtas pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus);
4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
5. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;
6. Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu atsisakius sudaryti viešojo pirkimo sutartį ar jos nepasirašius per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą, sutinkame sumokėti perkančiajai organizacijai 5 (penkių) proc. pasiūlymo kainos Eur be PVM dydžio baudą bei padengti perkančiosios organizacijos patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia aukščiau nurodyta bauda;
7. Patvirtinu, kad jeigu vykdant Sutartį bus tvarkomi fizinių asmenų asmens duomenys, gebėsiu pakankamai užtikrinti, jog tinkamos techninės specifikacijos ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga;
8. Dalyvaudamas šiame Pirkime neriboju konkurencijos, žinau ir suprantu, kad VĮ Turto bankas, įvertinęs pasiūlymo duomenis, pasilieka teisę kreiptis į Tiekėją, Tiekėjų grupės narius, Subtiekėjus ir prašyti pateikti papildomus paaiškinimus, duomenis ar įrodymus dėl draudžiamų tiekėjų susitarimų nebuvimo. Žinau ir suprantu, kad jeigu mano nurodyta informacija yra melaginga, atsakomybė gali būti taikoma teisės aktų nustatyta tvarka, o tiekėjas, kuris su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama riboti, ribojama ar gali būti ribojama konkurencija Pirkime, ir VĮ Turto bankui dėl to turint įtikinamų duomenų, gali būti pašalinamas iš Pirkimo procedūros, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 1 punkto pagrindu;
9. Suprantu, kad jei mano nurodyta informacija yra melaginga, įskaitant duomenis apie kontroliuojančius asmenis, man taikytina atsakomybė teisės aktų nustatyta tvarka;
10. Esu susipažinęs ir vadovaujuosi VĮ Turto bankas Tiekėjų etikos kodeksu;
11. Neprieštarauju, kad laimėjimo atveju, prieš sudarant sutartį, Perkančioji organizacija inicijuotų procedūrą, siekiant nustatyti, ar numatomos sudaryti sutarties vykdymas neprieštaraus Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Tarptautinių sankcijų įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, taip pat, ar tiekėjai teisės aktų nustatyta tvarka nėra pripažinti keliančiais grėsmę nacionaliniam saugumui.
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  | (Parašas) |  | (Vardas Pavardė)