Kvėpavimo organų apsaugos kaukių testavimo prietaisas

| Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Teikiama CVP IS priemonėmis |  |
| --- | --- |

(Data, Nr.)

(Vieta)

- lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t. t.:) |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių adresai) |
| PVM mokėtojo kodas | ... |
| Bankas ir sąskaitos numeris | ... |
| Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas | ... |
| Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos | ... |

- lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Ar dokumente yra konfidenciali* informacija | Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ši pasiūlymo forma | Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

- lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama).

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo, trečiojo asmens, kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai) | Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą(Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas, EUR arba proc. | Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... |  | .... |
|  | .... | .... |  | .... |

- lentelė. Informacija apie subtiekėjus (jeigu žinoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai | Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys | Apimtis EUR arba proc. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... | .... |
|  | .... | .... | .... |

- lentelė. Siūlymas :

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Veido kaukių sandarumo testavimo prietaisas (prekės gamintojas, prekės modelis) | vnt | 1 |  |
| PVM suma, Eur /pildoma jeigu taikoma/ |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina Eur, (su PVM)* /pildoma jeigu taikoma/ |  |  |  |  |

*Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR be PVM ir EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba tik EUR be PVM, jei teikėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

| Taikomas PVM dydis (%): | [Pildo tiekėjas] |
| --- | --- |
| PVM lengvatos/nemokėjimo teisinis pagrindas (jei taikoma): | [Pildo tiekėjas] |
| Pasiūlymo kaina žodžiais: | [Pildo tiekėjas] |

- lentelė. Atitiktis techninei specifikacijai:

| Eil. Nr. (TS punktas) | Perkančiosios organizacijos techniniai reikalavimai | Faktiniai ir deklaruojami siūlomo rankinio švirkšto duomenys [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] ir nurodyti pasiūlyme esantį dokumentą, kuriame yra informacija ir/arba duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1. (1) | Rankinio valdymo kvėpavimo organų apsaugos kaukių testavimo prietaisas (toliau – testavimo prietaisas) turi testuoti – MSA G1 kaukes, kaukes su sriegine RD 40 x 1/7'' AZ Rd 40 jungtimis, dujoms nepralaidžius cheminės apsaugos kostiumus, bei plaučių valdomus vožtuvus žemo slėgio diapazone | /nurodyti/ |
| 2. (2) | Testavimo prietaisą sudarantys gaminiai, mazgai ir detalės turi būti pasiūlyti visiškai nauji, neeksploatuoti. | /deklaruoti/ |
| 3. (3) | Testavimo prietaiso siurblio slėgis: vakuumas +/- 0-10 L/min | /nurodyti siurblio slėgį/ /pateikiamas atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai |
| 4. (4) | Testavimo prietaiso matavimo diapazonas - žemas slėgis - 30 ... 0 ... + 30 mbar. Tikslumo klasė turi būti ne mažesnė 1.6, kaip apibrėžia LST EN 837-1+AC:2001 ( arba lygiaverčio). | /nurodyti diapazoną/ / nurodyti kokį standartą atitinka tikslumo klasė ir pateikti įrodantį dokumentą/ |
| 5. (5) | Darbinė testavimo prietaiso temperatūra turi būti ne mažesniame diapazone kaip nuo +10˚ C iki +40˚ C | /nurodyti diapazoną/ /pateikiamas atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai/ |
| 6. (6) | Testavimo prietaisas turi būti komplektuojamas su daugiafunkcine silikonine bandymo galva turinčia RD 40 x 1/7'' angą. | /nurodyti/ |
| 7. (7) | Testavimo prietaisas turi turėti valdymo panelę su grafiniu funkcijų atvaizdavimu. | /deklaruoti/ |
| 8. (8) | Testavimo prietaiso valdymo panelės valdymo mygtukai turi būti su padidintu atsparumu nuo mechaninių pažeidimų. | /deklaruoti/ |
| 9. (9) | Testavimo prietaisas turi būti komplektuojamas su atsparia, daugkartine saugojimo - transportavimo dėže. | /deklaruoti/ |
| 10. (10) | Testavimo prietaiso maitinimo kabelis 230V, apsauginis gaubtas bandymo galvai, jungties adapteris Rd40x 1/7‘, sandarinimo adapteris Rd40x 1/7‘, MSA G1 kaukės bandymo adapterių komplektas. | /deklaruoti/ |
| 11. (11) | Testavimo prietaisui suteikiama ne mažesnę kaip 24 mėnesių garantiją. | /nurodyti suteikiamą garantiją/ |
| 12. (12) | Tiekėjas privalo apmokyti perkančiosios organizacijos darbuotojus (iki 4 žmonių) dirbti su testavimo prietaisu. | /deklaruoti įsipareigojimą/ |
| 13. (13) | Testavimo prietaiso naudojimo instrukcija ar priežiūros aprašymas pateikiamas lietuvių kalba. Jeigu atliekamas vertimas iš užsienio kalbos, jis turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu. | /deklaruoti įsipareigojimą/ |

Techninėje specifikacijoje konkretūs modeliai, šaltiniai, standartai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė arba gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ir procesus, nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas (arba lygiavertis“).

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taip pat, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

|  |  | * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |

* Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo pasirašyti šią pasiūlymo formą „1 PAGD PD BS“ 15.1 punkte nustatyta tvarka.

Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.

Tiekėjas turi pateikti įrodymą (nurodytą BS 7.2 punkte), kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdant sutartį