Pirkimo specialiųjų sąlygų .. priedas /

202... m. ........................ ..... d.

Preliminarios sutarties Nr. ..............

Priedas Nr. 3 / Pagrindinės sutarties

# Priedas Nr. 1

# SCENOS KONSTRUKCIJŲ ĮRANGOS IR KITOS SUSIJUSIOS ĮRANGOS NUOMOS IR TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendroji informacija

  - Pirkimo objektas – scenos konstrukcijų įrangos nuomos ir techninio aptarnavimo paslaugos, atitinkančios šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, taip pat įranga, susijusi su pirkimo objektu, tačiau nenurodyta šioje techninėje specifikacijoje – tai tos pačios rūšies ar panašios įrangos grupei priskiriamos scenos konstrukcijos, turinčios kitokias technines charakteristikas, nei nurodytos šioje techninėje specifikacijoje, pavyzdžiui, scenos stogai, grindys, scenos priestatai („monitoring wings” – konstrukcijos monitorinių kolonėlių kabinimui scenos vidinėje dalyje, „sound wings” – konstrukcijos garso kabinimui scenos šonuose išorinėje dalyje), minios barjerai ir kita susijusi įranga, kurios nuoma ir techninis aptarnavimas būtini scenos konstrukcijų funkcionalumui užtikrinti (toliau – Įranga arba Prekės).

  - Renginių vieta: Kauno miestas. Konkreti vieta (adresas), renginio pavadinimas, renginio data, tikslus laikas, nuomos terminas, kitos su Įrangos montavimu susijusias techninės detales, pateikiami brėžiniai bus nurodyta kviečiant sudaryti pagrindinę sutartį (neatnaujinto varžymosi metu) ar kvietimo dalyvauti atnaujintame tiekėjų varžymesi, pateikimo metu (vykdant atnaujintą tiekėjų varžymąsi). Atsižvelgiant į renginio pobūdį, mastą ir kitas aplinkybes, siekiant nustatyti pakankamą pasirengimo terminą, informacija bus pateikiama nedelsiant, kai tik paaiškėja faktinis poreikis, bet ne vėliau nei likus 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki Įrangos nuomos pradžios termino.

  - Organizuojami renginiai vyksta darbo dienomis, savaitgaliais bei šventinėmis dienomis.

  - Prekės bus nuomojamos pagal faktinį poreikį kiekvienam renginiui ar renginių ciklui atskirai.

  - Prekės turi būti sumontuotos ne mažiau kaip prieš 2 (dvi) valandas iki garso, apšvietimo ir vaizdo įrangos tiekėjų darbų pradžios.

  - . Po renginio Įranga turi būti demontuota nedelsiant, o renginio teritorija palikta – tvarkinga ir saugi, be kabelių, šiukšlių ar kitų elementų. Tiekėjas, montuodamas ir demontuodamas Įrangą, turi laikytis saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir darbo higienos reikalavimų. Įranga turi būti montuojama ir demontuojama taip, kad greta esanti kita įranga, įrenginiai ir kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius.

# Specialieji reikalavimai

  - Visa nuomai teikiama Įranga turi būti sertifikuota Europos Sąjungoje, paženklinta CE ženklu ir atitikti įprastus tokios rūšies įrangai teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

  - Tiekėjo siūlomos Prekės turi būti saugios ir stabilios visą jos naudojimo laiką iki jų demontavimo. Visi darbai, Įranga ir papildomi scenos konstrukcijų komponentai, kurie pagrįstai laikomi būtinais tinkamam scenos konstrukcijų funkcionavimui, turi būti atlikti ir pateikti, nepriklausomai nuo to, ar jie buvo nurodyti scenos konstrukcijų techninėse charakteristikose, įskaitant, bet neapsiribojant žemiau išvardytais elementais:

    - Scena ir su scena susijusios konstrukcijos privalo būti įžemintos (elektros saugos priemonė, kai scenos konstrukcijų metalinės dalys (bokštai, pakylos, stelažai ir kt.) yra patikimai sujungiamos su žeme, per mažos varžos laidų sistemą);

    - Įrengti kontrasvoriai ir šoninės atotampos;

    - Pastolinės konstrukcijos bokštelis, papildomas pastolinės konstrukcijos segmentas ir pakyla turi būti montuojami iš žiedinės-pleištinės konstrukcijos elementų (pvz., „Layher“ - modulinės metalinės dalys, iš kurių surenkamos scenos, podiumai, tribūnos, stoginės ir kitos laikinos renginių konstrukcijos pritaikytos renginių industrijai) arba lygiaverčio konstrukcinio sprendimo;

    - Pastolinių kosntrucijų bokštelių ir papildomų pastolinės konstrukcijos segmentų kiekį, reikalingą kiekvienam renginiui turi įvertinti Tiekėjas pagal apkrovų ir saugaus eksploatavimo rekomendacijas ir skaičiavimus, atsižvelgiant į numatomą apkrovą renginio metu;

    - Pastolinės konstrukcijos bokštelio ir papildomas pastolinės konstrukcijos segmento paskirtis – vaizdo sistemų, projektorių, garso sistemų, apšvietimo įrenginių, meninių instaliacijų, reklaminių stendų montavimui;

    - Pastolinės konstrukcijos bokštelio ir papildomas pastolinės konstrukcijos segmento pagrindu (minimaliame aukštyje) Tiekėjas turi sumontuoti grindis kontrasvoriams montuoti ir elektros įrenginiams montuoti (elektros paskirstymo spintos, žemų dažnių akustinės sistemos ir pan.). Grindų plotas turi būti ne mažesnis nei plotas, kurį užima kontrasvoriai ir elektros įrenginiai (elektros paskirstymo spintos, žemų dažnių akustinės sistemos ir pan.);

    - Pastolinės konstrukcijos bokšteliai ir papildomas pastolinės konstrukcijos segmentai turi turėti Tiekėjo pasirašytą saugaus eksploatavimo techninį pasą. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas prieš renginį (likus ne mažiau nei 2 val. iki renginio repeticijos pradžios), turės pateikti skaičiavimus, kad  pastolinės konstrukcijos bokšteliai ir papildomas pastolinės konstrukcijos segmentai atitinka saugaus eksploatavimo reikalavimus;

    - Scenos pagrindas, scenos skydai ir pakylos turi būti montuojami ant pleištinių konstrukcijų (pvz., „Layher“ -  modulinės metalinės dalys, iš kurių surenkamos scenos, podiumai, tribūnos, stoginės ir kitos laikinos renginių konstrukcijos pritaikytos renginių industrijai) arba lygiaverčių. Montuojant ant nelygių paviršių turi būti išlyginama domkratais;

    - Esant poreikiui, pakylos perimetras turi būti dengtas juodu audiniu (pvz., „Mesh” - tinklinės struktūros scenos audinys arba lygiaverčiu audiniu);

    - Esant poreikiui, prie pakylos turi būti galimybė montuoti laiptus, turėklus ir rampas (žmonėms su judėjimo negalia);

    - Kai pakylos aukštis didesnis nei 0,6 m, iš dviejų pusių montuojami laiptai. Esant poreikiui, laiptai montuojami su turėklais;

    - Esant poreikiui, kai pakylos aukštis didesnis nei 1,2 m, iš keturių pusių montuojami juodi turėklai;

    - Tiekėjas turi pasirūpinti tokiu kiekiu profesionalių, kompetentingų darbuotojų, kad šioje techninėje specifikacijoje nustatytos Prekės būtų išnuomotos ir sumontuotos laiku, sklandžiai ir kokybiškai;

    - Įranga turi būti paruošta saugiam eksploatavimui Lietuvos klimatinėse sąlygose, atsižvelgiant į vėjo stiprumą, kritulius ir kt.;

    - Įrangos gedimai turi būti pradėti šalinti nedelsiant nuo pranešimo ir pašalinami arba pritaikoma alternatyva ne ilgiau kaip per 30 minučių nuo gedimo atsiradimo arba Pirkėjo pranešimo

# Žalieji / aplinkosauginiai reikalavimai Įrangai

Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo  4.4.4.4. papunkčiu, savarankiškai nustato šį aplinkos apsaugos kriterijų: nuomojamos Prekės turi būti tvirtos, ilgaamžės, jų sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Techninės specifikacijos 4 punkto lentelėje nurodytos nuomojamos Prekės, pasibaigus nuomos teikimo laikotarpiui, bus toliau naudojama kitų pirkėjų. Tokiu būdu skatinamas išteklių taupymas, mažinamas atliekų kiekis ir prisidedama prie žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimo.

# 4.  Reikalavimai Įrangai:

Būtina užpildyti lentelės 3 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos įrangos gamintoją ar prekės ženklą, modelį (jeigu yra), modifikaciją (jeigu yra), įrangos kodą (jeigu yra), konkrečius siūlomos įrangos duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

Įrodant siūlomos įrangos atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami (išskyrus lentelės 4 stulpelyje brūkšniu užbrauktas eilutes, nes įrangos atitiktis šių eilučių 2 stulpelyje nurodytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tačiau perkančiajai organizacijai kilus įtarimams dėl siūlomos Įrangos atitikties nurodytam reikalavimui, ji turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu) gamintojo ar jo oficialaus atstovo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo ar jo oficialaus/įgalioto atstovo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) įrangos charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen-as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos 4 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas, išskyrus brūkšniu užbraugtas eilutes, (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujama Įrangos charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje siūlomos įrangos gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos įrangos charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo oficialaus/įgalioto atstovo* (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., įrangos gamintojo ar jo oficialaus/įgalioto atstovo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos Įrangos atitiktimi nustatytiems reikalavimams (išskyrus reikalavimus, kurių atitikimas tikrinamas prekių perdavimo metu). Kaip Įrangos atitikties techninės specifikacijos nustatytiems reikalavimams įrodymas gali būti pateikta gamintojo arba jo oficialaus / įgalioto atstovo pasirašyta užpildyta techninė specifikacija.

*Jeigu teikiami Įrangos gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo dokumentai ir įrangos oficialaus / įgalioto atstovo internetiniame puslapyje nėra informacijos, kad jis yra oficialus / įgaliotas siūlomos įrangos gamintojo atstovas, kartu turi būti pateikiami ir įrangos gamintojo įgaliojimą atstovauti gamintoją patvirtinantys dokumentai, suteikiantys teisę oficialiam / įgaliotam atstovui atstovauti gamintojui, t. y., atlikti veiksmus, dėl kurių yra teikiami oficialaus / įgalioto atstovo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai, pvz. gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų įrangos technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju jei jis teikia jų paaiškinimą.

Jeigu tiekėjas pats yra siūlomos Įrangos, nurodytos 1 lentelėje, gamintojas, tokiu atveju tiekėjui reikia užpildyti 1 lentelės 3 stulpelį, jame nurodant siūlomos Įrangos duomenis ir kitą reikalaujamą informaciją, tačiau gamintojo dokumentų, patvirtinančių 1 lentelėje nurodytos Įrangos atitiktį 2 stulpelyje nurodytiems reikalavimams, pateikti nereikia.

Pastabos:

- Jeigu tas pats įrangos modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris įrangos modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų įrangos modelį, kodą ar pan.).

- Jeigu siūloma įranga keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, moduliu, pasirinkimu, įranga ir pan.), kurio standartinėje komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos įrangos duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas įrangos charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys ir dokumentai, nuorodos ir t.t.).

- Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius įrangos modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“ (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

- Pasiūlymai, kuriuose siūloma Įranga neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjai gali siūlyti lygiaverčių ir geresnių charakteristikų įrangą.

# 1 lentelė

| Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas, aprašymas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos įrangos aprašymas (siūlomos įrangos parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (būtina įrašyti visas reikalaujamas reikšmes) (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo siūlomos įrangos gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Scena – A | Gamintojas (nurodyti): ............................... Modelis (nurodyti, jeigu yra): .................................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .................................... | .......................................... (įrašyti) |
| 1.1. | Plotis: ne mažiau kaip 14 m ir ne daugiau kaip 15 m; Ilgis: ne mažiau kaip 12 m ir ne mažiau kaip 13 m; Aukštis: ne mažiau kaip 8 m | Matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): Plotis m; Ilgis m; Aukštis m | .......................................... (įrašyti) |
| 1.2. | Bendra galima apkrova: ne mažiau kaip 3 500 kg | Bendra galima apkrova (įrašyti konkrečią reikšmę) kg | .......................................... (įrašyti) |
| 1.3. | Scenos komplektaciją sudaro stogas, pakyla, laiptai | Atitinka (įrašyti taip / ne): ................. |  |
| 1.4. | Pakylos aukštis: ne mažiau kaip 0,1 m ir ne daugiau kaip 2 m | Atitinka (įrašyti taip / ne): ................. |  |
| 2. | Scena – B | Gamintojas (nurodyti): ............................... Modelis (nurodyti, jeigu yra): .................................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .................................... | .......................................... (įrašyti) |
| 2.1. | Matmenys: Plotis: ne mažiau kaip 10 m ir ne daugiau kaip 11 m; Ilgis: ne mažiau kaip 8 m ir ne daugiau kaip 9 m; Aukštis: ne mažiau kaip 6 m | Matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): Plotis m; Ilgis m; Aukštis m | .......................................... (įrašyti) |
| 2.2. | Bendra galima apkrova nemažiau kaip 2 000 kg | Bendra galima apkrova (įrašyti konkrečią reikšmę) kg | .......................................... (įrašyti) |
| 2.3. | Scenos komplektaciją sudaro stogas, pakyla, laiptai | Atitinka (įrašyti taip / ne): ................. |  |
| 2.4. | Pakylos aukštis: ne mažiau nei 0,1 m ir ne daugiau nei 1,5 m | Atitinka (įrašyti taip / ne): ................. |  |
| 3. | Pakyla | Gamintojas (nurodyti): ............................... Modelis (nurodyti, jeigu yra): .................................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .................................... | .......................................... (įrašyti) |
| 3.1. | Matmenys: Plotis: ne mažiau kaip 4 m Ilgis: ne mažiau kaip 6 m | Matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): Plotis m; Ilgis m; | .......................................... (įrašyti) |
| 3.2. | Aukštis: ne mažiau kaip 0,1 m ir ne daugiau kaip 1,5 m (tikslus aukštis bus nurodytas ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki renginio pradžios). | Atitinka (įrašyti taip / ne): ................. |  |
| 4. | Pastolinės konstrukcijos bokštelis A | Gamintojas (nurodyti): ............................... Modelis (nurodyti, jeigu yra): .................................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .................................... | .......................................... (įrašyti) |
| 4.1. | Matmenys: Plotis: ne mažiau kaip 2 m; Aukštis: ne mažiau kaip 8 m; Ilgis: ne mažiau kaip 2 m | Matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): Plotis m; Aukštis m; Ilgis m | .......................................... (įrašyti) |
| 5. | Pastolinės konstrukcijos bokštelis B | Gamintojas (nurodyti): ............................... Modelis (nurodyti, jeigu yra): .................................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .................................... | .......................................... (įrašyti) |
| 5.1. | Matmenys: Plotis: ne mažiau kaip 4 m; Aukštis: ne mažiau kaip 10 m; Ilgis: ne mažiau kaip 2 m | Matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): Plotis m; Aukštis m; Ilgis: m | .......................................... (įrašyti) |
| 6. | Pastolinės konstrukcijos bokštelis C | Gamintojas (nurodyti): ............................... Modelis (nurodyti, jeigu yra): .................................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .................................... | .......................................... (įrašyti) |
| 6.1. | Matmenys: Plotis: ne mažiau kaip 10 m; Aukštis: ne mažiau kaip 12 m; Ilgis: ne mažiau kaip 2 m | Matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): Plotis m; Aukštis m; Ilgis m | .......................................... (įrašyti) |
| 7. | Pastolinės konstrukcijos bokštelis D | Gamintojas (nurodyti): ............................... Modelis (nurodyti, jeigu yra): .................................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .................................... | .......................................... (įrašyti) |
| 7.1. | Matmenys: Plotis: ne mažiau 2 m; Aukštis: ne mažiau kaip 10 m; Ilgis: ne mažiau kaip 2 m | Matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): Plotis m; Aukštis m; Ilgis m | .......................................... (įrašyti) |
| 8. | Papildomas pastolinės konstrukcijos segmentas | Gamintojas (nurodyti): ............................... Modelis (nurodyti, jeigu yra): .................................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .................................... | .......................................... (įrašyti) |
| 8.1. | Matmenys: Plotis ne mažiau 2 m; Aukštis ne mažiau 2 m; Ilgis nemažiau 2 m | Matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): Plotis m; Aukštis m; Ilgis m | .......................................... (įrašyti) |
| 9. | Scenos skydai | Gamintojas (nurodyti): ............................... Modelis (nurodyti, jeigu yra): .................................. Kodas (nurodyti, jeigu yra): .................................. | .......................................... (įrašyti) |
| 9.1 | Aliuminio profilio rėmas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ................. |  |
| 9.2. | Vieno skydo matmenys: Plotis: ne mažiau kaip 2 m ir ne daugiau kaip 2,5 m; Ilgis: ne mažiau kaip 1 m ir ne daugiau kaip 1,5 m | Matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): Plotis m; Ilgis m | .......................................... (įrašyti) |
| 9.3. | Aukštis: ne mažiau kaip 0,1 m ir ne daugiau kaip 1,5 m | Atitinka (įrašyti taip / ne): ................. |  |
| 9.4. | Skydai dengti drėgmei atsparia tamsiai ruda arba juoda neslidžia laminuota fanera arba lygiavertė. Fanera turi būti švari, nesubraižyta. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ................. |  |
| 9.5. | Apkrova: ne mažiau kaip 700 kg/1 m² | Apkrova (įrašyti konkrečias reikšmę):.......... kg/1 m² | .......................................... (įrašyti) |

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją Tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos Prekės atitinka joje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomos Prekės bus pristatytos, sumontuotos ir paleistos (įskaitant įrangos ir jos dalių suderinimą tarpusavyje, valdymo integravimą), taip pat apmokyti Pirkėjo nurodyti asmenys naudotis sumontuotomis Prekėmis pagal techninės specifikacijos ir pasiūlymo reikalavimus, bei deklaruoja, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.