Reikalavimai dyzeliniams elektros generatoriams

- Ilgalaikis (PRP) nominalus galingumas – ne mažesnis kaip 11 kW.

- Kuro tipas – dyzelinas.

- Variklis – ne mažiau kaip 4 cilindrų, skysto aušinimo, pramoninio arba automobilinio tipo.

- Generatorius (alternatorius) su varinėmis apvijomis.

- Aušinimo skysčio pašildymo funkcija (variklio pašildymas).

- Darbinės aplinkos temperatūros diapazonas – nuo –20 °C iki +40 °C.

- Integruotas automatinis įtampos reguliatorius (AVR).

- ATS funkcionalumas:
Generatorius turi automatiškai pasileisti dingus elektros tiekimui iš tinklo ir automatiškai sustoti atsistačius elektros tiekimui.
Generatorius gali būti:

  - su integruotu ATS bloku; arba

  - be integruoto ATS bloko, tačiau su pilna išorinio ATS prijungimo sąsaja (valdymo gnybtai automatiniam paleidimui ir sustabdymui).

- Garantinis ir po garantinis aptarnavimas.

- Maksimalūs įrenginio gabaritai (Ilgis × Plotis × Aukštis) – ne didesni kaip 1600 × 800 × 1200 mm.