Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

STEAM ERDVĖS PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą Nr. 26-005-P-0001 „Edukacinių erdvių įrengimas Joniškio rajono ugdymo įstaigose, vystant visos dienos mokyklos veiklas“. Pirkimu perkamos STEAM erdvės priemonės (toliau – Priemonės) privalo atitikti šiuos nustatytus reikalavimus:

Įsigyjamoms Priemonėms yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vykdant žaliuosius pirkimus, numatyti tvarkos apraše (toliau – Aprašas), patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyti reikalavimai. Priemonės turi atitikti Aprašo 4.4.4.4 papunkčiuose numatytus aplinkosauginius principus:

1. Priemonės turi būti tvirtos, funkcionalios, tinkamos naudoti daug kartų, paprastai pataisomos, esant poreikiui atskiros Priemonių sudedamosios dalys galėtų būti lengvai pakeičiamos naujomis. Priemonėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. taisymo arba pakeitimo garantija. Galimi atitiktį keliamiems reikalavimui įrodantys dokumentai:

1.1. Ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui, arba

1.2. garantijos sąlygų kopija, kurioje yra nurodytas nustatytas reikalavimas, arba

1.3. gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba

1.4. kiti lygiaverčiai įrodymai, kurie pirkimo vykdytojui leis įsitikinti, kad Priemonės atitinka keliamą reikalavimą.

Dokumentus, pagrindžiančius atitiktį nustatytiems aplinkosauginiams reikalavimams tiekėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu.

2. Jeigu Priemonės bus pristatomos antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aprašo 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai kartu su pasiūlymu nėra teikiami. Sutarties vykdymo metu, jeigu Priemonės bus pristatomos antrinėje pakuotėje, tiekėjas kartu su pristatytomis Priemonėmis turės pateikti Priemonių antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus:

2.1. Tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba

dokumentus, pagrindžiančius atitiktį standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass8 ar kitas lygiavertis standartas, arba

2.2. Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentus, pagrindžiančius, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba

2.3. kitus lygiaverčius įrodymus.

Reikalavimai įsigyjamoms Priemonėms pateikiami lentelėje.

Užpildytą lentelę tiekėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu.

Prekių pristatymo terminas 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.

Į prekių kainą turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas ir montavimas (jei reikia) nurodytais adresais:

1-17 p. nurodytos prekės pristatomos adresu Joniškio rajono „Saulės“ pagrindinė mokykla, Livonijos g. 6, Joniškis

18-20 p. nurodytos prekės pristatomos adresu Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, Latvių g. 2, Joniškis

| Eil. nr. | Perkamos priemonės / kiekis | Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės | Tiekėjo siūloma charakteristika (nurodyti konkrečius parametrus, aprašymą arba įrašyti TAIP / NE) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Mokomųjų mikropreparatų rinkinys „Botanika“ |  |  |  |
| 1.1. | Perkamas kiekis | 5 komplektai |  |
| 1.2. | Paskirtis | Bendrosios biologijos ir botanikos kursui |  |
| 1.3. | Rinkinio sudėtis | Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 20 paruoštų preparatų |  |
| 1.4. | Techninis išpildymas | Preparatai turi būti uždengti dengiamuoju stikleliu ir užsandarinti ilgalaikiam saugojimui |  |
| 1.5. | Pakuotė | Turi būti tvirta dėžutė užtikrinanti apsaugą nuo mechaninių pažeidimų ir dulkių |  |
| 2. Mokomųjų mikropreparatų rinkinys „Zoologija“ |  |  |  |
| 2.1. | Perkamas kiekis | 5 komplektai |  |
| 2.2. | Paskirtis | Zoologijos ir lyginamosios anatomijos kursui |  |
| 2.3. | Rinkinio sudėtis | Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 20 paruoštų preparatų |  |
| 2.4. | Techninis išpildymas | Preparatai turi būti uždengti dengiamuoju stikleliu ir užsandarinti ilgalaikiam saugojimui |  |
| 2.5. | Pakuotė | Turi būti tvirta dėžutė užtikrinanti apsaugą nuo mechaninių pažeidimų ir dulkių |  |
| 3. Mokomųjų preparatų rinkinys „Žmogaus kūnas“ |  |  |  |
| 3.1. | Perkamas kiekis | 5 komplektai |  |
| 3.2. | Paskirtis | Žmogaus anatomijos, fiziologijos ir sveikatos mokymo kursui |  |
| 3.3. | Rinkinio sudėtis | Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 20 paruoštų preparatų |  |
| 3.4. | Techninis išpildymas | Preparatai turi būti uždengti dengiamuoju stikleliu ir užsandarinti ilgalaikiam saugojimui |  |
| 3.5. | Pakuotė | Turi būti tvirta dėžutė užtikrinanti apsaugą nuo mechaninių pažeidimų ir dulkių |  |
| 4. Potometras |  |  |  |
| 4.1. | Perkamas kiekis | 5 vienetai |  |
| 4.2. | Paskirtis | Skirtas matuoti augalo ūglio sugeriamo vandens kiekį ir nustatyti transpiracijos greitį skirtingomis aplinkos sąlygomis |  |
| 4.3. | Rinkinio sudėtis | Prietaisą turi sudaryti: 1. L formos arba U formos kapiliarinis vamzdelis su graduota skale (milimetrais) 2. Švirkštas su trijų krypčių vožtuvu, palengvinantis hidraulinės sistemos oro išleidimą, pripildymą ir kalibravimą. |  |
| 4.4. | Matavimo skalė | Integruota arba pritvirtinta skalė, ne mažiau kaip 100 mm ilgio |  |
| 4.5. | Stabilumas | Prietaisas turi būti komplektuojamas su stabiliu pagrindu (stovu) |  |
| 5. Preparavimo rinkinys |  |  |  |
| 5.1. | Perkamas kiekis | 10 komplektų |  |
| 5.2. | Paskirtis | Biologinių, zoologinių ir botaninių objektų skrodimui, preparavimui bei mikropreparatų gamybai |  |
| 5.3. | Rinkinio sudėtis | Kiekvieną komplektą turi sudaryti ne mažiau 8 vnt. šie pagrindiniai įrankiai: 1. Skalpelis 2. Preparavimo žirklės 3. Anatominis pincetas 4. Chirurginis žirklės 5. Preparavimo adata (tiesi, buka) 6. Preparavimo adata (kampuota, buka) |  |
| 5.4. | Medžiagiškumas | Įrankiai turi būti pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno (privaloma atitiktis medicininiam ar laboratoriniam plienui, pvz., AISI 420), atsparaus korozijai ir dezinfekavimo priemonėms |  |
| 5.5. | Pakuotė | Kiekvienas komplektas turi būti pateikiamas atskirame dėkle, kuriame kiekvienas įrankis turi savo fiksavimo vietą |  |
| 5.6. | Ergonomika | Rankenėlės turi būti patogios, neslidžios, pritaikytos ilgalaikiam darbui laboratorijoje |  |
| 5.7. | Priežiūra | Įrankiai turi būti tinkami sterilizavimui ir dezinfekavimui cheminėmis priemonėmis |  |
| 6. Stovimas didinamasis stiklas |  |  |  |
| 6.1. | Perkamas kiekis | 10 vienetų |  |
| 6.2. | Paskirtis | Skirtas vizualinei apžiūrai, smulkių detalių skaitymui, kokybės kontrolei ir pan. |  |
| 6.3. | Didinimas | Ne mažiau kaip 8 dioptrijų ir ne mažiau kaip x2 didinimo |  |
| 6.4. | Lęšio tipas | Ne mažesnis kaip 110mm skersmens lęšis ir ne prasčiau kaip 8D optinis padidinimas |  |
| 6.5. | Konstrukcija | Konstrukcija turi būti tinkama montuoti prie stalo , kurio storis nuo 0,5 cm iki 6 cm. |  |
| 6.6. | Medžiagiškumas | Aukštos kokybės plastiko korpusas, užtikrinantis ilgaamžiškumą |  |
| 7. Interaktyvus atominių orbitalių modelių rinkinys klasei |  |  |  |
| 7.1. | Perkamas kiekis | 2 komplektai |  |
| 7.2. | Paskirtis | Skirtas atomo struktūrai ir funkcijai atvaizduoti. |  |
| 7.3. | Rinkinio sudėtis (vienam komplektui) | Kiekvieną rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip: - 2 visiškai magnetiniai demonstraciniai modeliai mokytojui (1 juodas foninis lapas pakabinimui, 2 balti atomų branduoliai, kiekvienas su 8 baltomis orbitomis, 20 protonų, elektronų ir neutronų) - 8 mokinių mokymo modeliai (kiekvienas su 2 atomais, 30 protonų, 30 neutronų ir 30 elektronų) - Instrukcijos. |  |
| 7.4. | Interaktyvumas ir konstrukcija | Su demonstraciniu atomu rinkiniu turi būti galima aiškiai ir lengvai paaiškinti Boro atomo modelį. Naudodami mokomąjį atomą, mokiniai turi galėti konstruoti savo atomus, izotopus ir jonus. |  |
| 7.5. | Pakuotė | Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose uždaromose dėžėse |  |
| 8. Molekulių modelių rinkinys (bazinis komplektas organinei ir neorganinei chemijai) |  |  |  |
| 8.1. | Perkamas kiekis | 6 komplektai |  |
| 8.2. | Paskirtis | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti užduotis organinių junginių temomis |  |
| 8.3. | Rinkinio sudėtis (vienam komplektui) | Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip: -25 vandenilio atomo modeliai (monovalentiniai); -5 chloro atomų modeliai (monovalentiniai); -15 deguonies atomų modeliai (dvivalentiniai); -5 azoto atomų modeliai (trivalentiniai); -14 anglies atomų modeliai (keturvalentiniai); -60 lanksčių, siūlomų atomų modelių jungiamųjų elementų. |  |
| 8.4. | Medžiagiškumas | Aukštos kokybės, patvarus plastikas arba lygiavertis. Detalės turi būti atsparios daugkartiniam jungimui ir ardymui. |  |
| 8.5. | Pakuotė | Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas vienoje patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: (540x450x150 mm) +5%. |  |
| 8.6. | Priedai | Vartotojams turi būti pateikta rinkinio naudojimo/montavimo instrukcija (lietuvių kalba). |  |
| 9. Molekulių modelių rinkinys (išplėstinis organinės chemijos/biochemijos komplektas) |  |  |  |
| 9.1. | Perkamas kiekis | 6 komplektai |  |
| 9.2. | Paskirtis | Molekulių rinkinys turi būti naudojamas kaip išplėtimas 8. pozicijai „Molekulių modelių rinkinys (bazinis komplektas organinei ir neorganinei chemijai)“ |  |
| 9.3. | Rinkinio sudėtis (vienam komplektui) | Kiekvieną komplektą turi sudaryti ne mažiau kaip: - 4 sieros atomai, geltoni, šešiavalentys - 8 sieros atomai, geltoni, dvivalenčiai - 4 fosforo atomai, violetiniai, penkiavalentys - 4 azoto atomai, mėlyni, penkiavalentys - 4 azoto atomai, mėlyni, trivalenčiai - 8 anglies atomai, juodi, keturvalentys - 4 deguonies atomai, raudoni, dvivalenčiai - 4 universalūs statybiniai blokeliai, pilki, vienvalenčiai - 80 lanksčių jungiamųjų detalių, pilkų - 3 benzeno žiedo modeliai, skaidomi, juodi |  |
| 9.4. | Medžiagiškumas | Aukštos kokybės, patvarus plastikas arba lygiavertis. Detalės turi būti atsparios daugkartiniam jungimui ir ardymui. |  |
| 9.5. | Pakuotė | Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas vienoje patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine. Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: (320x120x60 mm) +5%. |  |
| 10. Mokomasis eksperimentų rinkinys „Chemija II“ |  |  |  |
| 10.1. | Perkamas kiekis | 3 komplektai |  |
| 10.2. | Paskirtis | Praktiniams chemijos eksperimentams atlikti, apimant neorganinę, organinę chemiją, medžiagų savybių tyrimą ir chemines reakcijas. Rinkinys turi būti skirtas atlikti eksperimentus oro, degimo ir redukcijos temomis |  |
| 10.3 | Rinkinio sudėtis (vienam komplektui) | Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: - Dujų degiklis su stovu; - Skaitmenis laikmatis; - Skaitmeninės svarstyklės. Kartu su rinkiniu turi būti pateiktos visos reikalingos eksperimentams atlikti priemonės: lėkštutės, kolbos, matavimo cilindrai, mėgintuvėliai, apsaugos priemonės ir kita. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. |  |
| 10.4. | Eksperimentų skaičius | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 16 skirtingų eksperimentų chemijai ne mažiau kaip šiomis temomis: - Oras; - Anglies dioksidas; - Mūsų kvėpavimas; - Kokios dujos susidaro?; - Dispersijos laipsnis ir degumas; - Ta pati medžiaga – skirtinga degimo temperatūra; - Gaisro gesinimas; - Lėta oksidacija; - Vario oksido redukcija; Rafinuotasis varis. |  |
| 10.5. | Saugumas | Turi būti pateikta ne daugiau kaip dviejuose lagaminuose/dėžėse. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: 450x320x150 +5% mm. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. |  |
| 10.6. | Dokumentacija | Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą). |  |
| 10.7. | Atitiktis | Prekė turi atitikti ES saugos standartus (Rinkinys turi turėti CE ženklinimą) |  |
| 11. Mokomasis eksperimentų rinkinys „Chemija I“ (medžiagos/mišiniai/vanduo) |  |  |  |
| 11.1. | Prekių kiekis | 5 komplektai |  |
| 11.2. | Paskirtis | Rinkinys turi būti skirtas atlikti pagrindinius eksperimentus apie įvairias medžiagas ir jų savybes, mišinius, jų atskyrimą bei apie vandens sudėtį ir jo savybes |  |
| 11.3. | Rinkinio sudėtis (vienam komplektui) | Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: - spiritinis degiklis - mėgintuvėlio laikiklis - lemputė; - skaitmenis termometras kurios matavimo diapazonas ne prastesnis kaip -40 + 300°C; - stovo padas; - laboratorinio stovo strypas kurio ilgis ne trumpenis kaip 300 mm. Kartu su rinkiniu turi būti pateiktos visos reikalingos eksperimentams atlikti priemonės: lėkštutės, kolbos, matavimo cilindrai, mėgintuvėliai, apsaugos priemonės, laidai, baterijos ir kita. |  |
| 11.4. | Eksperimentų skaičius | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 14 skirtingų eksperimentų chemijai, ne mažiau kaip šiomis temomis: - Tirpumas skirtingos medžiagose; - Elektrinis laidumas; - Medžiagų maišymas ir separacija; - Lydymosi temperatūra; - Vario sulfato tirpalo distiliavimas; - Vandens aptikimas; - Vandens sudedamosios dalys; - Vandens elektrinis laidumas; - Prisotinti tirpalai. |  |
| 11.4. | Laboratoriniai indai | Kartu su rinkiniu turi būti pateikta: - Keturkampė kolba: ne didesnė kaip 100 ml - Surinkimo kolba: ne didesnė kaip 50 ml - Kolba siauru kaklu: ne didesnė kaip 50 ml - Matavimo cilindras: ne didesnis kaip 25 ml |  |
| 11.5. | Eksperimentų instrukcija | Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą). |  |
| 11.6. | Saugumas | Turi būti pateikta ne daugiau kaip dviejuose lagaminuose/dėžėse. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei 450x320x150 +5% mm. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. |  |

| 12. Mokomasis eksperimentų rinkinys „Elektrochemija“ 7-12 klasei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1. | Prekių kiekis | 5 komplektai |  |
| 12.2. | Paskirtis | Praktiniams užsiėmimams, tiriant skysčių laidumą, elektrolizę ir elektrocheminius elementus. |  |
| 12.3. | Rinkinio sudėtis (vienam komplektui) | Kiekvieną rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: - Skaitmeninis multimetras; - Nerūdijančio plieno laboratorinis šaukštelis; - Citrinos rūgšties buteliukas; - Indelis su druska; - Vario sulfato buteliukas; - Lakmuso popierėliai; - Ne mažiau kaip 2 anglies elektrodai; - Geležies elektrodas; - Vario elektrodas; - Cinko elektrodas; - Ne mažiau kaip 6 „Krokodilo“ tipo gnybtai; - Baterija, 4,5 V; - LED elementas; - Ne mažiau kaip du raudoni laidai, ne trumpesni kaip 25 cm; - Juodas laidas, ne trumpesnis kaip 25 cm - Polipropileno ąsotėlis, ne mažesnės kaip 100 ml. talpos. Turi būti pateikti visi reikiami priedai, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus darbus. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti. |  |
| 12.4. | Eksperimentų įvairovė | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 5 elektrochemijos bandymus ne mažiau kaip šiomis temomis: skysčių laidumas, elektrolizė, galvanizavimas, elektrocheminis elementas, įtampos seka. |  |
| 12.5. | Saugumas | Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: (440x330x150 mm.) +5%. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. |  |
| 12.6. | Metodinė medžiaga | Vartotojams turi būti pateikti išsamūs ne mažiau kaip 5 eksperimentų aprašai lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą). |  |
| 13. Laboratorinis distiliavimo įrangos rinkinys 7-12 klasei |  |  |  |
| 13.1. | Prekių kiekis | 1 komplektas |  |
| 13.2. | Paskirtis | Rinkinys turi būti skirtas organinei chemijai ir sudėtingesniems distiliavimo eksperimentams. |  |
| 13.3. | Rinkinio sudėtis (pagrindiniai elementai) | Kiekvieną rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: - 3 apvaliadugnės kolbos su 50 ml, 100 ml ir 250 ml talpomis - 3 kamščiai - 1 vnt. lašelinė gaudyklė - 1 lašinamasis piltuvėlis, ne mažesnis kaip 100 ml - 1 vnt. aušintuvas. Aušinimo apvalkalas ne mažesnis kaip 250 mm. ir bendras ilgis ne didesnis kaip 370 mm - 1 vnt. tvirtinimo vamzdelis – ne trumpesnis kaip 200 mm ilgio - 1 vnt. vakuminis vamzdelis. - 1 daugiafunkcis adapteris, 1 kūgis + 3 įvorės - 1 vnt. termometro adapteris. - 1 vnt. redukcinis adapteris 1 vnt. oro įleidimo vamzdis (oro nuotėkis / garų įleidimas) |  |
| 14. Laboratorinė stiklinė (12 vnt) |  |  |  |
| 14.1. | Prekių kiekis | 12 vienetų |  |
| 14.2. | Talpa | 600 ml |  |
| 14.3. | Medžiaga | Polimetilpentenas arba lygiavertis cheminis polimeras |  |
| 14.4. | Savybės (privalomos) | Stiklinė turi būti skaidri. Turi būti didelis cheminis atsparumas ir atsparesnė temperatūrai nei PP stiklinės. Turi būti autoklavuojama ir su aiškiu gradavimu. |  |
| 14.5. | Konstrukcija | Žema forma, su snapeliu patogiam skysčių perpylimui |  |
| 15. Laboratorinis chalatas |  |  |  |
| 15.1. | Prekių kiekis | 25 vienetai |  |
| 15.2. | Paskirtis | Skirtas naudoti chemijos, biologijos ar medicinos laboratorijose apsaugai nuo neagresyvių medžiagų, dulkių ir užteršimo |  |
| 15.3. | Spalva | Balta |  |
| 15.4. | Modelis ir sukirpimas | Ilgomis rankovėmis |  |
| 15.5. | Užsegimas | Priekinis užsegimas sagomis arba spaudėmis. Pageidautina paslėpta užsegimo juosta (kad sagos neužkliūtų už laboratorinės įrangos) |  |
| 15.6. | Kišenės | Ne mažiau 3 kišenės: viena krūtinės srityje ir dvi šonuose (klubų lygyje) |  |
| 16. Mokslinis – laboratorinis skaičiuotuvas |  |  |  |
| 16.1. | Prekių kiekis | 15 vienetų |  |
| 16.2. | Paskirtis | Atlikti skaičiavimus fizikos, chemijos, biologijos, matematikos ir inžinerijos laboratoriniuose darbuose bei pamokose (7–12 klasėms) |  |
| 16.3. | Energijos šaltinis | Baterijomis |  |
| 17. Elektrostatinės indukcijos mašina |  |  |  |
| 17.1. | Prekių kiekis | 1 vienetas |  |
| 17.2. | Paskirtis | Nuolatiniam didelių elektrostatinių krūvių generavimui |  |
| 17.3. | Konstrukcija ir veikimo principas | Indukcijos mašina turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip dviejų didelių apskritų diskų, kurie alkūnės sukami priešingomis kryptimis. Diskai turi būti lygiagretūs ir kiekvienas turi turėti šepetėlius, kurie liestų diskų metalines folijas. Krūviai turi būti saugomi dviejuose Leideno induose, kurie turi būti prijungti prie šepetėlių ir turi veikti kaip kondensatoriai. Dėl elektrostatinės indukcijos krūvis ant metalinių folijų turi būti sustiprinamas. Tada krūviai ant dviejų diskų turi veikti vienas kitą. |  |
| 17.4. | Techniniai parametrai | Įtampa: ne prasčiau kaip 120 kV Kibirkšties ilgis: ne mažiau kaip 100 (±5) mm Disko skersmuo: ne didesnis nei 310 (±10) mm Matmenys: ne didesni nei 390 x 190 x 450 mm |  |
| 17.5. | Stabilumas ir saugumas | Prietaisas turi būti sumontuotas ant tvirto, stabilaus medinio arba plastikinio pagrindo. |  |
| 18. Sensorinis skirtingų paviršių rinkinys |  |  |  |
| 18.1. | Prekių kiekis | 1 komplektas |  |
| 18.2. | Paskirtis | Taktiliniam (lytėjimo) suvokimui lavinti, smulkiajai motorikai vystyti, pažintinei veiklai ir sensorinei integracijai |  |
| 18.3. | Rinkinio sudėtis | Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 9 skirtingų spalvų ir tekstūrų. |  |
| 18.4. | Medžiagiškumas | Naudojamos medžiagos privalo būti saugios liesti, neturinčios toksiškų priedų, nesukeliančios alergijų. |  |

| 19. Kišeniniai mikroskopai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.1. | Prekių kiekis | 1 komplektas, komplekte ne mažiau kaip 6 vnt. |  |
| 19.2. | Paskirtis | Skirtas naudoti lauko (gamtos) tyrimams |  |
| 19.3. | Didinimas | Didinimas turi būti ne mažesnis kaip 100x |  |
| 19.4. | Apšvietimas | Integruotas ryškus LED apšvietimas |  |
| 19.5. | Maitinimas | Baterijos |  |
| 20. Permatoma demonstracinė vandens vonelė |  |  |  |
| 20.1. | Prekių kiekis | 1 komplektas |  |
| 20.2. | Paskirtis | Skirta fizikos ir gamtos mokslų bandymams: Archimedo dėsnio demonstravimui, kūnų plūdrumo tyrimams, skysčių stulpelio slėgio matavimui bei kitiems vizualiniams eksperimentams |  |
| 20.3. | Matmenys | Aukštis: ne mažiau kaip 400 (±10) mm Vonelės dydis: ne prasčiau kaip 200 x 100 (±10) mm |  |
| 20.4. | Medžiagiškumas | Pagaminta iš skaidraus organinio stiklo (akrilo) arba polikarbonato (arba lygiaverčio polimero). Medžiaga turi būti atspari dūžiams, skaidri ir neturėti optinių iškraipymų |  |
| 20.5. | Konstrukcija | Stačiakampio gretasienio formos pritaikytas ilgalaikiam vandens laikymui. Viršus atviras objektų nardinimui. |  |
| 20.6. | Skaidrumas | Visiškai skaidrios visos keturios sienelės ir dugnas, užtikrinant gerą matomumą iš bet kurios klasės ar laboratorijos vietos. |  |
| 20.7. | Stabilumas | Konstrukcija turi būti stabili, dugnas lygus, kad užpildyta vandeniu vonelė neapvirstų. |  |