## Lapas1
Sausos servetėlės paviršių dezinfekcijai, priemonės sterilizacijai, konteineriai panaudotoms adatoms, antiseptikos priemonės, rankų kremas ir kt.
Pirkimo dalies. Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Kaina vnt. be PVM, Eur | PVM tarifas | Kaina viso be PVM, Eur | Kaina viso su PVM, Eur | Gamintojas/ katalogo numeris
1 | Konteineriai panaudotoms adatoms 5 l | vnt | 26000
2 | Indikatoriai imituojantys blogiausias sterilizavimo sąlygas EO dujų sterilizatoriams | vnt | 3600
3 | Konteineriai panaudotoms adatoms 1L | vnt | 4450
4 | Popieriaus-plastiko užlydomos sterilizacijos juostos be klostės 350mm±5mm x 200m | m | 22000
5 | Dezinfekcinė priemonė atsiurbimo sistemos valymui ir dezinfekcijai (2L, 5 L) | l | 600
6 | Priemonė rankų antiseptikai etanolio pagrindu, gelis | l | 2900
7 | Maišeliai instrumentų sterilizavimui garais 100 ± 10 x 200 ± 30 mm | vnt | 12000
8 | Sausos servetėlės paviršių dezinfekcijai vienkartinėje pakuotėje | vnt | 2300000
9 | Kremas/losjonas su vienkartine dozavimo sistema ir laikikliai
9.1 | Kremas/losjonas su vienkartine dozavimo sistema | l | 930
9.2 | Kremo/losjono laikiklis | vnt | 100
10 | Indikatoriai imituojantys blogiausias sterilizavimo sąlygas garo sterilizatoriams | vnt | 54000
11 | Indikatoriai cheminiai Bowie Dick arba jiems lygiaverčiai | vnt | 25200
12 | Indikatoriai cheminiai antros klasės specialiųjų tyrimų, skirtas krovinio kontrolei (vandenilio peroksido plazmos) | vnt | 1000
13 | Valymo priemonė hemoglobino analizatoriui "HemoCue Hb 201+" | vnt | 20
14 | Fluorescuojančių dažų koncentratas rankų antiseptikui (rankų antiseptikos technikos įvertinimui) | vnt | 30
15 | Daugkartiniai sieniniai laikikliai su dozatoriais - dispenceriais skystam muilui ir rankų antiseptikui,
15.1 | Dozavimo pompa/dispenseris | vnt | 2300
15.2 | Specialus rėmas | vnt | 600
15.3 | Talpa 1l | vnt | 1900
16 | Indikatoriai biologiniai garinių sterilizatorių kontrolei (ampul.): | vnt | 560
17 | Indikatoriai išoriniai sterilizuojamų paketų žymėjimui H2O2 dujų plazmos sterilizatoriui | vnt | 1800
18 | Indikatoriai cheminiai vidiniai gariniam sterilizatoriui | vnt | 2400
19 | Rinkinys vienalyčių instrumentų plovimo-dezinfekcijos kokybės nustatymui automatinėse plovimo mašinose | vnt | 3600
20 | Maišeliai instrumentų sterilizavimui garais 300 ± 20 x 480 ± 30 mm | vnt | 12000