Pastaba. Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas									Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

VIENKARTINĖS PIRŠTINĖS (NR. 10848-2)

VšĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei

2026-_-_

| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą, pareigos, vardas, pavardė: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1.1 Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai.

2.2. Kiekiai nurodyti šioje techninėje specifikacijoje yra maksimalūs. Prekes Perkančioji organizacija numato įsigyti pagal poreikį, pateikdama atskirus užsakymus.

2.3. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.

2.4. Visos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu. Kartu su pirmu prekių užsakymo pristatymu tiekėjas turi pateikti CE sertifikatą arba lygiavertį dokumentą.

2.5. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti siūlomų prekių gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas ir pan.).

2.6. Tiekėjo siūlomos ir pristatomos prekės turi būti kokybiškos ir tinkamos naudoti pagal paskirtį.

2.7. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant pateiktus techninius dokumentus bei prekių pavyzdžius (jeigu jų paprašoma).

3. Pavyzdžių pateikimas:

3.1. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas neatlygintinai turi pristatyti prekių pavyzdžius paženklintus tiekėjo lipduku vertinimui ne vėliau kaip per 10 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.  Pavyzdžių kiekiai numatyti prie atskirų pirkimo dalių. Laiku nepateikus nurodyto kiekio prekių pavyzdžių pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų reikalavimų.

3.2. Jei prekės susideda iš komplektuojančių dalių, visos dalys pristačius prekės pavyzdžius turi būti surinktos taip, kad prekę galima būtų naudoti pagal paskirtį.

3.3 Prekių pavyzdžių pateikimo išlaidas dengia tiekėjai. Perkančioji organizacija neprisiima prekių pavyzdžių atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų.

3.4. Pateikti prekių pavyzdžiai tiekėjams negražinami. Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai bus naudojami kaip etalonai, priimant pagal pirkimo sutartį tiekiamas prekes.

4. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:

| P.D. Nr. | Techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 2 mėn. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas % | Suma EUR, be PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, ir jeigu turi prekės kodas, ref. kodas ar barkodas. Nuoroda į gaminio kodą, ref. kodą ar barkodą techninėje dokumentacijoje, psl. Nr. Techninėje dokumentacijoje. Būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Vienkartinės, lateksinės pirštinės be pudros S dydis |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 1. Vienkartinės | Vnt. | 160000 |  |  |  |  |
|  | 2. Nesterilios |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Be pudros |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Pirštinės pirštų išorinis paviršius tekstūruotas |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Pirštinės vidinis paviršius lengvai chloruotas, arba dengtas polimeru |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Pirštinės storis pirštų srityje 0,08-0,170 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Pirštinės storis delno srityje 0,07-0,150 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. S dydžio pirštinės ilgis ne mažiau 230 mm; |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Pirštinės kraštelis – susuktas; |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Pirštinės atsparumas tempimo jėgai ne mažiau 6 N |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Gamybos ir saugumo standartas AQL ne daugiau 1,5 (prieš pakavimą); |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Alerginių baltymų kiekis pirštinėje ne daugiau 50,0 µg/g latekso modifikuotu Lowry metodu (ASTM D-5712) ir/ar HLPC |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Pirštinės turi atitikti standartų EN ISO 21420, EN 455 1-3 d., EN 374-1, EN 374-2, EN 16523-1 arba lygiaverčius reikalavimus. |  |  |  |  |  |  |
| Perkančiajai organizacijai paprašius pristatyti 1.1 pozicijos 10 vnt. prekės pavyzdžių. Pateikti pavyzdžiai vertinimui turi būti kokybiški bei turi atitikti visus keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Jei pavyzdžiai neatitinka nurodytų reikalavimų, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma (EUR) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |
| P.D. Nr. | Techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 2 mėn. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas % | Suma EUR, be PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, ir jeigu turi prekės kodas, ref. kodas ar barkodas. Nuoroda į gaminio kodą, ref. kodą ar barkodą techninėje dokumentacijoje, psl. Nr. Techninėje dokumentacijoje. Būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės |
| 2.Vienkartinės, lateksinės pirštinės be pudros M dydis |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 1. Vienkartinės | Vnt. | 380000 |  |  |  |  |
|  | 2. Nesterilios |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Be pudros |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Pirštinės pirštų išorinis paviršius tekstūruotas |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Pirštinės vidinis paviršius lengvai chloruotas, arba dengtas polimeru |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Pirštinės storis pirštų srityje 0,08-0,170 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Pirštinės storis delno srityje 0,07-0,150 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. M dydžio pirštinės ilgis ne mažiau 240 mm; |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Pirštinės kraštelis – susuktas; |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Pirštinės atsparumas tempimo jėgai ne mažiau 6 N |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Gamybos ir saugumo standartas AQL ne daugiau 1,5 (prieš pakavimą); |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Alerginių baltymų kiekis pirštinėje ne daugiau 50,0 µg/g latekso modifikuotu Lowry metodu (ASTM D-5712) ir/ar HLPC |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Pirštinės turi atitikti standartų EN ISO 21420, EN 455 1-3 d., EN 374-1, EN 374-2, EN 16523-1 arba lygiaverčius reikalavimus. |  |  |  |  |  |  |
| Perkančiajai organizacijai paprašius pristatyti 2.1 pozicijos 10 vnt. prekės pavyzdžių. Pateikti pavyzdžiai vertinimui turi būti kokybiški bei turi atitikti visus keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Jei pavyzdžiai neatitinka nurodytų reikalavimų, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma (EUR) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |
| P.D. Nr. | Techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 2 mėn. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas % | Suma EUR, be PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, ir jeigu turi prekės kodas, ref. kodas ar barkodas. Nuoroda į gaminio kodą, ref. kodą ar barkodą techninėje dokumentacijoje, psl. Nr. Techninėje dokumentacijoje. Būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės |
| 3.Vienkartinės, lateksinės pirštinės be pudros L dydis |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 1. Vienkartinės | Vnt. | 380000 |  |  |  |  |
|  | 2. Nesterilios |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Be pudros |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Pirštinės pirštų išorinis paviršius tekstūruotas |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Pirštinės vidinis paviršius lengvai chloruotas, arba dengtas polimeru |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Pirštinės storis pirštų srityje 0,08-0,170 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Pirštinės storis delno srityje 0,07-0,150 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. M dydžio pirštinės ilgis ne mažiau 240 mm; |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Pirštinės kraštelis – susuktas; |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Pirštinės atsparumas tempimo jėgai ne mažiau 6 N |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Gamybos ir saugumo standartas AQL ne daugiau 1,5 (prieš pakavimą); |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Alerginių baltymų kiekis pirštinėje ne daugiau 50,0 µg/g latekso modifikuotu Lowry metodu (ASTM D-5712) ir/ar HLPC |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Pirštinės turi atitikti standartų EN ISO 21420, EN 455 1-3 d., EN 374-1, EN 374-2, EN 16523-1 arba lygiaverčius reikalavimus. |  |  |  |  |  |  |
| Perkančiajai organizacijai paprašius pristatyti 3.1 pozicijos 10 vnt. prekės pavyzdžių. Pateikti pavyzdžiai vertinimui turi būti kokybiški bei turi atitikti visus keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Jei pavyzdžiai neatitinka nurodytų reikalavimų, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma (EUR) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti  PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

5. Pastabos:

5.1. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo teikiamoms prekėms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, jie yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas gali siūlyti lygiavertį objektą nurodytajam.

5.2. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

6. Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:

Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne | Konfidencialios informacijos pagrindimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.

Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti  vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.

Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir jos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

7. Pateikdami pasiūlymą patvirtiname, kad tiekėjas neturi pašalinimo pagrindų, nurodytų VPĮ 46 straipsnio 21 dalyje ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 9² punkte.