TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

OBJEKTO „SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES STATINIŲ (PIETINĖ, ŠIAURINĖ DAMBOS, PRIEPLAUKOS IR KRANTINĖS) KAIRIŲ G. 17, KLAIPĖDOJE, STATYBOS PROJEKTO I STATYBOS ETAPAS“ STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

- Pirkimo objektas: objekto „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių (pietinė, šiaurinė dambos, prieplaukos ir krantinės) Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos projekto I statybos etapas“ statinių statybos bendrosios ir, jei tokia būtina, specialiosios techninės priežiūros paslaugų atlikimas (toliau – Paslaugos).

- Preliminarus Paslaugų teikimo terminas – 36 mėn. (preliminarus statybos darbų vykdymo terminas, neskaičiuojant galimų pratęsimų – 750 d.).

- Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis Statybos įstatymu, aktualia statybos techninių reglamentų redakcija ir kitais aktualiais statinio statybos techninės priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais bei užsakovo pateiktais statinių projektais, paslaugų sutartimi, atliekant objekto projektuose nurodytų, bendrųjų ir/ar specialiųjų statinio statybos darbų bendrąją ir/ar specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą.

- Techninės priežiūros grupė turi būti sudaryta taip, kad laiku būtų atliekamos visos šioje techninėje specifikacijoje, objekto statybos darbų ir paslaugų sutartyse, kituose statybos techninę priežiūrą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose nurodytos funkcijos bei užtikrintas pagrindinių darbuotojų pavadavimas jų atostogų, komandiruočių ar ligos metu, taip pat esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms.

- Užtikrinti, kad Paslaugos būtų teikiamos laiku, kokybiškai, įskaitant techninės priežiūros paslaugų teikimą pagal profesinius, techninius standartus bei praktiką, ir atitiktų visus techninės priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

- Užtikrinti, kad Paslaugas teiktų kvalifikuoti ir reikiamą techninės priežiūros paslaugų teikimo patirtį turintys specialistai.

- Užsakyti elektroninį statybos darbų žurnalą (įskaitant prenumeratos užsakymą), administruoti jo pildymą, užtikrinti statybos darbų žurnalo pildymą ir saugojimą visą statybos darbų laikotarpį, o pasibaigus statybos darbams – perduoti Užsakovui visą statybos darbų žurnalo kopiją (parengiant elektroninę laikmeną ir joje pateikiant visus į elektroninį statybos darbų žurnalą įkeltus dokumentus, įskaitant atitikties deklaracijas (pilnas versijas) ir kitus su statyba susijusius dokumentus). Statybos darbų žurnalas turi būti pildomas vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nuostatomis. Statytojui ir rangovui turi būti užtikrinama nuolatinė prieiga prie elektroninio statybos darbų žurnalo visą sutarties galiojimo laikotarpį.

- Statinio statybos techninio projekto ir statybos rangos sutarties pirkimo dokumentų nuoroda: https://viesiejipirkimai.lt/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=6277478