## Sheet1
Mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu „Dezinfekcijos priemonių pirkimas“ pirkimo sąlygų
1 priedas
________________________________
(Tiekėjo pavadinimas)
Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės
Santaros klinikų filialui
Nacionaliniam vėžio centrui
PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DEZINFEKCIJOS PRIEMONIŲ PIRKIMUI
__________________ Nr. ______
(data)
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)
PVM mokėtojo kodas
Už tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingo asmens/kontaktinio asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas
Sutartį pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė
Banko pavadinimas, banko kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris
Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas ir reikalavimus, siūlome šias prekes. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai siūlomos pirkimo dalies apimčiai, neskaidant jos smulkiau:
Visų prekių galiojimo terminas - ne trumpesnis nei 12 mėnesių nuo pristatymo dienos.
Pirki-mo dalis | Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūlomos prekės parametrų reikšmės (įrašyti konkrečias siūlomų prekių parametrų reikšmes, rašyti "taip" ir/arba "atitinka" - negalima | Prekės pavadinimas, gamintojas | Prekės kodas | Matavi-mo vienetas | Prelim-inarus pirkimo objekto kiekis | Jei daromas darbinis tirpalas, nurodyti 1 litro darbinio tirpalo kainą | Vieno matavimo vieneto kaina (EUR be PVM) | Vieno matavimo vieneto kaina (EUR su PVM) | Suma (EUR be PVM) | Suma (EUR su PVM)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
I. Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių, slaugos inventoriaus dezinfekcijos priemonės (medicinos priemonė, biocidas).
1. | 1.1. | Dezinfekcinė medžiaga, skirta paviršių dezinfekcijai ir valymui su 8 vnt. dozavimo įrenginių suteikiamų panaudai | 1. Priemonės pavidalas - koncentratas |  |  |  | litras | 800
2. Pagrindinės veikliosios medžiagos: aminai ir ketvirtiniai amonio junginiai.
3. Sudėtyje neturi būti: chloro, aldehidų, fenolio junginių, rūgščių, eterio junginių.
4. Priemonė tinkama valyti, dezinfekuoti įvairius paviršius: plastikinius, metalinius, nerūdijančio plieno.
5. Pasižyminti poveikiu: baktericidiniu (EN13727, EN16615) , tuberkuliocidiniu (EN14348), fungicidiniu (EN 13624), virusidiniu (prieš apvalkalinius virusus, ribotas virusidinis EN 14476). Poveikis nurodytiems standartams turi būti autorizuotas Lietuvoje (nurodytas autorizacijos liudijime).
6. Pasižymi geromis plovimo savybėmis esant stipriam užterštumui biologiniais skysčiais, neputoja.
7. Nuvalius, paviršiuje nepalieka dėmių. Paviršių, kurie nesiliečia su maistu, po dezinfekcijos nereikia nuplauti vandeniu.
8. Tirpalo gamybai tinka vandentiekio vanduo.
9. Talpa - ne daugiau 6 l. Fiksuotas užsukimas su apsauginiu žiedu.
10. Prie talpos turi būti pateikta dozavimo pompa arba talpa yra su dozavimo sistema.
11. Kartu su pasiūlymu pateikti: tirpalo ruošimo rekomendacijas (koncentrato procentais, reikalingais darbiniam tirpalui pagaminti).
12. Kartu su prekėmis pateikti laminuotas naudojimo instrukcijas lietuvių kalba pagal poreikį.
13. Vertinamas darbinio tirpalo, veikiančio tuberkuliozės bakterijas, kaina. Nurodyti tirpalo koncentraciją ir ekspoziciją.
| 1.2. | Dozavimo įrenginys (panaudai) | 1. Tvirtinamas prie sienos. |  |  |  | vnt. | 8 | x | x | x | x | x
2. Profesionalus chemijos dozavimo įrenginys, skirtas tiksliai skiesti koncentratus.
3. Su galimybe reguliuoti koncentraciją.
4. Užtikrina pastovų, tikslų skiedimą ir mažina chemijos sąnaudas.
5. Paprastas mygtuko paspaudimas (arba svirtis) leidžia lengvai dozuoti priemonę.
6. Korpuso paviršius pagamintas iš plastiko, nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagos, atsparios valymo ir dezinfekcijos priemonėms.
7. Komplekte turi būti visi dozavimo įrenginio tvirtinimui ir veikimui reikalingi elementai.
8. Įrenginyje įmontuota atbulinio srauto apsauga, apsauganti geriamojo vandens sistemą nuo chemijos užteršimo.
9. Veikia be elektros, prijungiamas tiesiai prie vandens tiekimo sistemos.
10. Irenginiai tinkami naudoti 1.1. nurodytai priemonei ir teikiami kaip 1.1. pozicijoje nurodytos priemonės priedai.
Suma be PVM
PVM 5 %
Suma su PVM
II. Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių, slaugos inventoriaus valomoji dezinfekcijos priemonės (medicinos priemonė, biocidas).
2. | 2.1. | Priemonė skirta greitai paviršių dezinfekcijai | 1. Skirta greitai jautrių ir alkoholiui atsparių paviršių valymui ir dezinfekcijai. |  |  |  | ml | 90000
2. Sudėtis: alkoholiai (ne daugiau 40%), aminai ar kita lygiavertė veikimą prailginanti medžiaga. Sudėtyje nėra peroksidų, aldehidų.
3. Pasižymi baktericidiniu (EN 13727, EN16615), mikobaktericidiniu (EN 14348), mielicidiniu (EN 13624), virusidiniu (EN 14476, EN16777) poveikiu. Poveikis nurodytiems standartams turi būti autorizuotas Lietuvoje (nurodytas autorizacijos liudijime).
4. Paruoštas naudoti skystis.
5. Ekspozicija - ne ilgiau kaip 5 min.
6. Talpa ne daugiau kaip 800 ml su purkštuku, formuojančiu putas daugkartinio panaudojimo (galimybė išnaudojus užpildyti)
7. Vertinama 1 ml kaina.
8. Kartu su prekėmis pateikti laminuotas naudojimo instrukcijas lietuvių kalba pagal poreikį.
| 2.2. | Priemonė skirta greitai paviršių dezinfekcijai (Papildymas) | 1. Skirta greitai jautrių ir alkoholiui atsparių paviršių valymui ir dezinfekcijai. |  |  |  | litras | 440
2. Sudėtis: alkoholiai (ne daugiau 40%), aminai ar kita lygiavertė veikimą prailginanti medžiaga. Sudėtyje nėra peroksidų, aldehidų.
3. Pasižymi baktericidiniu (EN 13727, EN16615), mikobaktericidiniu (EN 14348), mielicidiniu (EN 13624), virusidiniu (EN 14476, EN16777) poveikiu. Poveikis nurodytiems standartams turi būti autorizuotas Lietuvoje (nurodytas autorizacijos liudijime).
4. Paruoštas naudoti skystis, tinkantis papildyti talpas su purkštuku, formuojančiu putas (pozicija 2.1).
5. Ekspozicija - ne ilgiau kaip 5 min.
6. Talpa - ne daugiau 5 l. Fiksuotas užsukimas su apsauginiu žiedu.
II-os dalies suma be PVM
PVM 5 %
Suma su PVM
III. Servetėlės aplinkos ir medicinos prietaisų dezinfekcijai ir valymui.
3. | 3.1. | Servetėlės medicinos prietaisų / aplinkos daiktų valymui impregnuotos dezinfekcine medžiaga (biocidas/ medicinos priemonė) | 1. Skirtos greitai jautrių ir alkoholiui atsparių paviršių valomajai dezinfekcijai. |  |  |  | servetėlė | 400000
2.Sudėtis: alkoholiai (ne daugiau 40%), aminai ar kita lygiavertė veikimą prailginanti medžiaga. Sudėtyje nėra peroksidų, aldehidų.
3. Pasižymi baktericidiniu (EN 13727, EN16615), mikobaktericidiniu (EN 14348), mielicidiniu (EN 13624), virusidiniu (EN 14476, EN16777) poveikiu. Poveikis nurodytiems standartams turi būti autorizuotas Lietuvoje (nurodytas autorizacijos liudijime).
4. Paruoštos naudoti, nepalieka pūkų ant paviršiaus. Supakuotos į saugią vienkartinio naudojimo minkštą pakuotę su sandariu dangteliu.
5. Vienkartinėje pakuotėje ne daugiau kaip 170 servetėlių.
6. Servetėlės dydis ne mažiau kaip 18x18 cm.
7. Servetėlės audinys tankus, be pūkelių. Viena servetėle galima dezinfekuoti ne mažiau kaip 1 m² paviršiaus – pateikti tai patvirtinantį gamintojo raštą.
8. Ekspozicijos laikas - ne ilgiau kaip 5 min.
| 3.2. | Servetėlės medicinos prietaisų, jautrių alkoholiui, valymui ir dezinfekcijai (medicinos priemonė) | 1. Skirtos alkoholiui jautrių medicinos priemonių paviršių dezinfekcijai ir valymui. Tinka echoskopų daviklių dezinfekcijai. |  |  |  | servetėlė | 160000
2. Veikliosios medžiagos: ketvirtiniai amonio junginiai. Sudėtyje nėra peroksidų, aldehidų.
3. Pasižymi baktericidiniu (EN 13727, EN16615), mielicidiniu (EN 13624), virusidiniu (prieš apvalkalinius virusus, Polyoma, Rota, EN 14476) poveikiu.
4. Paruoštos naudoti, nepalieka pūkų ant paviršiaus. Supakuotos į saugią vienkartinio naudojimo minkštą pakuotę su sandariu dangteliu.
5. Vienkartinėje pakuotėje ne daugiau kaip 100 servetėlių.
6. Servetėlės dydis ne mažiau kaip 18x18 cm.
7. Viena servetėle galima dezinfekuoti ne mažiau kaip 1 m² paviršiaus – pateikti tai patvirtinantį gamintojo raštą.
8. Ekspozicijos laikas - ne ilgiau kaip 1 min.
III-os dalies suma be PVM
PVM 5 %
Suma su PVM
IV. Medicinos prietaisų dezinfekcijos priemonės (medicinos priemonė).
4. | 4.1. | Priemonė medicinos instrumentų ir endoskopų aukšto lygio dezinfekcijai (cheminei sterilizacijai) | 1. Skirta dezinfekuoti instrumentus, endoskopus ir kitus jautrius šilumai plastmasės, gumos gaminius bei kietus endoskopus (kurių negalima sterilizuoti aukštoje temperatūroje), tinkamas naudoti pusiau-automatinėse plovimo/dezinfekcijos mašinose. |  |  |  | kg | 228
2. Nereikalingas pradinis instrumentų plovimas atskiru plovikliu.
3. Veiklioji medžiaga, pasižyminti baktericidiniu (EN 13727, EN14561), mikobaktericidiniu (EN14348), fungicidiniu (EN13624, EN14562), virusidiniu ( EN 14476, EN17111) ir sporicidiniu poveikiu (EN17126). Ekspozicija visems išvardintiems mikroorganizmamas ne ilgiau 15 min.
4. Pavidalas – granulės arba milteliai, visiškai tirpūs šaltame vandenyje.
5. Dezinfekciniam tirpalui galima naudoti vandentiekio vandenį. Darbinio tirpalo pH neutralus.
6. Pakuotė - ne daugiau kaip 6 kg.
7. Būtini to paties gamintojo arba lygiaverčiai cheminiai indikatoriai tirpalo veiklumui nustatyti įskaičiuoti į produkto kainą (laimėtojas įsipareigoja pateikti 600 vnt. testinių juostelių).
8. Kartu su pasiūlymu pateikti darbinio tirpalo gamybos rekomendacijas (koncentrato procentais, reikalingais darbiniam tirpalui pagaminti).
9. Kartu su prekėmis pateikti laminuotas naudojimo instrukcijas lietuvių kalba pagal Perkančiosios organizacijos poreikį.
10. Medicinos priemonė.
11. Vertinama, darbinio tirpalo, veikiančio sporas, kaina.
IV-os dalies suma be PVM
PVM 5 %
Suma su PVM
V. Priemonės, skirtos termolabilių medicininių instrumentų (bronchoskopų) dezinfekcijai automatinėje plovimo mašinoje "Soluscope S3". 5.1.-5.3. pozicijoje pateikiamos medžiagos suderinamos tarpusavyje ir yra to paties gamintojo (medicinos priemonė).
5. | 5.1. | Dezinfekcinė priemonė | 1. Sudėtis - 5 % peracto rūgštis. |  |  |  | litras | 130
2. Nefiksuoja baltymų.
3. Suderinama naudoti kartu su siūloma antikorozine priemone (5.2. pozicija).
4. Talpa – ne daugiau kaip 5 l. Fiksuotas užsukimas su apsauginiu žiedu.
| 5.2. | Antikorozinė priemonė | 1. Skystis – koncentratas. |  |  |  | litras | 130
2. Sudėtyje yra stabilizatorių ir paviršiaus aktyviųjų medžiagų.
3. Suderinama naudoti kartu su dezinfekcine priemone (5.1. pozicija).
4. Talpa – ne daugiau kaip 5 l. Fiksuotas užsukimas su apsauginiu žiedu.
| 5.3. | Plovimo priemonė | 1. Rūgštinė priešdezinfekcinė plovimo priemonė. |  |  |  | litras | 60
2. Tinkama naudoti "Soluscope S3" endoskopų plovimo ir dezinfekcijos mašinose.
3. Talpa – ne daugiau kaip 5 l. Fiksuotas užsukimas su apsauginiu žiedu.
V-os dalies suma be PVM
PVM 5 %
Suma su PVM
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. Bendra pasiūlymo kaina turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Siekiant išvengti apskaičiavimo klaidų, vienetų kainos gali būti nurodomos iki 6 skaičių po kablelio tikslumu.
2. Tiekėjas, Perkančiosios organizacijos prašymu, turės pateikti siūlomos prekės pavyzdį įvertinimui.
3. Užpildytas dokumentas turi būti pateiktas ne skenuota forma, bet prisegant atskiru dokumentu Microsoft Excel ar kita visuotinai prieinama pan. programa tam, kad pasiūlymo duomenis galima būtų lengviau perkelti į rengiamą pirkimo-pardavimo sutartį.
4. Esant galimybei, prašome visus pasiūlymą sudarančius dokumentus suspausti į failą .zip formatu, priešingu atveju, keliant dokumentus į CVPIS, sistema pakeičia / iškraipo Tiekėjo parengtų failų pavadinimus ir tik atvėrus failą matoma, koks tai yra dokumentas.
Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu, įskaitant elektroninės sąskaitos faktūros pateikimo išlaidas.
Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus/subteikėjus*:
|  | Subtiekėjo/subteikėjo pavadinimas |  | Subtiekėjo/subteikėjo vykdomų įsipareigojimų apibūdinimas
*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai/subteikėjai.
Informuojame, kad šiame pasiūlyme konfidenciali informacija yra ši**:
|  | Dokumento pavadinimas |  | Konfidenciali dokumento vieta/lapas
**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina, vieneto kaina (įkainis) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Primename, kad Perkančioji organizacija laimėjusių dalyvių pasiūlymus (visų pateiktų dokumentų visumą), sudarytas pirkimo sutartis ir jų pakeitimus privalo viešinti naudodamasi CVP IS priemonėmis. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
|  | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  | Dokumento lapų skaičius
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.
Patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
Patvirtiname, kad neturime paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
___________________________________