## PO Techninės charakteristikos
Sutarties SD Priedas Nr. 9
PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
Lentelė Nr. 1
1. REIKALAVIMAI LAUKO VAIZDO STEBĖJIMO KAMERAI
Eil. Nr. | Techninių reikalavimų ir sąlygų pavadinimas | Techniniai parametrai, sąlygos ir reikalavimai | Tiekėjo pasiūlyto produkto parametras
1.1 | Bendras pikselių skaičius | Ne mažiau nei 5 MP
1.2 | Efektyvus vaizdo jutiklio dydis | Ne mažiau nei 2688 x 1944 pikselių
1.3 | Jautrumas šviesai | Ne mažiau nei: 0.05 lx (spalvotas vaizdas), 0.01 lx (nespalvotas vaizdas), 0,0 lx su IR pašvietimu
1.4 | Objektyvas | Integruotas, automatinis motorizuotas, varifokalinis (AVF), mažiausias židinio nuotolis ne daugiau kaip 3.2 mm, didžiausias židinio nuotolis ne mažiau kaip 10.5 mm
1.5 | IR pašvietimas | Integruotas kameroje, bangos ilgis 850 nm, adaptyvus, atstumas ne mažiau nei 60 metrų
1.6 | Vaizdo signalo glaudinimo formatas | H.265
1.7 | Vaizdo glaudinimo intervalas | Nuo 1 iki 30 kadrų/ sek
1.8 | Daugiasrautis režimas | Taip, ne mažiau nei 3 konfigūruojami srautai
1.9 | Diena/naktis režimas | Automatinis, rankinis
1.10 | Privatumo zonos | Ne mažiau nei 8, nepriklausomai konfigūruojamos
1.11 | Atmintis | Ne mažiau ne 1 vnt., vidinis lizdas atminties kortelei
1.12 | Palaikomų atminties kortelių parametrai | Įdiegta miroSDHC / microSDXC (ne mažiau 256GB), atminties kortelė
1.13 | Aliarminė įvestis | Ne mažiau nei 1 vnt.
1.14 | Aliarminė išvestis | Ne mažiau nei 1 vnt.
1.15 | Ehternet tinklo sąsaja | 10/100 Base-T Ethernet (RJ-45)
1.16 | Duomenų šifravimo metodai | Ne prasčiau AES 256
1.17 | Duomenų apsauga | Integruotas duomenų saugos modulis (angl. Trusted Platform Module, sutrumpintai TPM); šifravimas AES 256, TLS 1.3, vidaus archyvo apsauga AES-XTS
1.18 | Integracijos galimybės | Onvif Profile S, G, M, T
1.19 | Kameros maitinimas | PoE IEEE 802.3af Type 1, Class 3
1.20 | Darbinė temperatūra | Ne siauresnėse ribose nei nuo -30°C iki +45°C
1.21 | Atsparumas smūgiams. IP apsaugos klasė | Ne mažiau nei IK10; ne mažiau nei IP66
1.22 | Išmaniosios savybės | Integruota kameroje vaizdo turinio analitika IVA Pro (Intelligent Video Analytics Professional); Pastatų analitikos paketas (angl. IVA Pro Buildings)
1.23 | Analitikos filtrai | Objekto dydis, spalva, kryptis, buvimo trukmė
1.24 | Objektų klasifikavimas | Gali klasifikuoti: žmogų, lengvąjį automobilį, sunkiasvorį automobilį, dviratę transporto priemonę
Lentelė Nr. 2
2. REIKALAVIMAI IŠMANIOSIOS VAIZDO ANALITIKOS FUNKCIJOMS
Eil. Nr. | Techninių reikalavimų ir sąlygų pavadinimas | Techniniai parametrai, sąlygos ir reikalavimai | Tiekėjo pasiūlyto produkto parametras
2.1 | Išmaniosios vaizdo analitikos funkcijos | Kameros lietimas (uždengimas, išfokusavimas, nusukimas, akinimas)
2.2 |  | Objekto aptikimas
2.3 |  | Objekto aptikimas apibrėžtoje srityje
2.4 |  | Linijos kirtimas
2.5 |  | Objektas patenkantis / išeinantis į (iš) apibrėžtos srities
2.6 |  | Slampinėjimas
2.7 |  | Judėjimo krypties sekimas
2.8 |  | Sustojęs / pajudėjęs objektas
2.9 |  | Objektų skaičiavimas
2.10 |  | Užimtumas
2.11 |  | Panašumo paieška
Lentelė Nr. 3
3. REIKALAVIMAI INDUSTRINIAM KOMUTATORIUI PoE
Eil. Nr. | Techninių reikalavimų ir sąlygų pavadinimas | Techniniai parametrai, sąlygos ir reikalavimai | Tiekėjo pasiūlyto produkto parametras
3.1 | Procesorius | Ne mažiau nei 12 fizinių branduolių, dažnis ne mažiau nei 2 GHz
3.2 | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau nei 16 GB DDR5
3.3 | Operacinė sistema | Ne prasčiau nei Microsoft Windows Server 2022
3.4 | Sisteminė talpa | 2x SATA3 2.5“ 480 GB Enterprise SSD, RAID1 konfigūracija
3.5 | Vaizdo įrašų saugojimo talpa | Ne mažiau nei 8 vnt., HDD, SATA3 tipo diskų po 18TB kiekvienam; turi likti ne mažiau 4 vnt. laisvi diskų lizdai talpos praplėtimui
3.6 | Įrašymo sparta | Ne mažiau nei 550 Mbit/s
3.7 | Kamerų kiekio palaikymas | Ne mažiau nei 256 vnt.
3.8 | Tinklo plokštė | Ne mažiau nei 2 vnt. RJ45 Gigabit Ethernet LAN prievadai
3.9 | Vaizdo plokštė | Ne prasčiau nei Intel UHD Graphics 770
3.10 | Suderinamumas | Turi būti pilnai suderinamas su siūlomomis vaizdo kameromis ir gebėti operuoti su kamerų analitikos funkcijomis
3.11 | Duomenų apsauga | Turi palaikyti Patikimos platformos modulį - TPM ( angl. „Trusted Platform Module“) sertifikuota FIPS 140
3.12 | Vaizdo valdymo ir įrašymo programinės įrangos (VMS), bei Kamerų palaikymo licencijos | Turi būti sukomplektuotas su visomis reikiamomis licencijomis pajungti visas šio pirkimo apimtyje diegiamas kameras, apdoroti jų įrašus ir vaizdo analitiką.
Turi būti pateiktos sistemos palaikymo licencijos trims metams kurios užtikrina nemokamus atnaujinimus programinei įrangai ir prioritetinį gamintojo reagavimą gedimams visai sistemos apimčiai.
Turi būti licencijuotų nemažiau nei 10 operatorių darbo vietų
Lentelė Nr.4
4. REIKALAVIMAI VAIZDO ĮRAŠYMO ĮRENGINIUI IR PROGRAMINEI ĮRANGAI
Eil. Nr. | Techninių reikalavimų ir sąlygų pavadinimas | Techniniai parametrai, sąlygos ir reikalavimai | Tiekėjo pasiūlyto produkto parametras
4.1 | Portų kiekis | Ne mažiau 8 PoE portai + 2 SPF portai
4.2 | PoE išėjimo įtampa/galia | 54 VDC (30 W portui)
4.3 | PoE standards | 802.3af and 802.3at Alternative B
4.4 | Duomenų perdavimo sparta | 10/100/1000 Mbps
4.5 | RAM | Ne mažiau 128MB, DDR3
4.6 | FLASH storage | Ne mažiau 16 MB serial flash
4.7 | Servisai | EtherNet/IP, Profinet (class B), SNMP V2, V3, LLDP
4.8 | MRP | MRP client role, MRP manager role
4.9 | L2 valdymo lygmuo | Loop protection, Forwarding table, VLAN, STP/RSTP
4.10 | DHCP | DHCP server, DHCP client
4.11 | Portų nustatymai | Enable/disable, link speed control, port isolation, PoE Management, EEE (802.3az) management, Port Mirroring
4.12 | L3 valdymo lygmuo | Static IPv4 routing, static IPv6 routing, DHCPv6 client, static IPv6 address
4.13 | QOS | Port priority, DSCP priority, 802.1p priority, TOS
4.14 | IP klasė | ≥ IP 30
4.15 | Darbinė temperatūra | ne prasčiau nei -30°C iki 45°C
4.16 | Montavimas | Ant DIN bėgelio
4.17 | Maitinimas | Turi būti pateiktas suderinamas maitinimo šaltinis skirtas montuoti ant DIN bėgelio