CVPIS pirkimas Nr. 7295381: Inžinerinių tinklų ir atliekų priėmimo, apdorojimo ir laikymo aikštelės statybos darbai, įskaitant Darbo projekto parengimą

ATSAKYMAI Į 2026-04-21 KLAUSIMUS:

- Prie konkursinės dokumentacijos pateiktoje TP SK dalyje, darbų kiekių žiniaraštyje punktas Nr. 6.6 „Lauko aikštelės plokštė“ (dok.Nr. SS2425-01-TP-SK.SŽ, lapas 4) yra parašyta, kad lauko aikštelės įrengiama iš monolitinių gelžbetoninių plokščių C30/37-XC4/XF4/XD1/XM2d ant grunto, armuota fibromis, kurios storis yra 200mm. TP SP dalyje kiekių žiniaraščio skyriuje „Betono dangos konstrukcija“ (dok.Nr. SS2425-XX-TP-SP.SŽ, lapas 1) parašyta, kad aikštelė įrengiama iš tinklais armuoto betono C30/37, kurios storis 260mm. TP SP brėž.Nr. SS2425-00TP-SP-B.04 yra pateikta temperatūrinės-deformacinės siūlės tarp plokščių detalė, kurioje dangos storis jau 230mm. Prašome patikslinti, kuriais sprendiniais vadovautis, koks dangos?

Atsakymas: vadovautis SK dalies sprendiniais.

- Pateiktoje konkursinėje dokumentacijoje „ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS“ punktas Nr.2.1 parašyta, kad Perkančioji organizacija numato įsigyti Techninio projekto I-ame etape numatytus inžinerinių tinklų ir atliekų priėmimo, apdorojimo ir laikymo aikštelės statybos darbus, įskaitant Darbo projekto parengimą. Prašome patikslinti, ar darbo projektas perkamas pilna apimtini, t.y. visiems keturiems statybos etapas kaip numatyta TP? Ar kaip ir darbai, taip ir darbo projektas tik I etapui?

Atsakymas: taip, Darbo projektas turi būti parengtas tik I etapo statybos darbams (nurodyta Techninėje specifikacijoje).