DEZINFEKCIJOS PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti kokybės ir techninius reikalavimus, nurodytus šioje techninėje specifikacijoje.

- Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“. Tiekėjas turi būti pateikti prekės CE sertifikatą arba EB atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomos prekės atitinka reglamentuose (ES) 2017/745, (ES) 2015/830, (ES) 528/2012 nustatytus reikalavimus taikomus atitinkamai prekei (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).

Atitikimui aukščiau nurodytiems reikalavimams pagrįsti turi būti pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos.

| Pirki-mo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Būtinos charakteristikos ir parametrai | Fasuotė/pakuotė | Mato vienetas | Maksimalus numatomas pirkti mato vnt. kiekis | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas, techniniai parametrai | Gamintojo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | SERVETĖLĖS GREITAI PAVIRŠIŲ DEZINFEKCIJAI ALKOHOLIO PAGRINDU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Paruoštos naudoti servetėlės, suvilgytos dezinfekuojančia medžiaga, kurios pagrindinė sudedamoji dezinfekcinė medžiaga – alkoholiai (koncentracija ne mažiau 40%, ne daugiau 75%). Sudėtyje nėra aldehidų, fenolių, chlorheksidinų, triklozano. Naikina virusus, bakterijas (įsk. TBC), grybelius. Ekspozicijos laikas ne daugiau 5 min. Negadina alkoholiui atsparių paviršių; Servetėlės dydis ne mažesnis nei 12x18 cm; Servetėlės supakuotos: dėžutėse-dozatoriuose/ pakeliuose su sandariu dangteliu. Jei servetėlės siūlomos dėžutėje-dozatoriuje, gali būti siūloma sandari papildymo pakuotė. |  | Dėž./pak. su dangteliu ne mažiau 80 vnt. ir ne daugiau 220 vnt. servetėlių | servetėlė | 536000 |  |  |  |
|  |  |  | Papildymo pak./pak. su dangteliu ne mažiau 80 vnt. ir ne daugiau 220 vnt. servetėlių | servetėlė | 475190 |  |  |  |
| 2. | MEDICINOS PRIEMONIŲ PLOVIMO IR DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Valymo ir dezinfekavimo priemonė skirta plauti ir dezinfekuoti medicinos priemones prieš jų sterilizaciją. Veikliosios medžiagos: dezinfekcinės (biguanidai, ketvirtiniai amonio junginiai ar lygiavertės), plovikliai ar fermentai; Baktericidinis poveikis (atitinka LST EN 13727 ir LST EN 14561 arba lygiavertį), tuberkuliocidinis poveikis (atitinka LST EN 14348 arba LST EN 14563 arba lygiavertį), mielicidinis poveikis (atitinka LST EN 14562 arba lygiavertį), veikia virusus (ribotas arba pilnas virucidinis poveikis) (atitinka LST EN 14476 arba LST EN 17111 arba lygiavertį) pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus (akredituotos laboratorijos tyrimų protokolus/sertifikatus); Sudėtyje nėra chloro, aldehidų, fenolių; Baktericidinis, tuberkuliocidinis, virucidinis (HBV, HCV, ŽIV) ekspozicijos laikas – ne daugiau 15 min. (ekspozicijos laikas turi būti įrašytas gamintojo naudojimo instrukcijoje), paruošto tirpalo koncentracija ne daugiau kaip 1%. Tinka naudoti rankiniam instrumentų plovimui ir dezinfekcijai, bei ultragarsiniame įrenginyje;. Priemonė – skystas koncentratas; |  | ≤5 l | litras | 380 |  |  |  |