2 priedas

Techninė specifikacija

1. Paskirtis – įsigyti perteklinio dumblo ir blogo kvapo nuotekų valykloje mažinimo priemonę, leidžiančios sumažinti ne mažiau 60 procentų nusausinto dumblo kiekio. T. y. lyginama susidarantis sausinto dumblo kiekis iki priemonės naudojimo ir naudojant priemonę.

2. Perkamos prekės kiekis priklausys nuo perkančiojo subjekto poreikio. Perkantysis subjektas prekę pirks dalimis, pateikdamas atskirus užsakymus raštu arba el. paštu.

3. Prekės tiekimo terminas – ne ilgiau kaip 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos pagal atskirus užsakymus.

4. Prekės pristatymo vieta – UAB „Druskininkų vandenys“ adresu M. K. Čiurlionio g. 115, Druskininkai, darbo metu, t. y. pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val. o penktadienį nuo 8.00 val. iki 15.00 val. Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.  Pietų pertraukos metu Prekės nebus priimamos.

5. Tiekėjui keliami reikalavimai:

5.1. išnagrinėjus bendrovės nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo technologiją bei įvertinus esamą situaciją, susijusią su atitekančių nuotekų tarša ir dumblo apdorojimo technologija, pasiūlyti prekę, kuri leistų, panaudojant dumblo ir blogo kvapo biologinio nuotekų valymo įrenginiuose su biogenų šalinimu mažinimo priemonę, sumažinti ne mažiau kaip 60 procentų nusausinto dumblo kiekio;

Tiekėjas turi teisę atvykti į objektą ir susipažinti su esama nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo technologija;

5.2. prekės tiekimo laikotarpiu užtikrinti techninės, technologinės ir informacinės pagalbos teikimą;

5.3.  kartu su pasiūlymu pateikti priemonės biologinio skaidumo sertifikatą. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje;

5.4. apmokyti įmonės darbuotojus dirbti su preke ir pateikti siūlomos prekės kiekio skaičiavimo metodiką ir apskaičiuotą perteklinio dumblo ir blogo kvapo mažinimo priemonės kiekį, kuris užtikrintų prekės veikimą;

5.5. pateikiant prekę, pateikti biologinio valymo instrukciją lietuvių kalba kaip eksploatuoti biologinius nuotekų valymo įrenginius, naudojant tiekėjo pateiktą prekę.

6. Prekei keliami aplinkosauginiai reikalavimai:

6.1. prekė naudojama anaerobinėse nuotekų valymo sistemose;

.2. prekė tinka daugumai procesų, įskaitant skystųjų ir kietųjų atliekų po etanolio distiliacijos, mėšlo, maisto ir gėrimų, mėsos perdirbimo pramonės ir gyvūninės kilmės atliekų utilizavimo atliekų apdorojimui (kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti proceso aprašymą);

7.3. fermentinės kultūros terpės komponentai, naudojami gaminant prekę, savo sudėtyje neturi turėti gyvūninės kilmės medžiagų (kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaraciją);

7.4. visi prekės komponentai yra sterilizuojami, o prekės sudėtyje nėra sveikų sėklų ar gyvybingos augalinės kilmės (kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaraciją);

7.5. prekė nėra patogeniška žmonėms, gyvūnams ir aplinkai (kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo produkto atitikties raštą);

7.6. prekė neturi kelti jokio pavojaus žmogaus sveikata (kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti saugos duomenų lapą);

7.7. prekė turi sumažinti blogo kvapo sklidimą biologinio nuotekų valymo įrenginiuose.

8. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti atitiktį nurodytiems reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo techniniai dokumentai arba tiekėjo (gamintojo) deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.

_________________________