## Lapas1
REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ KRAUJO KREŠĖJIMO TYRIMAMS ATLIKTI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU PIRKIMAS
ANALIZATORIAUS KRAUJO KREŠĖJIMO TYRIMŲ ATLIKIMUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Siūlomos įrangos techniniai parametrai |  | Tiksli nuoroda į siūlomos įrangos dokumentaciją, kurioje tiksliai pažymimas atitikimas nustatytam techniniam parametrui
1 | Analizatoriaus kraujo krešėjimo tyrimams atlikti (toliau - analizatorius arba įranga) pagaminimo metai ne senesni kaip 24 mėn. nuo galutinio pasiūlymų pateikimo termino datos (tinkamais įrodymais bus laikoma gamintojo informacija apie įrangos pagaminimo datą, serijos numerį ir kt.) (nurodomas įrangos pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data)
2 | Įranga naudoja ne mažiau trijų matavimo principų: 1. Chronometrinis; 2. Kolorimetrinis; 3. Imunoturbidimetrinis.
3 | Įrangos našumas: ne mažiau kaip 100 tyr./val.
4 | Mėginių kiekis analizatoriuje, t.y. pakrovimo talpa: ne mažiau 50 mėginių vienu metu.
5 | Tiriamieji mėginiai - citruota plazma: normali, lipemiška, hemolizuota, ikterinė, drumsta.
6 | Būtina mėginių ir reagentų papildymo galimybė tyrimo atlikimo metu nesutrikdant pradėtų tyrimų atlikimo procesų.
7 | Įranga turi kontroliuoti reagentų, pagalbinių skysčių kiekį ir galiojimo laiką.Operatorius turi gauti atitinkamą įspėjimą apie besibaigiančius reagentus ir visas kitas pagalbines priemones, kurios būtinos tyrimams atlikti.
8 | Integruotas ir/ar išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas, identifikuojantis mėginių, reagentų, kontrolinių ir kalibracinių medžiagų (pavadinimą, kodą, partijos Nr., stabilumą analizatoriuje, galiojimo laiką, tūrį (neapsiribojant)) brūkšninių kodų informaciją. Privalomai turi būti atpažįstamas brūkšninis kodas, kurio tipas Code 128 (pageidautinas, kad būtų atpažįstami kodų tipai Code 39, Interleaved 2 of 5).
9 | Prietaiso programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į laboratorijos informacinę sistemą (toliau -LIS) ir turi gebėti (neapsiribojant) perduoti į LIS šiuos duomenis: tyrimų atsakymus, tyrimų atlikimo laiką, analizatoriaus ID, operatoriaus ID, kokybės kontrolės duomenis. Programinė įranga turi užtikrinti galimybę iš statistinių duomenų sudaryti ir atspausdinti ir/arba įrašyti į USB laikmeną kiekybinių analičių dienos kontroles ir kalibracijas bei kontrolių grafikus. Įrangos programinė įranga turi palaikyti ASTM arba HL7 standartus atitinkantį duomenų perdavimo protokolą. Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus turi būti vykdomi per TCP/IP arba RS232 sąsajas.
10 | Galimybė atspausdinti tyrimų ir kontrolinių tyrimų protokolus. Galimybė atspausdinti ir/arba įrašyti į USB laikmeną visų pacientų dienos tyrimų rezultatų originalius (iš analizatoriaus) duomenis viename protokole.
11 | Turi būti atliekama kalibracija visoms analitėms (išskyrus APTT). Naudojamas kalibratorius. Nepriimtina gamintojo sukurta kalibravimo kreivė, pagal kurią prietaisas apskaičiuoja rezultatus.
12 | Ne mažiau nei dviejų lygių kontrolė (norma ir patologija).
13 | Visi reagentai yra paruošti naudojimui (nėra skiedžiamų reagentų).
14 | Būtina pacientų mėginius (citratinius mėgintuvėlius) leisti su kamšteliais (nereikalingas operatoriaus įsikišimas nuimant kamštelius).
15 | Būtinai matuojamas HIL indeksas visoms pasiūlyme teikiamoms analitėms.
16 | Būtina naudojamus reagentus laikyti analizatoriuje visą parą nepertraukiamai. Tai neturi įtakoti reagentų stabilumo.
Kokybės (T) vertinimo kriterijai. Papildomų / neprivalomų parametrų sąrašas (A1–A2). Naudingumo balai bus suteikiami už A1–A2 (Ne - 0 / Taip –3)
Eil. Nr. | Kokybės (T) vertinimo kriterijai (parametrai, charakteristikos) | T kriterijaus parametrai | Atitikimas nurodytam parametrui, charakteristikai (įrašo tiekėjas). Nurodoma ar siūloma, ar ne (įrašyti "Taip" arba "Ne") | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras įrangos dokumentacijoje ir pateikiama nuorodą į konkretų psl.) | Skiriami balai (pildo komisija)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Programuojamas automatinis įrangos įsijungimas norimu laiku ryte ir pasiruošimas darbui (be operatoriaus įsikišimo). | A1
2. | Įranga turi automatinį rotacinį mėginių barkodų skenavimą. | A2
Kokybės (T) kriterijaus (A1-A2) parametrų balų suma (∑T= A1+A2):
Bendrieji reikalavimai
1 | Tiekėjas privalo pagal panaudą – neatlygintinai suteikti perkančiajai organizacijai naudotis analizatoriumi, atitinkančiu šioje specifikacijoje nustatytus reikalavimus (tol, kol pagal prekių viešojo pirkimo - pardavimo sutartį (atviro konkurso sąlygų 4 priedas) bus perkami iš tiekėjo diagnostikos reagentai (toliau – reagentai), papildomos medžiagos, kontrolinės medžiagos ir kalibratoriai, reikalingi kraujo krešėjimo tyrimams atlikti).
2 | Panaudos davėjas turi supažindinti perkančiąją organizaciją su perduodamo analizatoriaus naudojimo ypatumais, perduoti analizatoriaus naudojimosi instrukciją (lietuvių kalba). Privalės būti pateikta analizatoriaus instrukcija (vadovas), kurioje detaliai ir aiškiai būtų aprašytas duomenų perdavimo į išorinę informacinę sistemą būdas, duomenų persiuntimo protokolų pavyzdžiai.
3 | iekėjas įsipareigoja supažindinti pirkėjo personalą (skyriaus, kuriam perduodama įranga personalą) su panaudai perduodamos įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir konsultuoti įrangos naudojimo klausimais Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais terminais. Mokymai rengiami visam laboratorijos personalui pirkėjo patalpose adresu Antakalnio g. 59, Vilnius. Mokymai turi vykti ne didesnėse kaip 3 (trijų) asmenų grupėse (iki 18 dalyvių). Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą), būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas, tikslinimas, ir kt.).
4 | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad analizatorius bus pristatytas, surinktas, sumontuotas/instaliuotas/įdiegtas perkančiosios organizacijos adresu Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius, paruoštas darbui ir suderintas/išbandytas ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo panaudos sutarties įsigaliojimo dienos.
5 | Panaudos davėjas instaliuoja ir kvalifikuoja (angl. IQ/OQ/PQ) įrangą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo panaudos sutarties įsigaliojimo dienos. Panaudos davėjas, prieš atliekant įrangos kvalifikavimo darbus, turi pateikti kvalifikavimo atlikimo protokolus. Įrangos kvalifikavimo apimtis turi būti derinama su perkančiąja organizacija.
6 | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduoto analizatoriaus techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad analizatoriaus techninė priežiūra ir galimų defektų ir/ar gedimų šalinimas/remontas bus vykdomi pagal analizatoriaus gamintojo parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas.
7 | Tiekėjas galimų defektų ir/ar gedimų atveju privalo savo sąskaita šalinti/remontuoti visus defektus ir/ar gedimus arba sugedusią analizatoriaus (-ių) detalę (-es) (komponentą (-us) pakeisti ekvivalentiška (-ais) perkančiosios organizacijos patalpose (Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius) ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinę dieną nuo pranešimo apie defektą ir /ar gedimą gavimo momento. Jei defekto ir/ar gedimo neįmanoma pašalinti/suremontuoti perkančiosios organizacijos patalpose, tiekėjas privalo analizatorių (-ius) savo sąskaita išvežti defektui ir/ar gedimui šalinti/remontuoti tiekėjo transportu. Sutaisytas (-i) ir veikiantis (-ys) analizatorius (-iai) pristatomas (-i) perkančiajai organizacijai tiekėjo sąskaita ir tiekėjo transportu. Jei defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto atlikti perkančiosios organizacijos patalpose (vietoje) negalima, tiekėjas defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto laikotarpiui privalo pristatyti perkančiajai organizacijai ir perduoti naudoti ekvivalentišką (-us) veikiantį (-čius) analizatorių (-ius) arba sudaryti galimybę tyrimus atlikti papildomų tyrimų laboratorijoje, turinčioje Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę verstis laboratorinių tyrimų atlikimu, teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas (PTL), išlaidas tokiu atveju apmoka Tiekėjas.
8 | Jei pagal panaudą teikiama įranga genda du mėnesius iš eilės dažniau nei 3 (tris) kartus per mėnesį, Tiekėjas privalo keisti įrangą į naują.
9 | Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.
10 | Siūloma įranga turi būti ženklinta CE ženklu ir turėti galiojantį CE sertifikatą. Pateikti galiojančio sertifikato kopiją kartu su pasiūlymu. Nepateikus kartu su pasiūlymu galiojančio CE sertifikato kopijos, pasiūlymas bus atmestas.
11 | Analizatorių pristatymo vieta – VšĮ Antakalnio poliklinika, Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius.