TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
MEDICINIAM DEGUONIUI  ĮSIGYTI.
1. Medicininis deguonis skystas - cisternomis:

	Parametrai
	Būtinos sąlygos

	1.
	Grynumas pagal tūrį
	Ne mažiau 99,5%

	2.
	Cisterna pritaikyta Kauno klinikų, Eivenių g.2, Kaunas, kriogeninių talpų 20,355 m³ ir 11,536m³ bei 20,339m³ užpildymui (užpildymo pajungimo diametras)
	40 mm

	Orientacinis poreikis 
	840 t./metams


2.   Medicininis deguonis skystas - cisternomis:

	Parametrai
	Būtinos sąlygos

	1.
	Grynumas pagal tūrį
	Ne mažiau 99,5%

	2.
	 Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninei, Volungių 16, Kaunas,  kriogeninės talpos užpildymui 
	

	Orientacinis poreikis 
	60 t./metams


Pastabos
Kauno klinikų filiale Onkologijos ligoninėje tiekėjas sutarties laikotarpiui  turi numatyti skysto deguonies talpyklos  su išgarintuvu, kurio našumas ne mažesnis kaip 55 m³/val. dujinio deguonies, sumontavimą, pajungimą ir techninę priežiūrą  deguonies tiekimui į ligoninę. Deguonies talpyklą tiekėjas turi sumontuoti per 1 mėnesį  nuo sutarties pasirašymo. Šis įrenginys sutarties laikotarpiui suteikiamas panaudos pagrindais.
