Priedas Nr. 2

VAMZDŽIŲ TECHNINĖS SĄLYGOS

Vamzdžiai turi atitikti naujausiam EN253 standartui. Pagal atnaujinta galiojanti EN standartą plieniniai vamzdžiai iš plieno P235GH arba P265GH.

Alkūnėms peties ilgis pagal EN standartą  L-1.0x1.0.

Termo jungtys turi būti pateiktos dvigubo sandarumo su visais priedais t.y. termo kevalas, termo juostos - 2vnt.  A+B komponentais, virinimo nuorinimo kamščiais po 2vnt. , laidu laikikliais - 4vnt., laidu sujungimo įvorėmis 2vnt.

Vamzdžiai ir kitos prekės turi būti pristatytos šiais adresais:

Eil. Nr. 1-19 turi būti pristatyta adresu: Stadiono 6, Ž.Kalvarija, Plungės r.;

Eil. Nr. 20-25 turi būti pristatyta adresu:  V. Mačernio 19, Plungė.

Pristatymo terminas iki 2026-05-25 d.

| Eil. Nr | Prekių pavadinimas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Izoliuoti vamzdžiai DN65x140 | 156 m |
| 2 | Izoliuoti vamzdžiai DN80x160 | 72 m |
| 3 | Izoliuoti vamzdžiai DN50x125 | 168 m |
| 4 | Izoliuoti vamzdžiai DN25x90 | 132 m |
| 5 | Izoliuoti vamzdžiai DN20x90 | 132 m |
| 6 | Izoliuotas perėjimas DN100xDN80 | 2 vnt. |
| 7 | Izoliuotas perėjimas DN80xDN50 | 2 vnt. |
| 8 | Izoliuota alkūnė 900 DN65/140 | 4 vnt. |
| 9 | Izoliuota alkūnė 900 DN25/90 | 2 vnt. |
| 10 | Izoliuota vertikali atšaka DN1 65/140- DN2 25/90 | 2 vnt. |
| 11 | Izoliuotos 900 atšakos DN1 80/160- DN2 50/125 | 2 vnt. |
| 12 | Izoliuotos 900 atšakos DN1 80/160- DN2 20/90 | 2 vnt. |
| 13 | Izoliuotos 900 atšakos DN1 65/140- DN2 65/140 | 2 vnt. |
| 14 | Jungtys su užpildais D140 | 30vnt. |
| 15 | Jungtys su užpildais D125 | 20 vnt. |
| 16 | Jungtys su užpildais D90 | 28 vnt. |
| 17 | Jungtys su užpildais D160 | 8 vnt |
| 18 | Lanksčios jungtys su užpildais D90 | 2 vnt. |
| 19 | Bekanalės izoliuotos sklendės Dn65 | 2 vnt. |
| 20 | Dvigubas Spiro vamzdis DN25/140 | 150 m |
| 21 | Alkūnė dviguba Spiro horizontali DN25/140 | 2 vnt. |
| 22 | Alkūnė dviguba Spiro vertikali DN25/140 | 1 vnt. |
| 23 | Atšakos dvigubos Spiro DN1 25/140-DN2 20/125 | 2 vnt. |
| 24 | Spiro jungtys su užpildais D140 | 28 vnt. |
| 25 | Jungčių užpildo komponentas A(skaidrus) | 5 litrai |

Sudarė : remonto grupės vadovas Antanas Petraitis