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Pranešimo tekstas suinteresuotiems tiekėjams                                                        2026-04-22
(Siunčiama CVP IS elektroninėmis priemonėmis)


DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ PATEIKTUS KLAUSIMUS 

AB „Miesto gijos“  toliau – Perkantysis subjektas) vykdo supaprastintas skelbiamas derybas „Tinklo siurblių kompensatorių keitimas“, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) pirkimo ID 7174910, toliau (tekste – Pirkimas).

Perkantysis subjektas, vadovaudamasis Pirkimo Bendrųjų sąlygų 3.1. punktu „Pirkimo dokumentai tiekėjų iniciatyva gali būti paaiškinami/patikslinami jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į Perkantįjį subjektą.“, atsako į suinteresuoto tiekėjo 2026-04-16 ir                       2026-04-17 CVP IS prašymuose pateiktus klausimus (pateiktus lentelėje):

	Eil. Nr.
	Tiekėjų klausimai 
(tekstas neredaguotas):
	Perkančiojo subjekto atsakymas:

	1.
	Pagal 2026-04-16 pateiktus atsakymus į klausimus nurodoma, kad nerūdijantis plienas yra nelygiavertis. Nerūdijančio plieno kompensatoriai yra aukštesnės klasės nei nurodoma specifikacijoje. Prašome nurodyti kodėl negalima naudoti nerūdijančio plieno kompensatorių? 
Laba diena, papildome savo paskutinį klausimą kompensatoriaus brėžiniu.
	Perkantysis subjektas 2026-04-16 raštu „Dėl atsakymų į tiekėjų pateiktus klausimus (CVP IS 2026-04-16 pranešimo ID 611716) į 6 klausimą pateikė atsakymą: 
„Priedo Nr. 1 lentelės Eil. Nr. 2 stulpelyje „Medžiagos, pastabos“ nuodytas kompensatorių plienas P265GH arba lygiavertis. 
Jūsų siūlomas nerūdijančio plieno kompensatorius nėra lygiavertis nurodytam.“ 

Išnagrinėjęs tiekėjo papildomą klausimą, Perkantysis subjektas koreguoja savo atsakymą:
„Priedo Nr. 1 lentelės Eil. Nr. 2 stulpelyje „Medžiagos, pastabos“ nuodytas kompensatorių plienas P265GH arba lygiavertis. 
Atsižvelgiant į tai, kad nerūdijantis plienas pagal savo funkcines savybes yra geresnių savybių nei reikalaujamas plienas, jis bus laikomas atitinkančiu plienui P265GH. Pats kompensatorius gali būti ir iš nerūdijančio plieno, bet privirinimo galai iš plieno P265GH.
Tačiau atkreipiame dėmesį, kad siūlomi gaminiai turi atitikti kitus Techninės specifikacijos reikalavimus.“

Primename, kad Techninės specifikacijos 3.3. punkte nustatyta „3.3. Rangovas gali naudoti ir kitas lygiavertes medžiagas nurodytoms 1 priede. Lygiaverčių medžiagų atitikimas Techninės specifikacijos reikalavimams turi būti pagrįstas įrodančiais dokumentais, pateikiamais kartu su pasiūlymu“.

Atkreipiame dėmesį, kad šiame pirkimo etape tiekėjo pateiktas kompensatoriaus brėžinys nevertinamas ir prie atsakymo neteikiamas, nes tai yra konkretaus gamintojo informacija.




Vadovaujantis Pirkimo Bendrųjų sąlygų 3.2.2 punktu: „pirkimo dokumentų paaiškinimas/patikslinimas pateikiamas visiems tiekėjams ne vėliau kaip 4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“ “ pirminių pasiūlymų pateikimo nukeliamas iš 2026-04-23, 10:00 val. į 2026-04-28 10:00 val.
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Pirkimo komisija.
image1.png




