Pirkimo sąlygų 8 priedas

Sutarties 1 priedas

VIRTUVĖS BALDŲ SU ĮRENGINIAIS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: perkami gaminami virtuvės baldai (nerūdijančio plieno stalai, stelažai ir kt.) kartu su įrenginiais ( maišytuvais, sifonais ir kt.) (toliau – prekės), nurodyti šioje techninėje specifikacijoje ir atitinkantys joje nustatytus reikalavimus, įskaitant prekių pagaminimui ir jų pritaikymui įrengiamose vietose reikalingų matavimų atlikimą, prekių pagaminimą, pristatymą, sunešimą ir sumontavimą Pirkėjo nurodytose patalpose, prijungimą prie vandens ir nuotekų sistemų. Prekės perkamos mokslo paskirties pastatui, adresu M. Yčo g. 2, Kaunas. Prekės perkamos įgyvendinant projektą „Tirkiliškių mokyklos-darželio (M. Yčo g. 2) pastato rekonstrukcija", projekto Nr. 22-311-P-0006. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis ir Savivaldybės biudžeto lėšomis.

2. Bendrieji reikalavimai prekėms (tikrinami sutarties vykdymo metu):

2.1. Po sutarties įsigaliojimo Tiekėjas turi atvykti į patalpas, esančias adresu M. Yčo g. 2, Kaunas, atlikti matavimus, reikalingus prekėms pagaminti ir/ar pritaikyti įrengiamose vietose (už atliktų matavimų teisingumą atsako Tiekėjas). Tiekėjas prekes pristatyti, sunešti, sumontuoti ir prijungti prie vandens ir nuotekų sistemų pagal Pirkėjo pateiktą prekių išdėstymo brėžinį (pridedami priedai Nr. 1 ir Nr. 2) turi ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

2.2. Nerūdijantis plienas, iš kurio pagamintos prekės, turi būti tinkantis sąlyčiui su maistu ir geriamuoju vandeniu.

2.3. Visos prekės ir komplektuojančiosios dalys turi būti naujos, nenaudotos, atitikti techninėje specifikacijoje ir įprastai tokios rūšies prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekės turi būti pateikiamos su visais priedais, reikalingais tinkamai jas eksploatuoti.

2.4. Techninėje specifikacijoje (įskaitant jos priedus, toliau – TS) nurodytų prekių matmenys yra preliminarūs ir gali nežymiai kisti. Prekių matmenys gali būti tikslinami tiek, kiek tai reikalinga tinkamam prekių pritaikymui jų įrengimo vietai Tiekėjui atvykus į prekių įrengimo vietą, išmatavus konkrečias jų įrengimo vietas.

2.5. Prekės turi būti montuojamos taip, kad patalpose esanti kita įranga bei kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius.

2.6. Tiekėjas sumontavęs prekes, turi sutvarkyti prekių įrengimo vietą, išvežti jų montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro).

3. Prekėms taikomi aplinkos apsaugos kriterijai

Vadovaujantis aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.4.4.4 papunkčiu, perkančioji organizacija perkamoms prekėms savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, t. y. perkamos prekės  yra tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jų sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos (t. y. techninėje specifikacijoje nustatytas reikalavimas, kad spintelė, stalai, lentyna, stelažai, vežimėlis būtų pagaminti iš nerūdijančio plieno. Atitiktis šiam reikalavimu tikrinama sutarties vykdymo metu).

4. Techniniai reikalavimai prekėms

Būtina užpildyti lentelės 3 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant konkrečius siūlomų prekių (kur reikalaujama) gamintojus ir kitą reikalaujamą informaciją.

Tiekėjo siūlomų prekių atitiktis techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tačiau Perkančiajai organizacijai kilus įtarimams dėl siūlomų prekių atitikties techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti Tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius prekės gamintojo dokumentus pasiūlymų vertinimo metu.

Jeigu Tiekėjas pats nebus/nėra siūlomų prekių gamintojas, jis turi pateikti siūlomų prekių gamintojų arba jų įgalioto atstovo** (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) pasirašytus (fiziniu ar elektroniniu parašu) raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties lentelės 2 stulpelyje nurodytiems reikalavimams (atitikties deklaracijas ar pan.) ar kitus gamintojo arba jų įgalioto atstovo**  dokumentus, nuorodas į gamintojo arba jų įgalioto atstovo** tinklapį ar pan., kuriose turi būti nurodytos visos siūlomų prekių techninės charakteristikos).

Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami.

Pastaba:

Jei iš techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių  modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiavertes (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas), ne prastesnių parametrų ir kokybės prekes

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas, patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, arba galimybių patvirtinimas (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Vienų durų metalinė persirengimo spintelė su pertvara lauko / vidaus drabužiams (4 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 1.1. | Spintelės matmenys *: ilgis – 300 mm; plotis (gylis) – 500 mm; aukštis – 1800 mm; *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 1.2. | Drabužių spintelė pagaminta iš lakštinio plieno ir nudažyta korozijai atsparia milteline emale | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 1.3. | Spintelė turi turėti lentynėlę ir skersinį pakaboms arba kabliuką drabužiams pakabinti | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 1.4. | Spintelės durelėse turi būti ne mažiau kaip viena ventiliacinė anga | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 1.5. | Spintelės durelėse turi būti įmontuotas užraktas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 2. | Lėkščių dalytuvas neutralios temperatūros (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 2.1. | Dalytuvo matmenys *: ilgis – 554 mm; plotis – 520 mm; aukštis – 1030 mm; *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 2.2. | Vežimėlio korpusas iš nerūdijančio plieno, su ratukais, du iš jų su stabdžiais | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 2.3. | Talpa 80 vnt. 18-33 cm diametro apvalių arba 28x28 cm kvadratinių lėkščių | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 3. | Nerūdijančio plieno vežimėlis padėklams (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 3.1. | Vežimėlio matmenys *: ilgis – 690 mm; plotis – 515 mm; aukštis – 1695 mm; *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 3.2. | Vežimėlio talpa ne mažiau 15 vnt. 600x400 mm dydžio padėklų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 3.3. | Vežimėlis su ratukais, du iš jų su stabdžiais | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 3.4. | Maksimali apkrova ne mažiau kaip 75 kg. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 4. | Nerūdijančio plieno vežimėlis padėklams, dviejų lentynų (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 4.1. | Vežimėlio matmenys *: ilgis – 705 mm; plotis – 410 mm; aukštis – 840 mm; *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 4.2. | Dvi lentynos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 4.3. | Vežimėlis su ratukais, du iš jų su stabdžiais | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 4.4. | Maksimali apkrova ne mažiau kaip 75 kg. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 5. | Nerūdijančio plieno spintelė su lentyna, 2 durelėmis (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 5.1. | Spintelės matmenys *: ilgis – 1300 mm; plotis – 600 mm; aukštis – 850 mm; *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 5.2. | Spintelės kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne siauresnio kaip 35x35 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 5.3. | Reguliuojamos spintelės kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 5.4. | Su 2 durelėmis | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 5.5. | Lygi lentyna | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 5.6. | Maksimali lentynos apkrova ne mažiau 80 kg | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 5.7. | Stalviršis su borteliu gale. Bortelio aukštis – ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 6. | Nerūdijančio plieno spintelė su plautuve centre ir durelėmis (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 6.1. | Spintelės matmenys *: ilgis – 600 mm; plotis – 600 mm; aukštis – 850 mm; *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 6.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne siauresnio kaip 35x35 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 6.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 6.4. | Plautuvė centre | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 6.5. | Plautuvės matmenys *: ilgis – 500 mm; plotis – 400 mm; gylis –250 mm; *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 6.6. | Skylė maišytuvui ties plautuvės centru | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 6.7. | Stalviršis su borteliu gale. Bortelio aukštis – ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 7. | Nerūdijančio plieno pakabinama spintelė su stumdomomis durelėmis ir lentyna (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 7.1. | Spintelės matmenys *: ilgis – 900 mm; plotis – 300 mm; aukštis – 600 mm; *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 7.2. | Tvirtinama prie sienos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 7.3. | Spintelė su stumdomomis durimis | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 7.4. | Spintelė su lentyna | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 8. | Nerūdijančio plieno stalas su lygia lentyna (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 8.1. | Stalo matmenys *: ilgis – 1200 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 850 mm; *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 8.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne siauresnio kaip 35x35 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 8.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 8.4. | Viena lygi lentyna. Lentynos atstumas iki grindų – ne mažiau 130 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 8.5. | Maksimali lentynos apkrova ne mažiau 80 kg | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 9. | Nerūdijančio plieno stalas su lygia lentyna (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 9.1. | Stalo matmenys *: ilgis – 2000 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 850 mm; *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 9.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne siauresnio kaip 35x35 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 9.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 9.4. | Viena lygi lentyna. Lentynos atstumas iki grindų – ne mažiau 130 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 9.5. | Stalviršis su borteliu gale ir dešinėje pusėje. Bortelio aukštis – ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 10. | Nerūdijančio plieno stalas su lentyna ir spintele kairėje pusėje (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 10.1. | Stalo matmenys *: ilgis – 2017 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 850 mm; *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 10.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne siauresnio kaip 35x35 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 10.3. | Spintelė kairėje stalo pusėje. Spintelė su lygia lentyna ir durelėmis | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 10.4. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 10.5. | Stalas su lygia lentyna. Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau 130 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 10.6. | Maksimali stalo lentynos apkrova ne mažiau 80 kg | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 10.7. | Stalviršis su borteliu gale. Bortelio aukštis – ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 11. | Nerūdijančio plieno stalas (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 11.1. | Stalo matmenys *: ilgis – 600 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 200 mm; *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 11.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne siauresnio kaip 35x35 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 11.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 11.4. | Maksimali lentynos apkrova ne mažiau 80 kg | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 12. | Nerūdijančio plieno stalas su lentyna ir spintele dešinėje pusėje (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 12.1. | Stalo matmenys *: ilgis – 1342 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 850 mm; *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 12.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne siauresnio kaip 35x35 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 12.3. | Dešinėje stalo pusėje spintelė su lentyna ir durelėmis | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 12.4. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 12.5. | Stalas su lygia lentyna. Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau 130 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 12.6. | Maksimali stalo lentynos apkrova ne mažiau 80 kg | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 12.7. | Stalviršis su borteliu gale. Bortelio aukštis – ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 13. | Nerūdijančio plieno stalas su borteliu, plautuve dešinėje stalo pusėje, lentyna ir spintele su durelėmis (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 13.1. | Stalo matmenys *: ilgis – 1900 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 850 mm; *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 13.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne siauresnio kaip 35x35 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 13.3. | Spintelė po plautuve su lygia lentyna ir durelėmis | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 13.4. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 13.5. | Plautuvė dešinėje stalo pusėje | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 13.6. | Plautuvės matmenys *: ilgis – 500 mm; plotis – 400 mm; gylis –250 mm; *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 13.7. | Stalviršis su borteliu gale. Bortelio aukštis ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 13.8. | Skylė maišytuvui ties plautuvės centru | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 13.9. | Stalas su lygia lentyna. Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau 130 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 13.10. | Maksimali stalo lentynos apkrova ne mažiau 80 kg | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 14. | Nerūdijančio plieno stalas su borteliu, plautuve dešinėje stalo pusėje, lentyna ir spintele su durelėmis (2 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 14.1. | Stalo matmenys *: ilgis – 1200 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 850 mm; *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 14.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne siauresnio kaip 35x35 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 14.3. | Spintelė po plautuve su lygia lentyna ir durelėmis | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 14.4. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 14.5. | Plautuvė dešinėje stalo pusėje | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 14.6. | Plautuvės matmenys*: ilgis – 500 mm; plotis – 400 mm; gylis –250 mm; *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 14.7. | Stalviršis su borteliu gale. Bortelio aukštis ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 14.8. | Skylė maišytuvui ties plautuvės centru | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 14.9. | Stalas su lygia lentyna. Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau 130 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 14.10. | Maksimali stalo lentynos apkrova ne mažiau 80 kg | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 15. | Nerūdijančio plieno stalas su borteliu, plautuve kairėje stalo pusėje, lentyna ir spintele su durelėmis (2 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 15.1. | Stalo matmenys *: ilgis – 1600 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 850 mm; *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 15.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne siauresnio kaip 35x35 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 15.3. | Spintelė po plautuve su lygia lentyna ir durelėmis | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 15.4. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 15.5. | Plautuvė kairėje stalo pusėje | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 15.6. | Plautuvės matmenys *: ilgis – 500 mm; plotis – 400 mm; gylis –250 mm; *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 15.7. | Stalviršis su borteliu gale. Bortelio aukštis ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 15.8. | Skylė maišytuvui ties plautuvės centru | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 15.9. | Stalas su lygia lentyna. Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau 130 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 15.10. | Maksimali stalo lentynos apkrova ne mažiau 80 kg | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 16. | Nerūdijančio plieno stalas su skyle atliekoms ir plautuve kairėje pusėje, užkabinamas už indaplovės, indaplovė kairėje pusėje (indaplovę pateiks Pirkėjas) (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 16.1. | Stalo matmenys *: ilgis – 1200 mm; plotis – 650 mm; aukštis – 850 mm; *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 16.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne siauresnio kaip 35x35 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 16.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 16.4. | Plautuvės matmenys *: ilgis – 500 mm; plotis – 400 mm; gylis – 250 mm; *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 16.5. | Stalviršis su borteliu gale ir dešinėje pusėje. Bortelio aukštis ne mažiau 100 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 16.6. | Skylė atliekoms | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 16.6. | Skylė spaudiminiam dušui ties plautuvės centru | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 17. | Nerūdijančio plieno stalas su borteliu, kreipiančiosiomis indaplovės kasetėms sudėti (stalas prie indaplovės su užkabinimu, indaplovė dešinėje stalo pusėje) (indaplovę pateiks Pirkėjas) (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 17.1. | Stalo matmenys *: ilgis – 750 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 850 mm; *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 17.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne siauresnio kaip 35x35 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 17.3. | Su įgilinimu kasečių slydimui | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 17.4. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 17.5. | Stalviršis su borteliu gale. Bortelio aukštis – ne mažiau 100 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 17.6. | Kreipiančiosios indaplovės kasetėms sudėti | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 18. | Nerūdijančio plieno stalas su plovimo vonia (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 18.1. | Stalo matmenys *: ilgis – 700 mm; plotis – 800 mm; aukštis – 850 mm; *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 18.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne siauresnio kaip 35x35 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 18.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 18.4. | Plovimo vonios matmenys *: ilgis – 600 mm; plotis – 600 mm; gylis – 350 mm; *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 18.5. | Stalviršis su borteliu gale. Bortelio aukštis ne mažiau 100 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 18.6. | Skylė spaudiminiam dušui ties vonios centru | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 19. | Nerūdijančio plieno stalas su borteliu, plautuve dešinėje stalo pusėje, lentyna ir spintele su durelėmis (2 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 19.1. | Stalo matmenys *: ilgis – 1100 mm; plotis – 600 mm; aukštis – 850 mm; *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 19.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne siauresnio kaip 35x35 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 19.3. | Spintelė po plautuve su lygia lentyna ir durelėmis | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 19.4. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 19.5. | Plautuvė dešinėje stalo pusėje | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 19.6. | Plautuvės matmenys *: ilgis – 500 mm; plotis – 400 mm; gylis –250 mm; *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 19.7. | Stalviršis su borteliu gale ir kairėje pusėje. Bortelio aukštis ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 19.8. | Skylė maišytuvui ties plautuvės centru | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 19.9. | Stalas su lygia lentyna. Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau 130 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 19.10. | Maksimali stalo lentynos apkrova ne mažiau 80 kg | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 20. | Nerūdijančio plieno stalas su borteliu, plautuve kairėje stalo pusėje, lentyna ir spintele su durelėmis (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 20.1. | Stalo matmenys *: ilgis – 1100 mm; plotis – 600 mm; aukštis – 850 mm; *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 20.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne siauresnio kaip 35x35 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 20.3. | Spintelė po plautuve su lygia lentyna ir durelėmis | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 20.4. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 20.5. | Plautuvė dešinėje stalo pusėje | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 20.6. | Plautuvės matmenys *: ilgis – 500 mm; plotis – 400 mm; gylis –250 mm; *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 20.7. | Stalviršis su borteliu gale ir kairėje pusėje. Bortelio aukštis ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 20.8. | Skylė maišytuvui ties plautuvės centru | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 20.9. | Stalas su lygia lentyna. Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau 130 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 20.10. | Maksimali stalo lentynos apkrova ne mažiau 80 kg | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 21. | Nerūdijančio plieno stelažas su lygiomis lentynomis (4 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 21.1. | Stelažo matmenys *: ilgis – 1500 mm; plotis – 600 mm; aukštis – 1800 mm; *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 21.2. | Stelažo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne siauresnio kaip 25x25 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 21.3. | Keturi vienetai lygių lentynų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 21.4. | Apatinė lentyna ne žemiau nei 130 mm nuo grindų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 21.5. | Maksimali vienos lentynos apkrova ne mažiau kaip 80 kg | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 22. | Nerūdijančio plieno stelažas su lygiomis lentynomis (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 22.1. | Stelažo matmenys *: ilgis – 1500 mm; plotis – 500 mm; aukštis – 1800 mm; *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 22.2. | Stelažo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne siauresnio kaip 25x25 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 22.3. | Keturi vienetai lygių lentynų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 22.4. | Apatinė lentyna ne žemiau nei 130 mm nuo grindų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 22.5. | Maksimali vienos lentynos apkrova ne mažiau kaip 80 kg | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 23. | Nerūdijančio plieno stelažas su viena lygia ir keturiomis perforuotomis lentynomis bei su vandens surinkimo padėklu (3 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 23.1. | Stelažo matmenys *: ilgis – 1200 mm; plotis – 500 mm; aukštis – 1800 mm; *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 23.2. | Stelažo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne siauresnio kaip 25x25 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 23.3. | Viršutinė lentyna lygi Keturios apatinės lentynos perforuotos Vandens surinkimo padėklas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 23.4. | Apatinė lentyna ne žemiau nei 130 mm nuo grindų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 23.5. | Maksimali vienos lentynos apkrova ne mažiau 80 kg | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 24. | Nerūdijančio plieno stelažas su lygiomis lentynomis (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 24.1. | Stelažo matmenys *: ilgis – 1300 mm; plotis – 600 mm; aukštis – 1800 mm; *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 24.2. | Stelažo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne siauresnio kaip 25x25 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 24.3. | Keturi vienetai lygių lentynų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 24.4. | Apatinė lentyna ne žemiau nei 130 mm nuo grindų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 24.5. | Maksimali vienos lentynos apkrova ne mažiau kaip 80 kg | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 25. | Nerūdijančio plieno stelažas su lygiomis lentynomis (2 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 25.1. | Stelažo matmenys *: ilgis – 1500 mm; plotis – 400 mm; aukštis – 1800 mm; *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 25.2. | Stelažo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne siauresnio kaip 25x25 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 25.3. | Keturi vienetai lygių lentynų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 25.4. | Apatinė lentyna ne žemiau nei 130 mm nuo grindų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 25.5. | Maksimali vienos lentynos apkrova ne mažiau kaip 80 kg | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 26. | Nerūdijančio plieno stelažas su lygiomis lentynomis (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 26.1. | Stelažo matmenys *: ilgis – 2100 mm; plotis – 400 mm; aukštis – 1800 mm; *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 26.2. | Stelažo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio, ne siauresnio kaip 25x25 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 26.3. | Keturi vienetai lygių lentynų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 26.4. | Apatinė lentyna ne žemiau nei 130 mm nuo grindų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 26.5. | Maksimali vienos lentynos apkrova ne mažiau kaip 80 kg | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 27. | Nerūdijančio plieno pakabinama lentyna (dviguba, lygi) (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 27.1. | Lentynos matmenys *: ilgis – 900 mm; plotis – 300 mm; aukštis – 670 mm; *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 27.2. | Tvirtinama prie sienos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 27.3. | Dvi lygios lentynos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 28. | Nerūdijančio plieno pakabinama lentyna (dviguba, lygi) (2 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 28.1. | Lentynos matmenys *: ilgis – 1500 mm; plotis – 300 mm; aukštis – 670 mm; *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 28.2. | Tvirtinama prie sienos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 28.3. | Dvi lygios lentynos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 29. | Nerūdijančio plieno pakabinama lentyna indų džiovinimui (dviguba) (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti gamintoją): .............................................. |
| 29.1. | Lentynos matmenys *: ilgis – 700 mm; plotis – 330 mm; aukštis – 370 mm; *matmenys preliminarūs ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu |  |
| 29.2. | Tvirtinama prie sienos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 29.3 | Lentyna dviguba Su nulašėjimo padėklu viršutinei lentynai | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 30. | Sifonas plautuvei ir plovimo voniai (11 vnt.) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 30.1. | Sifonas pagamintas iš plastiko ar jam lygiavertės medžiagos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 30.2. | Išvesties vamzdžio skersmuo ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 31. | Maišytuvas virtuvės plautuvei (9 vnt.) Maišytuvas turi būti tinkamas šios lentelės 6, 13–15 ir 19-20 punktuose nurodytoms plautuvėms | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 31.1. | Viena rankenėlė šalto ir karšto vandens reguliavimui | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 31.2. | Ne mažiau 250 mm aukščio ir ne mažiau 180 mm ilgio | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 31.3. | Spalva – chromo | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 31.4. | Su jungtimis prie vandentiekio sistemos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 32. | Maišytuvas su spaudiminiu dušu (2 vnt.). Maišytuvas su spaudiminiu dušu turi būti tinkamas šios lentelės 18 punkte nurodytai plovimo voniai ir 16 punkte nurodytai plautuvei | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 32.1. | Dušo žarna atspari aukšto slėgio vandens srovei | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 32.2. | Reguliuojamas atraminis stovas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 32.3. | Su jungtimis prie vandentiekio sistemos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 33. | Šiukšlių konteineris su dangčiu (2 vnt.) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 33.1. | Konteinerio talpa 90 (±10 l) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |
| 33.2. | Korpusas pagamintas iš plastiko arba nerūdijančio plieno | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |

5. Prekių garantinis terminas

5.1. Visoms techninės specifikacijos 4 punkto lentelėje nurodytoms prekėms turi būti suteikiamas 2 metų gamintojo ar tiekėjo garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

5.2. Tiekėjas, siekdamas gauti papildomų kokybės balų, techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 1–29 eilutėse nurodytoms prekėms gali siūlyti papildomą, t. y. viršijantį prekėms reikalaujamą privalomą 2 metų garantinį terminą. Tokiu atveju būtina užpildyti lentelės 3 stulpelį, jame nurodant konkrečią reikšmę, ir kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo (-ų) ar jo (-ų) oficialaus** (-ių) / įgalioto** (-ų) atstovo (-ų) ar tiekėjo išduotą suteikiamą papildomą garantinį terminą patvirtinančius dokumentus (jeigu tiekėjas yra pats siūlomų prekių gamintojas, papildomą garantinį terminą patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia, turi būti tik užpildytas lentelės 3 stulpelis) bei pateiktų dokumentų pavadinimus nurodyti lentelės 4 stulpelyje. Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo (-ų), o tiekėjo, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y. kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams, prekių trūkumai bus pašalinti arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis.

**Jeigu teikiami prekės gamintojo oficialaus / įgalioto atstovo dokumentai ir prekės oficialaus / įgalioto atstovo ar gamintojo internetiniame puslapyje nėra informacijos, kad jis yra oficialus / įgaliotas siūlomos prekės gamintojo atstovas, kartu turi būti pateikiamas prekės gamintojo įgaliojimas (ar kitas gamintojo dokumentas, iš kurio turinio būtų galima nustatyti, kad oficialiam / įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atstovauti gamintoją), suteikiantis teisę oficialiam / įgaliotam atstovui atstovauti gamintojui, t. y. atlikti veiksmus dėl kurių yra teikiami jo paaiškinimai ir (ar) dokumentai).

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Tiekėjo siūloma reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai), kuriame (kuriuose) yra reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 1–29 eilutėse nurodytoms prekėms gamintojo ar tiekėjo suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantinį terminą) garantinis terminas (jei siūlomas) | Suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantinį terminą) garantinis terminas (įrašyti konkretų tik papildomos garantijos terminą, tuo atveju jei jis siūlomas): ..... metai | (įrašyti) |

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1 „Virtuvės baldų su įrenginiais išdėstymo brėžinys“;

2. Priedas Nr. 2 „Virtuvės baldų su įrenginiais vieta brėžinyje“.