Konkurso sąlygų

Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo objekto dalis: fantominių dantų modeliai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai prekei | Tiekėjo siūloma charakteristika Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Fantominis dantų modelis A-PZ | Dantų modeliai atitinka natūralią dantų anatomiją. Pagaminti iš kietos termoplastinės arba lygiavertės medžiagos. Su imituojamais dantų akmenimis. Su minkštomis, nuimamomis dantenomis, simuliuojančiomis ankstyvą parodontozės stadiją. Galimybė dantis fiksuoti Perkančiosios organizacijos turimuose „Frasaco“ A-PZ žandikauliuose prisukant varžteliais. |  |
| 1.2 | Fantominis dantų modelis AG-3H | Dantų modeliai atitinka natūralią dantų anatomiją. Viršutinis ir apatinis žandikaulis, skirtas higienistų procedūrų mokymams. Su minkštomis, nuimamomis dantenomis, simuliuojančiomis parodontozę su kišenėmis, skirtas dantų akmenų pašalinimui virš dantenų. Galimybė dantis fiksuoti Perkančiosios organizacijos turimuose „Frasaco“ A-PZ žandikauliuose prisukant varžteliais. Turi 32 standartinius AG-3 Z serijos dantis. |  |
| 1.3 | Fantominis dantų modelis AG-3 H KR | Dantų modeliai atitinka natūralią dantų anatomiją. Viršutinis ir apatinis žandikaulis, skirtas higienistų procedūrų mokymams. Su minkštomis, nuimamomis skaidriomis rausvomis dantenomis, simuliuojančiomis parodontozę su kišenėmis, skirtas dantų akmenų pašalinimui virš dantenų. Galimybė dantis fiksuoti Perkančiosios organizacijos turimuose „Frasaco“ A-PZ žandikauliuose prisukant varžteliais. Turi 32 standartinius AG-3 Z serijos dantis. |  |

Aplinkosauginiai reikalavimai 1 pirkimo daliai:

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 6 punktu, kai įsigyjama produktų sąraše esanti prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje , ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms.

Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis turės pateikti dokumentų kopijas (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus) patvirtinančias atitiktį aukščiau nurodytiems reikalavimams, jeigu perdirbamoji pakuotė nepaženklinta pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių priede nurodytą ženklinimo sistemą, medžiagos, iš kurios ji pagaminta žymėjimu arba vizualiai negalima identifikuoti kaip pagamintą tik iš vienos rūšies medžiagos, tokiu atveju, kai be patvirtinančių dokumentų neįmanoma įsitikinti pakuotės atitiktimi.

2 pirkimo objekto dalis: rekonstravimo priemonė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai prekei | Tiekėjo siūloma charakteristika Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | Rekonstravimo priemonė | Priemonė sintetinių akmenų formavimui, skirta naudoti ant fantominių dantų. |  |

Aplinkosauginiai reikalavimai 2 pirkimo daliai:

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 6 punktu, kai įsigyjama produktų sąraše esanti prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje , ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms.

Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis turės pateikti dokumentų kopijas (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus) patvirtinančias atitiktį aukščiau nurodytiems reikalavimams, jeigu perdirbamoji pakuotė nepaženklinta pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių priede nurodytą ženklinimo sistemą, medžiagos, iš kurios ji pagaminta žymėjimu arba vizualiai negalima identifikuoti kaip pagamintą tik iš vienos rūšies medžiagos, tokiu atveju, kai be patvirtinančių dokumentų neįmanoma įsitikinti pakuotės atitiktimi.