TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAS

„SERTIFIKATŲ REIKALAVIMAI“

Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti Atitikties vertinimo įstaigos, kaip ji apibrėžiama VPĮ 2 str. 1 d., tyrimų ataskaita ar pažymą (sertifikatą), kaip numato VPĮ 39 str. 1 d.

Pasiūlymas bus atmestas, jei iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nebus pateikti šiame priede reikalaujami dokumentai pagrindžiantys atitiktį žemiau lentelėje keliamiems reikalavimams.

Pateiktuose dokumentuose pasiūlymų vertinimo metu bus tikrinama:

1) ar dokumentas išduotas Atitikties vertinimo įstaigos;

2) ar pateiktame dokumente nurodyta, kad bandymai atlikti pagal žemiau lentelėje reikalaujamus standartus (jei lygiavertis, kartu turi būti pateiktas lygiavertiškumo pagrindimas);

3) ar dokumente yra informacija apie gaminio atitikimą žemiau lentelėje išvardintiems techniniams reikalavimams.

4) ar dokumente ir pasiūlyme (Excel pasiūlymo forma) sutampa nurodyti gamintojų ir gaminių pavadinimai.

Tiekėjas pridėtuose dokumentuose turi pabraukti:

- Pasiūlyme (Excel pasiūlymo forma) nurodytą tikrinamo gaminio pavadinimą ir gamintojo pavadinimą;

- Standartą;

- Atitikimą reikalaujamam parametrui.

| Kodas | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| B2-4 | Spinta | - Varstomų durelių lankstai: nemažiau 80 000 ciklų pagal LST EN 15570:2008 arba EN 15570:2008 arba lygiavertį standartą. |
| B14 | Spinta su nulenkiama lova ir sofa | - Lovos metalinis rėmas su lovos atvertimo mechanizmu turi atlaikyti ne mažiau nei 400 kg svorį pagal LST EN 1129-1:1997 (EN 1129-1:1995) / LST EN 1129-2:1997 ( EN 1129-2:1995) arba lygiavertį standartą. - Audinio atsparumas trinčiai: nemažiau 100 000 Martindale ciklų pagal LST EN ISO 12947-2:2017 arba EN ISO 12947-2:2016 arba lygiavertį standartą - Audinio atsparumas šviesai nemažiau 5 balai pagal LST EN ISO 105-B02:2014 arba EN ISO 105-B02:2014 arba lygiavertį standartą. - Varstomų durelių lankstai: nemažiau 80 000 ciklų pagal LST EN 15570:2008 arba EN 15570:2008 arba lygiavertį standartą. |
| B14* | Spinta su nulenkiama lova ir sofa | - Taikomi B14 reikalavimai. |
| B14** | Spinta su nulenkiama lova ir sofa | - Taikomi B14 reikalavimai. |
| B4 | Spinta su nulenkiama lova | - Lovos metalinis rėmas su lovos atvertimo mechanizmu turi atlaikyti ne mažiau nei 400 kg svorį pagal LST EN 1129-1:1997 (EN 1129-1:1995) / LST EN 1129-2:1997 ( EN 1129-2:1995) arba lygiavertį standartą. |