VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel.: (8 5) 275 1990, 275 4206,

el. p. pirkimai@vrsa.lt, interneto svetainė www.vrsa.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188708224

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188708224

| Tiekėjams, priėmusiems kvietimus teikti pasiūlymus supaprastintam atviram konkursui „Mokslo paskirties pastato, esančio Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Dūkštų k., Mokyklos g. 14, atnaujinimo (modernizavimo) pirkimas“ |  | 2025-01-13 | Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Į |  |  |

Dėl konkurso sąlygų PAAIŠKINIMO, PATIKSLINIMO (PIRKIMO ID 221827)

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) gavo konkurso dalyvių prašymus paaiškinti, patikslinti supaprastinto atviro konkurso „Mokslo paskirties pastato, esančio Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Dūkštų k., Mokyklos g. 14, atnaujinimas (modernizavimas)“ sąlygas (toliau – Konkurso sąlygos)., patvirtintas Viešojo pirkimo komisijos 2024-12-11 protokolu Nr. VP2-312.

Klausimas 1 (cituojama):

„Supaprastinto viešojo pirkimo konkurso specialiosiose sąlygose Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų lentelėje „Finansinis ir ekonominis pajėgumas“  kaip atitiktį reikalavimui įrodantį dokumentą prašoma pateikti  „2) atitinkamas banko pažymas“ .

Pažymime, kad bankas pažymų apie bendras metines pajamas iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas neišduoda. Bankas taip pat neišduoda konkursams pažymų. Bankas atlieka tik pinigines operacijas.

Prašome panaikinti 2.1. punkto 2) papunkčio reikalavimą „atitinkamos banko pažymos“ arba prašome paaiškinti kokios tai yra pažymos.“

Atsakymas 1:

Atkreiptinas dėmesys, kad VPĮ 51 str. 5 d. nustatyta, kad Perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų pateikti atitinkamas banko pažymas, patvirtinančias jų finansinį ir ekonominį pajėgumą. Atitinkama nuostata suformuluota Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikoje.

Vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 12.2 p., bendras metines pajamas iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, gali įrodyti du dokumentai:

1) ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašyta deklaracija apie paskutiniais [nurodyti metų skaičių] finansiniais metais, o jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios (jeigu ši informacija turima), gautas metines pajamas iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas;

2) Atitinkamos banko pažymos.

Taigi, tiek minėta deklaracija, tiek banko pažyma turėtų įrodyti nustatytą reikalavimą, t. y. tam tikras pajamas. Pastebėtina, kad kiekvienas bankas gali būti nusistatęs savo pažymų formas ir išdavimo tvarkas. Bankas gali pažymoje nurodyti tik tokią informaciją, kokia jis disponuoja.

Primintina, kad jei vienas perkančiosios organizacijos pareikalautas ir tiekėjo pateiktas dokumentas įrodo, kas buvo reikalauta, tai perkančioji organizacija nereikalaus pateikti dar vieno dokumento, kuris įrodytų tai, ką įrodė jau pateiktas dokumentas.

Klausimas 2 (cituojama):

„Ar katilai turi atitikti 5 klasę pagal EN 303-5:2012 direktyvą ir ar katilų atitikimui, nurodytai direktyvai turi būti pateikiami nepriklausomo vertintojo, turinčio teisę tą atlikti, bandymų protokolai.“

Atsakymas 2:

Katilai turi atitikti 5 klasę pagal EN 303-5:2012 direktyvą ir katilų atitikimui, nurodytai direktyvai turi būti pateikiami nepriklausomo vertintojo, turinčio teisę tą atlikti, bandymų protokolai.

Klausimas 3 (cituojama):

„Prašau patikslinti konkurso sąlygų „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai “ 2.1 punktą. Ar užtenka pateikti ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio pasirašytą deklaraciją apie paskutiniais 3 finansiniais metais gautas metines pajamas iš veiklos, su kuria susijęs pirkimas? Ar būtinai reikalingos banko pažymos? Bankas gali išduoti pažymą tik apie įplaukas.“

Atsakymas 3:

Tiekėjas gali pateikti vieną iš Konkurso sąlygų 2.1 p. nurodytų dokumentų.

Klausimas 4 (cituojama):

„SA dalyje medžiagų ir gaminių kiekių žiniaraštyje nurodyta, kad vidaus durų montavimas apima 42 vnt. vienvėrių durų ir 4 vnt. dvivėrių durų, o langų ir durų žiniaraščiuose, jos nenurodytas. Pateikta tik lauko durų ir langų žiniaraštis. Pateikite vidaus durų žiniaraščius, taip pat. Brėžiniuose nėra sužymėta kur ir kokios vidaus durys bus montuojamos. Patikslinkite brėžinius su durų žymėjimais.

Prašome pateikti Vidaus durų žiniaraštį, kad galėtume išsiaiškinti šiuos skirtumus.“

Atsakymas 4:

40 vnt. vienvėrės plieninės MPD užpildu, 2 vienvėrės  plieninės katilinėje,  3 vnt. dvivėrės, stiklinės, aliuminio profilio, 1 vnt. vienvėrės, stiklinės, aliuminio profilio SA dalyje. 89 psl.

Vidaus durų žiniaraštis pateiktas SA dalyje. 89 psl. (pridedama).

Klausimas 5 (cituojama):

„SA dalyje brėžinyje AE-2022-216631-TDP-SA.B-2:

Nėra pažymėtų durų, ar tikrai durys nereikalingos į WC patalpą? Jeigu durys reikalingos, papildykite darbų kiekių žiniaraštį bei vidaus durų žiniaraštį.“

Atsakymas 5:

Papildyta, Pirmo aukšto planas SA dalyje. 78 psl. (pridedama).

Klausimas 6 (cituojama):

„SK dalies sąnaudų žiniaraštyje nėra pateikti darbų kiekiai apie šiuos darbus: fasado ir pamatų šiltinimą, hidroizoliaciją, karnizo apšiltinimą, langų angokraščių šiltinimą, stogo šiltinimą, parapeto įrengimą, vėdinimo kanalų apšiltinimą,  betoninių plytelių įrengimą apsauginėms tvorelėms bei nuožulas iš mineralinės vatos. Papildykite darbų kiekių žiniaraštį trūkstamais darbais.“

Atsakymas 6:

SK dalis papildyta. 101-102 psl. (pridedama).

Klausimas 7 (cituojama):

„Pateikite aukštų planus su patalpų matmenimis (ilgis, plotis).“

Atsakymas 7:

Aukštų planai yra pateikti su matmenimis. Matmenys rodomi ten, kur statomos naujos sienos ir pertvaros. Ten, kur yra esamos patalpos su esamomis sienomis matmenys nerodomi.

Klausimas 8 (cituojama):

„Fasado išorės sienos šiltinimos šilumos izoliacija – 180 mm storio putų polistireno plokštėmis (žr. AE-2022-216631-TDP-SK.AR 17 lapas), brėžiniuose detalėje 160 mm storio. Prašau nurodyti kokio storo skaičiuoti ?“

Atsakymas 8:

Pridedama TDP Mokyklos g. 14, Dukštų k., Vilniaus r., SK dalis, brėžiniuose detalėse pataisyta, fasadinių sienų apšiltinimas putų polistirenas, storis 180mm.

Klausimas 9 (cituojama):

„Pamato ir rūsio sienų požeminės dalies šiltinimas. Darbų kiekių žiniaraštyje nėra šios pozicijos, SP dalyje nurodytas atkasimas ir užpylimas. Prašome nurodyti kokius darbus vertinti.“

Atsakymas 9:

SK dalyje yra šie kiekiai, žiūrėti 101 failo lapą (pridedama).

Klausimas 10 (cituojama):

„Šildymo dalies darbų kiekių žiniaraštyje nenurodyta automatinių balansavimo ventilių kiekio. Prašome nurodyti kokį kiekį įsivertinti?“

Atsakymas 10:

ŠVOK projekte automatinių balansinių ventilių kiekiai yra įvertinti. Kiekiai nurodyti medžiagų žiniaraščio 11 eilutėje.

Pridedama iškarpa su automatinių balansinių ventilių kiekiais radiatorinio šildymo sistemai:

Klausimas 11 (cituojama):

„Matyt yra įsivėlusi techninė klaida, turėtų būti nuoroda į spec. dalies 13 dalį, o ne 14, prašome pataisyti. Taip pat 13 dalyje nėra punktų apie netesybas.

Originalus tekstas: 12.1. Šalių prievolių pagal Sutartį įvykdymas yra užtikrinamas 13 straipsnyje ir Specialiųjų sąlygų 14 dalyje nurodytu Sutarties įvykdymo užtikrinimu, 10 straipsnyje nurodytu Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu, 16.1.2 punkte nurodytu avanso grąžinimo užtikrinimu (jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytas avanso dydis), 16 straipsnyje numatyta Sulaikoma suma (jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytas Sulaikomos sumos procentas), Specialiųjų sąlygų 13 dalyje nurodytomis netesybomis.“

Atsakymas 11:

Specialiosiose sutarties sąlygose įsivėlė techninė klaida, nes dėl redagavimo buvo pašalinta viena eilutė. Dėl šios klaidos, nuoroda į 14-ąją specialiųjų sutarties sąlygų dalį bendrosiose sutarties sąlygose yra nurodyta neteisingai. Patikslintą specialiųjų sutarties sąlygų projektą pridedame.

Rengiant pasiūlymus būtina atsižvelgti į šiuos Konkurso sąlygų paaiškinimus.

| Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas | Aleksandr Liachovič |
| --- | --- |

Originalas nebus siunčiamas.

Agata Koliato, 240 0818, el. p. agata.koliato@vrsa.lt