DĖL (2026-ESO-198) AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI 25A-250A, IŠJUNGIAMOJI GEBA 25K APIRKIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus, gautus vykdant (2026-ESO-198) Automatiniai jungikliai 25A-250A, išjungiamoji geba 25kA  pirkimą (toliau – Pirkimas).

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil.Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Susipažinę su pirkimo sąlygomis, prašome patikslinti nuostatas dėl siūlomų prekių gamintojų. Atsižvelgiant į tai, kad pasiūlymas turi galioti 3 (trejus) metus, per kuriuos tiekėjas privalo užtikrinti fiksuotas kainas ir tiekimo terminus, siekiame diversifikuoti tiekimo grandinę ir užtikrinti nepertraukiamą prekių pristatymą. Klausimas: Ar tiekėjas gali teikti pasiūlymą, kuriame tai pačiai pozicijai nurodomi keli skirtingi gamintojai (pvz., alternatyvūs prekės ženklai), jei visi siūlomi automatiniai jungikliai visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus parametrus bei yra įtraukti į AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) patvirtintą techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašą? | Siekdami, kad pasiūlymai būtų aiškūs, konkretūs bei palyginami, prašome pasiūlyti vieną konkretų produktą vienai pozicijai (atitinkamai, neteikti pasiūlymų rinkinio su alternatyviomis galimybėmis). Jei sutarties vykdymo metu būtų susidurta su aplinkybėmis, kurios lemtų konkrečios pasiūlytos prekės neprieinamumą, sutarties bendrosios dalies 16.4 punkte yra numatyta galimybė pakeisti prekės modelį ir/ar gamintoją. Atsižvelgiant į tai pirkimo sąlygos tikslinamos nebus. |
|  |  |  | Ar gali būti siūlomi dviejų skirtingų gamintojų automatiniai jungikliai, kadangi dalis vieno gamintojo jungiklių neatitinka gabaritų? | Tiekėjas gali siūlyti skirtingų gamintojų automatinius jungiklius atskiroms eilutėms/pozicijoms. |

* SP – Sutarties projektas

* DĮK – Darbų įkainių lentelė

* MĮK – Medžiagų įkainių lentelė

* SK – Sistelos koeficientai

* ENVM – Ekonominio naudingumo vertinimo metodika

* PSVS – Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos

* Kita

** Eilutė paryškinta, jeigu po klausimo-atsakymo buvo koreguojamos pirkimo sąlygos.

*** Klausimų ir prašymų paaiškinti pirkimo sąlygas teikimo tvarka nurodyta BPS 12-ame skyriuje.

Informuojame, kad vadovaudamiesi Bendrųjų pirkimo sąlygų (BPS) nuostatomis, nukeliame paraiškų pateikimo terminą. Informacija apie patikslintą terminą pateikiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pirkimų projektų vadovas Jovita Sebestijonaitė, te.nr. +370 686 01945

AB „Ignitis grupė“ įmonių grupėje netoleruojame jokių korupcijos apraiškų ir pasisakome už aukštus etikos, sąžiningumo ir skaidrumo veikloje standartus. Mums svarbu dirbti sąžiningai, kuriant patikimus ryšius – su savo klientais, partneriais, tiekėjais, institucijomis. Todėl siekiame, kad rinkoje, kurioje veikiame, būtų laikomasi etikos ir skaidrumo principų, pirmiausia – netoleruojama korupcija. Prie šio bendro tikslo kviečiame prisijungti ir Jus. Jei esate pastebėję arba turite informacijos apie netinkamą mūsų darbuotojų elgesį ar kitus veiksmus, kurie gali kelti korupcijos riziką, prašome apie tai pranešti elektroniniu paštu pasitikejimolinija@ignitis.lt  arba telefonu +370 640 88889. Esame įsipareigoję saugoti pranešimų teikėjų konfidencialumą ir būsime dėkingi Jums už pagalbą mūsų įmonių grupei vykdyti efektyvią, skaidrią ir pasitikėjimą kuriančią veiklą.