(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio

Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas

PASIŪLYMAS

DĖL ELEKTROS KABELIŲ PIRKIMO

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

# INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) |  |
| Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai) |  |
| Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, el. paštas |  |
| Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr. |  |
| Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Asmens, atsakingo už pirkimą, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas |  |

# INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis:

| Eil. Nr. | Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) / Fizinio asmens vardas, pavardė (individualios veiklos vykdymo pažymos nr.) | Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas | Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us), ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

# PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę :

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Perkamos prekės aprašymas (techninė charakteristika) | Mato vnt. | Vieneto įkainis EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Izoliuotas kabelis | Lankstus apvalus varinis kabelis 2-jų gyslų x 1 mm². | m. | /įvesti vieno vieneto įkainį/ |
| # 2. | Izoliuotas kabelis | Lankstus apvalus varinis kabelis 3-jų gyslų x 1 mm². | m. |  |
| 3. | Izoliuotas kabelis | Lankstus apvalus varinis kabelis 3-jų gyslų x 1,5 mm². | m. |  |
| 4. | Izoliuotas kabelis | Lankstus apvalus varinis kabelis 3-jų gyslų x 2,5 mm². | m. |  |
| 5. | Plokščias monolitinis kabelis | Kabelį sudaro 3 gyslos po 2,5 mm². Gyslos varinės, apvalios, monolitinės. Kabelis turi būti su PVC izoliacija. Vardinė įtampa – 300/500 V. | m. |  |
| 6. | Lankstus kabelis 3x2,5 mm² su gumine izoliacija | Kabelį sudaro 3 gyslos po 2,5 mm². Gyslos varinės, lanksčios, apvalios, daugiavielės. Kabelis turi būti su gumine izoliacija. Temperatūra – nuo –30 °C iki +60 °C. | m. |  |
| 7. | Lankstus kabelis 3x4 mm² su gumine izoliacija | Kabelį sudaro 3 gyslos po 4 mm². Gyslos varinės, lanksčios, apvalios, daugiavielės. Kabelis turi būti su gumine izoliacija. Temperatūra – nuo –30 °C iki +60 °C. Juodos spalvos. | m. |  |
| 8. | Jėgos kabelis 5x4 mm² su gumine izoliacija | Kabelį sudaro 5 gyslos po 4 mm². Gyslos varinės, lanksčios, apvalios, daugiavielės. Kabelis turi būti su gumine izoliacija. Vardinė įtampa – 450/750 V. Temperatūra – nuo –25 °C iki +60 °C. | m. |  |
| 9. | Lankstus kabelis 5x6 mm² su gumine izoliacija | Kabelį sudaro 5 gyslos po 6 mm². Gyslos varinės, lanksčios, apvalios, daugiavielės. Kabelis turi būti su gumine izoliacija. Vardinė įtampa – 450/750 V. Temperatūra – nuo –30 °C iki +60 °C. | m. |  |
| 10. | Jėgos kabelis 5x10 mm² su gumine izoliacija | Kabelį sudaro 5 gyslos po 10 mm². Gyslos varinės, lanksčios, apvalios, daugiavielės. Kabelis turi būti su gumine izoliacija. Vardinė įtampa – 450/750 V. Temperatūra – nuo –30 °C iki +60 °C. | m. |  |
| 11. | Jėgos kabelis 5x25 mm² su gumine izoliacija | Kabelį sudaro 5 gyslos po 25 mm². Gyslos varinės, lanksčios, apvalios, daugiavielės. Kabelis turi būti su gumine izoliacija. Vardinė įtampa – 450/750 V. Temperatūra – nuo –30 °C iki +60 °C. | m. |  |
| 12. | Jėgos kabelis 5x35 mm² | Kabelį sudaro 5 gyslos po 35 mm². Gyslos varinės, lanksčios, apvalios, daugiavielės. Kabelis turi būti su gumine izoliacija. Vardinė įtampa – 450/750 V. Srovės dažnis – 50 Hz. | m. |  |
| 13. | Jėgos kabelis 4x50 mm² | Kabelį sudaro 4 gyslos po 50 mm². Gyslos varinės, lanksčios, apvalios, daugiavielės. Kabelis turi būti su gumine izoliacija. Vardinė įtampa – 450/750 V. | m. |  |
| 14. | Jėgos kabelis 4x95 mm² guminis juodas | Kabelį sudaro 4 gyslos po 95 mm². Gyslos varinės, lanksčios, apvalios, daugiavielės. Kabelis turi būti su gumine izoliacija, juodas. Vardinė įtampa – 600/1000 V. | m. |  |
| 15. | Movų komplektas šildymo kabeliui nuo užšalimo | Guminių bei metalinių movų komplektas skirtas šildymo kabeliui nuo užšalimo prijungti prie elektrą tiekiančio kabelio. Pritaikyta naudoti su visų tipų savireguliuojančiais šildymo kabeliais. | kompl. |  |
| 16. | Šildymo kabelis nuo užšalimo | Kabelio tipas – dviejų laidininkų. Galia ne mažiau kaip 8 W/m. Įtampa – 230 V. | m. |  |
| 17. | Jėgos kabelis | Kabelį sudaro 4 gyslos po 120 mm2. Gyslos varinės, lanksčios, apvalios daugiavielės. Kabelis su gumine izoliacija. Vardinė įtampa 600/1000 V. Darbinė temperatūra nuo –40 oC iki +90 oC (trumpo jungimo metu iki +160 oC). | m. |  |
| 18. | Instaliacinis kabelis CYKY X-J 5x6 mm, juodos spalvos | Medžiaga – varis, apvalus. Gyslos – 5. Vardinė įtampa – 450/750 V. Spalva – juoda. Skirtas kloti žemėje. | m. |  |
| Įkainių suma EUR be PVM |  |  |  |  |
| PVM (pildoma, jei taikoma)** |  |  |  |  |
| Įkainių suma EUR su PVM |  |  |  |  |

** Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

** Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

Iš viso bendra įkainių suma be PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)

Iš viso PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)

Iš viso bendra įkainių suma su PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

- jeigu pateikta informacija skaičiais ir žodžiais nesutampa, laikoma, kad teisinga informacija yra ta, kuri pateikta žodžiais.

- Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos susiję (įrašyti pirkimo objekto pavadinimą) išlaidos ir visi mokesčiai, ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

- Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad mūsų pateiktos prekės visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

„Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė“, kuriame (-iuose) nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai (charakteristikos) ir kiti pirkimo dokumentuose nurodyti dokumentai.

| Eil. Nr. | Pavadinimas/Funkcija | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Siūlomų prekių techniniai parametrai. Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai ,,Taip“, ,,Atitinka“, ,,Tenkina“, ,,+“ ar pan., negalimi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izoliuotas kabelis | Lankstus apvalus varinis kabelis 2-jų gyslų x 1 mm². |  |
| 2. | Izoliuotas kabelis | Lankstus apvalus varinis kabelis 3-jų gyslų x 1 mm². |  |
| 3. | Izoliuotas kabelis | Lankstus apvalus varinis kabelis 3-jų gyslų x 1,5 mm². |  |
| 4. | Izoliuotas kabelis | Lankstus apvalus varinis kabelis 3-jų gyslų x 2,5 mm². |  |
| 5. | Plokščias monolitinis kabelis | Kabelį sudaro 3 gyslos po 2,5 mm². Gyslos varinės, apvalios, monolitinės. Kabelis turi būti su PVC izoliacija. Vardinė įtampa – 300/500 V. |  |
| 6. | Lankstus kabelis 3x2,5 mm² su gumine izoliacija | Kabelį sudaro 3 gyslos po 2,5 mm². Gyslos varinės, lanksčios, apvalios, daugiavielės. Kabelis turi būti su gumine izoliacija. Temperatūra – nuo –30 °C iki +60 °C. |  |
| 7. | Lankstus kabelis 3x4mm² su gumine izoliacija | Kabelį sudaro 3 gyslos po 4 mm². Gyslos varinės, lanksčios, apvalios, daugiavielės. Kabelis turi būti su gumine izoliacija. Temperatūra – nuo –30 °C iki +60 °C. Juodos spalvos. |  |
| 8. | Jėgos kabelis 5x4 mm² su gumine izoliacija | Kabelį sudaro 5 gyslos po 4 mm². Gyslos varinės, lanksčios, apvalios, daugiavielės. Kabelis turi būti su gumine izoliacija. Vardinė įtampa – 450/750 V. Temperatūra – nuo –25°C iki +60 °C . |  |
| 9. | Lankstus kabelis 5x6 mm² su gumine izoliacija | Kabelį sudaro 5 gyslos po 6 mm². Gyslos varinės, lanksčios, apvalios, daugiavielės. Kabelis turi būti su gumine izoliacija. Vardinė įtampa – 450/750 V. Temperatūra – nuo –30 °C iki +60 °C. |  |
| 10. | Jėgos kabelis 5x10 mm² su gumine izoliacija | Kabelį sudaro 5 gyslos po 10 mm². Gyslos varinės, lanksčios, apvalios, daugiavielės. Kabelis turi būti su gumine izoliacija. Vardinė įtampa – 450/750 V. Temperatūra – nuo –30 °C iki +60 °C |  |
| 11. | Jėgos kabelis 5x25 mm² su gumine izoliacija | Kabelį sudaro 5 gyslos po 25 mm². Gyslos varinės, lanksčios, apvalios, daugiavielės. Kabelis turi būti su gumine izoliacija. Vardinė įtampa – 450/750 V. Temperatūra – nuo –30 °C iki +60 °C. |  |
| 12. | Jėgos kabelis 5x35 mm² | Kabelį sudaro 5 gyslos po 35 mm². Gyslos varinės, lanksčios, apvalios, daugiavielės. Kabelis turi būti su gumine izoliacija. Vardinė įtampa – 450/750 V. |  |
| 13. | Jėgos kabelis 4x50 mm² | Kabelį sudaro 4 gyslos po 50 mm². Gyslos varinės, lanksčios, apvalios, daugiavielės. Kabelis turi būti su gumine izoliacija. Vardinė įtampa – 450/750 V. |  |
| 14. | Jėgos kabelis 4x95 mm² guminis juodas | Kabelį sudaro 4 gyslos po 95 mm². Gyslos varinės, lanksčios, apvalios, daugiavielės. Kabelis turi būti su gumine izoliacija, juodas. Vardinė įtampa – 600/1000 V. |  |
| 15. | Movų komplektas šildymo kabeliui nuo užšalimo | Guminių bei metalinių movų komplektas skirtas šildymo kabeliui nuo užšalimo prijungti prie elektrą tiekiančio kabelio. Pritaikyta naudoti su visų tipų savireguliuojančiais šildymo kabeliais. |  |
| 16. | Šildymo kabelis nuo užšalimo | Kabelio tipas – dviejų laidininkų. Galia ne mažiau kaip 8 W/m. Įtampa – 230 V. |  |
| 17. | Jėgos kabelis | Kabelį sudaro 4 gyslos po 120 mm2. Gyslos varinės, lanksčios, apvalios daugiavielės. Kabelis su gumine izoliacija. Vardinė įtampa 600/1000 V. Darbinė temperatūra nuo –40 oC iki +90 oC (trumpo jungimo metu iki +160 oC). |  |
| 18. | Instaliacinis kabelis CYKY X-J 5x6 mm, juodos spalvos | Medžiaga – varis, apvalus. Gyslos – 5. Vardinė įtampa – 450/750 V. Spalva – juoda. Skirtas kloti žemėje. |  |

- KITA INFORMACIJA

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Dokumentas | Prisegtos bylos (failo) pavadinimas | Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ... |  |  |  |  |

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą) |
| --- | --- | --- |

- Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

- Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

___________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų,  jeigu jie nėra žinomi.

Į „Pasiūlymo kainą su PVM“ turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos pagal pirkimo dokumentų reikalavimus ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.