 DĖL ATSAKYMŲ Į PASKLAISIMĄ
Vykdant pirkimą ,, Medicinos įranga (Elektrinės funkcinės lovos su čiužiniu ir spintelėmis prie lovos su maitinimo staliuku) (PPR-288) buvo gautas  teikėjo paklausymas, teikiame atsakymus (pridedama):
Klausimas	Atsakymas
Prašome paaiškinti techninės specifikacijos punktą Nr. 6. Čiužinio platformos aukščio reguliavimas 1. Lovos aukštis nuo grindų iki lovos rėmo ne mažiau 15 cm. Nelabai aišku apie ką čia kalbama nes punktas Nr. 6.2. sako, kad „..... Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio), ne mažiau kaip: žemiausia riba 30 cm, aukščiausia riba 70 cm.	15 cm. Tai kai nusileidžia visas lovos korpusas ( rėmas), bet nepasideda ant ratų ir tokiame aukštyje lova juda. / Iš karto ant lovos rėmo čiužinys nesideda, jis turi platformą ar kitaip pagrindą ant kurio dedamas čiužinys ir jis yra aukščiau lovos rėmo, nes po ta platforma yra tvirtinama lovos reguliavimo-padėties keitimo mechanizmas. ...nuo grindų iki platformos galima žemiausia riba 30 cm.. / (Pradedame lovos nuotrauką. Pateikta vizualizacija yra tik pavyzdinė, informacinio pobūdžio. Pirkimo objekto atitiktis bus vertinama pagal techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.)
2)Techninės specifikacijos punktas Nr.25. 3. sako, kad „ Spintelė su dvejomis durelėmis arba stalčiais, tarp jų - atvira lentyna.“ Paprastai spintelės viršuje turi ištraukiamą stalčių , po juo atvira lentyną ir žemiai durelėmis uždaroma erdvė su viena keičiamo aukščio lentyna ir viena stabilia, apačioje. Siūlome patikslinti šį reikalavimą taip: „ Spintelė su dvejomis durelėmis , dviem stalčiais arba su durelėmis ir stalčiumi , tarp jų - atvira lentyna.	Spintelės viršuje ištraukiamas stalčius, po jo atvira lentyna ir žemiau durelėmis uždaroma erdvė su viena reguliuojamojo aukščio lentyna.
3)Techninės specifikacijos punktas Nr.25. 4. sako, kad „ Šoninėje spintelės dalyje yra atlenkiamas stalviršis“ Kadangi Techninės specifikacijos punktas Nr. sako kad perkama „.. dvipusė spintelė su reguliuojamo aukščio ir posvyrio atlenkiamu stalviršiu“ Neaišku kodėl pasitrinktas tik pats brangiausias tokus reikalavimus atitinkančių spintelių tipas, užkertant kelią analogiškas funkcijas atliekančioms pigesnėms spintelėms. Siūlome šį punktą patikslinti taip: Nr.25. 4. „ Šoninėje spintelės dalyje yra atlenkiamas arba pasukamas stalviršis“	Koreguojamas 25.4 punktas / 25.4 Šoninėje spintelės dalyje yra atlenkiamas arba pasukamas stalviršis / Prašom pasiūlymus teikti pagal 3 IA PD TS (aktuali redakcija) ir 4 IA PD PF (aktuali redakcija).