KLAUSIMYNAS

VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS. VIENKARTINIAI STERILŪS APDANGALAI MEDICININEI ĮRANGAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS. VIENKARTINIAI STERILŪS APDANGALAI MEDICININEI ĮRANGAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Kiekis (vnt.) | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 dalis | Apklotas chirurginiam mikroskopui Kinevo 900 |  |  |  |
| 1 | Apklotas chirurginiam mikroskopui Kinevo 900 | 3000 |  |  |
| 1 | Sterilus (simbolis ant pakuotės); |  |  |  |
| 2 | Automatiškai atpažįstamas mikroskopo pagal identifikavimo lustą |  |  |  |
| 3 | Apklotas turi būti pritaikytas mikroskopo oro išsiurbimo funkcijai ,,AutoDrape”; |  |  |  |
| 4 | Tinkamas darbui su neuro navigacine sistema |  |  |  |
| 5 | Apkloto išmatavimai: 132 cm x 340 cm ± 10cm |  |  |  |
| 6 | Apklotas yra su lipniomis fiksavimo juostelėmis; |  |  |  |
| 7 | Mikroskopo objektyvo apsauginis stikliukas turi būti be aberacijų ir be atspindžių; |  |  |  |
| 8 | Mikroskopo objektyvo apsauginio stikliuko žiedas turi būti su magnetiniu pritvirtinimu prie mikroskopo |  |  |  |
| 9 | Galimybė pakeisti apsauginį stikliuką, nekeičiant viso mikroskopo apkloto. |  |  |  |
| 2 dalis | Apklotas neurochirurginiam mikroskopui |  |  |  |
| 1 | Apklotas neurochirurginiam mikroskopui | 3000 |  |  |
| 1 | Sterilus |  |  |  |
| 2 | Apklotas skaidrus; |  |  |  |
| 3 | Pagamintas iš tvirto ne plonesnio kaip 80μ polietileno; |  |  |  |
| 4 | Turi tris optinės dalies atšakas; |  |  |  |
| 5 | Tvirtinamas popieriniu, lipnių juostelių pagalba |  |  |  |
| 6 | Objektyvo dalies skersmuo 48cm (+/- 2 cm); dydis 117x270cm (+/- 3 cm) |  |  |  |
| 7 | Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema |  |  |  |
| 3 dalis | Vienkartiniai užvalkalai kamerai, vamzdeliui, laidui |  |  |  |
| 1 | Vienkartiniai užvalkalai kamerai | 3000 |  |  |
| 1 | vienkartinis, sterilus |  |  |  |
| 2 | viename gale yra elastinga arba perforuota anga, |  |  |  |
| 3 | Pagaminti iš permatomo tvirto polietileno |  |  |  |
| 4 | Teleskopiškai supakuoti |  |  |  |
| 5 | Turi lipnią juostelę fiksavimui |  |  |  |
| 6 | Ne mažiau 15x250cm |  |  |  |
| 2 | Vienkartiniai užvalkalai kamerai | 200 |  |  |
| 1 | vienkartinis, sterilus |  |  |  |
| 2 | viename gale yra elastinga arba perforuota anga, |  |  |  |
| 3 | Pagaminti iš permatomo tvirto polietileno |  |  |  |
| 4 | Teleskopiškai supakuoti |  |  |  |
| 5 | Turi lipnią juostelę fiksavimui |  |  |  |
| 6 | Ne mažiau 17x240cm |  |  |  |
| 4 dalis | Apvalkalas aparatūrai |  |  |  |
| 1 | Apvalkalas aparatūrai | 5000 |  |  |
| 1 | Sterilus, vienkartinis |  |  |  |
| 2 | Skaidrus |  |  |  |
| 3 | Skersmuo ne mažiau 90 cm |  |  |  |
| 2 | Apvalkalas aparatūrai | 7000 |  |  |
| 1 | Sterilus, vienkartinis |  |  |  |
| 2 | Skaidrus |  |  |  |
| 3 | Skersmuo ne mažiau 140 cm |  |  |  |