| Bendrieji reikalavimai | Tiekėjo garantijos, įsipareigojimai, reikalavimo ar jo įvykdymo patvirtinimas |
| --- | --- |
| Tiekėjų siūloma tarplaboratorinė išorinė palyginamoji kokybės kontrolė/programos turi būti sertifikuota pagal ISO/IEC 17043:2010 ir visiškai atitikti LST EN ISO 15189 standarto reikalavimus (ISO 15189:2022) |  |
| Turi būti kuo artimesnės savo sudėtimi žmogaus ėminiams/mėginiams |  |
| Turi būti užtikrintas mėginių gavimas iš anksto suderintu laiku. Galimybė pasirinkti norimą programos dažnį (datą) |  |
| Turi būti užtikrintas siūlomos kontrolinės medžiagos stabilumas viso kontrolės galiojimo laikotarpiu |  |
| Turi būti nurodytas programos mėginių skaičius vnt. ir/ar kiekis ml |  |
| Turi būti užtikrinta galimybė pateikti rezultatus elektroniniu būdu (žaliasis pirkimas) |  |
| Turi būti užtikrinta kontrolinių mėginių tinkama kokybė, atsižvelgiant į griežtą temperatūrinį režimą. Jei mėginiai transportuojant buvo pažeisti ar dingo, turi būti galimybė gauti naujus kontrolinius mėginius |  |
| Rezultatai turi būti įvertinti remiantis referentiniais metodais ar kompetentingų ekspertų išvadomis. Turi būti pateiktas detalus kiekvienos tirtos analitės/tyrimo statistinis įvertinimas, remiantis naujausiais kokybiniais rodikliais |  |
| Turi būti išduodamas nemokamas pažymėjimas (sertifikatas), įrodantis dalyvavimą išorinėje tarplaboratorinėje palyginamojoje kokybės kontrolės programoje (-ose) |  |
| Būtina pateikti pilną siūlomų kontrolinių mėginių sąrašą. Jei bus pateiktas nepilnas kontrolinių mėginiu/programų sąrašas arba neatitinkantis išvardintas technines specifikacijas, toks tiekėjo pasiūlymas bus atmestas |  |