2026-04-22

Automobilinių svartyklių suvairuotojų savitarnos terminalu įrengimas  (PU-272/2026)

Pirkimo Nr. 7340978

Pirkimo sąlygų paaiškinimas-patikslinimas Nr.1

Perkantysis subjektas atsako į tiekėjų pateiktus klausimus.

| Eil. Nr. | Paklausimas | Pirkėjo atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | Techninėje specifikacijoje (Priedas Nr. 2) punkte 3.7 aprašomas savitarnos terminalas. Iš teksto manome jog reikalavimuose aprašote savitarnos terminalo, svarstyklių terminalo ir kompiuterio, kuris bus montuojamas į savitarnos terminalą charakteristikas vienu metu. Svarstyklių terminalas tai svėrimo įrangos dalis, kuri montuojama į savitarnos terminalo (montažinės spintos) vidų. Minimas ir kompiuterio, montuojamo į savitarnos terminalą (kuris yra dar viena sudedamoji savitarnos terminalo dalis) procesorius "Intel Core i3". Prašome atskirai išvardinti reikalaujamas charakteristikas atskirai kiekvienam įrenginiui:: 1. Svėrimo terminalo (svorio indikatoriaus, kuris bus montuojamas į vieną iš savitarnos terminalų); 2. Kompiuterių liečiamu ekranu, kurie bus montuojami į savitarnos terminalą; 3. Pačio savitarnos terminalo skydo (jei aktuali apsaugos klasė, medžiagiškumas ir t.t.); | Reikalavimai išvardinti Pirkimo sąlygų priede Nr. 2. Techninėje specifikacijoje 3.7 punktui. Laikome, kad reikalavimai yra suformuluoti tinkamai ir atskirai išvardinti nebus. |
|  | 3.11 punktas – Reikalavimuose yra minima pamatų duobė, bet svarstyklių platforma turi būti ant-viršinė – kuris iš šių reikalavimų yra teisingas ? | Svarstyklių įrengimo sprendinys numatomas kaip antžeminis – svarstyklių platformos iškilimas turėtų būti tik toks, koks yra pačios svarstyklių konstrukcijos su užvažiavimo rampomis aukštis (pvz., apie 30 cm ar kitas, priklausomai nuo gamintojo sprendinio). Techninėje specifikacijoje paminėta pamatų duobė buvo nurodyta kaip galimas sprendinys, susijęs su svarstyklių aptarnavimo prieiga (pvz., patogesniam priėjimui prie konstrukcijos). Vis dėlto, jei konkretaus gamintojo sprendiniuose duobė nėra numatyta ar reikalinga, šis reikalavimas nėra privalomas ir gali būti netaikomas. Tiekėjai gali siūlyti sprendinius pagal savo standartinę praktiką, užtikrinant tinkamą svarstyklių eksploatavimą ir aptarnavimą. |
|  | 3.12 punktas - Reikalavimuose yra minima įrengti visus elektros (ir duomenų) perdavimo tinklus, bet vėliau jau punktas pažymi tik prisijungimą prie esamos kabelių spintos. Kaip suprasti šį reikalavimą ? | Techninėje specifikacijoje paminėta įrengti visus elektros tinklus reikalingus šio projekto apimtims įgyvendinti. Įvadinio jėgos skydo keisti nereikia. Iš įvadinio jėgos skydo imate įtampa sumontuodami reikiamo galingumo automatinį jungiklį ir klojate kabelius iki naujai montuojamos įrangos valdymo skydo ir kitos reikiamos įrangos reikalingos šio projekto įgyvendinimui. Trumpai tariant duodamas įtampos prisijungimo taškas be komutacinių įrenginių. |
|  | Kokius programinės įrangos integracijos metodus turi „Skystų nuotekų priėmimo sistema“? | Perkantysis subjektas šiuo metu programinės įrangos integracijos metodų pateikti negali, apie tai bus informuotas galimas laimėtojas. Tačiau svarbu tai, kad tiekėjo IS turėtų API. |
|  | Ar bus suteikta reikalinga informacija iš Microsoft Entra ID (Azure AD), įskaitant šiuos duomenis: Tenant ID, Client ID (Application ID), Client Secret, Redirect URL? Šie duomenys yra būtini sistemos integracijai. | Taip, informacija bus pateikta, bet po nacionalinio saugumo patikros ir konfidencialumo sutarties pasirašymo. |
|  | Prašome patvirtinti, kad bus atlikta reikiama konfigūracija Microsoft Entra ID aplinkoje, kad integracija galėtų veikti. | PS įsipareigoja prisidėti prie konfigūracijos, tačiau tiekėjas turės pateikti pradinę konfigūracijos instrukciją užsakovui. |
|  | Ar bus suteikta testavimo aplinka (Azure AD), skirta integracijos darbams ir patikrinimui? | Įprastai mūsų turimos sistemos visos turi testines versijas (pvz. MS NAV), tačiau kalbant apie Microsoft Entra ID - ji neturi testinės versijos. Prieigos prie Microsoft Entra ID tiekėjui neduodame, tačiau galime padaryti live skambutį atliekant konfigūraciją ir kartu su tiekėju ištestuoti veikimą. |
|  | Ar galėsime naudoti naudoti savo vartotojų grupių ir leidimų valdymo sistema, kad vartotojų grupės ir leidimai būtų administruojami mūsų sistemoje, o ne per Microsoft Azure? | Jeigu administruojančiam vartotojui prieiga uždrausta prie Azure AD tai toks vartotojas neturi galėti prisijungti ir prie jūsų diegiamos sistemos. Kalbant apie gilesnes vartotojų grupes, roles, vidinius leidimus sistemoje matyti informaciją, redaguoti ir t.t., tai gali būti vidinis teisių modulis. |
|  | Prašome nurodyti, kokia Microsoft Dynamics NAV / Business Central versija yra naudojama: Microsoft Dynamics NAV (2016–2018) ar Microsoft Dynamics 365 Business Central ? | Diegimo metu bus naudojama MS NAV 2018 |
|  | 3.13 punktas: Ar web prieiga reikalinga prisijungimui iš išorinių tinklų ar planuojama naudoti web tik vidiniame tinkle? | Planuojama naudoti tik vidiniame tinkle. |
|  | Dėl savitarnos terminalų kiekio ir montavimo vietos (3.1 ir 3.7 p.) Atsižvelgiant į tai, kad techninėje specifikacijoje nurodyta, jog savitarnos terminalai turi būti montuojami taip, kad vairuotojas galėtų atlikti svėrimą neišlipdamas iš transporto priemonės, prašome patikslinti: • kiek vairuotojų savitarnos terminalų turi būti įrengiama pagal pirkimo apimtį; • kokiose konkrečiose vietose jie turi būti montuojami (pvz., prie įvažiavimo, išvažiavimo ar kitose zonose). | Numatyta įrengti 2 savitarnos terminalus. Terminalai turi būti montuojami abiejose svarstyklių pusėse, transporto judėjimo krypties atžvilgiu – kairėje (vairuotojo) pusėje, užtikrinant galimybę vairuotojui atlikti veiksmus neišlipant iš transporto priemonės . Tikslus montavimo vietos ir aukščio parinkimas bus derinamas darbų vykdymo metu su Užsakovu. |
|  | Dėl LED švieslenčių kiekio ir techninių parametrų (3.5 p.) • Prašome patikslinti, kiek LED švieslenčių turi būti įrengiama pagal pirkimo apimtį bei nurodyti jų montavimo vietas (pvz., prie įvažiavimo ir (ar) išvažiavimo zonų, ant svarstyklių ar šalia jų). • Rekomenduojamas švieslenčių dydis ( 640 × 320 mm) | Numatyta įrengti 2 LED švieslentes, svarstyklių įvažiavimo/išvažiavimo zonose, gerai matomose vairuotojams. Rekomenduojami matmenys: ilgis 600–800 mm, aukštis 300–400 mm. Konkretūs montavimo sprendiniai bus derinami su Užsakovu darbų eigoje. |
|  | Prašome patikslinti, ar Techninės specifikacijos 3.6 p. • Numatyta transporto priemonės pozicionavimo sistema su optiniais jutikliais, skirta nustatyti, ar sveriamas automobilis yra pilnai užvažiavęs ant svarstyklių platformos, ir ar esant netinkamai pozicijai LED švieslentėse turi būti pateikiami informaciniai pranešimai bei turi būti blokuojamas svėrimo atlikimas | Taip, LED švieslentėse turi būti pateikiama informacija apie transporto priemonės būseną. Esant netinkamam pozicionavimui, svėrimo operacija turi būti blokuojama. |
|  | Prašome patikslinti, Techninės specifikacijos 3.8 p. • Numatyta tik administratoriaus funkcija savarankiškai registruoti ir priskirti korteles naudotojams, ar taip pat keliami reikalavimai dėl kortelių skaitytuvų kiekio (jei taip – kiek kortelių skaitytuvų turi būti įrengta sistemoje)? | Numatyta įrengti po vieną skaitytuvą prie kiekvieno savitarnos terminalo (jei nėra integruota į terminalą). Papildomai numatomas 1 skaitytuvas dispečerinėje, skirtas naudotojų registravimui ir duomenų administravimui. |
|  | Prašome patikslinti, Techninės specifikacijos 3.10 p. • Prašome pateikti visą turimą informaciją, reikalingą statybos darbų apimčių įvertinimui: esamų inžinerinių tinklų schemas, topografinius planus, taip pat pažymėti numatomą įvado į pastatą vietą. Taip pat prašome patikslinti, kokie sprendiniai numatomi dėl esamų apšvietimo stulpų – ar jie turi būti demontuojami/perkeliami, ir kas (užsakovas ar rangovas) atsakingas už šių darbų atlikimą. | Inžinerinių tinklų schemos pateikiamos su šiuo atsakymu (prisegti priedai). Įvado vieta pažymėta „N pastatas nuotekų priėmimo mazgas“ žr. jau pateiktoje schemoje „Teritorijos schema 1“. Esami apšvietimo stulpai, jei trukdys svarstyklių įrengimui, bus perkeliami Užsakovo lėšomis. |
|  | Prašome patikslinti, ar teisingai suprantame, kad pagal Techninės specifikacijos 3.11 p. • Svarstyklių pamatų laikančiosios konstrukcijos turi būti įrengiamos monolitiniu betonavimu vietoje, įrengiant pamatus iki įšalo gylio (apie 1,2 m)? | Taip, darbai turi būti vykdomi laikantis techninės specifikacijos reikalavimų. |
|  | Prašome patikslinti 3.16p. • Ar pakanka, kad svėrimo sistemoje būtų numatytas atskiras laukas, kuriame operatorius galėtų rankiniu būdu įvesti pH (rūgštingumo) rodiklį kiekvienai pasvertai transporto priemonei? Jei ne, prašome detalizuoti, kaip šis funkcionalumas turi būti įgyvendinamas • Ar teisingai suprantame, kad Techninės specifikacijos reikalavimas dėl integracijos su Microsoft Dynamics NAV apima tik sistemos techninės galimybės užtikrinimą, o pačios integracijos diegimo darbai nėra šios sutarties apimtyje? • Prašome pateikti detalesnę informaciją apie numatomą komunikaciją su nuotekų priėmimo sistema: jos techninį aprašymą, gamintoją, modelį bei kitą reikalingą informaciją integracijai įvertinti. | Ne. Turi būti duomenų apsikeitimas, ir duomenys pH turi būti gaunasi automatiškai. Specifikacijoje 3.16 nurodyta "<..> Sistema turi registruoti, kaupti ir saugoti transporto priemonių svėrimo operacijų duomenis, reikalingus svėrimo apskaitai, kontrolei ir atsekamumui užtikrinti, įskaitant transporto priemonės ir vežėjo identifikavimo, svėrimo rezultatų, medžiagų savybes – Ph - rūgštingumo rodiklis, svėrimo operacijų laiko bei savitarnos identifikavimo duomenis.“ Integracija su NAV turi būti numatyta „Turi būti galimybė perduoti duomenis į „Microsoft Dynamics NAV“ per web servisą, su galimybe automatizuotai perduoti svėrimo informaciją sąskaitoms formuoti. “ Pridedamas Priedas_ Skystų atliekų priėmimo mazgo automatika |

_____________________________