PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų komisijos, sudarytos VšĮ VUL SK generalinio direktoriaus 2018-07-27 įsakymu Nr. V-654, posėdžio protokolu

# VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS

# SPECIALIOSIOS PIRKIMO SĄLYGOS

REAGENTAI IR PAGALBINĖS PRIEMONĖS IMUNOCHEMINIAMS TYRIMAMS  SU PRIETAISU PANAUDAI (11750)

1. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau - PO), vykdydama viešąjį pirkimą numato įsigyti reagentus ir pagalbines priemones imunocheminiams tyrimams  su prietaisu panaudai (toliau - prekės).

2. PO vykdo tarptautinį pirkimą atviro konkurso būdu.

3. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

4. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti perkančiosios organizacijos atstovas: Inga Šimonė, vyresnioji viešųjų pirkimų specialistė, tel. +370 52501332, el. p. inga.simone@santa.lt, Santariškių g. 4, LT-08406 Vilnius.

5. Pirkimo objektas yra reagentai ir pagalbinės priemonės imunocheminiams tyrimams.

6. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, nes:

• perkami reagentai tyrimams, kurie atliekami tuo pačiu metodu;

• perkami reagentai turi būti gamintojo patvirtinti (validuoti), kad jie yra tinkami naudoti panaudai siūlomu prietaisu;

• perkami reagentai tyrimams, kurių atliekama nedaug;

• perkami reagentai tyrimams, kurių atlikimui reikalingas prietaisas;

• prietaisas turi būti jungiamas į elektros, informacinį tinklus;

• prietaisas sujungiamas su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu;

• prietaisas ir visa aukščiau išvardinta įranga užima vietą laboratorijoje;

• reikalinga pakankama papildoma erdvė prie prietaiso tinkamam jo valdymui ir techniniam aptarnavimui bei remontui atlikti;

• prietaisas naudoja elektros energiją ir skleidžia į aplinką šilumą net ir veikdamas tuščiąja eiga;

• prietaiso tinkamam veikimui užtikrinti gamintojas numato reguliarią techninę priežiūra, kurios metu naudojamos papildomos priemonės, tirpalai, vanduo, operatoriaus ir techninį aptarnavimą galinčio atlikti specialisto laikas;

• visiems specifiniams reagentams ir bendriesiems reagentams, priemonėms laikyti/sandėliuoti yra reikalinga vieta ir atitinkama aplinka, kokią numato gamintojas;

• apmokytas operatorius turi valdyti prietaisą ir jį stebėti atlikdamas tyrimus;

• vienas prietaisas iš vieno mėginio gali atlikti visus tyrimus numatytus pirkime;

• vienu prietaisu iš vieno mėginio atliekant kelis tyrimus yra sunaudojama mažiau mėginio, vadinasi, mažiau mėginio reikia paimti iš paciento;

• vienu prietaisu iš vieno mėginio atliekant kelis tyrimus sumažėja papildomų bendrųjų laboratorinių priemonių, tokių kaip sandarinimo plėvelė, kamšteliai, antgaliai, pipetės, pipečių antgaliai, mėgintuvėliai, sunaudojimas;

• vienu prietaisu iš vieno mėginio atliekant kelis tyrimus sumažėja mėginių paruošimo robotizuotų sistemų apkrova ir dėvėjimasis;

• vienu prietaisu iš vieno mėginio atliekant kelis tyrimus mažėja papildomų, perteklinių laboratorijos personalo veiksmų atlikimas, tuo pačiu didėja laboratorijos darbo našumas, mažėja klaidų tikimybė, mažėja mėginio ištyrimo užvėlinimas;

• PO kainuoja, net jei prietaisas suteikiamas panaudai.

7. Reikalavimai pirkimo objektui nurodyti SPS 1 priede „Techninė specifikacija ir įkainiai“ ir SPS 2 priede „Viešojo pirkimo - pardavimo sutarties projektas“.

8. Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo vieta yra:  VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Santariškių g. 2, LT-08406 Vilnius.

9. EBVPD pildomas pagal SPS 3 priede pateiktą failą/šabloną.

10. Tiekėjo pašalinimo pagrindai ir jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti BPS 3.3.p.

11. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus ir, jeigu taikytina, laikytis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų:

Netaikoma.

12. Kitų atrankos reikalavimų tiekėjams nenustatoma.

13. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujamas.

14. Pirkime pateikti pirkimo objekto pavyzdžių nereikalaujama.

15. PO atsako į CVPIS prašymą dėl pirkimo dokumentų, jei prašymas yra pateiktas likus 9 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

16. Tiekėjo CVPIS prašymu papildomi pirkimo dokumentai (paaiškinimai ar pataisymai) pateikiami ne vėliau kaip likus 6 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei jų paprašyta laiku.	17. PO rengti susitikimų su tiekėjais  neketina.

18. PO ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal mažiausią kainą. Maksimali pasiūlymo (vertinamoji) kaina, kurią viršijus pasiūlymas bus atmetamas yra 280 800,00 Eur be PVM ir 294 840,00Eur su PVM.

Pastaba:  Vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 str. 4 d. nuostatomis, PO kaina suplanuota taikant lengvatinį 5 proc. PVM tarifą. Tais atvejais, kai pasiūlymą teikia užsienio tiekėjas, kuriam pagal Pridėtinės vertės mokesčio  įstatymo 19 str. 5 d. taikomas 0 proc. PVM tarifas, arba pasiūlymą teikia PVM mokėtoju neįsiregistravęs Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo (ne PVM mokėtojas), tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių pasiūlyme taikomas 0 proc. PVM tarifas arba PVM netaikomas.

Atmesdama pasiūlymus dėl per didelės pasiūlymo kainos, perkančioji organizacija vertins galutines pasiūlymų kainas su visais mokesčiais, t. y., įskaitant tiekėjo nurodytą PVM bei dėl sutarties sudarymo su viešojo pirkimo laimėtoju perkančiosios organizacijos įgyjamas mokestines prievoles (ar teises). Pažymėtina, kad užsienio tiekėjų pasiūlymai bus vertinami pridėjus 5 proc. PVM, nes  perkančioji organizacija  privalo apskaičiuoti ir į Lietuvos biudžetą sumokėti pardavimo PVM už jai šalies teritorijoje užsienio asmens suteiktas prekes

19. Elektroninis aukcionas pirkime nebus rengiamas.

20. Tiekėjo pasiūlymo forma pateikta SPS 4 priede “Pasiūlymo forma”.

21. Įsigyti prekių naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos  (toliau – CPO LT) elektroniniu katalogu galimybės nėra, nes prekių CPO  LT elektroniniame kataloge nesiūloma.

22. Šiame pirkime taikomi aplinkos apsaugos kriterijai (žaliųjų pirkimų reikalavimai). Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.1. papunktį. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo sąlygų viešojo pirkimo – pardavimo sutarties projekte kaip tiekėjo įsipareigojimas.

SPS priedai:

- „Techninė specifikacija ir įkainiai“;

- „Viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projektas“;

3.   “EBVPD failas/šablonas“;

4.   „Pasiūlymo forma“.