## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
Reagentai ir pagalbinės priemonės imunocheminiams tyrimams su prietaisu panaudai (11750)
1. | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. (Tiekėjas privalo išvardinti visus reikiamus reagentus ir pagalbines priemones (įskaitant, jei taikoma, ir kalibravimo medžiagas, kontrolines medžiagas, priežiūros ir kt.) tyrimui atlikti, bei nurodyti jų kainas su PVM. Turi būti nurodyti tokie reagentų ir pagalbinių priemonių kiekiai, kad būtų galima atlikti reikiamą tyrimų skaičių. Pažymėtina, kad siūlomais reagentais tyrimai bus atliekami ištisus 36 mėnsius (1095 dienas), todėl skaičiuojant siūlomų reagentų kiekius būtina atsižvelgti į reagento įdėto į analizatorių stabilumo laiką. Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas nenurodė reagentų (išskyrus ne reagentus: t.y. kalibracines ir kontrolines medžiagas, skiediklius, kiuvetes ir visas kitas priemones, be kurių tyrimo nebūtų galima atlikti) tyrimams atlikti arba įvertino ir nurodė nepakankamus jų kiekius nurodytam tyrimų kiekiui atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas.". Jei pasiūlymų vertinimo metu ar sutarties vykdymo metu paaiškės, kad nepasiūlyta priemonė (išskyrus reagentus), be kurios nebūtų galima atlikti tyrimo ar mėginių paruošimo sistema negalėtų paruošti mėginių taip kaip numatyta šio pirkimo dokumentuose (pvz. medžiaga kokybės kontrolei, kiuvetės, tirpalai, antriniai mėgintuvėliai, antgaliai ir t.t.), ar pasiūlytas per mažas jos kiekis, pasiūlymas nebus atmetamas, tačiau tiekėjas šias priemones turės tiekti nemokamai visą sutarties laikotarpį arba kol bus atliktas šioje specifikacijoje nurodytas užsakovui raportuotų tyrimų kiekis.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Jei panaudai siūloma įranga ir nurodytiems tyrimams skirti reagentai yra to paties gamintojo, tuomet kartu su pasiūlymu turi būti pateiktos šiems tyrimams skirtų reagentų naudojimo instrukcijos, kuriose yra nurodytas reagentų gamintojas. ARBA Jei panaudai siūloma įranga ir nurodytiems tyrimams skirti reagentai yra skirtingų gamintojų, tuomet kartu su pasiūlymu pateikiamos reagentų gamintojo parengtos šiems tyrimams skirtų reagentų naudojimo instrukcijos, kuriose turi būti nurodyta, su kokia įranga galima naudoti šiuos reagentus (t. y., reagento ir panaudai siūlomos įrangos sistema turi būti validuota tyrimui atlikti). Jei reagentų naudojimo instrukcijoje nėra informacijos, įrodančios, su kokia įranga galima naudoti šį reagentą, tuomet kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo parengtas tyrimo validacijos protokolas, kuriame turi būti nurodyta įranga ir reagentas naudoti šiai validacijai atlikti ir kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prietaiso gamintojo pasirašytą patvirtinimą ir reagento gamintojo pasirašytą patvirtinimą, kad panaudai siūlomą prietaisą ir siūlomą reagentą galima naudoti kartu ir toks derinys yra validuotas atlikti kokybišką tyrimą.
4. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių gamintojo parengtas naudojimo instrukcijas arba gamintojo parengtas naudojimo instrukcijas ir technines specifikacijas anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir panaudai teikiamo prietaiso gamintojo parengtą naudojimo instrukciją arba gamintojo parengtą naudojimo instrukciją ir techninę specifikaciją anglų kalba. Pateikiami dokumentai turi būti pilnos apimties, o ne jų fragmentai ar atskiri puslapiai. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Tiekėjų ar gamintojų deklaracijos/patvirtinamieji raštai ar kiti dokumentai yra laikomi tinkamomis įrodinėjimo priemonėmis, jei taip numatyta techninėje specifikacijoje. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
5. | Reagentai, tyrimo kalibravimui (kai gamintojo numatyta) skirtos medžiagos, kontrolinės medžiagos, panaudai teikiamas prietaisas atliekantis tyrimus turi būti ženklinti CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Šio atitikimo įrodymui tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti CE sertifikatus arba EB atitikties deklaracijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas.
6. | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaitmenys po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaitmenys po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaitmenys po kablelio).
7. | Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas tiekti reagentus ir atlikti panaudai siūlomų prietaisų techninę priežiūrą ir remontą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti panaudos būdu siūlomos įrangos techninį aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
8. | Prekių galiojimas nuo pristatymo perkančiajai organizacijai dienos turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai.
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo (analitės) pavadinimas | Metodas |  | Preliminarus tyrimų skaičius (įskaitant visus tyrimus: 2 lygių kontrolinius tyrimus tyrimų atlikimo dieną, tyrimus kalibracijai ir kitus) per 36 mėn. | Tyrimų atlikimo dažnis: dienų, kurių metu bus atliekami tyrimai, skaičius per 36 mėnesius
1. | REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS IMUNOCHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIEKAMIEMS PANAUDAI SIŪLOMU PRIETAISU. PANAUDAI SUTEIKIAMAM PRIETAISUI KELIAMI REIKALAVIMAI YRA 1.1.1. PUNKTE.
Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai
| Aldosteronas [serume 95 %, šlapime 5 %] | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (CLIA) |  | 3900 | 288 | x | x | x | x
| EBV ankstyvojo antigeno IgG antikūnai (EBV–AA IgG) | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (CLIA) |  | 600 | 72 | x | x | x | x
| EBV viruso branduolio antigeno IgG antikūnai (anti–EBBA IgG) | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (CLIA) |  | 600 | 72 | x | x | x | x
| EBV viruso IgG antikūnai (EBV IgG) | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (CLIA) |  | 4800 | 432 | x | x | x | x
| EBV viruso IgM antikūnai (EBV IgM) | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (CLIA) |  | 4800 | 432 | x | x | x | x
| Herpes simplex viruso 1/2 IgG antikūnai (HSV 1/2 IgG) | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (CLIA) |  | 1300 | 144 | x | x | x | x
| Herpes simplex viruso 1/2 IgM antikūnai (HSV 1/2 IgM) | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (CLIA) |  | 1000 | 144 | x | x | x | x
| Neuronams specifinė enolazė (NSE) | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (CLIA) |  | 400 | 36 | x | x | x | x
| Raudonukės viruso IgG antikūnai (Rubella IgG) | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (CLIA) |  | 1600 | 144 | x | x | x | x
| Raudonukės viruso IgM antikūnai (Rubella IgM) | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (CLIA) |  | 200 | 36 | x | x | x | x
| Reninas (tiesioginis) | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (CLIA) |  | 2600 | 288 | x | x | x | x
| S-100 | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (CLIA) |  | 400 | 36 | x | x | x | x
| Mycoplasma pneumoniae IgG antikūnai | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (CLIA) |  | 650 | 72 | x | x | x | x
| Mycoplasma pneumoniae IgM antikūnai | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (CLIA) |  | 650 | 72 | x | x | x | x
| Tymų viruso IgG antikūnai | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (CLIA) |  | 700 | 72 | x | x | x | x
| Tymų viruso IgM antikūnai | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (CLIA) |  | 400 | 36 | x | x | x | x
| Varicella zoster viruso IgG antikūnai (VZV IgG) | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (CLIA) |  | 800 | 72 | x | x | x | x
| Varicella zoster viruso IgM antikūnai (VZV IgM) | Chemiliuminescencinės imunoanalizės metodas (CLIA) |  | 500 | 72 | x | x | x | x
Visi reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar visos papildomos tyrimų priemonės, papildomos prietaisų eksploatacinės ir priežiūros priemonės (jų kiekiai ir kainos), reikalingos nurodytiems tyrimams atlikti panaudai siūlomu prietaisu, turi būti nurodytos 1.1. - 1.n. (kur n yra visų reikiamų, tyrimams atlikti, reagentų ir priemonių rūšių skaičius) punktuose.
Eil. Nr. | Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas/kita informacija (neprivaloma) | Reagento ar pagalbinės priemonės matavimo vienetai | Reagento ar pagalbinės priemonės reikiamas kiekis | PVM, % | 1 mato vnt. įkainis EUR be PVM | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, tikslus komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr.
1.1. | ........................ Reagentų kasetės, kontrolinės medžiagos ir/ar kontrolinės priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.2. | ........................ Reagentų kasetės, kontrolinės medžiagos ir/ar kontrolinės priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.n. | ........................ Reagentų kasetės, kontrolinės medžiagos ir/ar kontrolinės priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
Pasiūlymo kaina be PVM, Eur:
5 % PVM suma Eur: Eur:
Pasiūlymo kaina su PVM, Eur:
1.1.1. | TECHNINIAI REIKALAVIMAI PANAUDAI SUTEIKIAMAM PRIETAISUI (1 VNT.).
Modelis (tipas)______________ Gamintojo pavadinimas___________, kilmės šalis_____________ Pagaminimo metai_________
| Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
| Turi būti mėginių automatinio praskiedimo, automatinio tyrimo pakartojimo ir susietų tyrimų (pagal pirmojo tyrimo rezultatą automatiškai atliekamų papildomų tyrimų) galimybė. |  |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Galimybė mėginius tirti iš mikro tūrio mėgintuvėlių (pvz., Eppendorf tipo). |  |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo