LIETUVOS VIEŠOJO SAUGUMO IR PAGALBOS TARNYBŲ SKAITMENINIO MOBILIOJO RADIJO RYŠIO TINKLO ĮRANGOS TALPINIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS (PPR-261)

Pirkimas dalinai finansuojamas iš VSF (STS) lėšų, skirtų projektui Nr. SVVP/2023/3510 "Papildomos IRD veiklos sąnaudos 2024-2027 m.”

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu

Pirkimo objektui taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 8 dalies ir 9 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu: 1. Pirkimo objektui taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 8 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu. Tiekėjo siūlomos paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip nurodyta VPĮ 37 straipsnio 8 dalyje. Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjo siūlomos paslaugos nekeltų grėsmės nacionaliniam saugumui, kai sandorio pagrindu susidarytų aplinkybės, nurodytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 1 punkte. Laikoma, kad tiekėjo siūlomos paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu, ir tiekėjo pasiūlymas atmetamas. Į kompetentingas institucijas dėl atitikties įvertinimo keliamam reikalavimui bus kreipiamasi dėl ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo ir tik įvertinus ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą (iki pasiūlymų eilės nustatymo) pateikusio tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitikimą SS nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams, susijusiems su nacionaliniu saugumu. 2. Pirkimo objektui taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu*. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, nėra toliau nurodytų aplinkybių - paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. Perkančioji organizacija pasiūlymo atitikčiai LR viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams patvirtinti iš tiekėjo reikalauja KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKTI užpildytą pirkimo dokumentą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (8 IA PD ATITIKTIES DEKLARACIJA), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti (kartu su pasiūlymu šių dokumentų tiekėjas pateikti neturi) – vieną ar kelis šiuos dokumentus**: juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus, ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Pastabos: *Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams aukščiau nurodytas reikalavimas (VPĮ 37 straipsnio 9 dalis) yra netaikomas. **Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

- Įsigyjama Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo (toliau – SMRRT) įrangos talpinimo paslauga (toliau – Pirkimo objektas):

  - Pirkimą objektas skaidomas į šias pirkimo objekto dalis:

| Pirkimo objekto dalies Nr. | SMRRT įrangos talpinimo vietos adresas | Modelis | TX/RX antenos vnt. | GPS antenos vnt. | Antenos aukštis (ne mažiau) m | Naudojama galia kW (ne mažiau) | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Savanorių pr. 194, Kaunas ar lygiavertė, bet ne toliau kaip 0,2 km spinduliu nuo koordinačių 54.910477, 23.933410 | MTS2 | 3 | 1 | 30 | 3 (1F) |  |
|  | Žemynos g. 10, Vilnius ar lygiavertė, bet ne toliau kaip 0,2 km spinduliu nuo koordinačių 54.728674, 25.230929 | MTS2 | 3 | 1 | 38 | 3 (1F) |  |
|  | Vandens bokštas Žironų g., Radviliškis ar lygiavertė, bet ne toliau kaip 0,5 km spinduliu nuo koordinačių 55.823962, 23.532184 | MTS2 | 2 | 1 | 49 | 3 (1F) |  |
|  | Šilalė, Rytinio kelio g. 4, Šilalė ar lygiavertė, bet ne toliau kaip 0,5 km spinduliu nuo koordinačių 55.490728, 22.20395 | MTS2 | 2 | 1 | 44 | 3 (1F) |  |
|  | Vandens bokštas, Ramučių g. 31, Šilutė ar lygiavertė, bet ne toliau kaip 0,5 km spinduliu nuo koordinačių 55.356062, 21.494229 | MTS2 | 2 | 1 | 47 | 3 (1F) |  |
|  | Vandens bokštas, Pramonės g. 1, Pakruojis ar lygiavertė, bet ne toliau kaip 0,5 km spinduliu nuo koordinačių 55.979783, 23.866357 | MTS2 | 2 | 1 | 56 | 3 (1F) |  |

  - Pirkimo objekto dalių lentelės skiltyse „Modelis“, “TX/RX antenos“, „RRL antenos“, GPS antenos“, „Antenos aukštis“, „Naudojama galia“ apibūdina talpinamos įrangos pagrindines charakteristikas, kurios yra:

    - SMRRT(MTS2) talpinamos įrangos komplektas, kurios parametrai ir reikalavimai:

      - bazinė stotis MTS2,  sumontuota 1154 mm x 772 mm x 1221 mm (h) konteineryje (skirtame eksploatuoti lauko sąlygomis), bendras svoris iki 350 kg., gali būti montuojama ant pastato stogo ar ant žemės šalia pastato, pajungiant TX/RX ir GPS antenas;

      - bazinė stotis MTS2,  sumontuota 650 mm x 650 mm x 1280 mm (h) konteineryje, bendras svoris iki 150 kg., gali būti montuojamas tik patalpoje, pajungiant TX/RX ir GPS antenas;

      - siuntimo ir priėmimo antenoms prijungti prie bazinės stoties naudojami koaksialiniai kabeliai;

      - bazinės stoties MTS2 sunaudojamas elektros galingumas – iki ne mažiau 3 kW (1F);

      - TX/RX antenos 2 arba 3 vnt. ir GPS (1 vnt.) antenos montuojamos ant pastato stogo;

- Pirkimo objekto visoms dalims taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai/kriterijai:

  - Teikdamas paslaugas Tiekėjas turi sunaudoti kaip įmanoma mažiau gamtos išteklių. Dėl šios priežasties visa su sutartimi susijusiu dokumentacija perduodama skaitmeniniu formatu (elektroninė versija). Teikdamas paslaugas Tiekėjas turi siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ar spausdinimo. Dokumentus (tarpinius ir galutinius) teikti tik elektroniniu formatu, esant poreikiui pasirašyti – pasirašyti juos el. parašu.

  - Šalių susitikimai, jei tai atsižvelgiant į nagrinėjamus klausimus, yra įmanoma, organizuojami nuotoliniu būdu, taip sumažinant aplinkos taršą (degalų išmetimą).

- Reikalavimai SMRRT įrangos komplekto talpinimo paslaugų teikimui:

  - Talpinimo paslaugos talpinti bazinę radijo ryšio stotį ir ne mažesnį nei nurodyta antenų skaičių turi būti  teikiamos ne blogesniais elektros galios, antenų talpinimo aukščio parametrais nei nurodyta 1.1 punkto lentelėje;

  - Tiekėjas pildo Pasiūlymo formos 5 punkto lenteles „Tiekėjo finansinis pasiūlymas.“.

  - Įsipareigojimą, kad visą sutarties laikotarpį Tiekėjas neblogins SMRRT įrangos komplekto eksploatavimo sąlygų, tai yra, nekeis komponentų komplektų montavimo aukščio, antenų krypties nesuderinus su Perkančiąja organizacija, nesudarys kitų kliūčių SMRRT įrangos komplekto eksploatacijai;

  - Įsipareigojimą, kad SMRRT įranga bus aprūpinama elektros energija, kurios patikimumo kategorija ne žemesnė kaip 3-ia;

  - Įsipareigojimą, kad iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų Perkančioji organizacijos bus informuota apie planuojamus Tiekėjo infrastruktūros objektų remonto darbus, galinčius trukdyti perkančiajai organizacijai naudoti SMRRT įrangos komplektą;

  - Įsipareigojimą, kad nustačius incidentą, avariją arba tikėtiną galimybę jiems įvykti vietoje, kur patalpinta SMRRT įrangos komplektas, nedelsiant apie tai pranešti Perkančiosios organizacijos atsakingam asmeniui, o avariniais atvejais nedelsiant skirti savo atstovą atlikti avarijos vietos apžiūrai ir leisti Perkančiajai organizacijai imtis veiksmų avarijos pasekmėms likviduoti, užtikrinti patekimą į objektą per įmanomai trumpiausią laiką;

  - Įsipareigojimą neatlygintinai ir netrukdomai užtikrinti Perkančiosios organizacijos atstovų ir trečiųjų asmenų, su kuriais perkančioji organizacija yra sudariusi sutartis dėl SMRRT įrangos priežiūros paslaugos teikimo, patekimą į objektą 24 (dvidešimt keturias) valandas per parą, 7 (septynias) dienas per savaitę, per įmanomai trumpiausią laiką, tačiau ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo valandas nuo Perkančiosios organizacijos kreipimosi į Tiekėjo atstovą momento, laikantis Tiekėjo nustatytų patekimo į objektą ir darbų atlikimo objekte sąlygų;

  - Atlyginimą už dėl Tiekėjo arba Tiekėjo interesais veikiančių trečiųjų asmenų kaltės visiškai (nepataisomai) sugadintą, sunaikintą ar prarastą objekte patalpintą ir naudojamą SMRRT įrangos komplektą ar jo dalį, teisės aktų nustatyta tvarka atlyginant Perkančiajai organizacijai sugadintos, sunaikintos ar prarastos SMRRT įrangos likutinę vertę, o jeigu sugadintą SMRRT įrangą įmanoma suremontuoti, atlyginant Perkančiajai organizacijai visas protingas su sugadintos SMRRT įrangos remontu susijusias išlaidas;

  - Įsipareigojimą bendradarbiauti ir tarpininkauti Perkančiajai organizacijai vykdant veiklą, susijusią su leidimų, sutikimų suderinimų ar kitos formos dokumentų gavimu SMRRT įrangos veiklai užtikrinti.

- Pripažinus laimėtoju Tiekėją, kurio turte nebuvo sumontuota SMRRT įranga, Tiekėjas savo jėgomis ir kaštais išmontuoja SMRRT įrangą iš esamos jos montavimo vietos, sumontuoja ją savo turte su Pirkėju suderintu terminu ir grafiku ir apmoka integravimo į SMRRT darbus (integravimo darbų kaina – 6300 Eur be PVM  (7 623 Eur su PVM) per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos pervesdamas lėšas į Pirkėjo Sutartyje nurodytą sąskaitą. Patalpinus įrangą naujoje vietoje Tiekėjas ir Pirkėjas pasirašo įrangos talpinimo aktą (Sutarties priedas Nr. 4). Nuo šio akto pasirašymo dienos yra skaičiuojamas įrangos talpinimo laikas.

- Talpinimo paslaugų terminas 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos (perkeliant įrangą į kitą vietą – bendras įrangos perkėlimo ir talpinimo terminas negali viršyti 36 (trisdešimt šešių) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos). Perkėlus įrangą pasirašomas įrangos talpinimo aktas, nuo kurio pasirašymo dienos skaičiuojamas įrangos talpinimo terminas.

- Šioje techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai taikomi kiekvienai pirkimo objekto daliai.

______________