Patikslinimas 2026-04-23

Techninio projekto bylos SS2425-XX-TP-SP lape Nr. 37 esančios „SKLYPO PLANO DALIES MEDŽIAGŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS“ lentelės eilutėse Nr. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nurodytas kiekis „5042“ yra nekorektiškas ir turi būti keičiamas į „5210“: