Prekių pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos

| Sutarties pavadinimas | Medicininės įrangos dalys ir serviso paslaugos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties data |  | Sutarties numeris |  |

| 1. SUTARTIES ŠALYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Pirkėjas | 1.1.1. Pavadinimas | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos |
|  | 1.1.2. Juridinio asmens kodas | 135163499 |
|  | 1.1.3. Adresas | Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas |
|  | 1.1.4. PVM mokėtojo kodas | LT351634917 |
|  | 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita | LT21 7300 0100 0222 6410 |
|  | 1.1.6. Bankas, banko kodas | AB Swedbank, 73000 |
|  | 1.1.7. Telefonas | +370 37326360 |
|  | 1.1.8. El. paštas | rastine@kaunoklinikos.lt |
|  | 1.1.9. Šalies atstovas | Generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius |
|  | 1.1.10. Atstovavimo pagrindas | Įstatų pagrindas |
| 1.2. Tiekėjas (jei Tiekėjas yra fizinis asmuo, skiltys atitinkamai pakoreguojamos. Jei Tiekėjas yra tiekėjų grupė, skiltys pildomos įterpiant kiekvieno grupės nario informaciją) | 1.2.1. Pavadinimas |  |
|  | 1.2.2. Juridinio asmens kodas |  |
|  | 1.2.3. Adresas |  |
|  | 1.2.4. PVM mokėtojo kodas |  |
|  | 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita |  |
|  | 1.2.6. Bankas, banko kodas |  |
|  | 1.2.7. Telefonas |  |
|  | 1.2.8. El. paštas |  |
|  | 1.2.9. Šalies atstovas |  |
|  | 1.2.10. Atstovavimo pagrindas |  |

| 2. ATSAKINGI ASMENYS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Prekių priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą |  | (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) |  |
| 2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą |  | (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) |  |
| 3. SUTARTIES DALYKAS |  |  |  |
| 3.1. Sutarties dalykas |  | Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis perduoti Pirkėjui medicininės įrangos dalis ir serviso paslaugas (toliau – Prekės/paslaugos), įskaitant su prekėmis susijusias paslaugas, t. y. pristatymą, iškrovimą. Išsamus Prekių/paslaugų aprašymas ir kiti reikalavimai tiekiamoms Prekėms/teikiamoms paslaugoms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 2 „Prekių/paslaugų žiniaraštis“. |  |
| 3.2. Pirkimo pavadinimas ir numeris |  | Atviras konkursas „Medicininės įrangos dalys ir serviso paslaugos“ Nr. |  |
| 3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą |  | Netaikoma |  |
| 4. PREKIŲ PRISTATYMO/PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI IR PREKIŲ/PASLAUGŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA |  |  |  |
| 4.1. Prekių pristatymo terminai, kai Prekės pristatomos dalimis |  | Tiekėjas pagal atskirą užsakymą įsipareigoja pristatyti Prekes/suteikti paslaugas ne vėliau kaip per 4 (keturias) savaites nuo užsakymo pateikimo dienos šiuo adresu: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas. |  |
| 4.2. Prekių (ar jų dalies) pristatymo termino pratęsimas |  | Netaikoma |  |
| 4.3. Užsakymų teikimo tvarka |  | Užsakymai teikiami Tiekėjo nurodytu elektroniniu paštu ir laikomi gautais po 24 (dvidešimt keturių valandų) nuo užsakymo pateikimo. |  |
| 4.4. Dėl minimalios užsakymo vertės / apimties |  | Netaikoma |  |
| 4.5. Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai |  | Kartu su Prekėmis pateikiamas Prekių perdavimo-priėmimo aktas. Tiekėjui nepateikus nurodyto dokumento, laikoma, kad Prekės neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. |  |
| 5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA |  |  |  |
| 5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas |  | Fiksuoto įkainio kainodara |  |
| 5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuoto įkainio kainodara |  | Pradinės Sutarties vertė yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur, (nurodyti sumą žodžiais) be PVM. PVM sudaro (nurodyti sumą skaičiais) Eur, (nurodyti sumą žodžiais). Sutarties kaina yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur, (nurodyti sumą žodžiais) su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų Prekių/paslaugų kiekį iš Tiekėjo pasiūlyto įkainio be PVM. Pirkėjas perka Prekes/paslaugas pagal poreikį Sutartyje arba jos priede Nr. 2 „Prekių/paslaugų žiniaraštis“ nurodytais įkainiais, neviršijant jame nurodyto Prekių/paslaugų maksimalaus kiekio. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti maksimalaus Prekių/Paslaugų kiekio ar bet kokios jo dalies. |  |
| 5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles |  | Sutarties įkainiai bus perskaičiuojami: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo; 5.3.2. netaikoma; 5.3.3. dėl kainų lygio pokyčio; 5.3.4. netaikoma. |  |
| 5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo |  | Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo tiekiamų Prekių/teikiamų Paslaugų Sutartyje nurodytai kainai / įkainiams, Sutarties kaina / įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Prekių/Paslaugų kainos / įkainio be PVM. Perskaičiuota Sutarties kaina / Prekių/Paslaugų įkainiai įforminami Susitarimu ir turi būti taikomi nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas). |  |
| 5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Prekių kainos / įkainių pokytį, pasikeitimo |  | Netaikoma |  |
| 5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio |  | 5.3.3.1. Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos / įkainių peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų papunktį įsigaliojimo dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 5.3.3.6 papunktyje, viršija 5 procentus . Sutarties kainos / įkainių peržiūra atliekama ne rečiau kaip kas 12 (dvylika) mėnesių. 5.3.3.2. Sutarties kaina / įkainiai peržiūrimi tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y., Prekėms/Paslaugoms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties kainos / įkainių peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas peržiūra. 5.3.3.3. Jeigu Prekių tiekimas/Paslaugų teikimas vėluoja dėl Tiekėjo kaltės, uždelstų pristatyti Prekių/Paslaugų kaina / įkainiai nėra perskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (gali būti mažinami, tačiau negali būti didinami). 5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties kainos / įkainių peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis. Iš kitos Šalies reikalaujama pateikti oficialų Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduotą dokumentą ar patvirtinimą. 5.3.3.5. Šalys privalo Susitarime nurodyti vartojimo prekių ir paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Sutarties kainą / įkainius, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę. 5.3.3.6. Nauja Sutarties kaina / įkainiai apskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę: a1=a+k100×a, kur a – kaina / įkainis (Eur be PVM)) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo) a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina / įkainis (Eur be PVM) k – pagal vartotojų kainų indeksą apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: k =IndnaujausiasIndpradžia×100-100, (proc.) kur Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos / įkainių peržiūros išsiuntimo kitai šaliai dieną paskelbtas naujausias vartojimo prekių ir paslaugų indeksas. Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 5.3.3.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a1“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio. 5.3.3.8. Šalis, siekianti Sutarties kainos / įkainių peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Prekių, nesuteiktų Paslaugų sąrašą su kiekiais, indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis, kita svarbi informacija. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą indeksą nei nurodytas šioje procedūroje. 5.3.3.9. Susitarimas turi būti sudarytas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą / įkainius gavimo dienos. 5.3.3.10. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPĮ nuostatas. |  |
| 5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Prekių grupių kainų pokyčius |  | Netaikoma |  |
| 5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles |  | Pirkėjas numato galimybę įsigyti Sutartimi įsigyjamų Prekių sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių Prekių (toliau – Nenumatytos prekės) neviršijant 10 (dešimt) proc. Pradinės Sutarties vertės (jos nedidinant). Už Nenumatytas prekes bus apmokama ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Nenumatytų prekių kaina su Pirkėju turi būti derinama iš anksto. Gavęs Tiekėjo pateiktas Nenumatytų prekių kainas (komercinį pasiūlymą), Pirkėjas atlieka rinkos kainų tyrimą (apklausą telefonu ir / ar raštu, ir / ar paiešką elektroninėje erdvėje ar kt.), tokiu būdu įvertindamas, ar Tiekėjo pateiktos Nenumatytų prekių kainos atitinka rinkos kainas. Nustačius, kad Tiekėjo pasiūlytos Nenumatytų prekių kainos yra didesnės nei rinkos, Pirkėjas prašo Tiekėjo jas sumažinti. Tiekėjui nesutikus sumažinti Nenumatytų prekių kainos iki rinkos kainos, Pirkėjas pasilieka teisę Nenumatytas prekes įsigyti atskiru pirkimu.) |  |
| 5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka |  | Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Apmokėjimo sąlygos įvykdžius užsakymą, mokama už konkretų kiekį / apimtį pagal nustatytus įkainius. |  |
| 5.6. Avansas |  | Netaikoma |  |
| 5.7. Avanso užtikrinimas |  | Netaikoma |  |
| 6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |  |
| 6.1. Garantinis terminas |  | Prekėms nustatomas Prekių gamintojo taikomas garantinis terminas, kuris yra ne trumpesnis kaip 6 (šeši) mėnesiai. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos. |  |
| 6.2. Garantinė priežiūra |  | Garantinio termino laikotarpiu nustačius Prekių trūkumų, Tiekėjas turi ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos pašalinti Prekių trūkumus. |  |
| 6.3. Kokybinių kriterijų įgyvendinimo ir tikrinimo tvarka |  | Netaikoma |  |
| 7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI |  |  |  |
| Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai |  | Sutarties vykdymui subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami. arba Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai yra nurodyti Sutarties priede Nr. [...] „Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai“. |  |
| 8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS |  |  |  |
| 8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas |  | Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas netesybomis (delspinigiais, bauda). |  |
| 8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas |  | Netaikoma |  |
| 8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas |  |  |  |
| 9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ |  |  |  |
| 9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą |  | Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo perduotas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,06 (šešių šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. |  |
| 9.2. Tiekėjui taikomos netesybos |  | 9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti Prekes/teikti Paslaugas ar ištaisyti jų trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,06 (šešių šimtųjų) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotų Prekių/nesuteiktų Paslaugų ar Prekių/Paslaugų, turinčių trūkumų, kainos be PVM. 9.2.2. Jeigu Tiekėjas vėluoja grąžinti dėl Tiekėjui mokėtinos sumos sumažinimo susidariusią permoką pagal Bendrųjų sąlygų 7.4.1.2 punktą, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,06 (šešių šimtųjų) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintos permokos, kainos be PVM. 9.2.3. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo, jeigu netesybų suma nėra išskaitoma iš Tiekėjui mokėtinos sumos. |  |
| 9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ar nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka |  | 9.3.1. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 30 (trisdešimt) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. 9.3.2. Nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, mokama 30 (trisdešimt) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. |  |
| 9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos |  | Netaikoma |  |
| 9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo |  | Pažeidus 13.1 punkto reikalavimus Tiekėjui bus taikoma 50 (penkiasdešimt) eurų dydžio bauda. |  |
| 9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo |  | Netaikoma |  |
| 9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų Kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu |  | Netaikoma |  |
| 9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo |  | Netaikoma |  |
| 9.9. Tiekėjui taikoma bauda dėl Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje ar rinkodaroje naudojimo reikalavimų nesilaikymo bei draudimo naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais nesilaikymo |  | Netaikoma |  |
| 9.10. Kitos netesybos |  | Netaikoma |  |
| 10. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS |  |  |  |
| 10.1. Esminės Sutarties sąlygos |  | Netaikoma |  |
| 10.2. Dideli arba nuolatiniai esminės Sutarties sąlygos vykdymo trūkumai | Netaikoma |  |  |
| 11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS |  |  |  |
| 11.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas |  | Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną). Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai. |  |
| 11.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas |  | Netaikoma |  |
| 12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS |  |  |  |
| 12.1. Sutarties nutraukimo pagrindai | Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka. |  |  |
| 12.2. Esminiai Sutarties pažeidimai | 12.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius; 12.2.2. jeigu Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų Prekių tiekimo/Paslaugų teikimo terminų 2 (du) kartus iš eilės arba vėluoja pristatyti Prekes/suteikti Paslaugas daugiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų Sutartyje nustatytas Prekių pristatymo/Paslaugų suteikimo terminas; 12.2.3. jeigu Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo/Paslaugų suteikimo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės; 12.2.4. Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo/Paslaugų suteikimo terminus ir dėl Prekių pristatymo vėlavimo Prekės/Paslaugos tampa nebereikalingos; 12.2.5. Tiekėjas daugiau kaip 2 (du) kartus pristato Prekes/suteikia Paslaugas, kurios neatitinka Sutartyje ir (ar) Įstatymuose nustatytų reikalavimų Prekėms/Paslaugoms; 12.2.6. Tiekėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia pirkimo dokumentuose nustatytų Sutarties tinkamam vykdymui būtinų reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos; 12.2.7. Tiekėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą; |  |  |
| 13. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI (taikoma, jeigu aplinkosauginiai ir (arba) socialiniai kriterijai nustatomi kaip Sutarties vykdymo sąlygos) |  |  |  |
| 13.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas | Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms/Paslaugoms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai). Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui/atvykti suteikti paslaugas ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − penktadieniais nuo 10:00 iki 15:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių/paslaugų priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte, priimdamas Prekes/paslaugas fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė/atvyko suteikti Paslaugas ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų). Nustačius, kad Tiekėjas šiame papunktyje nustatyto kriterijaus (-jų) nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. |  |  |
| 13.2. Su perkamomis Prekėmis susiję socialiniai kriterijai | Netaikoma |  |  |
| 14. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos) |  |  |  |
| 14.1. | Netaikoma |  |  |
| 14.2. | Netaikoma |  |  |
| 14.3. | Netaikoma |  |  |
| 14.4. | Netaikoma |  |  |
| 14.5. | Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose. |  |  |
| 15. SUTARTIES PRIEDAI |  |  |  |
| 15.1. Priedas Nr. 1 | Techninė specifikacija; |  |  |
| 15.2. Priedas Nr. 2 | Prekių/paslaugų žiniaraštis; |  |  |
| 15.3. Priedas Nr. 3 | Pirkimo sąlygos (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri priedai, nurodyti aukščiau) (atskirai nepridedamos); |  |  |
| 15.4. Priedas Nr. 4 | Tiekėjo pasiūlymas (atskirai nepridedamas); |  |  |
| 15.5. Priedas Nr. 5 | Kiti dokumentai (jei tokių yra). |  |  |
| 16. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI |  |  |  |
| PIRKĖJAS |  |  | TIEKĖJAS |
| Generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius |  |  | (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |
| (parašas) |  |  | (parašas) |

_______________

Sutarties priedas Nr. 2

PREKIŲ/PASLAUGŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aparato modelis / atsarginės dalies kodas | Keitimo kainos požymis (raidė K) | Kainyno kaina be PVM, Eur * | Orienta-cinis kiekis | Mato vnt. | Suma be PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Švirkštinė pompa | SEP-10S plus/ SEP-12S plus |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  |  | 30 | val. |  |
| 1.2. | Viršutinis gaubtas | B6100066 |  |  | 2 | vnt. |  |
| 1.3. | Švirkšto tūrio daviklis (potenciometrinis) | B6210008-04 |  |  | 6 | vnt. |  |
| 1.4. | Apatinis gaubtas | B6100076 |  |  | 8 | vnt. |  |
| 1.5. | Kronšteinas | B8090014 |  |  | 6 | vnt. |  |
| 1.6. | Plastikinis varžto antgalis | B8123009 |  |  | 40 | vnt. |  |
| 1.7. | Švirkšto laikiklis | B8126028 |  |  | 40 | vnt. |  |
| 1.8. | I.V. Laikiklio atrama | B8126023 |  |  | 10 | vnt. |  |
| 1.9. | Spaustukas | B8127003 |  |  | 20 | vnt. |  |
| 1.10. | Guminis gaubtas | B8703002 |  |  | 10 | vnt. |  |
| 1.11. | Garsiakalbis SMA-24-P15 | V5500202 |  |  | 20 | vnt. |  |
| 1.12. | Saugiklis 5x20mm, T160mA | V5501000 |  |  | 40 | vnt. |  |
| 1.13. | Saugiklis 5x20mm, T80mA F1 | V5501002 |  |  | 40 | vnt. |  |
| 1.14. | Saugiklis 5x20mm, T1A | V5501020 |  |  | 40 | vnt. |  |
| 1.15. | Tinklo filtras | V5520175 |  |  | 6 | vnt. |  |
| 1.16. | Tinklo kabelis, 2,0 m | V5570010 |  |  | 20 | vnt. |  |
| 1.17. | Klaviatūra SEP-10S Plus | V6675013 |  |  | 4 | vnt. |  |
| 1.18. | Varžtas su rankenėle | B6370007 |  |  | 20 | vnt. |  |
| 1.19. | Korpuso kojelė (priklijuojama, 1 vnt.) | V6300400 |  |  | 40 | vnt. |  |
| 1.20. | Dangtis | B8703051 |  |  | 20 | vnt. |  |
| 1.21. | Plastikinis varžto antgalis | B8123009 |  |  | 20 | vnt. |  |
| 1.22. | Varžtelis, plastmas., M3x16 | B1000132 |  |  | 60 | vnt. |  |
| 1.23. | Varžtelis M4x14 | B1000071 |  |  | 60 | vnt. |  |
| 1.24. | Varžtelis M4x50 | B1000079 |  |  | 60 | vnt. |  |
| 1.25. | Savisriegis 2.9x9.5 | B1000221 |  |  | 60 | vnt. |  |
| 1.26. | Stūmiklio plokštelė | B6600016 |  |  | 7 | vnt. |  |
| 2. | Švirkštinė pompa | SEP-10S |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  |  | 10 | val. |  |
| 2.2. | Varžtas su rankenėle | B6370007 |  |  | 2 | vnt. |  |
| 2.3. | Švirkšto laikiklis | B8126028 |  |  | 2 | vnt. |  |
| 2.4. | Dangtis | B8703051 |  |  | 2 | vnt. |  |
| 2.5. | Guminis gaubtas | B8703002 |  |  | 2 | vnt. |  |
| 2.6. | Garsiakalbis SMA-24-P15 | V5500202 |  |  | 2 | vnt. |  |
| 2.7. | Mikroperjungiklis 5A, 125 VAC | V5500900 |  |  | 2 | vnt. |  |
| 2.8. | Mikroperjungiklis 5A, 125 VAC | V5500901 |  |  | 2 | vnt. |  |
| 2.9. | Saugiklis 5x20mm, T160mA | V5501000 |  |  | 2 | vnt. |  |
| 2.10. | Tinklo filtras | V5520151 |  |  | 2 | vnt. |  |
| 2.11. | Tinklo kabelis, 2,0 m | V5570010 |  |  | 1 | vnt. |  |
| 3. | Švirkštinė pompa | SEP-21S plus |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  |  | 30 | val. |  |
| 3.2. | Varžtas su rankenėle | B6370007 |  |  | 10 | vnt. |  |
| 3.3. | Plastikinis varžto antgalis | B8123009 |  |  | 20 | vnt. |  |
| 3.4. | Švirkšto laikiklis | B8126028 |  |  | 20 | vnt. |  |
| 3.5. | Dangtis | B8703051 |  |  | 10 | vnt. |  |
| 3.6. | Guminis gaubtas | B8703002 |  |  | 5 | vnt. |  |
| 3.7. | Mikroperjungiklis 5A, 125 VAC, roller | V5500900 |  |  | 10 | vnt. |  |
| 3.8. | Saugiklis 5x20mm, T125mA | V5501001 |  |  | 20 | vnt. |  |
| 3.9. | Tinklo kabelis, 2,0 m | V5570010 |  |  | 10 | vnt. |  |
| 3.10. | Apatinis korpusas švirkštinei pompai | B6100085 |  |  | 2 | vnt. |  |
| 3.11. | Viršutinis korpusas | B6100068 |  |  | 1 | vnt. |  |
| 3.12. | Maitinimo ploktė VTM7035N3 | B6340010 |  |  | 2 | vnt. |  |
| 4. | Švirkštinė pompa | SEP-21S |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  |  | 10 | val. |  |
| 4.2. | Švirkšto laikiklis | B8126028 |  |  | 2 | vnt. |  |
| 4.3. | Guminis gaubtas | B8703002 |  |  | 2 | vnt. |  |
| 4.4. | Garsiakalbis SMA-24-P15 | V5500202 |  |  | 2 | vnt. |  |
| 4.5. | Mikroperjungėjas 5A,125 VAC | V5500900 |  |  | 2 | vnt. |  |
| 4.6. | Mikroperjungėjas 5A,125 VAC | V5500901 |  |  | 2 | vnt. |  |
| 4.7. | Saugiklis 5x20mm, T160mA | V5501000 |  |  | 2 | vnt. |  |
| 4.8. | Tinklo kabelis, 2,0 m | V5570010 |  |  | 1 | vnt. |  |
| 5. | Švirkštinė pompa | SEP-10S plus (10PL-2100) |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  |  | 30 | val. |  |
| 5.2. | Klaviatūra 10PL-2100 | V6675033 |  |  | 4 | vnt. |  |
| 5.3. | Tinklo kabelis, 2,0 m | V5570010 |  |  | 10 | vnt. |  |
| 5.4. | Švirkšto tūrio jutiklis | B6210011-03 |  |  | 4 | vnt. |  |
| 5.5. | NiMH baterija 1300 mAh (GB1, GB2) | B6640012 |  |  | 5 | vnt. |  |
| 5.6. | Viršutinė korpuso dalis | B6100066 |  |  | 4 | vnt. |  |
| 6. | Švirkštinė pompa | 2015 Aitecs |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  |  | 30 | val. |  |
| 6.2. | Kalibrų rinkinys su lagaminėliu | B61900050 |  |  | 1 | vnt. |  |
| 6.3. | Akumuliatorius | B6341001 |  |  | 2 | vnt. |  |
| 6.4. | Švirkšto spaustukas (su ašimi) | B8127012 |  |  | 10 | vnt. |  |
| 6.5. | Saugiklis F800mA | V5501041 |  |  | 30 | vnt. |  |
| 6.6. | Saugiklis F2A | V5501042 |  |  | 30 | vnt. |  |
| 6.7. | Klaviatūra K3 (siaura) | V6675049 |  |  | 5 | vnt. |  |
| 6.8. | Varžtas plastmasinis | B1000059 |  |  | 20 | vnt. |  |
| 6.9. | Varžtas plastmasinis | B1000057 |  |  | 25 | vnt. |  |
| 6.10. | Varžtas | B1000108 |  |  | 30 | vnt. |  |
| 6.11. | 8 kontaktų kabelis (juosta) | L5600201 |  |  | 10 | vnt. |  |
| 6.12. | Varžtas | B1000064 |  |  | 50 | vnt. |  |
| 6.13. | Varžtas tūrio davikliui (Screw ISO 7049 ST2, 9x6, 5-F-Z) | B1000217 |  |  | 50 | vnt. |  |
| 7. | Švirkštinė pompa | SP-14S |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  |  | 30 | val. |  |
| 7.2. | Viršutinis korpusas | B6100066 |  |  | 3 | vnt. |  |
| 7.3. | Švirkšto tūrio daviklis | B6195002 |  |  | 4 | vnt. |  |
| 7.4. | Prisukimo varžtas | B6370007 |  |  | 10 | vnt. |  |
| 7.5. | Stūmiklio plokštės surinkimo mazgas | B6600004 |  |  | 5 | vnt. |  |
| 7.6. | Akumuliatorius | B6640012 |  |  | 5 | vnt. |  |
| 7.7. | Švirkšto daviklis | B6660016 |  |  | 10 | vnt. |  |
| 7.8. | Buzerio blokas | B6710005 |  |  | 5 | vnt. |  |
| 7.9. | Cilindras | B8034035 |  |  | 10 | vnt. |  |
| 7.10. | Laikiklis | B8090014 |  |  | 5 | vnt. |  |
| 7.11. | Plastikinis varžto antgalis | B8123009 |  |  | 20 | vnt. |  |
| 7.12. | Žiedas | B8123013 |  |  | 10 | vnt. |  |
| 7.13. | Atrama | B8126023 |  |  | 5 | vnt. |  |
| 7.14. | Švirkšto laikiklis | B8126028 |  |  | 20 | vnt. |  |
| 7.15. | Švirkšto spaustukas | B8127003-01 |  |  | 10 | vnt. |  |
| 7.16. | Mygtukas | B8608012 |  |  | 10 | vnt. |  |
| 7.17. | Guminis gaubtas | B8703002 |  |  | 5 | vnt. |  |
| 7.18. | Viršutinis gaubtas | B8703019 |  |  | 1 | vnt. |  |
| 7.19. | Galinis gaubtas | B8703021 |  |  | 1 | vnt. |  |
| 7.20. | Indikatorius, geltonos spalvos (LED yellow) | V5430100 |  |  | 20 | vnt. |  |
| 7.21. | Indikatorius, žalios spalvos (LED green) | V5430200 |  |  | 20 | vnt. |  |
| 7.22. | Displėjus | V5500442 |  |  | 3 | vnt. |  |
| 7.23. | Tuščio švirkšto ir prealiarmo jungiklis | V5500900 |  |  | 10 | vnt. |  |
| 7.24. | Saugiklis ( T 80mA) | V5501002 |  |  | 20 | vnt. |  |
| 7.25. | Saugiklis ( T 1A) | V5501020 |  |  | 20 | vnt. |  |
| 7.26. | Tinklo kabelis | V5570010 |  |  | 10 | vnt. |  |
| 7.27. | Guminė kojelė | V6300400 |  |  | 20 | vnt. |  |
| 7.28. | Užraktas | V8000126 |  |  | 10 | vnt. |  |
| 7.29. | Raktas | V8000127 |  |  | 10 | vnt. |  |
| 8. | Tūrinė pompa | DF-12 |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  |  | 30 | val. |  |
| 8.2. | Pompavimo (peristaltinis) mechanizmas | 2-100002 |  |  | 3 | vnt. |  |
| 8.3. | Durelių surinkimo mazgas | 2-100003 |  |  | 2 | vnt. |  |
| 8.4. | Elektronikos plokštė | 2-100004 |  |  | 2 | vnt. |  |
| 8.5. | Displėjaus elektroninė plokštė | 2-100005 |  |  | 1 | vnt. |  |
| 8.6. | Oro detektorius | 3-100063 |  |  | 3 | vnt. |  |
| 8.7. | Kontrolės elektroninė plokštė | 2-100008 |  |  | 7 | vnt. |  |
| 8.8. | Durelių uždarymo jutiklis | 2-100009 |  |  | 5 | vnt. |  |
| 8.9. | Okliuzijos sensorius | 2-100010 |  |  | 5 | vnt. |  |
| 8.10. | Akumuliatoriaus kontrolės plokštė | 2-100011 |  |  | 5 | vnt. |  |
| 8.11. | Tvirtinimo mazgas | 2-100016 |  |  | 1 | vnt. |  |
| 8.12. | Variklis | 3-100019 |  |  | 2 | vnt. |  |
| 8.13. | Akumuliatorius | 3-100020 |  |  | 4 | vnt. |  |
| 8.14. | Apatinis korpusas | 3-100021 |  |  | 2 | vnt. |  |
| 8.15. | Priekinis korpusas | 3-100065 |  |  | 3 | vnt. |  |
| 8.16. | Maitinimo mazgas | 3-100070 |  |  | 5 | vnt. |  |
| 8.17. | Akumuliatorius (Battery Pack 3-100020) | 3-100020-01 |  |  | 5 | vnt. |  |
| 9. | Švirkštinė pompa | SP8000 |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  |  | 30 | val. |  |
| 9.2. | Pagrindinis elektronikos blokas | B3087060 |  |  | 3 | vnt. |  |
| 9.3. | Švirkšto tūrio jutiklis | B6210009 |  |  | 4 | vnt. |  |
| 9.4. | Pavara | B6337025 |  |  | 2 | vnt. |  |
| 9.5. | Impulsinis maitinimo šaltinis | Q0000402 |  |  | 1 | vnt. |  |
| 9.6. | Maitinimo blokas | B6340021 |  |  | 1 | vnt. |  |
| 9.7. | Pakaba (jungiant siurblius kartu) | B6400009 |  |  | 3 | vnt. |  |
| 9.8. | Medicinos personalo kabelis | B6650034 |  |  | 4 | vnt. |  |
| 9.9. | 12V kabelis | B6650035 |  |  | 4 | vnt. |  |
| 9.10. | Dekodavimo mazgas | B6660047 |  |  | 5 | vnt. |  |
| 9.11. | Karietėlės jutiklis | B6660050 |  |  | 2 | vnt. |  |
| 9.12. | Švirkšto jutiklis | B6660053 |  |  | 5 | vnt. |  |
| 9.13. | Variklio mazgas | B6670009 |  |  | 3 | vnt. |  |
| 9.14. | Švirkšto stūmiklis | B6678007 |  |  | 4 | vnt. |  |
| 9.15. | 12V ir medicinos personalo mazgas | B6680043 (B6680043-01) |  |  | 3 | vnt. |  |
| 9.16. | USB mazgas | B6680066 |  |  | 5 | vnt. |  |
| 9.17. | Maitinimo lizdas | B6680097 (B6680044) |  |  | 10 | vnt. |  |
| 9.18. | IrDA mazgas | B6695004 |  |  | 3 | vnt. |  |
| 9.19. | Garsiakalbio mazgas | B6710010 |  |  | 10 | vnt. |  |
| 9.20. | Displejaus mazgas | B6800006 |  |  | 2 | vnt. |  |
| 9.21. | Pavaros valdymo mazgas | B6900004 |  |  | 2 | vnt. |  |
| 9.22. | Švirkšto laikiklis | B8126117 |  |  | 10 | vnt. |  |
| 9.23. | Švirkšto spaustukas | B8127012 |  |  | 10 | vnt. |  |
| 9.24. | USB dangtelis | B8608051 |  |  | 20 | vnt. |  |
| 9.25. | Rezervinis akumuliatorius | V5500517 |  |  | 10 | vnt. |  |
| 9.26. | Tinklo kabelis (europinis) | V5570016 |  |  | 10 | vnt. |  |
| 9.27. | Kojelė | V6300400 |  |  | 20 | vnt. |  |
| 9.28. | Klaviatūra | Q0000328 |  |  | 2 | vnt. |  |
| Pradinės sutarties vertė Eur (be PVM): |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma (21%), Eur: |  |  |  |  |  |  |  |
| Pradinės sutarties vertė Eur (su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |