## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
DAUGKARTININIAI CHIRURGINIAI INSTRUMENTAI UROLOGIJAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant ar kitaip vizualiai pažymint kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
1.1. | Cistoskopo komplektas | 1 | kompl.
1.1.1. | Optika, matymo kryptis 30 laipsnių, skersmuo 4±0,1 mm, ilgis 30±1 cm,autoklavuojama.
1.1.2. | Vielinis krepšys valymui, sterilizacijai bei laikymui, talpina vieną kietą optiką, su laikikliais optikai, optikoms iki 10 mm skersmens ir 34 cm darbinio ilgio
1.1.3. | Fibrooptinis šviesolaidis, su tiesia jungtimi, skersmuo 3,5±0,5 mm, ilgis 230±20 cm.
1.1.4. | Cistoskopo-ureteroskopo mova, 22±0,5 Fr., su iškirtimu, apsaugančiu nuo instrumento nuslydimo, ir obturatoriumi
1.1.5. | Teleskopinis tiltelis su bent 1 užrakinamu kanalu instrumentams.
1.1.6. | Kateterio lenkimo mechanizmas, su bent 2 instrumentiniais kanalais, su užraktu.
1.1.7. | Griebiančios žnyplės svetimkūnių pašalinimui, 9±0,5 Fr., abi judančios žiaunos, lanksčios, ilgis 40±2 cm.
1.1.8. | Biopsines žnyplės, 9±0,5 Fr., abi judancios žiaunos, lanksčios, ilgis 40±2 cm.
1.1.9. | Plastikinis konteineris, perforuotas, su permatomu dangčiu, matmenys (515 x 237 x 65 mm).±20 mm.
1.2. | Rezektoskopo komplektas | 1 | kompl.
1.2.1. | Optika, matymo kryptis 30 laipsnių, skersmuo 4±0,1 mm, ilgis 30±1 cm,autoklavuojama.
1.2.2. | Vielinis krepšys valymui, sterilizacijai bei laikymui, talpina vieną kietą optiką, su laikikliais optikai, optikoms iki 10 mm skersmens ir 34 cm darbinio ilgio
1.2.3. | Fibrooptinis šviesolaidis, su tiesia jungtimi, skersmuo 3,5±0,5 mm, ilgis 230±20 cm.
1.2.4. | Rezektoskopo mova, nuožulni, su rotuojama vidine mova, vidinė mova su keramikine arba lygiavertės medžiagos izoliacija, su greito atrakinimo/užrakinimo mechanizmu, 26±0,5 Fr. skersmuo.
1.2.5. | Standartinis obturatorius, naudojimui su 24/26 Fr. movomis.
1.2.6. | Darbinis elementas, bipolinis, ramybės būsenoje elektrodas išlindęs iš movos. Tinkantis siūlomai optikai ir operacinėje naudojamai Karl Storz 12 laipsnių optika (27005FA).
1.2.7. | Bipolinis aukšto dažnio laidas rezektoskopui, 400 cm. Tinkamas siūlomą darbinį elementą prijungti prie operacinėje esančio Autocon III 400 elektrochirurginio įrenginio.
1.2.8. | Bipolinis audinių pjovimo elektrodas, kilpos formos, kilpa lenkta. Sterilus, vienkartinis. Tinkamas naudoti su siūlomu darbiniu elementu ir optika. Pakuotėje bent 10 vnt.
1.2.9. | Bipolinis elektrodas, rutuliuko formos. Sterilus, vienkartinis. Tinkamas naudoti su siūlomu darbiniu elementu ir optika. Pakuotėje bent 10 vnt.
1.2.10. | Plastikinis konteineris, perforuotas, su permatomu dangčiu, matmenys (515 x 237 x 65 mm).±20 mm.
1.3. | Ureterorenoskopas | 1 | vnt.
1.3.1. | Matymo kryptis 6±3°, ilgis 43±2 cm,
1.3.2. | Distalinis galiukas ≤ 7 Fr. skersmens.
1.3.3. | Instrumento mova ≤ 8 Fr. skersmens link instrumento galo storėjanti iki ≤ 12 Fr. skersmens.
1.3.4. | Autoklavuojamas
1.3.5. | Su kampiniu okuliaru
1.3.6. | Su bent 2 lateralinėmis jungtimis irigacijai
1.3.7. | Bent vienas 5 Fr. instrumentinis kanalas, skirtas 4 Fr. skersmens instrumentams
1.3.8. | Komplekte: vielinis krepšys sterilizacijai bei laikymui
1.4. | Chirurginių instrumentų komplektas | 1 | kompl.
1.4.1. | Retraktorius, Richardson-Eastman tipo arba lygiavertis, dviejų darbinių galų, (49x38)±3 mm., ir (63x49)±3 mm. Ilgis 28±1 cm., 2vnt.
1.4.2. | Retraktorius Kocher-Langenbeck tipo arba lygiavertis, mentelė (42x10)±2 mm., ilgis 22±1 cm., 4 vnt.
1.4.3. | Retraktorius Volkmann tipo arba lygiavertis, 3 aštrūs lenkti dantys, ilgis 22±1 cm., 4 vnt.
1.4.4. | Anatominis pincetas, 16±1 cm., 2 vnt.
1.4.5. | Anatominis pincetas, siauras, 16±1 cm., 2 vnt.
1.4.6. | Audinių pincetas, 1x2 dantys, 16±1 cm., 2 vnt.
1.4.7. | Audinių pincetas, 2x3 dantys, 16±1 cm., 2 vnt.
1.4.8. | Žnyplės, Halsted-Mosquito tipo arba lygiavertės, tiesios, 14±1 cm., 2 vnt.
1.4.9. | Žnyplės, Halsted-Mosquito tipo arba lygiavertės, lenktos, 14±1 cm., 2 vnt.
1.4.10. | Adatkotis, Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis, delikatus, 18±1 cm., 2 vnt.
1.4.11. | Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis adatkotis, 20±1 cm., 2 vnt.
1.4.12. | Backhaus tipo arba lygiavertės, audinio žnyplės, 13±1 cm., 4 vnt.
1.4.13. | Žnyplės, Gross-Maier tipo arba lygiavertės, tiesios, 25±1 cm., 4 vnt.
1.4.14. | Žnyplės, Rochester-Pean tipo arba lygiavertės, tiesios, 20±1 cm., 4 vnt.
1.4.15. | Kocher tipo arba lygiavertės žnyplės, 1x2 dantukai, tiesios, delikačios, 16±1 cm., 4 vnt.
1.4.16. | Pean tipo arba lygiavertės žnyplės, delikačios, lenktos, 16±1 cm., 8 vnt.
1.4.17. | Pean tipo arba lygiavertės žnyplės, delikačios, tiesios, 16±1 cm., 4 vnt.
1.4.18. | Mayo tipo arba lygiavertės disekcinės žirklės, lenktos, galai buki, 15±1 cm., 2 vnt.
1.4.19. | Mayo-Stille tipo arba lygiavertės disekcinės žirklės, lenktos, galai buki, 17±1 cm., 2 vnt.
1.4.20. | Skalpelio rankena, dydis 7K, 2 vnt.
1.4.21. | Tacelė (250x140x40 mm.)±10mm., 2 vnt.
1.4.22. | Vielinis krepšys instrumentams, perforuotas, (405x253x47 mm.)±10mm., 2 vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
3 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
5224 2026-04-23 15:18:54