TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KATILŲ VIESSMANN VITOMAX 200 M24101B DURŲ PIRKIMUI

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB „Litesko“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.

  - Sutartis – dėl ekonominės naudos vieno ar daugiau ūkio subjektų sudaroma pirkimo sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai.

  - Pirkimas – Pirkėjo atliekamas prekių, paslaugų ar darbų įsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) Tiekėju (Tiekėjais) sudarant pirkimo–pardavimo sutartį (Sutartis), kai šios prekės, paslaugos ar darbai yra skirti Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nurodytai veiklai vykdyti.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Druskininkų katilinės vandens šildymo katilų Nr. 6, 7 Viessmann Vitomax 200 durys (toliau – Prekės) su montavimo paslaugomis (toliau – Paslaugos).

  - Pirkimas neskaidomas į  Pirkimo dalis.

- PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS, PIRKIMO PASKIRTIS IR APIMTYS

  - Vandens šildymo katilų Nr. 6, 7 techninės charakteristikos:

    - Vandens šildymo katilas  Vitomax 200 M24101B;

    - Katilų gamybos metai – 2008 m.;

    - Katilų sumontavimo ir eksploatacijos pradžios metai – 2009 m.;

    - Kuras – dyzelinas / gamtinės dujos;

    - Šiluminis našumas kūrenant gamtinėmis dujomis – 15 MW;

    - Projektinės vandens įėjimo ir išleidimo temperatūros (min-max) – 55 - 110°C;

    - Šildymo paviršius – 423 m2;

    - Vandens šildymo katilo tūris – 28,47 m3;

    - Gamintojas: Viessmann Werke GmbH & Co.

  - Katilų durys keičiamos dėl jų šilumos izoliacijos pažeidimų. Dėl esamų katilų durų ir šilumos izoliacijos pažeidimų  katilų eksploatacija yra negalima.

  - Pirkimo apimtys pateikiamos Priede Nr. 1.

  - Katilų durų nuotraukos pateikiamos Priede Nr. 2.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. Tiekėjas savo transportu ir lėšomis pristato prekes adresu: Pramonės g. 7, LT 66181 Druskininkai.

4.2. Tiekėjas montavimo paslaugas teikia adresu: Pramonės g. 7, LT 66181 Druskininkai.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Tiekėjas kartu su atliktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktu pateikia pilną detalizaciją apie atliktas montavimo paslaugas (darbo valandos, valandiniai įkainiai) ir montavimui sunaudotas dalis (jų aprašymas, techninė specifikacija, standartai ir sertifikatai).

  - Katilų durys turi būti originalios – pagamintos tik katilo gamintojo „Viessmann Werke GmbH & Co", arba pagamintos turint oficialią gamintojo licenciją bei pateikiant tai patvirtinančius dokumentus.

  - Siekiant užtikrinti katilo sandarumą ir saugią eksploataciją, tiekiamų durų matmenys, konstrukcija ir kiti techniniai parametrai turi atitikti katilo gamintojo „Viessmann Werke GmbH & Co" reikalavimus.

  - Šiluminė izoliacija turi būti tvirtinama ant katilo durų specialiomis smeigėmis (kaiščiais), užtikrinančiomis patikimą izoliacijos fiksavimą.

  - Katilų durų vidinė šiluminė izoliacija turi būti apsaugota nuo mechaninių pažeidimų ir uždengta specialia karščiui atsparia skarda per visą durų plotą. Skarda turi būti iš vientiso lakšto.

  - Durų sandarumui užtikrinti, prie durų perimetro turi būti pritvirtinta sandarumui ir karščiui atspari kamša per visą durų perimetrą.

  - Durys turi būti tiekiamos su vyriais. Durų tvirtinimo elementai, įvertinus kad tiekiamos durys bus sunkesnės, turi būti suderinti su Gamintoju. Jei bus pateikti nauji vyriai, jų specifikacija (gaminio ir montavimo) turi būti suderinta su Gamintoju. Vyrių virinimo darbai prie katilo turi būti atliekami griežtai laikantis katilo gamintojo „Viessmann Werke GmbH & Co" suvirinimo reikalavimų ir suderinti su juo iš anksto. Suvirinimo metodai, procedūros ir reikalavimai suvirintojui turi atitikti katilo formuliaro, gamintojo techninių sąlygų bei galiojančių sertifikavimo reikalavimų nuostatas.

  - Naujai montuojamų katilų durų techniniai parametrai turi atitikti gamyklos gamintojos nustatytus parametrus (matmenys, temperatūrinis atsparumas, apsauginė danga, projektiniai plieno standartai). Tiekėjui bus sudaryta galimybė apžiūrėti katilus ir jų techninius pasus vietoje (4.1 p.), trūkstamus techninius parametrus Tiekėjas turi tikslintis su gamykla gamintoja.

  - Tiekėjui atlikus Paslaugas netinkamai ar su defektais, Pirkėjas turi teisę Paslaugų nepriimti.

- GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Tiekėjas Prekėms ir Paslaugoms turi suteikti ne trumpesnę kaip 2 (dviejų) metų garantiją.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Tiekėjas Prekes turi pristatyti bei sumontuoti per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

  - Įsipareigojimai laikomi įvykdytais, kuomet visos Prekės pristatytos teisingai sumontuotos, atitinka Pirkėjo keliamus reikalavimus ir pasirašomas Prekių ir Paslaugų priėmimo - perdavimo aktas.

  - Medžiagų, kurios bus panaudotos teikiant montavimo paslaugas, kaina turi būti įskaičiuotą į bendrą montavimo paslaugų kainą.

- SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

  - Sutartis galioja iki įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 8 mėn.

PRIEDAS NR. 1

PIRKIMO APIMTYS

1 lentelė. Katilų Viessmann Vitomax 200 M24101B durys

| Eil. Nr. | Prekė | Specifikacija* | Kiekis | Vienetai | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Viso Eur (be PVM)(4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | Priekinės katilo durys |  | 2 | kompl. |  |  |
| Viso Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |
| PVM 21% |  |  |  |  |  |  |
| Viso su 21% PVM |  |  |  |  |  |  |

*Tiekėjas teikdamas pasiūlymą priedo Nr.1 lentelėje Nr.1 stulpelyje „Specifikacija“ nurodo katilų durų      matmenis, sertifikatus ir kt. parametrus.

2 lentelė. Montavimo paslaugos.

| Eil. Nr. | Paslauga | Darbuotojo specialybė | Darbuotojų skaičius | Darbuotojo valandinis įkainis Eur be PVM | Planuojama paslaugų trukmė val. | Paslaugų kiekis | Eilutės kaina Eur be PVM (4x5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Katilų Nr. 6, 7 priekinių durų montavimas |  |  |  |  | 1 kompl. |  |
| Viso Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM 21% |  |  |  |  |  |  |  |
| Viso su 21% PVM |  |  |  |  |  |  |  |

PRIEDAS NR. 2

Pav. Nr. 1. Katilo Viessmann Vitomax 200 M24101B priekinių durų (nuo degiklio pusės) bendras vaizdas:

2 pav. Atidarytų priekinių katilo durų vaizdas.

Žertuvo apkaba