## Sheet1
Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas "Techninė specifikacija"
"DANTŲ PROTEZAVIMO MEDŽIAGŲ IR PRIEMONIŲ PIRKIMAS"
Techninė specifikacija
1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Kiekiai nurodyti šioje techninėje specifikacijoje yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime. Prekes Perkančioji organizacija numato įsigyti pagal poreikį, pateikdama atskirus užsakymus. 1.2. Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu. 1.3. Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį nurodytajam. Tiekėjas savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis privalo įrodyti lygiavertiškumą. 1.4. Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.Tiekėjas turi pateikti skaitmenines galiojančių CE sertifikatų ar lygiaverčių dokumentų kopijas bei CE sertifikatų ar lygiaverčių dokumentų vertimas į lietuvių kalbą kopijas. 1.5. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.), kurioje būtų atžymėta kiekviena reikalaujama siūlomos prekės techninio parametro reikšmė.
1.6. Perkančiajai organizacijai paprašius ir vadovaujantis pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais, tiekėjas turi neatlygintinai pristatyti prekių pavyzdžius (po 1 vnt. kiekvienos siūlomos pozicijos) įvertinimui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos, adresu: A. Jakšto g. 4, Panevėžys, į perkančiosios organizacijos atstovo nurodytą patalpą. Visus prekių pavyzdžius tiekėjas privalo pateikti savo sąskaita. Pateikti prekių pavyzdžiai tiekėjui grąžinami nebus. Kai kurie pateikti prekių pavyzdžiai gali būti išbandyti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja apmokėti už pateiktus išbandyti prekių pavyzdžius. Numatytu terminu nepateikus nurodyto kiekio prekių pavyzdžių - pasiūlymas bus atmetamas. 1.7. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodyta produkcija. 1.8. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant kartu su pasiūlymu tiekėjo pateiktą techninę dokumentaciją bei prekių pavyzdžius (jeigu prašoma). 1.9. Prekių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėnesių nuo jų pateikimo perkančiajai organizacijai.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 3 metams | Mato vieneto kaina Eur be PVM | PVM dydis proc. | Mato vieneto kaina Eur su PVM | Preliminaraus kiekio kaina Eur be PVM (5x6) | Preliminaraus kiekio kaina Eur su PVM (5x8) | Siūlomi prekės parametrai, pateikiama ši informacija: siūlomos prekės gamintojas, modelis, katalogo Nr. ( jeigu yra), prekės parametrai ir nuoroda į gamintojo pateikto aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams papildomai gali būti pateikta internetinė nuoroda į gamintojo psl.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. MEDŽIAGOS IR PRIEMONĖS PROTEZŲ APDIRBIMUI, POLIRAVIMUI, FIKSAVIMUI
1.1. | Freza kietmetalio | Kieto lydinio aukštos kokybės metalinė-keramikinė freza plastmasės ir metalo apdirbimui, įvairių dydžių | Vnt. | 50
1.2. | Freza deimantinė | Aukštos kokybės, keramikos apdirbimui, įvairių dydžių | Vnt. | 40
1.3. | Pemza | Natūralios uolėnos, skirta akrilikos poliravimui. Pakuotė ne daugiau kaip 25 kg. | Kg. | 200
1.4. | Filcai | Įvairių formų ir dydžių | Vnt. | 100
1.5. | Šepečiai šeriniai metalui | Premium kokybės rinktinio šerio, skirtas metalui poliruoti | Vnt. | 20
1.6. | Šepečiai šeriniai plastmasei | Natūralaus šerio, skirtas akrilikai poliruoti | Vnt. | 300
1.7. | Šepetys medžiaginis | Flanelinis, 29 xØ100mm | Vnt. | 20
1.8. | Poliravimo pasta plastmasei | Aukšto blizgumo poliravimo pasta akriliukai. Pakuotė ne daugiau kaip100 gr. | Kg. | 1
1.9. | Poliravimo pasta metalui | Aukšto blizgumo. Pakuotė ne daugiau kaip 250 gr. | Kg. | 1
1.10. | Gumytės keramikos- metalo blizginimui |  | Vnt. | 12
1.11. | Diskeliai armuoti | 0.5 mm storio, 40Ø | Vnt. | 80
1.12. | Diskeliai armuoti | 0.2 mm storio, 22Ø | Vnt. | 40
1.13. | Diskų laikikliai | Sustiprinti prie užsukimo galvutės | Vnt. | 30
1.14. | Diskeliai keramikai | 0,2 mm | Vnt. | 12
1.15. | Šepetėliai ant laikiklio zomšinės odos, plastmasės poliravimui | 0,25 mm | Vnt. | 6
1.16. | Polyrai plastmasei ant laikiklio (įvairių formų ir grubumų) | Galimos 4 paskirtys: greitam akrilikos nuėmimui,akrilikos išlyginimui,poliravimui ir galutiniam užbaigimui. | Vnt. | 200
1.17. | Šepetėliai plastmasei/ metalui ant laikiklio (juodais/baltais šereliais) | Ø21 mm, | Vnt. | 15
1.18. | Šepetėliai ant laikiklio medžiaginiai plastmasės poliravimui | Ø20 mm, medvilniniai. | Vnt. | 15
1.19. | Poliravimo kempinėlės ant laikiklio (trijų grubumų – corse, medium, fine) | Daugiafunkciniai poliruokliai skirti dantų protezų akrilams, nuo pirminio poliravimo iki galutinio. | Vnt. | 300
Bendra 1 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina
2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. MEDŽIAGOS IŠIMAMŲ PROTEZŲ GAMYBAI
2.1. | Izoliacinis lakas | Skirtas plastmasei nuo gipso atskirti šaltam paviršiui. Mėlynos spalvos izoliantas. Divosep arba lygiavertis. Pakuotė ne daugiau kaip 5 ltr. | Ltr. | 30
2.2. | Individualių šaukštų plokštelės | Įvairių spalvų, kietėjančios UV spinduliuose. Pakuotė ne daugiau kaip 50 vnt. | Vnt. | 500
Bendra 2 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina
3 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. TEPALAI ODONTOLOGINIAMS ANTGALIAMS
3.1. | Tepalas antgaliams kapsulėje | Labai auštos kokybės medicininis išskirtinai BienAir turbininių antgalių rutulinių guolių tepimui skirtas tirštas tepalas kapsulėse. | Vnt. | 200
3.2. | Purškiamas tepalas antgaliams | Pakuotė ne daugiau kaip 500 ml. | Ltr. | 5
Bendra 3 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina
4 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. ATSPAUDINĖS MEDŽIAGOS
4.1. | A silikonas bazinė medžiaga | Tiksli atspaudinė medžiaga. Pakuotėje yra 2 dėžutės – bazė ir katalizatorius. 2x300ml. ± 10 ml Variotime arba lygiavertis | Pak. | 30
4.2. | A silikonas, korekcinė medžiaga | Tiksli atspaudinė medžiaga dedama ant bazinės medžiagos. Pakuotėje yra kartridžai 2x50ml. ± 5 ml Variotime arba lygiavertis | Pak. | 30
4.3. | Sąkandžio registravimo masė | Pakuotėje yra 2 kartridžai, 2x50ml. ± 5 ml Variotime arba lygiavertis | Pak. | 30
4.4. | Maišymo antgaliukai | Maišymo antgaliukai, skirti A silikono korekcinės masės leidimui į burną. Dideli antgaliukai, ant jų dedasi maži antgaliukai – snapeliai. | Vnt. | 400
Bendra 4 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina
5 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. MEDŽIAGOS TERMOPLASTINIŲ PLOKŠTELIŲ GAMYBAI
5.1. | Plastmasė | Termoplastinėms plokštelėms, ne mažiau kaip 6 atspalvių. Pakuotė ne daugiau kaip 250 gr | Kg. | 7.5
5.2. | Tubai termoplastinei plastmasei | Ø 24 mm, tinkantis Multi presui ECO. Dėžutėje ne daugiau kaip 25 vnt | Vnt. | 400
5.3. | Pataisų skystis termoplastinėms plokštelėms | Pakuotė ne mažiau kaip 8 ml | Ltr. | 0.08
5.4. | UV spinduliais sukietintas lakas | Pakuotė ne mažiau kaip 8 ml | Ltr. | 0.08
5.5. | Purškiamas silikonas | Skirtas termoplastinės plastmasės kartridžams sutepti prieš dedant juos į presavimo įrenginį. Atsparus aukštai temperatūrai. Pakuotė ne daugiau kaip 400 ml | Ltr. | 3
Bendra 5 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina
6 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. KITOS MEDŽIAGOS TERMOPLASTINIŲ PLOKŠTELIŲ GAMYBAI
6.1. | Dubliavimo silikonas | Bazė A, aukštos kokybės. Pakuotė ne daugiau kaip 1 ltr. | Ltr. | 10
6.2. | Dubliavimo silikonas | Bazė B, aukštos kokybės. Pakuotė ne daugiau kaip 1 ltr. | Ltr. | 10
6.3. | Laboratorinis silikonas | Bazė A, Vertex arba lygiavertis. Pakuotėje ne daugiau kaip 1 kg. | Kg. | 2
6.4. | Laboratorinis silikonas | Bazė B, Vertex arba lygiavertis. Pakuotėje ne daugiau kaip 1 kg. | Kg. | 2
6.5. | Purškiama kalkė | Pakuotė ne daugiau kaip 75 ml. | Ltr. | 0.15
6.6. | Vaško viela | Lanksti, termoplastinėms plokštelėms, 5mm. Pakuotė ne daugiau kaip 250 gr. | Kg. | 0.75
Bendra 6 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina
7 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. MEDŽIAGOS NEIŠIMAMŲ PROTEZŲ GAMYBAI
7.1. | Liejimo-pakavimo masė chromkobalto lydiniams | Aukštos kokybės ypatingai smulki liejimo masė. Pakuotė ne daugiau kaip 40x160gr. | Kg. | 70
7.2. | Skystis liejimo masei | Monomeras liejimo masei. Pakuotė 500 ml ±100 ml | Ltr. | 15
7.3. | Metalas lietiems vainikėliams ir tiltams | Co-Cr metalas be nikelio. Pakuotė ne daugiau kaip 1 kg | Kg. | 7
7.4. | Lakas kompensacinis | Aukštos kokybės lakas gipsiniam danties modeliui įvairių spalvų ir storių. Pakuote 30ml ± 10ml. | Ltr. | 0.21
7.5. | Aliuminio oksidas smėliasrautei | 50 ir 250 mikronų. Aukštos kokybės aliuminio oksidas. Pakuotė ne daugiau kaip 25 kg. | Kg. | 100
7.6. | Pinai | Sudėtiniams modeliams gaminti | Vnt. | 1000
7.7. | Keramikos masė „Vita VM“ | Pakuotė 50 gr ±10gr | Kg. | 0.5
7.8. | Izoliantas | Picpsep arba lygiavertis. Pakuotė po 30 ml ±10ml. | Kg. | 0.12
7.9. | Artikuliacinis popierius | Pasagos formos, 2 spalvų. 80µ storio | Dėž. | 60
7.10. | Asbestinis liejimo popierius | Pakuotė ne mažiau kaip 25 m. | m | 50
Bendra 7 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina
8 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. GIPSAI
8.1. | Gipsas odontologinis | II klasės odontologinis sintetinis gipsas. Pakuotė ne daugiau kaip 25 kg. | Kg. | 600
8.2. | Gipsas odontologinis | III klasės odontologinis sintetinis kietas gipsas. Pakuotė ne daugiau kaip 25 kg. | Kg. | 1000
8.3. | Gipsas odontologinis | IV klasės odontologinis sintetinis kietas gipsas. Pakuotė ne daugiau kaip 25 kg. | Kg. | 600
Bendra 8 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina
9 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. ORTODONTINĖ ATSPAUDINĖS MEDŽIAGOS
9.1. | Alginatinė atspaudinė masė | Skirta ortodontiniams darbams, bedulkė, mango kvapo, sukietėja ne ilgiau kaip per 1 min. Pakuotė ne daugiau kaip 454 gr. | Kg. | 200
Bendra 9 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina
10 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. ORTODONTINĖ VIELA
10.1. | Ortodontinė viela | 0,9 mm. Ritinėlyje ne daugiau kaip 10 m. | m | 150
Bendra 10 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina
11 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. DANTŲ GYDYMO IR PLOMBAVIMO INSTRUMENTAI
11.1. | Pincetas odontologinis | Nerūdijančio plieno, daugkartinio naudojimo, atsparūs valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai. | Vnt. | 50
11.2. | Veidrodėlis odontologinis | Nerasojantys, nerūdijančio plieno, veidrodinė dalis su sriegiu. Veidrodėlių galvutės: apvalios, nedidinančios, vienoje pusėje veidrodėlis, kuris įstatytas į metalinį korpusą, lengvai prisukamos prie kotelio. Daugkartinio naudojimo, atsparūs valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai nedidinantis | Vnt. | 200
11.3. | Kotelis veidrodėliui | Nerūdijančio plieno, su sriegiu, kotelis patogus galvutės prisukimui. Kotelio forma gali būti apvali, kampuota arba pašiurkštintu paviršiumi. Daugkartinio naudojimo, atsparūs valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai. | Vnt. | 50
11.4. | Ekskavatorius | Skirtingų dydžių, daugkartinio naudojimo, atsparūs valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai. | Vnt. | 20
11.5. | Zondas | Odontologiniai, kampiniai, nerūdijančio plieno, lenkti, bendras ilgis 150 (±5) mm. Daugkartinio naudojimo, atsparūs valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai. | Vnt. | 30
11.6. | Maišymo mentelė | Metalinė, cemento maišymui. Daugkartinio naudojimo, atsparios valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai. | Vnt. | 10
11.7. | Švirkštas karpulinis | Daugkartinio naudojimui atspaus valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai | Vnt. | 20
11.8. | Skalpelis | Medicininio plieno | Vnt. | 10
11.9 | Šepetėlis grąžtų valymui varinis |  | Vnt. | 20
Bendra 11 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina
12 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. DANTŲ GYDYMO IR PLOMBAVIMO PRIEMONĖS
12.1. | Retrakciniai siūlai impregnuoti aliuminio chloridu | Įvairaus storio. Flakone ne mažiau kaip 200 cm | cm | 6000
12.2. | Retrakciniai siūlai neimpregnuoti | Įvairaus storio. Flakone ne mažiau kaip 240 cm | Vnt. | 2400
12.3. | Grąžtai kietmetalio karūnėlių nupjovimui | Daugkartinio naudojimo; pagaminti iš nerūdijančio plieno; darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo. Skirti dirbti su turbininiu antgaliu. | Vnt. | 300
12.4. | Seilių atsiurbėjai | Vienkartiniai lankstūs seilių atsiurbėjai pagaminti iš netoksiškos skaidrios plastmasės Pakuotėje ne daugiau kaip 100 vnt | Vnt. | 20000
12.5. | Ritinėliai seilėms sugerti |  | Vnt. | 60
12.6. | Stiklojonometrinis cementas neišimamų protezų fiksacijai | Labai aukštos kokybės dervinis cementas neišimamų protezų fiksacijai. Rinkinys 15g.±1g.+7ml.±0,5ml.+8ml.±0,5ml. | Rink | 10
12.7. | Cementas laikinai fiksacijai | Cinko oksido pagrindu, beeugenolinis cementas laikinai tiltų ir karūnėlių fiksacijai | Pak. | 5
Bendra 12 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina