## Lapas1
Priedėlis Nr.1
ELEKTROS PREKIŲ CHARAKTERISTIKOS IR PRELIMINARŪS PERKAMI KIEKIAI
Eil. Nr. | Pavadininas | Mato vnt. | 1 vnt. kaina, Eur be PVM | Orientacinis metinis kiekis | Suma, Eur be PVM | Tais atvejais kai siūlomas produktas yra lygiavertis, langelyje įrašyti pavadinimą
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4*5)
Kabeliai, laidai ir jų montažinės medžiagos
1 | Kabelis KG 3x1.5 lankst.gum. H07RN-F | m |  | 100 | 0
2 | Kabelis KG 3x2.5 lankst.gum. H07RN-F | m |  | 100 | 0
3 | Kabelis KG 5x1.5 lankst.gum. H07RN-F | m |  | 100 | 0
4 | Kabelis KG 5x2.5 lankst.gum. H07RN-F | m |  | 100 | 0
5 | Kabelis KG 7x1.5 lankstus guminis H07RN-F | m |  | 100 | 0
6 | Kabelis KG 7x2.5 lankstus guminis H07RN-F | m |  | 100 | 0
7 | Kabelis NYM-J 3x1.5 | m |  | 100 | 0
8 | Kabelis NYM-J 3x2.5 | m |  | 100 | 0
9 | Kabelis NYM-J 4x1.5 | m |  | 100 | 0
10 | Kabelis NYM-J 4x2.5 | m |  | 100 | 0
11 | Kabelis NYM-J 5x1.5 | m |  | 100 | 0
12 | Kabelis NYM-J 5x2.5 | m |  | 100 | 0
13 | Kabelis NYM-J 5x4 | m |  | 100 | 0
14 | Kabelis NYM-J 5x6 | m |  | 100 | 0
15 | Kabelis OMY 2x1.5 baltas | m |  | 100 | 0
16 | Kabelis OMY 3x1.0 baltas | m |  | 100 | 0
17 | Kabelis OMY 3x1.5 baltas | m |  | 100 | 0
18 | Kabelis OMY 3x2.5 baltas | m |  | 100 | 0
19 | Kabelis OMY 4x1.0 baltas | m |  | 100 | 0
20 | Kabelis OMY 4x1.5 baltas | m |  | 100 | 0
21 | Kabelis OMY 4x2.5 baltas | m |  | 100 | 0
22 | Kabelis CYKY 3x4 juodas | m |  | 100 | 0
23 | Kabelis CYKY 3x6 juodas | m |  | 100 | 0
24 | Kabelis CYKY 4x4.0 | m |  | 100 | 0
25 | Kabelis CYKY 4x6.0 | m |  | 100 | 0
26 | Kabelis CYKY 4x10 | m |  | 50 | 0
27 | Kabelis CYKY 5x1.5 | m |  | 100 | 0
28 | Kabelis CYKY 5x2.5 | m |  | 100 | 0
29 | Kabelis CYKY 5x4 | m |  | 100 | 0
30 | Kabelis CYKY 5x6 | m |  | 100 | 0
31 | Kabelis CYKY 5x10 | m |  | 100 | 0
32 | Laidas LgY 1x0.5 (PV3) | m |  | 100 | 0
33 | Laidas LgY 1x6.0 (PV3) | m |  | 100 | 0
34 | Laidas LgY 1x10 (PV3) | m |  | 100 | 0
35 | Kabelis YSLY-JZ 2x1.5 kontrolinis | m |  | 100 | 0
36 | Kabelis YSLY-JZ 2x2.5 kontrolinis | m |  | 100 | 0
37 | Kabelis YSLY-JZ 3x0.75 kontrolinis | m |  | 100 | 0
38 | Kabelis YSLY-JZ 12x1.5 kontrolinis | m |  | 100 | 0
39 | Kabelis YSLY-JZ 12x2.5 kontrolinis | m |  | 100 | 0
40 | Kabelis LIYCY 2x1.5 ekranuotas | m |  | 100 | 0
41 | Kabelis LIYCY 3x1.0 ekranuotas | m |  | 100 | 0
42 | Kabelis LIYCY 3x1.5 ekranuotas | m |  | 100 | 0
43 | Kabelis LIYCY 3x2.5 ekranuotas | m |  | 100 | 0
44 | Kabelis LIYCY 4x0.75 ekranuotas | m |  | 100 | 0
45 | Kabelis LIYCY 4x1.0 ekranuotas | m |  | 100 | 0
46 | Kabelis LIYCY 12x1.5 ekranuotas | m |  | 100 | 0
47 | Kabelis UTP 4x2x0.5 cat. 6 350MHz | m |  | 100 | 0
48 | Kabelis FTP 4x2x0.5 cat. 6 350MHz | m |  | 100 | 0
49 | Kabelis FTP 4x2x0.5 cat. 6 lauko 350MHz | m |  | 100 | 0
50 | Termovamzdis su klijais 12/3 1m. | vnt. |  | 10 | 0
51 | Termovamzdis su klijais 19/6 1m. | vnt. |  | 10 | 0
52 | Termovamzdis su klijais 30/8 1m. | vnt. |  | 10 | 0
53 | Termovamzdis su klijais 40/12 1m. | vnt. |  | 10 | 0
54 | Termovamzdis su klijais 50/16 1m. | vnt. |  | 10 | 0
55 | Termovamzdis 1.6/0.8 | vnt. |  | 10 | 0
56 | Termovamzdis 2.4/1.2 | vnt. |  | 10 | 0
57 | Termovamzdis 3.2/1.6 | vnt. |  | 10 | 0
58 | Termovamzdis 4.8/2.4 | vnt. |  | 10 | 0
59 | Termovamzdis 6.4/3.2 | vnt. |  | 10 | 0
60 | Termovamzdis 9.5/4.8 | vnt. |  | 10 | 0
61 | Termovamzdis 12.7/6.4 | vnt. |  | 10 | 0
62 | Termovamzdis 19/9.5 | vnt. |  | 10 | 0
63 | Termovamzdis 25.4/12.7 | vnt. |  | 10 | 0
64 | Termovamzdis 38/19 | vnt. |  | 10 | 0
65 | Antgaliai 0.5/8 balti | pak. |  | 10 | 0
66 | Antgalis 0.75/8 pilkas (100vnt) | pak. |  | 10 | 0
67 | Antgalis 1.0/8 raudonas (100vnt) | pak. |  | 10 | 0
68 | Antgalis 1.5/8 juodas (100vnt) | pak. |  | 10 | 0
69 | Antgalis 10/12 raudonas (100vnt) | pak. |  | 10 | 0
70 | Antgalis 16/12 mėlynas (100vnt) | pak. |  | 10 | 0
71 | Antgalis 25/16 geltonas (100vnt) | pak. |  | 10 | 0
72 | Antgaliai 2x0.5/8 balti | vnt. |  | 100 | 0
73 | Antgaliai 2x0.75/8 pilki | vnt. |  | 100 | 0
74 | Antgaliai 2x1.0/2 raudoni | vnt. |  | 100 | 0
75 | Antgaliai 2x1.5/8 juodi | vnt. |  | 100 | 0
76 | Antgaliai 2x2.5/10 mėlyni | vnt. |  | 100 | 0
77 | Antgaliai 2x4/12 pilki | vnt. |  | 100 | 0
78 | Antgaliai 2x6/14 geltoni | vnt. |  | 100 | 0
79 | Antgaliai 2x10/14 raudoni | vnt. |  | 100 | 0
80 | Antgalis 0.25-1.5/6,3x0,8 female | vnt. |  | 100 | 0
81 | Antgalis 0.25-1.5/6,3 male | vnt. |  | 100 | 0
82 | Antgalis 1.5-2.5/6,3x0,8 female | vnt. |  | 100 | 0
83 | Antgalis 1.5-2.5/6,3 male | vnt. |  | 100 | 0
84 | Antgalis 2.5-6/6,5 male | vnt. |  | 100 | 0
85 | Antgalis 0.25-1.5 M3 kilpinis | vnt. |  | 100 | 0
86 | Antgalis 0.25-1.5 M4 kilpinis | vnt. |  | 100 | 0
87 | Antgalis 0.25-1.5 M5 kilpinis | vnt. |  | 100 | 0
88 | Antgalis 0.25-1.5 M6 kilpinis | vnt. |  | 100 | 0
89 | Antgalis 1.5-2.5 M3 kilpinis | vnt. |  | 100 | 0
90 | Antgalis 1.5-2.5 M4 kilpinis | vnt. |  | 100 | 0
91 | Antgalis 1.5-2.5 M5 kilpinis | vnt. |  | 100 | 0
92 | Antgalis 1.5-2.5 M6 kilpinis | vnt. |  | 100 | 0
93 | Antgalis 1.5-2.5 M8 kilpinis | vnt. |  | 100 | 0
94 | Antgalis 2.5-6 M4 kilpinis | vnt. |  | 100 | 0
95 | Antgalis 2.5-6 M5 kilpinis | vnt. |  | 100 | 0
96 | Antgalis 2.5-6 M6 kilpinis | vnt. |  | 100 | 0
97 | Antgalis 2.5-6 M8 kilpinis | vnt. |  | 100 | 0
98 | Antgalis 6 M6 presuojamas, kilpinis, alavuotas | vnt. |  | 50 | 0
99 | Antgalis 6 M8 presuojamas, kilpinis, alavuotas | vnt. |  | 50 | 0
100 | SV-T-V-K Varžtinis sujungiklis 1,5-16mm2, skirtas Cu/Al | vnt. |  | 30 | 0
101 | SV-T-V-K Varžtinis sujungiklis 6-25mm2, skirtas Cu/Al | vnt. |  | 30 | 0
102 | SV-T-K Varžtinis sujungimas 16-35 mm2, skirtas Cu/Al | vnt. |  | 30 | 0
103 | SV-T-K Varžtinis sujungimas 25-70 mm2, skirtas Cu/Al | vnt. |  | 30 | 0
104 | SV-T-K Varžtinis sujungimas 70-150 mm2, skirtas Cu/Al | vnt. |  | 10 | 0
Automatiniai jungikliai ir jų armatūra
105 | Automatinis jungiklis 1P C 6A, ≥10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiaverčius | vnt. |  | 20 | 0
106 | Automatinis jungiklis 1P C 10A, ≥10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiaverčius | vnt. |  | 20 | 0
107 | Automatinis jungiklis 1P C 13A, ≥10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiaverčius | vnt. |  | 20 | 0
108 | Automatinis jungiklis 1P C 16A, ≥10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiaverčius | vnt. |  | 20 | 0
109 | Automatinis jungiklis 1P C 20A, ≥10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiaverčius | vnt. |  | 20 | 0
110 | Automatinis jungiklis 1P C 25A, ≥10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiaverčius | vnt. |  | 20 | 0
111 | Automatinis jungiklis 3P C 6A, ≥10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiaverčius | vnt. |  | 5 | 0
112 | Automatinis jungiklis 3P C 10A, ≥10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiaverčius | vnt. |  | 10 | 0
113 | Automatinis jungiklis 3P C 16A, ≥10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiaverčius | vnt. |  | 20 | 0
114 | Automatinis jungiklis 3P C 20A, ≥10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiaverčius | vnt. |  | 10 | 0
115 | Automatinis jungiklis 3P C 25A, ≥10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiaverčius | vnt. |  | 15 | 0
116 | Automatinis jungiklis 3P C 32A, ≥10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiaverčius | vnt. |  | 10 | 0
117 | Automatinis jungiklis 3P C 100A, ≥10 kA. Atitinkantys standartus IEC/EN 60898-1; IEC/EN 60947-2 arba lygiaverčius | vnt. |  | 3 | 0
118 | Automatinio jungiklio papildomas kontaktas S2C-H11L ABB arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 5 | 0
119 | Automatinio jungiklio papildomas kontaktas S2C-H10 ABB arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 5 | 0
120 | Nuotekio relė 25A/0.03 2P 30mA, RCCB, IEC/EN 61008 | vnt. |  | 10 | 0
121 | Nuotekio relė 40A/0.03 2P 30mA, RCCB, IEC/EN 61008 | vnt. |  | 10 | 0
122 | Nuotekio relė 63A/0.03 2P 30mA, RCCB, IEC/EN 61008 | vnt. |  | 5 | 0
123 | Nuotekio relė 25A/0.03 4P 30mA, RCCB, IEC/EN 61008 | vnt. |  | 10 | 0
124 | Nuotekio relė 40A/0.03 4P 30mA, RCCB, IEC/EN 61008 | vnt. |  | 10 | 0
125 | Nuotekio relė 63A/0.03 4P 30mA , RCCB, IEC/EN 61008 | vnt. |  | 3 | 0
Paskirstymo ir valdymo įrangos skydai
126 | Instaliacinis bėgelis DIN35mm 1 metras | vnt. |  | 15 | 0
127 | Gnybtas pilkas ZS4 (M4/6) ABB, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 100 | 0
128 | Gnybtas mėlynas ZS4-BL (M4/6) ABB, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 80 | 0
129 | Gnybtas g/ž ZS4-PE (M4/6) ABB, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 40 | 0
130 | Galinis dangtelis gnybtui ES4 ABB, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 50 | 0
131 | Gnybtas ZS6-BL ABB, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 20 | 0
132 | Gnybtas g/ž ZS6-PE (M6/8) ABB, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 10 | 0
133 | Gnybtas 10mm2 DIN ZS10 pilkas ABB, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 20 | 0
134 | Gnybtas 10mm2 DIN ZS10-BL ABB, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 20 | 0
135 | Gnybtas 10mm2 DIN ZS10-PE g/ž ABB, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 10 | 0
136 | Gnybtas 16mm2 DIN ZS16 pilkas ABB, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 20 | 0
137 | Gnybtas 16mm2 DIN ZS16-BL ABB, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 20 | 0
138 | Gnybtas 16mm2 DIN ZS16-PE g/ž ABB, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 10 | 0
139 | Sandariklis kabeliui MG12 IP68 juodas | vnt. |  | 30 | 0
140 | Sandariklis kabeliui MG16 IP68 juodas | vnt. |  | 30 | 0
141 | Sandariklis kabeliui MG20 IP68 juodas | vnt. |  | 30 | 0
142 | Sandariklis kabeliui MG25IP68 juodas | vnt. |  | 30 | 0
143 | Sandariklis kabeliui PG13 IP68 pilkas | vnt. |  | 50 | 0
144 | Sandariklis kabeliui PG16 IP68 pilkas | vnt. |  | 50 | 0
145 | Sandariklis kabeliui PG21 IP68 pilkas | vnt. |  | 50 | 0
146 | Gnybtas Al/Cu 1.5-16mm, 1000V, montuojami ant DIN bėgelio | vnt. |  | 5 | 0
147 | Gnybtas Al/Cu 2.5-35mm2, 1000V, montuojami ant DIN bėgelio | vnt. |  | 5 | 0
148 | Gnybtas Al/Cu 1.5-50mm2, 1000V, montuojami ant DIN bėgelio | vnt. |  | 5 | 0
Relės, kontaktoriai ir kiti valdymo komponentai
149 | Trifazė fazių stebėjimo relė 2c/o, L1-L2-L3=200-500VAC 50/60Hz, 500ms paleidimo delsimas, su sraigtinio sujungimo technologija bei dviejų kamerų narvelio prijungimo gnybtais arba lygiavertė | vnt. |  | 20 | 0
150 | Trifazė fazių stebėjimo relė 2c/o, 200ms paleidimo delsimas, L1-L2-L3=3x300-500VAC, stebėti fazės parametrų fazę gedimus, fazių seką ir fazių disbalansą. ĮJUNGIMO delsa reguliavimas 0,01-30s, arba lygiavertė | vnt. |  | 5 | 0
151 | Įtampos ir fazių sekos relė CM-PVS41, arba lygiavertė | vnt. |  | 5 | 0
152 | CM-MPS.21S Trifazė daugiafunkcinė stebėjimo relė 2c/o, 0,01-30s, L1-L2-L3-N=3x180-280VAC, arba lygiavertė | vnt. |  | 5 | 0
153 | Multifunkcinė relė CM-MPS.21S 3x180-280VAC, galima pasirinkti fazių sekos stebėjimą, taip pat įjungimo arba išjungimo išjungimo delsą. Išjungimo uždelsimas reguliuojamas akimirksniu iki 30 s (0,01-30 s), arba lygiavertė | vnt. |  | 5 | 0
154 | CM-MSS.23S termistorinė apsaug.relė, arba lygiavertė | vnt. |  | 3 | 0
155 | Laiko relė CT-AHD.22 išj. vėlinimas 2c/o, 24-48VDC, 24-240VAC, su 7 laiko intervalais nuo 0,05 s iki 100 h, arba lygiavertė | vnt. |  | 5 | 0
156 | Laiko relė CT-ERS.21S įj. vėlinimas 2c/o, 24-240VAC/DC, su 10 laiko intervalų nuo 0,05 s iki 300 val, arba lygiavertė | vnt. |  | 2 | 0
157 | Laiko relė CT-MFS.21 multifunkcinė 24-240V, 2c/o, su 10 laiko funkcijų su 10 laiko intervalų nuo 0,05 s iki 300 h, arba lygiavertė | vnt. |  | 5 | 0
158 | CT-SDE Laiko relė, žvaigždė-trikampis 1c/o, 0,3-30s, 380-415VAC, arba lygiavertė | vnt. |  | 5 | 0
159 | CT-MFD.12 laiko relė moduline 1c/o, 24-240VAC 24-48VDC, 7 laiko funkcijos su 7 laiko intervalais nuo 0,05 s iki 100 h, arba lygiavertė. | vnt. |  | 5 | 0
160 | Kištukinis lizdas 250V16A (montavimas ant DIN bėgėlio) | vnt. |  | 10 | 0
161 | Relė laiko modulinė RE17RCMU užlaikymas išjungus 0.1s-100h 1co 24V DC 24-240V AC, arba lygiavertė. | vnt. |  | 5 | 0
162 | Relė laiko RE17RLMU asimetrinė modulinė 0.1s-100h 1co 24-240V AC/DC (2 laiko reg.) arba lygiavertė | vnt. |  | 5 | 0
163 | Relė laiko multifunkcinė modulinė RE17RMMU 0.1s-100h 1co 24V DC 24-240V AC 10 f-jų, arba lygiavertė | vnt. |  | 5 | 0
164 | Relė laiko RE17RMMW multifunkcinė modulinė 0.1s-100h 1co 12-240V AC/DC, arba lygiavertė | vnt. |  | 1 | 0
165 | El. skaitiklis B23 111-100 65A 400V, 1 tarifas, tiesioginis trijų fazių prijungimas aktyviajai energijai, vienas išėjimas impulsams, aliarmui, arba lygiavertis | vnt. |  | 3 | 0
166 | Skaitiklis elektros energijos 3F 6A netiesioginis 1 tarifas MID 4 modulių Steel B24 111-100 Trifazis transformatoriaus prijungtas aktyviajai energijai. Vienas išėjimas impulsams, aliarmui, arba lygiavertis | vnt. |  | 3 | 0
167 | Darbo valandų skaitiklis E233/230V, sinchroninis, analoginis, arba lygiavertis | vnt. |  | 1 | 0
168 | El. valandų skaitiklis XBKH70000002M mechaninis 7 skaitmenų ekranas - 230 VAC, 48 x 48 mm, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 1 | 0
169 | Temperatūros reguliatorius TX4S-B4R, rodymo būdas: 4 skaitmenų 11 segmentų LCD, mėginių ėmimo ciklas 50ms, valdymo būdas: ON/OFF, P, PI, PD, PID, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 5 | 0
170 | Tarpinė relė 8A 12V DC 2 C/O Plug-in | vnt. |  | 10 | 0
171 | Tarpinė relė 8A 24V DC 2 C/O Plug-in | vnt. |  | 10 | 0
172 | Tarpinė relė 8A 24V AC 2 C/O Plug-in | vnt. |  | 10 | 0
173 | Tarpinė relė 8A 230 AC 2 C/O Plug-in | vnt. |  | 30 | 0
174 | Lizdas 2 kontaktų tarpinei relei Plug-in | vnt. |  | 30 | 0
175 | 2 kontaktų relės laikiklio žymeklis Plug-in | vnt. |  | 10 | 0
176 | 2 kontaktų relės laikiklis Plug-in | vnt. |  | 10 | 0
177 | Mini relė 4C/O LED 24V AC | vnt. |  | 5 | 0
178 | Mini relė 4C/O 24VDC LED 6A | vnt. |  | 5 | 0
179 | Mini relė 4C/O LED 48V AC | vnt. |  | 5 | 0
180 | Mini relė 4C/O 230V AC LED | vnt. |  | 5 | 0
181 | RXZE2M114 lizdas mixed terminal. 4CO SCR, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 5 | 0
182 | RXZE2M114M lizdas tarp. relei 4CO, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 5 | 0
183 | Plastikinis fiksatorius relei RXZR335, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 5 | 0
184 | Laiko relė multifunkcinė RE48AML12MW, daugiafunkcinė relė, 5A, 2CO, 0,02s...300h, laiko delsa, 24...240V AC DC, arba lygiavertė | vnt. |  | 5 | 0
185 | RE22R1MYMR daugiafunkcinė laiko uždelsimo relė, 8A, 1 CO, 0,05s…300h, simetriškas mirksnis, 24...240V AC DC, arba lygiavertė | vnt. |  | 5 | 0
186 | Multifunkcinė NFC laiko relė RENF22R2MMW, 8A, 2CO, 0,1s…999h, asimetrinė įjungimo ir išjungimo delsa, 24...240V AC DC, arba lygiavertė | vnt. |  | 5 | 0
187 | Multifunkc kontrolės relė 3F, RM17TU00, 5A, 1CO, žemos įtampos aptikimas, 208...480V AC, arba lygiavertė | vnt. |  | 5 | 0
188 | Impulsinė relė 1NO 16A, valdymo įtampa 230VAC | vnt. |  | 8 | 0
189 | Plūdinis lygio daviklis, 5A, 230 V, IP68, kabelio ilgis ne mažiau kaip 10m, nuotekoms | vnt. |  | 50 | 0
190 | Plūdinis lygio daviklis 5A, 230 V, IP68, kabelio ilgis ne mažiau kaip 20m, nuotekoms | vnt. |  | 10 | 0
191 | Hidrostatinis lygio daviklis, matavimo terpė klampios nuotekos, 0...6m/4...20mA ne trumpesnis kaip 12m kabelis | vnt. |  | 15 | 0
192 | Lemputė su LED CL2-502Y geltona 24VAC/DC IP66, arba lygiavertė | vnt. |  | 10 | 0
193 | Lemputė su LED CL2-502R raud. 24VAC/DC IP66, arba lygiavertė | vnt. |  | 10 | 0
194 | Lemputė su LED žal. 24VAC/DC CL2-502G IP66, arba lygiavertė | vnt. |  | 10 | 0
195 | Lemputė su LED 230VAC CL2-523C 230V IP66, arba lygiavertė | vnt. |  | 10 | 0
196 | Lemputė su LED 230VAC CL2-523L 230V IP66, arba lygiavertė | vnt. |  | 10 | 0
197 | Lemputė su LED 230VAC CL2-523Y 230V IP66, arba lygiavertė | vnt. |  | 10 | 0
198 | Lemputė su LED 230VAC CL2-523G 230V IP66, arba lygiavertė | vnt. |  | 5 | 0
199 | Raktas A-B M2SS111R raudonas, 2 pozicijų, IP66, arba lygiavertis | vnt. |  | 10 | 0
200 | Raktas A-B M2SS110B juodas, 2 pozicijų, IP66, arba lygiavertis | vnt. |  | 10 | 0
201 | Raktas A-B M2SS111G žalias, 2 pozicijų, IP66, arba lygiavertis | vnt. |  | 5 | 0
202 | Raktas A-C M2SS210B, 2 pozicijų, IP66, arba lygiavertis | vnt. |  | 10 | 0
203 | Raktas A-C M2SS211R, raudonas, 2 pozicijų, IP66, arba lygiavertis | vnt. |  | 10 | 0
204 | Raktas A-C M2SS211G žalias, 2 pozicijų, IP66, arba lygiavertis | vnt. |  | 5 | 0
205 | Raktas A-B-C M3SS110B, 3 pozicijų, IP66, arba lygiavertis | vnt. |  | 10 | 0
206 | Raktas A-B-C M3SS111G, 3 pozicijų, IP66, arba lygiavertis | vnt. |  | 5 | 0
207 | Raktas A-B-C M3SS210B, 3 pozicijų, IP66, arba lygiavertis | vnt. |  | 10 | 0
208 | Raktas A-B-C M3SS211G žalias, 3 pozicijų, IP66, arba lygiavertis | vnt. |  | 10 | 0
209 | Kontaktų laikiklis MCBH00, arba lygiavertis | vnt. |  | 10 | 0
210 | Kontaktų laikiklis MCBH500, arba lygiavertis | vnt. |  | 10 | 0
211 | Kontaktų blokas MCB10 1NO, arba lygiavertis | vnt. |  | 10 | 0
212 | Kontaktų blokas MCB-20 2NO, arba lygiavertis | vnt. |  | 15 | 0
213 | Kontaktų blokas MCB-10B 1NO, arba lygiavertis | vnt. |  | 15 | 0
214 | Kontaktų blokas MCB11 1NO/1NC ABB | vnt. |  | 15 | 0
215 | Kontaktų blokas MCB-01 1NC, arba lygiavertis | vnt. |  | 15 | 0
216 | Kontaktų blokas MCB-01B 1NC, arba lygiavertis | vnt. |  | 15 | 0
217 | Mygtukas MP111G žalias skaidrus, arba lygiavertis | vnt. |  | 10 | 0
218 | Avarinio stabdymo mygtukas CE3T-10R-11, arba lygiavertis | vnt. |  | 10 | 0
219 | Jungiklis 1-0-2 panelinis ONURR1PB, arba lygiavertis | vnt. |  | 10 | 0
220 | Raktas 1-0-2 1P 25A panelinis ONU1PB, arba lygiavertis | vnt. |  | 10 | 0
221 | Perjungiklis 1-0-2 2P 25A OMU2PB, arba lygiavertis | vnt. |  | 5 | 0
222 | Akumuliatorius Pb 6V 4,5Ah, tarnavimas ne trumpiau kaip 5 metai | vnt. |  | 2 | 0
223 | Akumuliatorius Pb 6V 12Ah tarnavimas ne trumpiau kaip 5 metai | vnt. |  | 10 | 0
224 | Akumuliatorius Pb 12V 20Ah, tarnavimas ne trumpiau kaip 5 metai | vnt. |  | 3 | 0
225 | Akumuliatorius Pb 7.2Ah 12V, tarnavimas ne trumpiau kaip 8 metai | vnt. |  | 70 | 0
226 | Akumuliatorius Pb 12V 12Ah, tarnavimas ne trumpiau kaip 8 metai | vnt. |  | 15 | 0
227 | Galvaninis elementas AAA MN2400, alkaline | vnt. |  | 50 | 0
228 | Galvaninis elementas AA MN1500, alkaline | vnt. |  | 50 | 0
229 | Galvaninis elementas C MN1400, alkaline | vnt. |  | 50 | 0
230 | Galvaninis elementas D MN1300, alkaline | vnt. |  | 20 | 0
231 | Galvaninis elementas 9V MN1604, alkaline | vnt. |  | 20 | 0
232 | Kontaktorius AF09-30-10-13 3p 4kW/400 V AC, attinka standartą IEC/EN 60947-1, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 5 | 0
233 | Kontaktorius AF09Z-30-10-21 24-60VAC/DC 4kW, atitinka standartą IEC/EN 60947-1, 6kV, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 3 | 0
234 | Kontaktorius AF12-30-10-13 5.5kW 100-250 AC/DC, atitinka standartą IEC/EN 60947-1, 6kV, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 5 | 0
235 | Kontaktorius AF12Z-30-10-21 24-60VAC/DC 5.5kW, atitinka standartą IEC/EN 60947-1, 6kV, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 3 | 0
236 | Kontaktorius AF16-30-10-13 7.5kW 100-250 AC/DC, atitinka standartą IEC/EN 60947-1, 6kV, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 5 | 0
237 | Kontaktorius AF16Z-30-10-21 24-60VAC/DC 7.5kW, atitinka standartą IEC/EN 60947-1, 6kV, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 3 | 0
238 | Kontaktorius AF26-30-00-13 11kW/26A, atitinka standartą IEC/EN 60947-1, 6kV, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 5 | 0
239 | Kontaktorius AF26Z-30-10-21 24-60VAC/DC 11kW, atitinka standartą IEC/EN 60947-1, 6kV, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 3 | 0
240 | Kontaktorius AF30-30-00-13 15kW 250V , atitinka standartą IEC/EN 60947-1, 6kV, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 3 | 0
241 | Kontaktorius AF30Z-30-10-21 24-60VAC/DC 15kW, atitinka standartą IEC/EN 60947-1, 6kV, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 3 | 0
242 | Kontaktorius AF38-30-00-13 18.5kW, atitinka standartą IEC/EN 60947-1, 6kV, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 5 | 0
243 | Kontaktorius AF38Z-30-10-21 24-60VAC/DC 18.5kW, atitinka standartą IEC/EN 60947-1, 6kV, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 3 | 0
244 | Kontaktorius kondensatorių baterijų komutavimui (400 / 415 V) 40 °C, 50 / 60 Hz 12.5 kvar, valdymo įtampa 220-230VAC, atitinka standartą IEC/EN 60947-1, 6kV, arba lygiavertis | vnt. |  | 1 | 0
245 | Kontaktorius kondensatorių baterijų komutavimui (400 / 415 V) 40 °C, 50 / 60 Hz 22 kvar, valdymo įtampa 220-230VAC atitinka standartą IEC/EN 60947-1, 6kV, arba lygiavertis | vnt. |  | 1 | 0
246 | Kontaktorius kondensatorių baterijų komutavimui (400 / 415 V) 40 °C, 50 / 60 Hz 30 kvar, valdymo įtampa 220-230VAC atitinka standartą IEC/EN 60947-1, 6kV, arba lygiavertis | vnt. |  | 1 | 0
247 | Kontaktorius kondensatorių baterijų komutavimui (400 / 415 V) 40 °C, 50 / 60 Hz 40 kvar, valdymo įtampa 220-230VAC atitinka standartą IEC/EN 60947-1, 6kV, arba lygiavertis | vnt. |  | 1 | 0
248 | Kontaktorius kondensatorių baterijų komutavimui (400 / 415 V) 40 °C, 50 / 60 Hz 50 kvar, valdymo įtampa 220-230VAC atitinka standartą IEC/EN 60947-1, 6kV, arba lygiavertis | vnt. |  | 1 | 0
249 | Kondensatorių baterija 1 kVAr, 400VV, 50Hz, nominali įtampa 440V | vnt. |  | 3 | 0
250 | Kondensatorių baterija 1,5 kVAr 400V, 50Hz, nominali įtampa 440V | vnt. |  | 3 | 0
251 | Kondensatorių baterija 2,5 kVAr 400V, 50Hz, nominali įtampa 440V | vnt. |  | 3 | 0
252 | Kondensatorių baterija 3 kVAr 400V, 50Hz, nominali įtampa 440V | vnt. |  | 5 | 0
253 | Kondensatorių baterija 4 kVAr 400V, 50Hz, nominali įtampa 440V | vnt. |  | 5 | 0
254 | Kondensatorių baterija 5 kVAr 400V, 50Hz, nominali įtampa 440V | vnt. |  | 5 | 0
255 | Kondensatorių baterija 10 kVAr 400V, 50Hz, nominali įtampa 440V | vnt. |  | 10 | 0
256 | Kondensatorių baterija 12,5 kVAr 400V, 50HZz, nominali įtampa 440V | vnt. |  | 3 | 0
257 | Kondensatorių baterija 15 kVAr 400V, 50Hz, nominali įtampa 440V | vnt. |  | 3 | 0
258 | Kondensatorių baterija 20 kVAr 400V, 50Hz, nominali įtampa 440V | vnt. |  | 3 | 0
259 | Kondensatorių baterija 25 kVAr 400V, 50Hz, nominali įtampa 440V | vnt. |  | 5 | 0
260 | Kondensatorių baterija 30 kVAr 400V, 50H, nominali įtampa 440V | vnt. |  | 2 | 0
261 | Kondensatorių baterija 40 kVAr 400V, 50Hz, nominali įtampa 440V | vnt. |  | 1 | 0
262 | Kondensatorių baterija 50 kVAr 400V, 50Hz, nominali įtampa 440V | vnt. |  | 1 | 0
263 | Papildomas kontaktas kontaktoriui CA4-01 1NC, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 15 | 0
264 | Papildomas kontaktas kontaktoriui CA4-10 1NO, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 30 | 0
265 | Papildomas kontaktas kontaktoriui CAL4-22M 1NO 1NC, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 10 | 0
266 | El. variklio automatis išjungėjas 1,0-2,5 A ,Un ne mažiau kaip 690 VAC, Ics (400 V AC) 50 kA, elektrinis patvarumas: 100 000 ciklų, atitinka standartą IEC/EN 60947-1 arba lygiavertis | vnt. |  | 3 | 0
267 | El. variklio automatis išjungėjas 2,5-4,0 A ,Un ne mažiau kaip 690 VAC, Ics (400 V AC) 50 kA, elektrinis patvarumas: 100 000 ciklų, atitinka standartą IEC/EN 60947-1 arba lygiavertis | vnt. |  | 3 | 0
268 | El. variklio automatis išjungėjas 4,0-6,3 A ,Un ne mažiau kaip 690 VAC, Ics (400 V AC) 50 kA, elektrinis patvarumas: 100 000 ciklų, atitinka standartą IEC/EN 60947-1 arba lygiavertis | vnt. |  | 3 | 0
269 | El. variklio automatis išjungėjas 6,3-10,0 A ,Un ne mažiau kaip 690 VAC, Ics (400 V AC) 50 kA, elektrinis patvarumas: 100 000 ciklų, atitinka standartą IEC/EN 60947-1 arba lygiavertis | vnt. |  | 3 | 0
270 | El. variklio automatis išjungėjas 8,0-12,0 A ,Un ne mažiau kaip 690 VAC, Ics (400 V AC) 25 kA, elektrinis patvarumas: 100 000 ciklų, atitinka standartą IEC/EN 60947-1 arba lygiavertis | vnt. |  | 3 | 0
271 | El. variklio automatis išjungėjas 10,0-16,0 A ,Un ne mažiau kaip 690 VAC, Ics (400 V AC) 16 kA, elektrinis patvarumas: 100 000 ciklų, atitinka standartą IEC/EN 60947-1 arba lygiavertis | vnt. |  | 3 | 0
272 | El. variklio automatis išjungėjas 16,0-20,0 A ,Un ne mažiau kaip 690 VAC, Ics (400 V AC) 20 kA, elektrinis patvarumas: 50 000 ciklų, atitinka standartą IEC/EN 60947-1 arba lygiavertis | vnt. |  | 3 | 0
273 | El. variklio automatis išjungėjas 20,0-25,0 A ,Un ne mažiau kaip 690 VAC, Ics (400 V AC) 10 kA, elektrinis patvarumas: 50 000 ciklų, atitinka standartą IEC/EN 60947-1 arba lygiavertis | vnt. |  | 3 | 0
274 | El. variklio automatis išjungėjas 25,0-32,0 A ,Un ne mažiau kaip 690 VAC, Ics (400 V AC) 10 kA, elektrinis patvarumas: 50 000 ciklų, atitinka standartą IEC/EN 60947-1 arba lygiavertis | vnt. |  | 3 | 0
275 | Papildomas kontaktas HKF1-11 MS116 ABB, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 10 | 0
276 | Jungtis (padas) relei PS-11, DIN | vnt. |  | 5 | 0
277 | El. variklio apsaugos modulis MiniCas II | vnt. |  | 1 | 0
278 | El. variklio apsaugos baz. modulis LUB12 12A | vnt. |  | 1 | 0
279 | El. variklio apsaugos baz. modulis LUB32 32A | vnt. |  | 1 | 0
280 | El. variklio apsaugos modulis LUCM32BL Tesys U multif., arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 1 | 0
281 | El. variklio apsaugos modulis LUCM12BL Tesys U multif., arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 1 | 0
282 | El. variklio apsaugos modulis LUCM12BL Tesys U multif., arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 1 | 0
283 | Papildomas kontaktas 2NO LUA1C20, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 5 | 0
Saugikliai
284 | Saugiklis NH00C 20A gL-gG | vnt. |  | 10 | 0
285 | Saugiklis NH00C 32A gL-gG | vnt. |  | 10 | 0
286 | Saugiklis NH00C 40AgL-gG | vnt. |  | 10 | 0
287 | Saugiklis NH00C 50A gL-gG | vnt. |  | 10 | 0
288 | Saugiklis NH00C 63A gL-gG | vnt. |  | 10 | 0
289 | Saugiklis NH00C 80A gL-gG | vnt. |  | 10 | 0
290 | Saugiklis NH00C 100A gL-gG | vnt. |  | 10 | 0
291 | Saugiklis NH00 125A gL-gG | vnt. |  | 10 | 0
292 | Saugiklis NH1C 16A gL-gG | vnt. |  | 10 | 0
293 | Saugiklis NH1C 25A gL-gG | vnt. |  | 10 | 0
294 | Saugiklis NH1C 32A gL-gG | vnt. |  | 10 | 0
295 | Saugiklis NH1C 40A gL-gG | vnt. |  | 10 | 0
296 | Saugiklis NH1C 50A gL-gG | vnt. |  | 10 | 0
297 | Saugiklis NH1C 63A gL-gG | vnt. |  | 10 | 0
298 | Saugiklis NH1C 80A gL-gG | vnt. |  | 10 | 0
299 | Saugiklis NH1C 100A gL-gG | vnt. |  | 10 | 0
300 | Saugiklis NH1C 125A gL-gG | vnt. |  | 10 | 0
301 | DI/Gg 25A Saugiklis lydus | vnt. |  | 10 | 0
Elektros instaliacijos ir apšvietimo medžiagos
301 | Šviestuvas LED G3 840 10.5W D150mm RD | vnt. |  | 5 | 0
302 | Šviestuvas LED G3 840 19.5W D200mm RD | vnt. |  | 5 | 0
303 | Šviestuvas LED 840 14W D150mm RD | vnt. |  | 5 | 0
304 | Šviestuvas LED840 22.5W D200mm RD | vnt. |  | 5 | 0
305 | Šviestuvas LED panelė 60x60 34W/840, 3400lm, 30000h | vnt. |  | 20 | 0
306 | Šviestuvas LED panelė 60x60 34W/840, UGR19 3400lm, 30000h | vnt. |  | 20 | 0
307 | Šviestuvas LED panelė 60x60 40W/840, 4000K 4000lm 35000h | vnt. |  | 20 | 0
308 | Šviestuvas LED panelė 60x60 32W/840, UGR19, 32000lm, 35000h | vnt. |  | 20 | 0
309 | Šviestuvas LED panelė 60x60 40W/840,35000h | vnt. |  | 20 | 0
310 | Drėgmei atsparus šviestuvas LED18S/840 ilgis L600mm, 1800lm, IP66, IK08, tarnavimo laikas 3 metai | vnt. |  | 20 | 0
311 | Drėgmei atsparus šviestuvas LED36S/840 ilgis L1200mm, 3600lm, IP66, IK08, tarnavimo 3 metai | vnt. |  | 20 | 0
312 | Drėgmei atsparus šviestuvas LED56S/840 ilgis L1500mm, 5600lm, IP66, IK08, tarnavimo 3 metai | vnt. |  | 20 | 0
313 | Drėgmei atsparus šviestuvas LED36S/840, pajungimas iš abiejų galų, L1200mm, 3600lm, IP66, IK08, 3metai | vnt. |  | 20 | 0
314 | Drėgmei atsparus šviestuvas LED56S/840, pajungimas iš abiejų galų, ilgis L1500mm, 5600lm, IP66, IK08, tarnavimo laikas 3metai | vnt. |  | 20 | 0
315 | Drėgmei atsparus LED šviestuvas 840, ilgis 600mm 2000lm, IP65, IK08, tarnavimo laikas 3 metai | vnt. |  | 20 | 0
316 | Drėgmei atsparus LED šviestuvas 840, ilgis 1200mm 4000lm, IP65, IK08, tarnavimo laikas 3metai | vnt. |  | 20 | 0
317 | Drėgmei atsparus LED šviestuvas 840, ilgis 1500mm 6000lm, IP65, IK08, tarnavimo laikas 3m | vnt. |  | 20 | 0
318 | Prožektorius 20W 4000K IP65/IK06 1900lm 30000h | vnt. |  | 5 | 0
319 | Prožektorius 20W 4000K s/d IP65/IK06 1900lm, 30000h | vnt. |  | 5 | 0
320 | Prožektorius 50W 4000K IP65/IK06 4750lm, 30000h | vnt. |  | 5 | 0
321 | Prožektorius 50W 4000K s/d IP65/IK06 4750lm, 30000h | vnt. |  | 5 | 0
322 | Prožektorius LED24W/840 20W 2400lm, simetrinis, IP65, IK08, 50000h | vnt. |  | 5 | 0
323 | Prožektorius LED60W/840 50W 6000lm, simetrinis, IP65, IK08, 50000h | vnt. |  | 5 | 0
324 | Prožektorius LED10W/840 su davikliu 1000lm, 50000h, IP65, IK07 | vnt. |  | 5 | 0
325 | Prožektorius LED21W/840 su davikliu 2000lm, 50000h, IP65, IK07 | vnt. |  | 5 | 0
326 | Žibintas ant galvos LED IP44 250lm | vnt. |  | 15 | 0
327 | Lempa LED lustre 5.5W atitinka 40W 827 E14, ne mažiau kaip 15 000h tarnavimo laikas | vnt. |  | 10 | 0
328 | Lempa LED lustre 7W atitinka 60W 827 E14, ne mažiau kaip 15 000h tarnavimo laikas | vnt. |  | 10 | 0
329 | Lempa LED lustre 5.5W atitinka 40W 827 E27, ne mažiau kaip 15 000h tarnavimo laikas | vnt. |  | 10 | 0
330 | Lempa LED žvakutės formos 5.5W atitinka 40W E14 827, ne mažiau kaip 15 000h tarnavimo laikas | vnt. |  | 30 | 0
331 | Lempa LED žvakutės formos 7W atitinka 60W 827 E14 B38, ne mažiau kaip 15 000h tarnavimo laikas | vnt. |  | 30 | 0
332 | Lempa LED burbulo formos 5.5W atitinka 40W A60 E27 827, ne mažiau kaip 15 000h tarnavimo laikas | vnt. |  | 30 | 0
333 | Lempa LED burbulo formos 8W atitinka 60W 827 A60 E27, ne mažiau kaip 15 000h tarnavimo laikas | vnt. |  | 200 | 0
334 | Lempa LED burbulo formos 11W atitinka 75W 827 E27, ne mažiau kaip 15 000h tarnavimo laikas | vnt. |  | 200 | 0
335 | Lempa LED 5W/930 12V GU5.3 | vnt. |  | 10 | 0
336 | Lempa LED tube 600mm 8W/840 T8, ne mažiau kaip 30 000h tarnavimo laikas | vnt. |  | 50 | 0
337 | Lempa LED tube 600mm 8W/840 T8, ne mažiau kaip 60 000h tarnavimo laikas | vnt. |  | 200 | 0
338 | Lempa LED tube 15.5W/840 1200mm T8, ne mažiau kaip 50 000h tarnavimo laikas | vnt. |  | 100 | 0
339 | Lempa LED tube 20W/840 1500mm T8, ne mažiau kaip 50 000h tarnavimo laikas | vnt. |  | 50 | 0
340 | Starteris S2 4-22W 220-240V | vnt. |  | 50 | 0
341 | Starteris S10 4-65W 220-240V | vnt. |  | 50 | 0
342 | PL-C 18W/840/2P G24d2 lempa, arba analogas | vnt. |  | 10 | 0
343 | PL-C 26W/840/2P G24d3 lempa, arba analogas | vnt. |  | 10 | 0
344 | PL-C 18W/840/4P G24q2 lempa, arba analogas | vnt. |  | 10 | 0
345 | PL-C 26W/840/4P G24q3 lempa, arba analogas | vnt. |  | 10 | 0
346 | Lizdas 16A/380V 5p stac. IP44 | vnt. |  | 30 | 0
347 | Lizdas 16A/380V 5p pern. IP44 | vnt. |  | 30 | 0
348 | Kištukas 16A/380V 5p IP44 | vnt. |  | 30 | 0
349 | Kištukas 16A/380V 5p IP67 | vnt. |  | 5 | 0
350 | Lizdas 16A/380V 5p IP67 | vnt. |  | 5 | 0
351 | Lizdas 16A/380V 5p stac. IP67 | vnt. |  | 5 | 0
352 | Kištukas-inverteris 16A/380V 5p | vnt. |  | 5 | 0
353 | Lizdas 32A/400V 5p pern. IP44 | vnt. |  | 20 | 0
354 | Lizdas 32A/400V 5p stacionarus IP44 | vnt. |  | 20 | 0
355 | Kištukas 32A/380V 5p IP44 | vnt. |  | 20 | 0
356 | Kištukas 32A/380V 5p IP67 | vnt. |  | 20 | 0
357 | Lizdas 32A/380V 5p IP67 | vnt. |  | 8 | 0
358 | Lizdas 32A/380V 5p IP67 | vnt. |  | 5 | 0
359 | Kištukas-inverteris 32A/380V 5p | vnt. |  | 5 | 0
360 | Kištukas 2P su įžeminimu balt. Kampinis, 16A, 230 V / 50 Hz | vnt. |  | 20 | 0
361 | Kištukas 2P su įžeminimu balt. tiesus 16A, 230 V / 50 Hz | vnt. |  | 20 | 0
362 | Kištukas guminis 2P su įžeminimu 16A 230V IP44 | vnt. |  | 40 | 0
363 | Lizdas guminis 2P su įžeminimu, 16A 230 V / 50 Hz IP44 | vnt. |  | 20 | 0
364 | Lizdas 4v. 2P+PE guminis 16A, 230 V / 50 Hz IP44 | vnt. |  | 3 | 0
365 | Kištukinis lizdas 20EUC-94 2P+E 16A 250V, arba analogas | vnt. |  | 50 | 0
366 | Kištukinis lizdas 20EUCKS-94 s/ž baltas, arba analogas | vnt. |  | 10 | 0
367 | Perjungiklis UC-94 1kl. ABB, arba analogas | vnt. |  | 30 | 0
368 | Jungiklis UC-94 2kl. ABB, arba analogas | vnt. |  | 20 | 0
369 | Jungiklis UC-94 1kl. kryžm. ABB, arba analogas | vnt. |  | 10 | 0
370 | Perjungiklis UC-94 2kl. ABB, arba analogas | vnt. |  | 5 | 0
371 | Rėmelis 2511-94 1v ABB, arba analogas | vnt. |  | 30 | 0
372 | Rėmelis 2512-94 2v. ABB, arba analogas | vnt. |  | 30 | 0
373 | Rėmelis 2513-94 3v. ABB, arba analogas | vnt. |  | 20 | 0
374 | Rėmelis 2514-94 4v. ABB, arba analogas | vnt. |  | 5 | 0
375 | Rėmelis 2515-94 5v. ABB, arba analogas | vnt. |  | 5 | 0
376 | Jungiklis UC-94-507 3 kl. ABB, arba analogas | vnt. |  | 3 | 0
377 | Jungiklis 1kl. virštinkinis IP20 | vnt. |  | 20 | 0
378 | Jungiklis mygtukinis virštinkinis IP20 | vnt. |  | 20 | 0
379 | Kištukinis lizdas virštinkinis 2v. b/ž. v/t. | vnt. |  | 20 | 0
380 | Kištukinis lizdas virštinkinis 2v. s/ž. v/t. IP20 | vnt. |  | 20 | 0
381 | Jungiklis 1kl. virštinkinis IP44 | vnt. |  | 20 | 0
382 | Jungiklis mygtukinis virštinkinis IP44 | vnt. |  | 20 | 0
383 | Jungiklis virštinkinis 1kl. 2 polių I-0 | vnt. |  | 20 | 0
384 | Kištukinis lizdas virštinkinis 2v. s/ž. IP44 | vnt. |  | 10 | 0
385 | Kištukinis lizdas virštinkinis s/ž. IP44 | vnt. |  | 20 | 0
386 | Perjungiklis virštinkinis IP44 | vnt. |  | 20 | 0
387 | Jungiklis virštinkinis 2kl. IP44 | vnt. |  | 20 | 0
388 | Perjungiklis virštinkinis 1kl. v/t IP55 | vnt. |  | 10 | 0
389 | Kištukinis lizdas virštinkinis IP55 | vnt. |  | 10 | 0
390 | Mygtukas virštinkinis IP55 | vnt. |  | 10 | 0
391 | Keramikinis lizdas HLDR E27 | vnt. |  | 15 | 0
392 | Lizdas lempai E27 su laidu | vnt. |  | 15 | 0
393 | 72 CE WS/EKL 0 S gnybtai 2,5mm2 OBO, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 25 | 0
394 | 74 CE WS/EKL 1 S gnybtai 4-6mm2 OBO, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 25 | 0
395 | 76 CE WS/EKL 2 S gnybtai 10mm2 OBO, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 25 | 0
396 | 78 CE WS/EKL 3 S gnybtai 16mm2 OBO, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 10 | 0
397 | 79 CE WS/EKL 4BE gnybtai 25mm2 OBO, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 10 | 0
398 | PVC gofruotas vamzdis d16 juodas, su viela, mechaninis atsparumas 750N/5cm | m |  | 200 | 0
399 | PVC gofruotas vamzdis d20 juodas, su viela, mechaninis atsparumas 750N/5cm | m |  | 200 | 0
400 | PVC gofruotas vamzdis d25 juodas, su viela, mechaninis atsparumas 750N/5cm | m |  | 200 | 0
401 | Gofruot.vamzdis su viela IPS16F 50m | m |  | 300 | 0
402 | Gofruot.vamzdis su viela IPS20F 50m | m |  | 300 | 0
403 | Gofruot.vamzdis su viela IPS25F 50m | m |  | 300 | 0
404 | Gofruot.vamzdis su viela IPS32F 25m | m |  | 100 | 0
405 | Vamzdis gofruotas NR40 raudonas | m |  | 100 | 0
406 | Vamzdis gofruotas NR50 raudonas | m |  | 100 | 0
407 | Vamzdis gofruotas NR63 raudonas | m |  | 100 | 0
408 | Vamzdis gofruotas NR75 raudonas | m |  | 100 | 0
409 | Vamzdis instaliacinis RL16 3m tiesus su mova | m |  | 200 | 0
410 | Vamzdis instaliacinis RL20 3m tiesus su mova | m |  | 200 | 0
411 | Vamzdis instaliacinis RL25 3m tiesus su mova | m |  | 20 | 0
412 | Tiesių vamzdžių laikiklis U-16 | vnt. |  | 350 | 0
413 | Tiesių vamzdžių laikiklis U-20 | vnt. |  | 200 | 0
414 | Tiesių vamzdžių laikiklis U-25 | vnt. |  | 50 | 0
415 | Sujungimas tiesus ZPS-16 | vnt. |  | 50 | 0
416 | Sujungimas tiesus ZPS-20 | vnt. |  | 50 | 0
417 | Sujungimas tiesus ZPS-25 | vnt. |  | 50 | 0
418 | Sujungimas tiesus ZPS-32 | vnt. |  | 30 | 0
419 | Vamzdžio sujungimas ZCL-16 lankstus | vnt. |  | 50 | 0
420 | Vamzdžio sujungimas ZCL-20 lankstus | vnt. |  | 50 | 0
421 | Vamzdžio sujungimas ZCL-25 lankstus | vnt. |  | 50 | 0
422 | Izoliacinė juosta 19x20, 400V | vnt. |  | 100 | 0
423 | Izoliacinė juosta 19x33, 400V | vnt. |  | 150 | 0
424 | Izoliacinė juosta medžiaginė | vnt. |  | 10 | 0
425 | Aptvėrimo juosta "STOP" 0.08x130J | m |  | 50 | 0
426 | Įspėjamoji juosta "Kabelis" 23X300 | m |  | 300 | 0
427 | Laikiklis apval. kabel. USMO-6 | vnt. |  | 300 | 0
428 | Laikiklis plokšč. kabel. USMP-6x3 | vnt. |  | 300 | 0
429 | Laikiklis apval. kabel. USMO-12 | vnt. |  | 10 | 0
430 | Vamzdžio apkaba su srieg.jungtimi M6 | vnt. |  | 5 | 0
431 | Dėžutė paskirstymo 89x43x37 IP54 | vnt. |  | 50 | 0
432 | Dėžutė paskirstymo 75x75x37, IP54 | vnt. |  | 50 | 0
433 | Dėžutė paskirstymo 85x85x37, IP54 | vnt. |  | 20 | 0
434 | Dėžutė paskirstymo 100x100x37 IP54 | vnt. |  | 20 | 0
435 | A6 sujungimo dėžutė 80x43x34 IP55 | vnt. |  | 20 | 0
436 | A8 sujungimo dėžutė 75x75x36 IP54 | vnt. |  | 20 | 0
437 | KVM 250 dėž. sandarinimo priemonė | vnt. |  | 3 | 0
438 | Dėžutė v/t. centrinė ST150 balta | vnt. |  | 20 | 0
439 | Dėžutė paviršinio montažo ST150 balta | vnt. |  | 20 | 0
440 | Dėžutė v/t dešinė ST150 balta | vnt. |  | 20 | 0
441 | Dėžutė v/t kairė ST150 | vnt. |  | 20 | 0
442 | Jungtis instaliacinė 2x2.5/4mm2 WAGO, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 500 | 0
443 | Jungtis instaliacinė 3x2.5/4mm2 WAGO, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 300 | 0
444 | Jungtis instaliacinė 5x2.5/4mm2 WAGO, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 100 | 0
445 | Jungtis instaliacinė 3x2.5mm2 WAGO, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 50 | 0
446 | Jungtis instaliacinė 4x2.5mm2 WAGO, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 50 | 0
447 | Jungtis instaliacinė 5x2.5mm2 WAGO, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 50 | 0
448 | Jungtis instaliacinė 8x2.5mm2 WAGO, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 50 | 0
449 | Gelinės jungt.kompl. WAGO 1x3 IPX8, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 5 | 0
450 | Jungtis QPD H 4PE6,0 4X12-20 BK, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 5 | 0
451 | Jungtis QPD W 4PE2,5 6-11 M25 DT BK, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 5 | 0
452 | Jungtis QPD H 3PE2,5 6-10 BK, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 5 | 0
453 | Jungtis QPD W 3PE2,5 6-10 M25 DT BK, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 5 | 0
454 | Jungtis QPD W 3PE2,5 M25 DT BK, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 5 | 0
455 | Jungtis QPD C 3PE2,5 2X6-10 BK, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 5 | 0
456 | Kištukinis lizdas 2P+Ž Mosaic | vnt. |  | 20 | 0
457 | Kištukinis lizdas 2x2P+Ž Mosaic | vnt. |  | 20 | 0
458 | Kištukinis lizdas 3x2P+Ž Mosaic | vnt. |  | 10 | 0
459 | Kištukinis lizdas 4x2P+Ž Mosaic | vnt. |  | 10 | 0
460 | Rėmelis 1 mod. 65mm Mosaic | vnt. |  | 10 | 0
461 | Rėmelis 2 mod. 65mm Mosaic | vnt. |  | 10 | 0
462 | Rėlė skysčių lygio kontrolės RM4LG01M, arba analogas lygiavertis | vnt. |  | 3 | 0
Bendra kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 0
Note on G3: Techninėje specifikacijoje nurodžius lygiavertes prekių charakteristikas, medžiagas, su pasiūlymu pateikti lygiavertiškumo įrodymus. Nepateikus lygiavertiškumo įrodymų – pasiūlymas bus atmestas.