POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

Biudžetinė įstaiga, Saltoniškių g. 19, LT-08106 Vilnius, Tel. +370 5 271 9731, el. p. info@policija.lt

Duomenys apie įmonę saugomi LR Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 188785847

PATVIRTINTA

Policijos departamento prie VRM 1-osios Viešųjų pirkimų komisijos 2025-04-23

protokolu Nr. 5-P1-378

PAKEITIMAI PATVIRTINTI:

NETAIKOMA

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO „AUTOMATINĖS DAKTILOSKOPINĖS IDENTIFIKAVIMO SISTEMOS (ADIS) PRIEŽIŪRA IR PALAIKYMAS“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.  Pirkimo objektas	3

3.  Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	4

4.  Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	4

5.  Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

6.  Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	7

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	10

8.	Elektroninis aukcionas	11

9.	Pasiūlymų vertinimas	11

10.	Sutarties sudarymas	12

11.	 Kitos sąlygos	13

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	13

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	18

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	19

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	20

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	25

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	26

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	27

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“	28

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“	30

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties projektas“	31

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Preliminariosios sutarties projektas“	32

# Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – Policijos sistemos centrinė perkančioji organizacija – Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas), juridinio asmens kodas 188785847, adresas Saltoniškių g. 19, LT-08106 Vilnius. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja. Sutartį pasirašys perkančioji organizacija.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes tokių paslaugų CPO kataloge nėra.

  - Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

  - Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

- Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.3 papunkčiu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti 8 priede ,,Sutarties projektas“.

- Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

- Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

# 2. Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti automatinės daktiloskopinės indentifikavimo sistemos (ADIS) priežiūros ir palaikymo paslaugas. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

  - Prekių kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ): 72267000-4 Programinės įrangos priežiūros ir tvarkymo paslaugos (Paslaugos).

  - Pirkimo objektas – vientisos informacinės sistemos priežiūros paslaugos – nėra skaidomas į dalis, atsižvelgiant į šias aplinkybes:

    - Perkamos paslaugos yra tiesiogiai susijusios tarpusavyje ir sudaro vieningą, funkciškai nedalomą visumą. Informacinės sistemos priežiūra apima integruotų komponentų palaikymą, sutrikimų šalinimą, atnaujinimų diegimą ir nuolatinį veikimo užtikrinimą, todėl šių veiklų išskaidymas tarp skirtingų tiekėjų galėtų lemti veiklos koordinavimo sudėtingumą, atsakomybės išskaidymą bei padidėjusią riziką sistemos stabilumui ir saugumui.

    - Skaidymas į dalis galėtų sukelti techninio suderinamumo ir atsakomybės atribojimo problemas, ypač sprendžiant incidentus ar užtikrinant nepertraukiamą sistemos veikimą. Vieno tiekėjo pasirinkimas leidžia užtikrinti aiškią atsakomybę už visos sistemos veikimą, efektyvesnį paslaugų teikimo koordinavimą bei operatyvesnį reagavimą į sutrikimus.

    - Atsižvelgiant į tai, kad pirkimo objektas yra vientisas tiek funkciniu, tiek techniniu požiūriu, o paslaugų teikimo laikotarpis yra ribotas (iki 18 mėnesių), pirkimo skaidymas į dalis nebūtų racionalus ir galėtų neigiamai paveikti paslaugų kokybę bei efektyvumą. Todėl, vadovaujantis ekonomiškumo, efektyvumo ir racionalaus lėšų naudojimo principais, pirkimas nėra skaidomas į dalis.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

# 3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

  - Perkančioji organizacija nerengs objekto (Paslaugų teikimo vietos (-ų)) apžiūros.

  - Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

# 4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

- Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

- Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

# 5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

  - Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

  - Pirkimo objekto automatinės daktiloskopinės indentifikavimo sistemos (ADIS) priežiūros ir palaikymo paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

  - Perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 37 straipsnio 9 dalimi laikys, kad automatinės daktiloskopinės indentifikavimo sistemos (ADIS) priežiūros ir palaikymo paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

  - Perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi laikys, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, ir draudžia pirkime dalyvauti tiekėjams, jų subtiekėjams ar ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.

  - Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, pasiūlymo formoje (specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“) patvirtina nacionalinio saugumo reikalavimų atitiktį VPĮ 37 straipsnio 9 dalies ir VPĮ 47 straipsnio 9 dalies reikalavimams. Iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo – vieną ar kelis šiuos dokumentus: juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

  - Perkančioji organizacija atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams įrodančių dokumentų gali nereikalauti, kai:

    - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS priemonėmis;

    - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų;

    - gali nustatyti pasiūlymo atitiktį keliamiems reikalavimams.

  - Mobilizacijos, karo, nepaprastosios padėties atveju ar Lietuvos Respublikos Vyriausybei, įvertinus riziką, kad veiksniai, dėl kurių buvo ar gali būti paskelbta mobilizacija, įvesta karo ar nepaprastoji padėtis, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, yra priėmusi sprendimą dėl šios nuostatos taikymo, perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

  - Perkančioji organizacija turi kompetentingų institucijų patvirtintos informacijos, kad tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui;

  - Tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, vykdo veiklą  Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose arba yra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

  - Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, pasiūlymo formoje patvirtina (specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“) atitiktį 5.8. punkto reikalavimams. Jeigu Perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl Tiekėjo nurodytos informacijos teisingumo, ji prašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio Tiekėjo pateikti informaciją patvirtinančius VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus (vieną ar kelis) ar kitus Perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Šių dokumentų ji gali paprašyti ir bet kuriuo pirkimo procedūros metu, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

# 6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą.

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pateikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pateikė ir pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pateikti ir pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę);

    - dokumentai, reikalaujami specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede ,,Techninė specifikacija“ (jei reikalaujama pasiūlymo formoje);

    - dokumentai, patvirtinantys tiekėjo atitiktį nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams;

    - dokumentai, patvirtinantys pašalinimo pagrindų nebuvimą (šių dokumentų bus prašoma tik iš galimo laimėtojo);

    - dokumentai, patvirtinantys tiekėjo atitiktį kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi reikalavimams (jeigu taikoma);

    - dokumentai, patvirtinantys atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams (šių dokumentų bus prašoma tik iš galimo laimėtojo);

    - dokumentai, patvirtinantys ekonominio naudingumo kokybinius vertinimo kriterijus (jei reikalaujama pasiūlymo formoje);

    - kiti, būtini dokumentai (jų kopijos).

  - Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

    - pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Vertimo į lietuvių kalbą patvirtinimas bus laikomas tinkamu, jeigu jis patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu. Techninius pasiūlymo aspektus pagrindžiantys dokumentai (techninė dokumentacija, nuorodos į internetinius puslapius) (jei taikoma), gali būti pateikti užsienio kalba, tačiau perkančioji organizacija (iškilus neaiškumams, dviprasmybėms, ginčams ir pan.) pasilieka sau teisę pareikalauti vertimo į lietuvių kalbą. Perkančioji organizacija turi teisę nereikalauti juridinio asmens/specialistų kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų, sertifikatų vertimo į lietuvių kalbą, jeigu pasiūlyme nurodyta informacija pateikta užsienio kalba Perkančiajai organizacijai yra suprantama.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti nurodomi keturių skaičių po kablelio tikslumu.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

# Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

  - Tiekėjas privalo užtikrinti savo pasiūlymo galiojimą ne mažesne kaip 8 000,00 Eur be PVM bauda, kurią, pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas įsipareigoja sumokėti esant bent vienai iš pirkimo dokumentų 7.2 punkto sąlygai, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo atitinkamos sąlygos atsiradimo.

7.2.	Dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:

7.2.1. 	pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų);

7.2.2.	laimėjęs pirkimą tiekėjas atsisako sudaryti sutartį pagal šiuose pirkimo dokumentuose pateiktas sutarties sąlygas ir (ar) sutarties projektą. Jei iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko tiekėjas nepasirašo sutarties, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti sutartį.

# Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

# Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kuria vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.

  - Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

# Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų 8 priede „Sutarties projektas“.

__________

# Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil.Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

ADIS PALAIKYMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDROJI DALIS

2009 m. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sudarė sutartį su Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) bendrovės „Cogent Systems GmbH“ (dabar „Thales Cogent“), dėl Daktiloskopinių duomenų registro Automatinės daktiloskopinės identifikavimo sistemos (angl. Cogent Automatized Fingerprint Identification System) (toliau – ADIS) įdiegimo. 2009 m. pabaigoje ADIS (Licencijos ID Nr. 76906) oficialiai buvo pradėta eksploatuoti Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre vėliau tapusiu Policijos departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos Kriminalistinių tyrimų valdyba (toliau – PD KTV). JAV bendrovė „Cogent Systems GmbH“ ADIS komponentams suteikė trejų metų garantiją, kuri galiojo iki 2012 m. gruodžio 31 d., o iki 2026 m. birželio 23 d. ADIS turi palaikymo ir priežiūros paslaugą.

ADIS paskirtis – Daktiloskopinių duomenų registre registruoti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti duomenis ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokuratūrai, teismams, kitoms įgaliotoms valstybės institucijoms, Europos Sąjungos teisės aktų bei Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka užsienio valstybių teisėsaugos institucijoms bei tarptautinėms teisėsaugos organizacijoms nusikalstamų veikų atskleidimo, tyrimo ir prevencijos, viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo tikslais remiantis Daktiloskopinių duomenų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 5-V-88 „Dėl Lietuvos policijos daktiloskopinių duomenų registro steigimo“ (kartu su 2011 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 5-V-304 su 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr.5-V-1032).

Lietuvos policijos eksploatuojama ADIS susideda iš šių 3 komponentų:

1. ADIS centrinė programinė įranga;

2. ADIS centriniai serveriai;

3. ADIS galiniai įrenginiai:

- ADIS centrinės darbo vietos.

1. ADIS CENTRINĖ PROGRAMINĖ ĮRANGA

ADIS centrinė programinė įranga eksploatuojama PD KTV, kuri yra įdiegta Informatikos ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Toliau – IRD) patalpoje, esančioje Šventaragio g. 2, Vilniuje, įrengtose didesnius fizinės ir informacijos saugos reikalavimus atitinkančioje serverinėje.

Toliau lentelėse pateikiama detalesnė informacija apie ADIS ir jos eksploatavimo vietas (institucijos ir adresai). ADIS aptarnavimas turi būti vykdomas lentelėje nurodytose vietose.

1.1 Lentelė. ADIS komponentai ir jų eksploatavimo vietos.

| Nr. | Komponento vieta | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Informatikos ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Šventaragio g. 2, Vilnius |  |
|  | ADIS centrinė programinė įranga | 1 |

ADIS priklauso valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų antrajai kategorijai, todėl jo veikla po sutrikimo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 patvirtintų Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų 5.11.3 punktu, turi būti atnaujinama per 12 val. nuo pranešimo apie sutrikimo gavimo.

1.2 Lentelė. ADIS centrinė programinė įranga.

| Nr. | Pavadinimas, modelis | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1. | CAFIS 6.1 (Cogent AFIS): - centrinė įvedimo ir identifikavimo posistemė; - nuotolinio įvedimo ir identifikavimo posistemė; - EURODAC įvedimo ir identifikavimo posistemė; - PRUM posistemė; - mobilaus identifikavimo posistemė; - portatyvaus identifikavimo posistemė; - Oracle 10g DBVS; - atsarginio kopijavimo, archyvavimo ir atkūrimo posistemė. | 1 |

ADIS aptarnavimas 1 metų laikotarpiui, susideda iš tokių dalių:

1.1. Pagalbos personalo paskyrimas – teikėjas, kuris bus tiesiogiai atsakingas už ADIS ir tinklu susietų ADIS darbo vietų palaikymą, pateikia savo paskirtų darbuotojų, teiksiančių techninę pagalbą, veiklos aprašymą. Aprašymą turi sudaryti techninę pagalbą teiksiančių techninių darbuotojų kvalifikacija, gebėjimai ir darbų atlikimo metodai.

Teikėjas turi paskirti ADIS aptarnavimo paslaugos teikimo Pagalbos personalą, t. y. paskirti savo techninius darbuotojus (ne mažiau kaip 2), kurie suteiktų ADIS aptarnavimo paslaugą vietoje ir prireikus koordinuotų aptarnavimo darbus. Teikėjo techniniai darbuotojai turi sureaguoti ir atvykti į vietą (jei reikalinga) per valandą nuo iškvietimo darbo dienomis nuo 08:00 iki 17:00 val. (Lietuvos Respublikos laikas).

1.2. Teikėjas suteikia ADIS funkcionalumo nenutrūkstamo veikimo palaikymą, apimantį profilaktinį palaikymą, atnaujinimo vertinimą, aptarnavimą ir remontinį ADIS aptarnavimą pagal iškvietimą ir kitas Aptarnavimo sutartyje numatytas ADIS palaikymo sritis. Leidžiamas ADIS prastovos (dėl galimų programinės įrangos sutrikimų) laikas per metus yra ne daugiau kaip 120 val. Teikėjas užtikrina ADIS palaikymą pagal ADIS pirkimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

1.3. Pagalbos tarnybos sistema (Help desk) – turi būti naudojami specialūs įrankiai, kuriais įgalioti užsakovo darbuotojai nuotoliniu būdu registruos pranešimus apie incidentus, problemas ir ADIS sutrikimus.

Teikėjo Pagalbos personalas privalo turėti pagalbos tarnybos sistemą (Help desk), kurioje įgalioti užsakovo darbuotojai registruos pranešimus apie incidentus, problemas ir ADIS sutrikimus. Taip pat pranešimai Teikėjui gali būti perduodami telefonu ir el. paštu. Pranešimų registravimas Pagalbos tarnybos sistemoje turi veikti visą parą (365, 24x7). Teikėjas turi užtikrinti, kad darbo dienomis 8 val. per parą (5x8) kuo greičiau būtų reaguojama į pranešimus, siekiant išspręsti problemas.

Teikėjo Pagalbos personalas turi vesti detalų žurnalą (popieriniu ar elektroniniu pavidalu), kuriame būtų fiksuojami pranešimai, nurodant, kaip buvo reaguota ir kaip buvo išspręsta problema.

Įgalioti užsakovo darbuotojai turi turėti galimybę stebėti pranešimų apdorojimo būseną (pradėta spręsti/išspręsta) Pagalbos tarnybos sistemoje.

1.4. Aptarnavimo darbų atlikimas – detaliai išdėstytas aptarnavimo darbų atlikimas, apimantis reagavimą į problemą ir veiksmų eigą, metodus, užtikrinančius, kad į sutrikimą būtų reaguojama laiku ir kad būtų laikomasi reikalavimų, užtikrinančių sistemos prieinamumą; taisymo/keitimo veiksmų ir darbų atlikimo terminų aprašymą; veiksmų problemos nustatymui/ sprendimui/ ataskaitos teikimui aprašymą.

Teikėjas turi užtikrinti ADIS aptarnavimo darbų atlikimą be papildomo užmokesčio sutarties laikotarpiu:

- Teikėjas turi sugebėti sutvarkyti visas ADIS problemas įvairių sutrikimų atvejais.

- Teikėjas, jei yra galimybė, turi pasitelkti nuotolinę diagnostiką siekdamas lokalizuoti, nustatyti arba pašalinti ADIS sutrikimus ir padėti šalinant sutrikimus ir atkuriant darbinį veikimą.

- ADIS aptarnavimo paslauga turi būti teikiama darbo dienomis nuo 08:00 iki 17:00 val. (Lietuvos Respublikos laikas).

- Esant būtinumui ir galimybėms, ADIS nuotolinė diagnostika ir remontas turi būti pradėti per valandą nuo pagalbos iškvietimo siekiant nustatyti ir išspręsti problemą, ir užsakovo darbuotojams turi būti pranešta apie prisijungimą nuotoliniu būdu prie darbo vietos.

- Jeigu būtina atvykti į vietą, turi būti praneštas atvykimo laikas.

- Kritinius ADIS sutrikimus, t. y. tokius, kai nefunkcionuoja ADIS, teikėjo techniniai darbuotojai turi pašalinti ne ilgiau nei per 12 valandų nuo pranešimo gavimo.

- Nekritiniai sutrikimai ADIS ne PD KTV patalpose turi būti pašalinti per 24 valandas nuo pranešimo gavimo.

- Šalinant sutrikimą ADIS naudotojai turi būti informuojami apie atliekamus darbus.

- Ilgiausia leistina ADIS vieno iš komponentų neveikimo trukmė yra 24 valandos.

- Teikėjas ne vėliau kaip iki einamojo mėn. 10 d. turi pateikti pagalbos pranešimų ir atliktų ADIS aptarnavimo darbų ataskaitą už praėjusį mėnesį.

1.5. Patikimumo ir funkcionalumo gerinimas – turi būti teikiami ADIS atnaujinimai, modifikacijos ir pataisymai siekiant palaikyti optimalų veikimą, patikimumą, suderinamumą su besivystančiais NIST, PRUM, EURODAC standartais.

Teikėjas turi teikti ADIS atnaujinimus, modifikacijas ir pataisymus siekiant palaikyti optimalų jos veikimą, patikimumą, suderinamumą su besivystančiais NIST, PRUM, EURODAC standartais. Visi teikėjo ADIS atnaujinimai patikimumui ir funkcionalumui gerinti turi būti diegiami be papildomo mokesčio per visą sutarties vykdymo laikotarpį.

1.6. Palaikymo planavimas – turi būti vykdoma visapusiško palaikymo programa, užtikrinant techninį ADIS eksploatacijos koordinavimą su užsakovu, reguliarų informavimą apie atliktus darbus, sutrikimų nustatymą ir taisymą.

Visą sutarties laikotarpį turi būti vykdoma tokia visapusiško ADIS palaikymo programa:

- palaikymo planavimas ir ataskaitos apie darbų vykdymą;

- standartinė problemos sprendimo procedūra sprendžiant visų rūšių ir lygių problemines situacijas;

- reguliarus informavimas apie visų įprastų operacijų palaikymą, profilaktinį palaikymą ir apie reagavimą į problemą bei apie jos sprendimą;

- sutrikimų ir aptarnavimo registracijos žurnalų pildymas.

1.7. Teikėjas privalo dalintis reikiama informacija dėl ADIS centrinės programinės įrangos integracijos su ADIS centriniais serveriais ir ADIS galiniais įrenginiais. Tiekėjas privalo teikti visą reikalingą informacija ADIS centrinių serverių ir ADIS galinių įrenginių palaikymo ir priežiūros paslaugos tiekėjų prašymu. Informacija teikiama siekiant užtikrinti nepertraukiamą ADIS veiklą.

2. ADIS CENTRINIAI SERVERIAI

ADIS centriniai serveriai yra įdiegti ir eksploatuojami IRD patalpoje, esančioje Šventaragio g. 2, Vilniuje, įrengtoje didesnius fizinės ir informacijos saugos reikalavimus atitinkančioje serverinėje.

Toliau lentelėse pateikiama detalesnė informacija apie ADIS ir jos eksploatavimo vietas (institucijos ir adresai). ADIS aptarnavimas turi būti vykdomas lentelėje nurodytose vietose.

2.1 Lentelė. ADIS komponentai ir jų eksploatavimo vietos.

| Nr. | Komponento vieta | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Informatikos ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Šventaragio g. 2, Vilnius |  |
|  | ADIS centriniai serveriai | 11 |

ADIS priklauso valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų antrajai kategorijai, todėl jo veikla po sutrikimo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 patvirtintų Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų 5.11.3 punktu, turi būti atnaujinama per 12 val. nuo pranešimo apie sutrikimo gavimo.

2.2 Lentelė. ADIS centriniai serveriai su programine įranga

| Nr. | Pavadinimas, modelis | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cogent palyginimo įranga HP DL385G6 HP AMD Opteron 2435 2.6GHz 6-core 2x HP 24GB PC2-6400 ECC REG (4x4GB kit + 4x2GB kit) HP 146GB 15K 2.5 SAS DP HDD HP 146GB 15K 2.5 SAS DP HDD HP DVD-ROM HP DL385G5p PCI-X RIser Kit 2 x HP power supply (1+1 redundancy) HP 3y 4h 13x5 HW Support SuSE 10 SP2 Operacinė sistema: LINUX SuSe64 10 SP2 | 2 serveriai |
| 2. | Cogent PMA Elite Module techninio palyginimo modulis* | 2 moduliai |
| 3. | Cogent antrinė palyginimo įranga HP DL360G6 2x HP Intel Xeon X5550 2.67GHz 4-core HP 4GB PC3-10600 ECC REG (2x2GB) HP 146GB 15K 2.5 SAS DP HDD HP 146GB 15K 2.5 SAS DP HDD HP DVD-ROM 2x HP power supply (1+1 dubliavimas) HP 3y 4h 13x5 HW Support SuSE 10 SP2 Operacinė sistema: LINUX SuSe64 10 SP2 | 2 serveriai |
| 4. | Cogent darbo srautų serveris HP DL360G6 2x HP Intel Xeon X5550 2.67GHz 4-core 2x HP 4GB PC3-10600 ECC REG (2x2GB) HP 146GB 15K 2.5 SAS DP HDD HP 146GB 15K 2.5 SAS DP HDD HP DVD-ROM 2x HP power supply (1+1 redundancy) HP FC1142SR 4Gb PCI-E Single Port HBA HP FC1142SR 4Gb PCI-E Single Port HBA HP 3y 4h 13x5 HW Support Windows 2008 Enterprise Edition OEM 25CAL Operacinė sistema: Windows 2008 server EE SP2 | 2 serveriai |
| 5. | Cogent rezervinis serveris (taip pat vaizdų perkodavimo serveris darbo metu) HP DL360G6 2x HP Intel Xeon X5550 2.67GHz 4-core 2x HP 4GB PC3-10600 ECC REG (2x2GB) 2x HP 300GB 15K 2.5 SAS DP HDD 2x HP DVD-ROM 2x HP power supply (1+1 dubliavimas) HP FC1242 DC 4Gb PCI-E Dual Port HBA HP 3y 4h 13x5 HW Support Windows 2008 Standard Edition OEM 5CAL Data Protector Express backup software Data Protector Express Backup Server 2x Data Protector Express Network Server Agent 3-pack 2x Data Protector Express Network Server Agent 1-pack Data Protector Express Drive išlėtimo galimybė HP 3y 4h 24x7 SW Support Operacinė sistema: Windows 2008 server SE SP2 | 1 serveris |
| 6. | Cogent Web serveris HP DL360G6 HP Intel Xeon X5550 2.67GHz 4-core HP 4GB PC3-10600 ECC REG (2x2GB) 2x HP 300GB 15K 2.5 SAS DP HDD HP DVD-ROM HP power supply (1+1 redundancy) HP 3y 4h 13x5 HW Support Windows 2008 Standard Edition OEM 5CAL Operacinė sistema: Windows 2008 server SE SP2 | 2 serveriai |
| 7. | Cogent AFIS serveris HP DL360G6 2x HP Intel Xeon X5550 2.67GHz 4-core 2x HP 4GB PC3-10600 ECC REG (2x2GB) HP 146GB 15K 2.5 SAS DP HDD HP 146GB 15K 2.5 SAS DP HDD HP DVD-ROM 2x HP power supply (1+1 redundancy) HP FC1142SR 4Gb PCI-E Single Port HBA HP FC1142SR 4Gb PCI-E Single Port HBA HP 3y 4h 13x5 HW Support Windows 2008 Enterprise Edition OEM 25CAL Oracle 10g Operacinė sistema: Windows 2008 server EE SP2 | 2 serveriai |
| 8. | SAN rinkinys HP MSA2000 G2, dual controllers, 12x drive bay enclosure HP MSA2000 additional 12x drive bay enclosure Redundant power included HP 3y 4h 13x5 HW Support | 1 rink. |
| 9. | Diskų masyvas (SAN Expansion Hard Disk Drives) HP 450GB 15K 3.5 SAS DP HDD | 24 vnt. |
| 10. | Magnetinių juostų biblioteka (Tape Library) HP MSL2024 2 LTO-4 Ultrium 1840 FC Tape Library HP LTO4 data tapes (24x), HP LTO cleaning tapes (2x), HP barcode labels (24x) redundant power included HP 3y 4h 13x5 HW Support | 1 vnt. |
| 11. | HP Storage Works 8Gbit/8 ports Full Fabric Ports Enabled SAN Switch HP 3y 4h 13x5 HW Support | 2 vnt. |
| 12. | 2 m LC-LC Multi-Mode Fibre Channel Cable | 14 vnt. |
| 13. | Tinklo maršrutizatorius HP ProCurve 2910al-24G Switch | 2 vnt. |
| 14. | Montavimo spinta 19“ Rack Components 10636 G2 (36U) Rack Cabinet - Pallet 10636 G2 (36U) Side Panels (set of two) TFT7600 Rackmount Keyboard and Monitor INTL HP Server console switch 0x2x16 PS/2 Interface Adapter - 8 pack PS/2 Interface Adapter - 1 pack | 1 rink. |
| 15. | PDU 7.3 kVA Modular PDU, 32A, 200 - 240v 10, 4x IEC 320 C-19 & 28x IEC 320 C-13 | 2 vnt. |

ADIS centriniai serveriai yra sumontuoti 1 (vienoje) universalioje 19", 36U aukščio montavimo spintoje. Serveriai yra maitinami iš stacionaraus IRD serverinę aptarnaujančio nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS), kuris yra prijungtas prie elektros maitinimo.

ADIS aptarnavimas 1 metų laikotarpiui susideda iš tokių dalių:

2.1. Pagalbos personalo paskyrimas – teikėjas, kuris bus tiesiogiai atsakingas už ADIS ir tinklu susietų ADIS darbo vietų palaikymą, pateikia savo paskirtų darbuotojų, teiksiančių techninę pagalbą, veiklos aprašymą. Aprašymą turi sudaryti techninę pagalbą teiksiančių techninių darbuotojų kvalifikacija, gebėjimai ir darbų atlikimo metodai.

Teikėjas turi paskirti ADIS aptarnavimo paslaugos teikimo Pagalbos personalą, t. y. paskirti savo techninius darbuotojus (ne mažiau kaip 2), kurie suteiktų ADIS aptarnavimo paslaugą vietoje ir prireikus koordinuotų aptarnavimo darbus. Teikėjo techniniai darbuotojai turi sureaguoti ir atvykti į vietą (jei reikalinga) per valandą nuo iškvietimo darbo dienomis nuo 08:00 iki 17:00 val. (Lietuvos Respublikos laikas).

2.2. ADIS funkcionalumo palaikymas – detaliai išdėstytas ADIS funkcionalumo (nenutrūkstamo veikimo) palaikymas, įskaitant atsarginio kopijavimo, archyvavimo ir atkūrimo eigos aprašymą, antivirusinį palaikymą, atnaujinimo vertinimą ir kitas Aptarnavimo sutartyje numatytas ADIS palaikymo sritis. Šiame punkte turi būti aprašyta, kaip dažnai planuojama atlikti kiekvieną funkcionalumo palaikymo veiksmą, kaip paslauga bus planuojama ir derinama. Leidžiamas ADIS prastovos (dėl galimų aparatinės ar programinės įrangos sutrikimų) laikas per metus yra ne daugiau kaip 120 val.

- Teikėjas suteikia ADIS funkcionalumo nenutrūkstamo veikimo palaikymą, apimantį profilaktinį palaikymą, aptarnavimą ir remontinį ADIS aptarnavimą pagal iškvietimą.

- Teikėjas užtikrina ADIS atsarginį kopijavimą, archyvavimą, duomenų atkūrimą ir antivirusinį palaikymą pagal ADIS pirkimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

- ADIS funkcionalumo palaikymas teikiamas visą ADIS aptarnavimo laikotarpį, kol galioja sutartiniai įsipareigojimai.

2.3. Pagalbos tarnybos sistema (Help desk) – turi būti naudojami specialūs įrankiai, kuriais įgalioti užsakovo darbuotojai nuotoliniu būdu registruos pranešimus apie incidentus, problemas ir ADIS sutrikimus.

Teikėjo Pagalbos personalas privalo turėti pagalbos tarnybos sistemą (Help desk), kurioje įgalioti užsakovo darbuotojai registruos pranešimus apie incidentus, problemas ir ADIS sutrikimus. Taip pat pranešimai Teikėjui gali būti perduodami telefonu ir el. paštu. Pranešimų registravimas Pagalbos tarnybos sistemoje turi veikti visą parą (365, 24x7). Teikėjas turi užtikrinti, kad darbo dienomis 8 val. per parą (5x8) kuo greičiau būtų reaguojama į pranešimus, siekiant išspręsti problemas.

Teikėjo Pagalbos personalas turi vesti detalų žurnalą (popieriniu ar elektroniniu pavidalu), kuriame būtų fiksuojami pranešimai, nurodant, kaip buvo reaguota ir kaip buvo išspręsta problema.

Įgalioti užsakovo darbuotojai turi turėti galimybę stebėti pranešimų apdorojimo būseną (pradėta spręsti/išspręsta) Pagalbos tarnybos sistemoje.

2.4. Profilaktinis palaikymas – detaliai išdėstytas profilaktinis palaikymas, įskaitant periodinį paslaugos aprašymą, nurodant, kiek laiko reikės kiekvienai paslaugos daliai, nurodant, kaip dažnai planuojama atlikti profilaktinį palaikymą, kaip paslauga bus planuojama ir derinama.

Profilaktinis ADIS aptarnavimas turi būti planuojamas ir atliekamas reguliariai. Teikėjas turi užtikrinti reguliarų ADIS funkcionalumo palaikymą, kuris mažų mažiausiai apimtų tokius aspektus:

- Reguliarus dalinis kasdieninis ir pilnas rezervinis ADIS archyvavimas (ne rečiau kaip kas 2 mėnesius). Teikėjas turi atlikti ADIS archyvavimą, analizuoti archyvus siekdamas nustatyti ir pašalinti problemas, prižiūrėti archyvo laikmenas, prireikus atkurti duomenis iš archyvo laikmenų.

- Nuolatinis automatinis antivirusinės duomenų bazės palaikymas. Teikėjas turi užtikrinti, kad antivirusinės duomenų bazės atnaujinimai pasiektų visas ADIS darbo vietas, ir turi teikti periodinę analizę ir ataskaitą dėl antivirusinių atnaujinimų, virusų nustatymo ir virusų šalinimo.

Profilaktiniai darbai, atliekamai kartą per savaitę:

- ryšio su PRUM el. pašto serveriais patikrinimas.

Profilaktiniai darbai, atliekamai kartą per mėnesį:

- tarpinių duomenų išvalymas ADIS centrinių serverių failų sistemose;

- atsarginio kopijavimo ir archyvavimo kontrolė;

- bendro ADIS funkcionalumo tikrinimas.

- Oracle DBVS failų sistemos laisvos erdvės tikrinimas.

2.5. Aptarnavimo darbų atlikimas – detaliai išdėstytas aptarnavimo darbų atlikimas, apimantis reagavimą į problemą ir veiksmų eigą, metodus, užtikrinančius, kad į sutrikimą būtų reaguojama laiku ir kad būtų laikomasi reikalavimų, užtikrinančių sistemos prieinamumą; taisymo/keitimo veiksmų ir darbų atlikimo terminų aprašymą; veiksmų problemos nustatymui/ sprendimui/ ataskaitos teikimui aprašymą.

Teikėjas turi užtikrinti ADIS aptarnavimo darbų atlikimą be papildomo užmokesčio sutarties laikotarpiu:

- Teikėjas turi sugebėti sutvarkyti visas ADIS problemas įvairių sutrikimų atvejais.

- Teikėjas, jei yra galimybė, turi pasitelkti nuotolinę diagnostiką siekdamas lokalizuoti, nustatyti arba pašalinti ADIS sutrikimus ir padėti šalinant sutrikimus ir atkuriant darbinį veikimą.

- ADIS aptarnavimo paslauga turi būti teikiama darbo dienomis nuo 08:00 iki 17:00 val. (Lietuvos Respublikos laikas).

- Esant būtinumui ir galimybėms, ADIS nuotolinė diagnostika ir remontas turi būti pradėti per valandą nuo pagalbos iškvietimo siekiant nustatyti ir išspręsti problemą, ir užsakovo darbuotojams turi būti pranešta apie prisijungimą nuotoliniu būdu prie darbo vietos.

- Jeigu būtina atvykti į vietą, turi būti praneštas atvykimo laikas.

- Kritinius ADIS sutrikimus, t. y. tokius, kai nefunkcionuoja ADIS, teikėjo techniniai darbuotojai turi pašalinti ne ilgiau nei per 12 valandų nuo pranešimo gavimo.

- Nekritiniai sutrikimai ADIS ne PD KTV patalpose turi būti pašalinti per 24 valandas nuo pranešimo gavimo.

- Šalinant sutrikimą ADIS naudotojai turi būti informuojami apie atliekamus darbus.

- Ilgiausia leistina ADIS vieno iš komponentų neveikimo trukmė yra 24 valandos.

Teikėjas ne vėliau kaip iki einamojo mėn. 10 d. turi pateikti pagalbos pranešimų ir atliktų ADIS aptarnavimo darbų ataskaitą už praėjusį mėnesį.

2.6. Teikėjas atsako už sugedusių ADIS komponentų taisymą arba keitimą pagal Aptarnavimo sutartį. Sugedęs ADIS komponentas – tai toks, kuris:

1) visiškai nebeveikia;

2) kurio veikimas buvo sutrikęs ir pareikalavo remonto daugiau nei tris kartus per 30 dienų;

3) negali būti sutaisytas taip, kad palaikytų reikiamą sistemos veikimo lygį.

Teikėjas atsako už ADIS komponentų taisymus ir keitimus sutarties galiojimo laikotarpiu.

2.7. Programų ir įrangos palaikymas – ADIS palaikymas, įskaitant sistemos konfigūravimą, sistemos veikimą, duomenų bazės administravimą, ataskaitas, sistemos aptarnavimą, atsarginio kopijavimo, archyvavimo ir duomenų atkūrimo operacijas ir sistemos atkūrimo operacijas.

Teikėjas suteikia ADIS komponentų: centrinės ir kitų darbo vietų programų ir duomenų palaikymą siekiant užtikrinti ADIS funkcionavimą ir greitai reaguoti ir šalinti problemas, susijusias su ADIS funkcionalumu ir duomenų registrais.

2.8 Palaikymo planavimas – turi būti vykdoma visapusiško palaikymo programa, užtikrinant techninį ADIS eksploatacijos koordinavimą su užsakovu, reguliarų informavimą apie atliktus darbus, sutrikimų nustatymą ir taisymą.

Visą sutarties laikotarpį turi būti vykdoma tokia visapusiško ADIS palaikymo programa:

- palaikymo planavimas ir ataskaitos apie darbų vykdymą;

- standartinė problemos sprendimo procedūra sprendžiant visų rūšių ir lygių problemines situacijas;

- reguliarus informavimas apie visų įprastų operacijų palaikymą, profilaktinį palaikymą ir apie reagavimą į problemą bei apie jos sprendimą;

- sutrikimų ir aptarnavimo registracijos žurnalų pildymas.

3. ADIS GALINIAI ĮRENGINIAI

ADIS centrinės darbo vietos yra įdiegtos ir eksploatuojamos PD KTV administracinėse patalpose, esančiose Liepyno g. 11A, Vilniuje.

Toliau lentelėse pateikiama detalesnė informacija apie ADIS ir jos eksploatavimo vietas (institucijos ir adresai). ADIS aptarnavimas turi būti vykdomas nurodytose vietose.

3.1 Lentelė. ADIS komponentai ir jų eksploatavimo vietos.

| Nr. | Komponento vieta | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras Liepyno g. 11A, Vilnius |  |
|  | ADIS centrinės darbo vietos | 5 |

3.2 Lentelė. ADIS centrinės darbo vietos ir komponentai.

| Nr. | Pavadinimas, modelis | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cogent Central Workstation (veikia kaip nedalomas kompleksas): • DELL D13M OptiPlex 7020MT desktop PC Intel Core i5-4570 / RAM 8GB DDR3-1600 2x240GB SSD RAID1 configuration DVD-ROM Intek HD Graphics 4600, integrated Gigabit LAN, Serial, 4 USB Tower, standartinė klaviatūra ir optinė pelė, grafinė vartotojo sąsaja lietuvių ir anglų kalbomis; • Cogent programa (grafinė vartotojo sąsaja lietuvių ir anglų kalbomis) • HP LP2475w 24” LCD monitorius / SAMSUNG SyncMaster2443; • ARGOx-AS8000USB brūkšninių kodų skaitytuvas; • Epson Perfection V700 FTB sertifikuotas spalvotas skeneris; • Operacinė sistema: Windows 10 Professional; • Programa: CAFIS 6.1, Libre Office 7.6.7.2, Microsoft Teams classic, Java 1.6. | 5 kompl. |

ADIS galinių įrenginių aptarnavimas 1 metų laikotarpiui susideda iš tokių dalių:

3.1. Pagalbos personalo paskyrimas – teikėjas, kuris bus tiesiogiai atsakingas už ADIS ir tinklu susietų ADIS galinių įrenginių palaikymą, pateikia savo paskirtų darbuotojų, teiksiančių techninę pagalbą, veiklos aprašymą. Aprašymą turi sudaryti techninę pagalbą teiksiančių techninių darbuotojų kvalifikacija, gebėjimai ir darbų atlikimo metodai.

Teikėjas turi paskirti ADIS galinių įrenginių aptarnavimo paslaugos teikimo Pagalbos personalą, t. y. paskirti savo techninius darbuotojus (ne mažiau kaip 2), kurie suteiktų ADIS galinių įrenginių aptarnavimo paslaugą vietoje ir prireikus koordinuotų aptarnavimo darbus. Teikėjo techniniai darbuotojai turi sureaguoti ir atvykti į vietą (jei reikalinga) per valandą nuo iškvietimo darbo dienomis nuo 08:00 iki 17:00 val. (Lietuvos Respublikos laikas).

3.2. Pagalbos tarnybos sistema (Help desk) – turi būti naudojami specialūs įrankiai, kuriais įgalioti užsakovo darbuotojai nuotoliniu būdu registruos pranešimus apie incidentus, problemas ir ADIS sutrikimus.

Pagalbos tarnybos sistema:

Teikėjo Pagalbos personalas privalo turėti pagalbos tarnybos sistemą (Help desk), kurioje įgalioti užsakovo darbuotojai registruos pranešimus apie incidentus, problemas ir ADIS galinių įrenginių sutrikimus. Taip pat pranešimai Teikėjui gali būti perduodami telefonu ir el. paštu. Pranešimų registravimas Pagalbos tarnybos sistemoje turi veikti visą parą (365, 24x7). Teikėjas turi užtikrinti, kad darbo dienomis 8 val. per parą (5x8) kuo greičiau būtų reaguojama į pranešimus, siekiant išspręsti problemas.

Teikėjo Pagalbos personalas turi vesti detalų žurnalą (popieriniu ar elektroniniu pavidalu), kuriame būtų fiksuojami pranešimai, nurodant, kaip buvo reaguota ir kaip buvo išspręsta problema.

Įgalioti užsakovo darbuotojai turi turėti galimybę stebėti pranešimų apdorojimo būseną (pradėta spręsti/išspręsta) Pagalbos tarnybos sistemoje.

3.3. Aptarnavimo darbų atlikimas – detaliai išdėstytas aptarnavimo darbų atlikimas, apimantis reagavimą į problemą ir veiksmų eigą, metodus, užtikrinančius, kad į sutrikimą būtų reaguojama laiku ir kad būtų laikomasi reikalavimų, užtikrinančių sistemos prieinamumą; taisymo/keitimo veiksmų ir darbų atlikimo terminų aprašymą; veiksmų problemos nustatymui/ sprendimui/ ataskaitos teikimui aprašymą.

Teikėjas turi užtikrinti ADIS galinių įrenginių aptarnavimo darbų atlikimą be papildomo užmokesčio sutarties laikotarpiu:

- Teikėjas turi sugebėti sutvarkyti visas ADIS galinių įrenginių problemas įvairių sutrikimų atvejais.

- Teikėjas, jei yra galimybė, turi pasitelkti nuotolinę diagnostiką siekdamas lokalizuoti, nustatyti arba pašalinti ADIS galinių įrenginių sutrikimus ir padėti šalinant sutrikimus ir atkuriant darbinį veikimą.

- ADIS galinių įrenginių aptarnavimo paslauga turi būti teikiama darbo dienomis nuo 08:00 iki 17:00 val. (Lietuvos Respublikos laikas).

- Esant būtinumui ir galimybėms, ADIS nuotolinė diagnostika ir remontas turi būti pradėtas per dvi lalandas arba kaip įmanoma greičiau nuo pagalbos iškvietimo siekiant nustatyti ir išspręsti problemą, ir užsakovo darbuotojams turi būti pranešta apie prisijungimą nuotoliniu būdu prie darbo vietos.

- Jeigu būtina atvykti į vietą, turi būti praneštas atvykimo laikas.

- Sutrikimai ADIS galinių įrenginių PD KTV patalpose turi būti pašalinti per 24 valandas nuo pranešimo gavimo.

- Sutrikimai ADIS galinių įrenginių ne PD KTV patalpose turi būti pašalinti per 48 valandas nuo pranešimo gavimo.

- Šalinant sutrikimą ADIS galinių įrenginių naudotojai turi būti informuojami apie atliekamus darbus.

- Teikėjas ne vėliau kaip iki einamojo mėn. 10 d. turi pateikti pagalbos pranešimų ir atliktų ADIS aptarnavimo darbų ataskaitą už praėjusį mėnesį.

3.4. Profilaktinis palaikymas – detaliai išdėstytas profilaktinis palaikymas, įskaitant periodinį paslaugos aprašymą, nurodant, kiek laiko reikės kiekvienai paslaugos daliai, nurodant, kaip dažnai planuojama atlikti profilaktinį palaikymą, kaip paslauga bus planuojama ir derinama.

Profilaktinis ADIS galinių įrenginių aptarnavimas turi būti planuojamas ir atliekamas reguliariai. Teikėjas turi užtikrinti reguliarų ADIS galinių įrenginių funkcionalumo palaikymą, kuris mažų mažiausiai apimtų tokius aspektus:

- Reguliarus (ne rečiau kaip kas 3 mėnesius) patvirtintų ADIS galinių įrenginių pataisymų (patches) teikimas ir diegimas į Microsoft Windows naudojančias darbo vietas.

Profilaktiniai darbai, atliekamai kartą per savaitę:

- Užsakovo informavimas apie poreikį (jei yra) diegti MS Windows atnaujinimus ADIS galiniuose įrenginiuose;

Profilaktiniai darbai, atliekamai kartą per 3 mėn.:

- Tarpinių duomenų išvalymas ADIS centrinėse darbo vietose;

3.5. Sugedusių komponentų taisymas/keitimas – išdėstytos sąlygos, kuriomis teikėjas atliks sugedusių komponentų taisymą arba keitimą pagal sutartį.

Teikėjas atsako už sugedusių ADIS galinių įrenginių komponentų taisymą arba keitimą pagal Aptarnavimo sutartį. Sugedęs ADIS komponentas – tai toks, kuris:

1) visiškai nebeveikia;

2) kurio veikimas buvo sutrikęs ir pareikalavo remonto daugiau nei tris kartus per 30 dienų;

3) negali būti sutaisytas taip, kad palaikytų reikiamą sistemos veikimo lygį.

Teikėjas atsako už ADIS galinių įrenginių komponentų taisymus ir keitimus sutarties galiojimo laikotarpiu.

3.6. Palaikymo planavimas – turi būti vykdoma visapusiško palaikymo programa, užtikrinant techninį ADIS galinių įrenginių eksploatacijos koordinavimą su užsakovu, reguliarų informavimą apie atliktus darbus, sutrikimų nustatymą ir taisymą.

Visą sutarties laikotarpį turi būti vykdoma tokia visapusiško ADIS galinių įrenginių palaikymo programa:

- palaikymo planavimas ir ataskaitos apie darbų vykdymą;

- standartinė problemos sprendimo procedūra sprendžiant visų rūšių ir lygių problemines situacijas;

- reguliarus informavimas apie visų įprastų operacijų palaikymą, profilaktinį palaikymą ir apie reagavimą į problemą bei apie jos sprendimą;

- sutrikimų ir aptarnavimo registracijos žurnalų pildymas.

3.7. ADIS galinių įrenginių plėtros palaikymas – turi būti užtikrinamas darbo vietų plėtros įtraukimas į ADIS, jos konfigūravimas, siekiant užtikrinti įvairių sistemos komponentų sklandų veikimą, pagerinti veikimo kokybę ir greitaveiką.

Teikėjas suteikia ADIS plėtros palaikymą planuodama, vykdydama ir tikrindama jos galimybes plėtrai:

ADIS konfigūravimas siekiant pagerinti dešimties pirštų atspaudų kortelių, delnų atspaudų, latentinių atspaudų, greitojo identifikavimo (Rapid ID) ir mobilaus identifikavimo (Mobile ID) procesų tikslumą ir greitaveiką.

Darbo vietų ir mobilaus identifikavimo įrenginių, kurie buvo įsigyti ne tiesiogiai iš teikėjo, integracija į ADIS.

Ne rečiau kaip kartą per pusmetį teikėjas turi organizuoti susitikimą su užsakovo specialistais, siekdamas apžvelgti ADIS būseną ir aptarti einamuosius klausimus, apžvelgti aptarnavimo atlikimą ir aptarti aktualias eksploatacijos ir plėtros problemas, suderinti veiklos kryptis ir tolesnį ADIS patikimumo ir funkcionalumo gerinimą.

## Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams), subtiekėjams ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, išskyrus kvazisubtiekėjus ir trečiuosius asmenis, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

6.1.	turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

6.2.	šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

7.	Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

7.1.	priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| Privalomi pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas |  |  |  |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3 |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1 https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

__________

## Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

1. Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

2. Jei pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės jungtinės veiklos sutarties pagrindu, bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus.

3. Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai teikiami kartu su pasiūlymu, įskaitant užpildytą pasiūlymo formos 1 priedą.

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui turi paskirti ne mažiau kaip 2 (du) specialistus, turinčius ne mažiau kaip 36 mėn. profesinės patirties vykdant informacinių sistemų priežiūros paslaugas. | Pateikiami dokumentai: 1) sutarties vykdymui paskirto specialisto patirties aprašymas, nurodant, pirkimo sutarties vykdymo metu priskiriamų pareigų pavadinimą [ir specialisto patirtį reikalaujamoje srityje ir (arba) išvardinant specialisto vykdytus projektus ir (ar) užduotis, atitinkančias keliamus reikalavimus]; 2) jeigu specialistas nėra tiekėjo darbuotojas, pateikiamas specialisto pasirašytas sutikimas teikti paslaugas, jeigu tiekėjas laimės viešąjį pirkimą ir bus pasirašyta pirkimo sutartis; 3) siūlomo specialisto diplomų / atestatų / sertifikatų, pagrindžiančių reikalaujamą kvalifikaciją, kopijos. |

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

__________

## Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

Tiekėjo pavadinimas

Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas

PASIŪLYMAS

DĖL AUTOMATINĖS DAKTILOSKOPINĖS IDENTIFIKAVIMO SISTEMOS (ADIS) PRIEŽIŪROS IR PALAIKYMO PASLAUGŲ PIRKIMO

(data)

(vieta)

Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomi visi dalyvių pavadinimai; jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei dalyvauja tiekėjų grupė) |  |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomi visų dalyvių adresai) |  |
| Tiekėjo kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |

2. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMAS VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai | Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys | Apimtis EUR arba proc. |
| --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |

3. Informacija apie Tiekėjo / Tiekėjų grupės nario/ių  ar Subtiekėjo (-ų), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, (jeigu taikomas reikalavimas dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo) juridinio asmens, kitos organizacijos ar jos struktūrinio padalinio asmenis:

| PRIVALOMA PAŽYMĖTI IR NURODYTI VISUS JURIDINĮ ASMENĮ SUDARANČIUS ORGANUS/ASMENIS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Vadovas | įvardyti asmenį |
| ☐ | Valdyba | įvardyti sudarančius asmenis (į) (narius) |
| ☐ | Stebėtojų taryba ar kitas priežiūros organas | įvardyti sudarančius asmenis (į) (narius) |
| ☐ | Kitas valdymo organas | įvardyti sudarančius asmenis (į) (narius) |
| ☐ | Kitas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu, priimti sprendimą, sudaryti sandorį | įvardyti asmenis (į) |
| ☐ | Asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus | įvardyti asmenis (į) |

4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Paslaugų teikimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą).

4.2. Siūlome paslaugas, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus techninius reikalavimus (specifikaciją), už šiuos paslaugų įkainius:

| Eil. Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Paslaugos įkainis už 1 mėn. | Preliminarus paslaugų laikotarpis (mėn.) | Bendra paslaugų kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1. | Automatinės daktiloskopinės identifikavimo sistemos (ADIS) priežiūra ir palaikymas |  | 18 |  |
| 2. | PVM 21% suma: |  |  |  |
| 3. | Palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  |  |  |

Pastaba:

1. tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka - ___________________________________________________________

2. Paslaugų kiekiai ir pasiūlymo kaina yra preliminarūs ir naudojami tik pasiūlymų kainai apskaičiuoti, jų palyginamumui užtikrinti bei laimėtojui nustatyti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti viso preliminariai nurodyto paslaugų kiekio, tačiau įsipareigoja įsigyti ne mažiau kaip 12 (dvylikos) mėnesių paslaugų apimtį. Likusios paslaugos bus perkamos pagal faktinį poreikį ir turimas lėšas, taikant tiekėjo pasiūlyme nurodytus įkainius.

3. į Paslaugų įkainius yra įskaičiuotos visos Paslaugų įkainio sudedamosios dalys, visos Tiekėjo patiriamos išlaidos ir mokesčiai, įskaitant visus kitus įsipareigojimus numatytus Techninėje specifikacijoje. Jokios papildomos Tiekėjo išlaidos paslaugų teikimui nebus apmokamos ar kompensuojamos.

  - PASIŪLYMO KOKYBINIS KRITERIJUS (T1)

Pasiūlymo duomenys, į kuriuos bus atsižvelgta nustatant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą yra šios (pateikiama prašoma informacija ir dokumentai taip, kad būtų galima įvertinti pagal nurodytus T1 vertinimo kriterijų (įskaitant užpildytą pasiūlymo formos 1 priedą:

| Eil. Nr. | Kokybės kriterijus pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką (Pirmai, antrai, pirkimo daliai) | Tiekėjo siūloma reikšmė (turi 1 specialistą/ turi 2 specialistus /neturi/) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kriterijus T1 - Tiekėjo sutarties vykdymui paskirti specialistai (ne mažiau kaip 2 asmenys) turi ne mažiau kaip 36 mėnesius darbo patirties (kiekvienas), teikiant automatizuotos daktiloskopinės identifikavimo sistemos priežiūros paslaugas. - Jei tiekėjas neturi specialistų su reikalaujama darbo patirtimi – 0 balų; - Jei tiekėjas turi vieną specialistą su reikalaujama darbo patirtimi – 5 balai; - Jei tiekėjas turi du ir/ar daugiau specialistų su reikalaujama darbo patirtimi – 10 balų; Tiekėjo siūlomo/-ų specialisto/-ų darbo patirtis skaičiuojama mėnesiais įgyta iki pasiūlymo pateikimo dienos. | Įrašyti kriterijaus reikšmę (turi 1 specialistą/ turi 2 specialistus /neturi/) |
|  | Pateikiama užpildyta pasiūlymo formos 1 priedas, kuriame nurodyta siūlomų specialistų sąrašas (vardas, pavardė ir pareigos projekte), informacija apie reikalaujamą profesinę patirtį ir/ar dalyvavimą atitinkamuose projektuose (trumpas vykdyto projekto aprašymas nurodant projekto pavadinimą, projekto trukmę, projekto užsakovą, taip pat specialisto vaidmuo projekte, dalyvavimo projekte laikotarpis mėnesių tikslumu, kontaktiniai asmenys, galintys patvirtinti specialisto patirtį), specialistų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai.* |  |

Pastaba:

* Jeigu informacija bus nenurodyta arba nurodyta nepakankama, arba nepateikti specialistų patirtį pagrindžiantys dokumentai, kartu su pasiūlymu, bus vertinama, kad specialistas neatitinka ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus ar parametro.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 3 dalies nuostatomis bei Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklių, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius įsakymu „Dėl pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklių patvirtinimo“ Nr. 1S-240, 6 punktu ši informacija negali būti tikslinama.

6. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip/Ne)* | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė) |  |  |  |
| 2. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |  |  |  |
| 3. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |  |  |
| 4. | Užpildytas EBVPD. Atskirą EBVPD pildo: - tiekėjas; - kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); - kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra); - kiekvienas subtiekėjas atskirai. |  |  |  |
| 5. | Kiti dokumentai |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |

*Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija yra nekonfidenciali, išskyrus informaciją, kuri reikalinga užtikrinant asmenų apsaugą pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR).

7. Pasirašydamas šį pasiūlymą, tiekėjas teikia šiuos patvirtinimus:

7.1. Dėl Reglamento, patvirtinu, kad mano atstovaujama įmonė:

- tiekėjui nėra taikomos ribojamos priemonės, nurodytos 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamento (ES) 2022/576, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje ir jo veikloje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su pakeitimais, padarytais 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2022/576, 5k straipsnyje nustatytas ribas:

(a) jo atstovaujamas tiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;

(b) jo atstovaujamas tiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei jis, nei jo atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi jo atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.

- deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoja nedelsiant apie tai informuoti Perkančiąją organizaciją.

7.2. Dėl nacionalinio saugumo reikalavimų tiekėjas patvirtina, kad:

- tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi, jis pats, jo subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Kinijos Liaudies Respublikoje (netaikoma Atskirajai Taivano, Penghu, Kinmeno ir Madzu muitų teritorijai), Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamoje Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose;

- tiekėjo siūlomos Paslaugų teikimui skirtos įranga ir programinė įranga nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Kinijos Liaudies Respublikoje (netaikoma Atskirajai Taivano, Penghu, Kinmeno ir Madzu muitų teritorijai), Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamoje Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijoje.

7.3. Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 21 d. nuostatų tiekėjas patvirtina, kad:

- tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, nevykdo veiklos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose ir nėra ūkio subjekto grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar ji kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandori, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje;

- šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

- Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo 8.3 punkte deklaruojamos informacijos teisingumo, ji prašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Tokių dokumentų ir (ar) paaiškinimų perkančioji organizacija gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdama užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

7.4. Dėl bendrųjų reikalavimų, patvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedo „Terminai“ atitinkame punkte nurodytą terminą.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

________________

Tiekėjo siūlomų specialistų patirtis pagal nurodytą T1 vertinimo kriterijų ir minimalią kvalifikaciją pagal Pirkimų sąlygų 4 priedą

| Eil Nr. | Siūlomo specialisto pozicija | Specialistas Nr.1 | Specialistas Nr. 2 | Specialistas Nr. 3 .... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vardas pavardė |  |  |  |
|  | Specialisto teisiniai santykiai su tiekėju |  |  |  |
|  | Užsakovas, jo kontaktiniai duomenys pateiktai informacijai patikrinti |  |  |  |
|  | Sutarties/ projekto pavadinimas, data ir Nr. |  |  |  |
|  | Sutarties/ projekto (ar jos dalies) vykdymo data (pradžia-pabaiga mėn.) |  |  |  |
|  | Trumpas sutarties/ projekto aprašymas, patvirtinantis atitiktį nustatytam reikalavimui, (nurodomas informacinės sistemos ir / ar registro pavadinimas) |  |  |  |
|  | Atsakingo specialisto praktinės patirties sutarties vykdyme aprašymas (vaidmuo projekte) |  |  |  |
|  | Pridedamo dokumento, patvirtinančio tinkamą sutarties (ar jos dalies) įvykdymą – pavadinimas, data ir Nr. |  |  |  |

Specialisto praktinio darbo sutartyje/projekte patirtis turi būti pagrindžiama pridedamais dokumentais (užsakovo pažymomis), kt. dokumentais, patvirtinančiais specialisto  reikalaujamą patirtį, patvirtintais užsakovo.

Tuo atveju, jeigu pateikiama informacija apie vykdomą projektą (sutartį), laikoma, kad patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jeigu pagal sutartį atliktos visos numatytos paslaugos (darbai), susiję su reikalaujama patirtimi. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokios paslaugos/veiklos/ specialisto  funkcijos per nurodytą laikotarpį (iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos) buvo tinkamai atliktos, kad per nurodytą laikotarpį pagal atliktas funkcijas, specialistas turėtų pirkimo sąlygose reikalaujamą patirtį. Tuo atveju, jeigu pateikiama informacija apie vykdomą projektą (sutartį), turi būti aiškiai nurodyta, kokios veiklos buvo atliktos.

## Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1.Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos / sąnaudų ir kokybės santykį

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal šiuos vertinimo kriterijus:

| Kriterijaus žyma | Vertinimo kriterijai | Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- |
| C | Pasiūlymo kaina, Eur | 90 |
| T1 | Kokybės kriterijus: Tiekėjo sutarties vykdymui paskirti specialistai (ne mažiau kaip 2 asmenys) turi ne mažiau kaip 36 mėnesius darbo patirties (kiekvienas), teikiant automatizuotos daktiloskopinės identifikavimo sistemos priežiūros paslaugas. Jei tiekėjas neturi specialistų su reikalaujama darbo patirtimi – 0 balų; Jei tiekėjas turi vieną specialistą su reikalaujama darbo patirtimi – 5 balai; Jei tiekėjas turi du ir/ar daugiau specialistų su reikalaujama darbo patirtimi – 10 balų; Tiekėjo siūlomo/-ų specialisto/-ų darbo patirtis skaičiuojama mėnesiais įgyta iki pasiūlymo pateikimo dienos. Specialisto patirto patirties patvirtinimas: pateikiama užpildyta pasiūlymo formos 1 priedas, kuriame nurodyta siūlomų specialistų sąrašas (vardas, pavardė ir pareigos projekte),informacija apie reikalaujamą profesinę patirtį ir/ar dalyvavimą atitinkamuose projektuose (trumpas vykdyto projekto aprašymas nurodant projekto pavadinimą, projekto trukmę, projekto užsakovą, taip pat specialisto vaidmuo projekte, dalyvavimo projekte laikotarpis mėnesių tikslumu, kontaktiniai asmenys, galintys patvirtinti specialisto patirtį), specialistų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai. | 10 |
| S | Pasiūlymo ekonominis naudingumas | 100 |

Pastabos:

1. bus skaičiuojama pilnų 36 mėn. patirtis. Nereikalaujama, kad ji būtų nepertraukiama. Patirtis tuo pačiu laikotarpiu („persidengiančios datos“) nėra sumuojama.

2. specialistų patirtis vertinama remiantis tiekėjo pasiūlymo formos 5 punkte nurodyta informacija bei šią informaciją pagrindžiančiais, tiekėjo pateiktais, dokumentais.

3. tiekėjas negali siūlyti kelių asmenų, kurie kartu atitiktų specialistui keliamus reikalavimus, tačiau kiekvienas atskirai šių reikalavimų netenkintų.

4. tas pats specialistas gali būti siūlomas kiekvienoje pirkimo objekto dalyje.

5. sutarties vykdymui turės būti paskirti tie patys specialistai, kurie nurodome grindžiant vertinimo kriterijų – specialisto kompetencija (K).

6. Dokumentai, pagrindžiantys specialisto patirtį, turi būti pateikti pilna apimtimi ir jų nebus galima tikslinti. Šios informacijos tikslinimas bus laikomas pasiūlymo esmės keitimu.

Kiekvieno kriterijaus įvertis apskaičiuojamas vadovaujantis šiomis formulėmis:

Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas pagal formulę:

S = C+T1

Kainos (C) lyginamasis svoris sudaro 90 balų, kur maksimalų 90 balų kiekį gauna mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas. Kitų tiekėjų pasiūlytos kainos (C) apskaičiuojamos proporcingai mažiausios kainos atžvilgiu.

Kainos (C) „Pasiūlymo kaina“ apskaičiuojama pagal formulę:

C=Rmin/Rpasiūlymas x 90

kur:

Rmin – pasiūlyta mažiausia pasiūlymo kaina, Eur;

Rpasiūlymas – vertinamo pasiūlymo kaina, Eur.

Vertinimo kriterijus T1 „Kokybės kriterijus“ – pasiūlymams, kuriuose siūlomas šis papildomas kriterijus, vertinami papildomais 10 balų – jei tiekėjas turi du ir/ar daugiau specialistų su reikalaujama darbo patirtimi – 10 balų, 5 balais – jei tiekėjas turi vieną specialistą su reikalaujama darbo patirtimi, 0 balų – jei tiekėjas neturi specialistų su reikalaujama darbo patirtimi

3. Dokumentas/-ai patvirtinantys  atitiktį Kokybės kriterijų pateikiami kartu su pasiūlymu.

4. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu bus pripažintas tas pasiūlymas, kurio ekonominio naudingumo (S) reikšmė bus didžiausia. Maksimalus galimas balų skaičius 100.

5. Tuo atveju, jei vertinant pasiūlymus daugiausiai balų surinkusio (-ių) dalyvio (-ių) pasiūlymas (-ai) atmetamas (-i), kitų dalyvių surinkti ekonominio naudingumo balai neperskaičiuojami.

6. Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

7. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

8. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija turi pati sumokėti pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) už įsigytą pirkimo objektą į valstybės biudžetą, šis mokestis turi būti įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą. Jei tiekėjas pateikiant pasiūlymą mokesčio neįskaičiavo, mokestį įskaičiuoja perkančioji organizacija lygindama pasiūlymus.

9. Jei pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas ir pirkimo dokumentuose nėra nustatyta minimalaus pereinamojo balo (minimalaus kokybės lygmens), kokybės balų skaičiavimas (matematinis veiksmas) tokiu atveju nėra atliekamas, kadangi nepriklausomai nuo suteiktų kokybės balų, pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, jeigu atitiks visus kitus reikalavimus ir atlikus vertinimą bus pripažintu priimtinu (nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus, kaina ne per didelė ir t. t.).

__________

## Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“

Viešojo pirkimo –pardavimo sutarties projektas pridedamas atskiru failu (Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“).

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.