## Lapas1
Eil. Nr. | Prekės kodas | Pavadinimas | Serija | Gamintojas | Gamybos data | Mat. vnt. | Kiekis | Pastabos dėl aparato priežiūros | Patikros sertifikato kaina už 1 vnt.
1 | 20111 | Analizatorius C- reaktyvinio baltymo AFIAS-1, portatyvus su integruotu spausdintuvu | A1RVG040806 | Boditech, Korėja | 2025.07.04 | vnt. | 1 | Techninę priežiūrą vykdo tiekėjas 1 kartą per metus 36 mėn. | Neatliekame
2 | 20111 | Analizatorius C- reaktyvinio baltymo AFIAS-1, portatyvus su integruotu spausdintuvu | A1RVG040805 | Boditech, Korėja | 2025.07.04 | vnt. | 1 | Techninę priežiūrą vykdo tiekėjas 1 kartą per metus 36 mėn. | Neatliekame
LIR002 | 20111 | Analizatorius C- reaktyvinio baltymo AFIAS-1, portatyvus su integruotu spausdintuvu | A1RVG040820 | Boditech, Korėja | 2025.07.04 | vnt. | 1 | Techninę priežiūrą vykdo tiekėjas 1 kartą per metus 36 mėn. | Neatliekame
LIR002 | 14596 | Analizatorius C- reaktyvinio baltymo i-Chroma II, portatyvus su integruotu spausdintuvu | IR2OH24303 | Boditech Med Incorporated, Korėja | 2018-08-24 | vnt. | 2 | Baterijų ir sertifikato nėra yra medicinos prietaiso pasas | Neatliekame
LIR002 | 14303 | Analizatorius C- reaktyvinio baltymo i-Chroma, portatyvus su integruotu spausdintuvu, AC adapteriu | PER15H212 | Boditech Med Incorporated, Korėja | 2015-08-21 | vnt. | 5 | Baterijų ir sertifikato nėra | Neatliekame
LIR004 | 13743 | Analizatorius kraujo dujų IRMA TRUPOINT, šarmų, rūgščių, elektrolitų, metabolitų | 443914 | ITC, JAV | 2011-07-01 | vnt. | 2 | Baterijų ir sertifikato nėra | Neatliekame
LIR004 | 14668 | Analizatorius kraujo dujų OPTI CCA-TS2 | OP6-003924/6 | OPTI Medical Systems Inc., JAV | 2019-10-28 | vnt. | 2 | Baterijų ir sertifikato nėra | Neatliekame
LIR004 | 14478 | Analizatorius kraujo dujų Piccolo Xpress | 1100-1000E | Abaxis, Inc., JAV | 2016-09-01 | vnt. | 3 | Baterijos nėra, stacionarus | Neatliekame
LIR005 | 20101 | Analizatorius šlapimo URI-TEX 300 | 44250319 | PZ CORMAY S.A., Lenkija | 2025.12.29 | vnt. | 1 | Techninę priežiūrą vykdo tiekėjas 1 kartą per metus 36 mėn. | Neatliekame
LIR005 | 20101 | Analizatorius šlapimo URI-TEX 300 | 44250515 | PZ CORMAY S.A., Lenkija | 2025.12.29 | vnt. | 1 | Techninę priežiūrą vykdo tiekėjas 1 kartą per metus 36 mėn. | Neatliekame
LIR005 | 20101 | Analizatorius šlapimo URI-TEX 300 | 44250516 | PZ CORMAY S.A., Lenkija | 2025.12.29 | vnt. | 1 | Techninę priežiūrą vykdo tiekėjas 1 kartą per metus 36 mėn. | Neatliekame
LIR001 | 14401 | Analizatorius, biocheminių tyrimų, automatinis, portatyvinis | 51806117/8 | ARKRAY Factory, Inc., Japonija | 2018-06-01 | vnt. | 2 | Baterijų ir sertifikato nėra yra medicinos prietaiso pasas | Neatliekame
LIR001 | 14401 | Analizatorius, biocheminių tyrimų, automatinis, portatyvinis | 5160903 | ARKRAY Factory, Inc., Japonija | 2016-09-01 | vnt. | 2 | Baterijų ir sertifikato nėra yra medicinos prietaiso pasas | Neatliekame
LIR001 | 14401 | Analizatorius, biocheminių tyrimų, automatinis, portatyvinis | 5160505 | ARKRAY Factory, Inc., Japonija | 2016-05-02 | vnt. | 1 | Baterijų ir sertifikato nėra yra medicinos prietaiso pasas | Neatliekame
LIR001 | 14401 | Analizatorius, biocheminių tyrimų, automatinis, portatyvinis | 51806020 | ARKRAY Factory, Inc., Japonija | 2018-06-01 | vnt. | 1 | Baterijų ir sertifikato nėra yra medicinos prietaiso pasas | Neatliekame
LIR003 | 14598 | Analizatorius, hematologinis, automatinis QBC Autoread Plus su išoriniu spausdintuvu brother HL-L5000D | 505710024 | Drucker Diagnostics Inc./ QBC, JAV | 2018-09-28 | vnt. | 1 | Baterijų ir sertifikato nėra yra medicinos prietaiso pasas | Neatliekame
LIR003 | 14598 | Analizatorius, hematologinis, automatinis QBC Autoread Plus su išoriniu spausdintuvu brother HL-L5000D | 505710021/3 | Drucker Diagnostics Inc./ QBC, JAV | 2018-08-07 | vnt. | 3 | Baterijų ir sertifikato nėra yra medicinos prietaiso pasas | Neatliekame
LIR003 | 14479 | Analizatorius, hematologinis, automatinis QBC Autoread Plus su išoriniu spausdintuvu brother HL-L5100DN | 505590004/5 | QBC Diagnostics, Inc., Sint Martenas/ JAV | 2016-12-01 | vnt. | 1 | Baterijų ir sertifikato nėra | Neatliekame
LIR005 | 14601 | Analizatorius, šlapimo Mission U120 Ultra su integruotu spausdintuvu | 397A00011 | ACON Laboratories, JAV | 2018-12-01 | vnt. | 4 | Baterijos yra spec salygu nėra, sertifikato nėra. | Neatliekame
EMT1_MP037 | 16249 | Aparatas (dirbtinės plaučių ventiliacijos) Weinmann Medumat Easy CRP, nešiojamas su 2 l deguonies balionu, krepšiu |  | Weinmann Emergency Medical Technology GmbH & Co. KG, Vokietija | 2021-11-13 | vnt. | 2 |  | Neatliekame
EMT1_MP010 | 16056 | Aparatas LD-91 kraujospūdžio matavimui su stetoskopu, mechaninis, su dėklu | A23050270016 | Kinija | 2023-05-02 | vnt. | 24 |  | Neatliekame
EMT1_MP036 | 16380 | Aparatas Mindray TE Air e5Ms, ultragarso, diagostinis, nešiojamas | PR7M490009 | Shenzhen Mindray Bio - Medical Electronics Co., Ltd., Kinija | 2024.10.25 | vnt. | 2
EMT1_MP020 | 16332 | Defibriliatorius Lifepak 15 su įkrovikliu, 4 akumuliatoriais, 40 elektrodų, manžetėmis, temperatūros matuoklių davikliais, CO2 monitoravimo vamzdeliais, neštuvų laikikliu |  | Stryker, Nyderlandai | 2024.10.01 | vnt. | 6 | Reikalinga ir techninė priežiūra ir techninės būklės tikrinimas. Techninės priežiūros periodiškumas 1 k/metus; Techninės būklės tikrinimas 1k/2 metus; | MB Rogmeda TP kaina: 40 Eur + PVM TBT kaina: 50 eur + PVM
1 | 20038 | Dozimetras skaitmeninis Thermo Scientific EPD TruDose BG su baterija (AA) | 05349226, 05349490, 05349761, 05349816, 05349845, 05349850, 05349866, 05349870 | Thermo Fisher Scientific Messtechnik, GmbH, Vokietija | 2026.03.20 | vnt. | 1
2 | 15920 | Dozimetras, skaitmeninis Thermo Scientific EPD TruDose su baterija (AA) |  | Thermo, Vokietija | 2022-12-01 | vnt. | 1
3 | 20038 | Dozimetras, skaitmeninis Thermo, individualus, elektroninis EPD Mk |  | Thermo elektron corporacijon, Anglija | 2025-05-26 | vnt. | 1
MKR013 | 15808 | Hemoglobinometras HemoCue HB201DM su transportavimo dėklu | 23286221 | HemoCue AB, Švedija | 2023.12.01 | vnt. | 10 | Baterijų ir sertifikato nėra | Neatliekame
PRIE MPR058 | 21211 | KOMPRIMETRAS iš Rinkinys (chirurgijos) su komprimetru Riester ir transportavimo krepšiu |  | QUANZHOU SKYSOAR BAGS CO., LTD, Kinija |  | vnt. | 100 | Baterijų ir sertifikato nėra | Neatliekame
MPR057 | 20200 | Laringoskopas KaWe su šviesolaidžiu pleišto išorėje, 4 vnt. Macintosh mentelių, C-tipo rankena, baterija 3.65V, pakrovėju ir dėklu | 36875 |  | 2025-12-01 | vnt. | 100 | Baterija laikoma rankenoje | Neatliekame
EMT1_MP049 | 16242 | Laringoskopas su šviesolaidžiu pleišto išorėje, 3 vnt. McIntoch tipo pleištais, Miller Baby tipo pleištu, C-tipo rankena ir dėklu |  | Dimeda, Vokietija | 2012-10-01 | vnt. | 3 | S.G. nupirktos 6 baterijos | Neatliekame
EMT1_MP049 | 16242 | Laringoskopas su šviesolaidžiu pleišto išorėje, 3 vnt. McIntoch tipo pleištais, Miller Baby tipo pleištu, C-tipo rankena ir dėklu |  | Dimeda, Vokietija | 2010-12-01 | vnt. | 4 |  | Neatliekame
4 | 13788 | Matuoklis (dozės galios) FH 40G - L10 | 42540/08 | Thermo Electron GmbH, Vokietija | 2011-07-05 | vnt. | 1
5 | 14396 | Matuoklis (dozės galios) PM1703MO-1 | 219027 | Polimaster Ltd., Baltarusija/ Lietuva | 2019-04-18 | vnt. | 1
6 | 12310 | Matuoklis (dozės galios) RDS - 110 | 260197-260206 | RADOS Technology Oy, Suomija | 2006-10-01 | vnt. | 1
7 | 11716 | Matuoklis (dozės galios) RDS - 200 |  | RADOS Technology Oy, Suomija | 2010-12-21 | vnt. | 1
8 | 15454 | Matuoklis (paviršiaus taršos) CoMo - 170 | 10948 | Nuvia instruments GmbH, DE | 2022-10-01 | vnt. | 1
9 | 13786 | Matuoklis (paviršiaus taršos) CoMo - 300 |  | S.E.A. GmbH, Vokietija | 2024.09.19 | vnt. | 1
BRR004 | 13787 | Spektrometras, portatyvinis, gama AT6101 | 10560 | Atomtex, Baltarusija | 2018-12-13 | vnt. | 1 | Baterijų nėra. Su akumuliatoriumi, kuris turi būti periodiškai įkraunamas saugant | Neatliekame
BRR004 | 13787 | Spektrometras, portatyvinis, gama AT6101 | 10160 | Atomtex, Baltarusija | 2011-08-01 | vnt. | 1 | Baterijų nėra | Neatliekame
BRR004 | 15489 | Spektrometras, portatyvinis, gama RADEAGLET-R | 22642 | InnoRIID GmbH, Vokietija | 2022-12-01 | vnt. | 1 | Baterijų nėra. Su akumuliatoriumi | Neatliekame
BRR004 | 13659 | Spektrometras, portatyvinis, gama SAM 935 - 1B | 29337 | Berkeley Nucleonics Corp., JAV | 2010-11-09 | vnt. | 1 | Baterijų nėra | Neatliekame
BRR004 | 13659 | Spektrometras, portatyvinis, gama SAM 935 - 1B | 28225 | Berkeley Nucleonics Corp., JAV | 2010-11-30 | vnt. | 1 | Baterijų nėra | Neatliekame
BRR004 | 13659 | Spektrometras, portatyvinis, gama SAM 935 - 1B | 22337 | Berkeley Nucleonics Corp., JAV | 2010-11-08 | vnt. | 1 | Baterijų nėra | Neatliekame
MKR004 | 15609 | Svarstyklės - maišytuvas Bagmatic Novo LS donoro kraujui pasverti su vamzdelių užlydymo prietaisu SEALmatic C, brūkšniniu kodų skaitytuvu ir transportavimo dėže | BN22211 | LMB Technologie GmbH., Vokietija | 2022-11-07 | vnt. | 6 | Baterijų ir sertifikato nėra | UAB Nordic Metrology Science Tik kalibravimas 38,00 eur be PVM
MKR004 | 14675 | Svarstyklės - maišytuvas MACOMIX DCN7 donoro kraujui pasverti su vamzdelių užlydymo prietaisu, brūkšniniu kodų skaitytuvu ir transportavimo dėže | 201113713 | Moller Medical GmbH, Vokietija | 2020-11-01 | vnt. | 1 | Baterijų ir sertifikato nėra. Laidinis | UAB Nordic Metrology Science Tik kalibravimas 38,00 eur be PVM
MKR004 | 14675 | Svarstyklės - maišytuvas MACOMIX DCN7 donoro kraujui pasverti su vamzdelių užlydymo prietaisu, brūkšniniu kodų skaitytuvu ir transportavimo dėže | 20010331 | Moller Medical GmbH, Vokietija | 2020-01-02 | vnt. | 3 | Baterijų ir sertifikato nėra. Laidinis | UAB Nordic Metrology Science Tik kalibravimas 38,00 eur be PVM
EMT1_MP050 | 16349 | Svarstyklės ADE M320000, elektroninės su pakrovėju, 4 (AA,1,5V) baterijomis, metrologine patikra |  | ADE, Vokietija |  | vnt. | 4 |  | UAB Nordic Metrology Science Tik kalibravimas 54.00 eur be PVM
EMT1_MP255 | 16352 | Šaldytuvas TCW2000AC horizontalus su išoriniu termometru, nuotoliniu temperatūros stebėjimo moduliu, dviejų atskirų šaldymo zonų su užraktais, 24 šaldymo elementais, 60/ 42 l | 444163 | B Medical Systems S.a.r.l., Liuksemburgas | 2024.10.28 |  | 3
10 | 16284 | Temperatūros ir drėgmės matuoklis Shelly H&T Gen3 |  | Shelly Europe Ltd., Bulgarija |  | vnt. | 1
11 | 15976 | Termometras, skaitmeninis UT-103 |  | A&D Company, Japonija |  | vnt. | 1
EMT1_MP041 | 16266 | Videolaringoskopas Heine visionPRO CS1 su pakrovėju ir krepšiu transportavimui, REF:F-270.95.862 |  | Heine, Vokietija | 2024-09-01 | vnt. | 6 | Reikalinga tik techninė priežiūra. Atlikimo periodiškumas 1 k/ metus | MB Rogmeda Kaina: 30 eur + PVM
MPR059 | 20052 | Žibintuvėlis ant galvos Zoom 780EXR su pakraunama ličio baterija RB0158, USB įkrovimo laidu ir tvirtinimo juosta | HTZ00M780EXR/K23 | NightSearcher Limited, JK | 2024.02.08 | vnt. | 144 | Baterijos atskirai, krauti vieną kartą ketvirtyje. | Neatliekame
MPR059 | 20052 | Žibintuvėlis ant galvos Zoom 780EXR su pakraunama ličio baterija RB0158, USB įkrovimo laidu ir tvirtinimo juosta | HTZOOM780EXR/I24 | NightSearcher Limited, JK | 2024.12.19 | vnt. | 56 | Baterijos atskirai, krauti vieną kartą ketvirtyje. | Neatliekame
MPR059 | 20191 | Žibintuvėlis LedLenser MH7 ant galvos arba šalmui su pakraunama USB ličio baterija ICR14500 ir tvirtinimo juosta |  | Ledlenser GmbH & Co.KG, Vokietija | 2025.08.04 | vnt. | 800 | Baterijos atskirai, krauti vieną kartą ketvirtyje. | Neatliekame
EMT1_MP237 | 15909 | Žibintuvėlis šalmui LedLenser MH8 su pakraunama USB ličio baterija ICR14500 ir tvirtinimo juosta |  | Ledlenser GmbH & Co.KG, Vokietija |  | vnt. | 24 | KARANTINE. Krauna EMT1 komanda | Neatliekame
EMT1_MP238 | 15910 | Žibintuvėlis, medicininis LedLenser P2R Core su pakraunama USB ličio baterija 10440 |  | Ledlenser GmbH & Co.KG, Vokietija |  | vnt. | 24 | KARANTINE. Krauna EMT1 komanda | Neatliekame